Załącznik nr 11 SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 10

- Drabinka rehabilitacyjna – nowa

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 2 szt.

Typ / Nr fabryczny: ………………………………………………………………..…………
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nowa drabinka rehabilitacyjno-gimnastyczna, nieużywana drewniana o wymiarach min. - wysokość od 220 cm do 225 cm - szerokość 90cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Powierzchnia drabinki pokryta trwałym, przyjaznym dla środowiska lakierem wodnym |  | TAK |  |  |
|  |  | ### Boki drabinki o wymiarach min. - szerokość od 95 mm do 100 mm - grubość 30 mm |  | TAK |  |  |
|  |  | Szczeble o przekroju owalnym min. 43 x 33 mm |  | TAK |  |  |
|  |  | Minimum 13 szczebli |  | TAK |  |  |
|  |  | Uchwyt mocujący do ściany wraz z zestawem montażowym. |  | TAK |  |  |
|  |  | Montaż drabinki |  | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  |  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |

- Poręcz do nauki chodzenia - nowa

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 1 szt.

Typ / Nr fabryczny: ………………………………………………………………..…………
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Urządzenie nowe, nieużywane, wyklucza się urządzenie demo. Powierzchnia bieżni wykonana ze sklejki o wysokiej twardości, pokryta specjalną wykładziną antypoślizgową, co zapewni bezpieczeństwo podczas ćwiczeń i zminimalizuje ryzyko poślizgnięcia. |  | TAK |  |  |
| 2. |  | Poręcz wykonana ze stali, malowana proszkowo. Regulacja wysokości poręczy umożliwia dopasowanie do ich wzrostu oraz postury pacjenta, co zwiększa komfort i stabilność ruchową. |  | TAK |  |  |
| 3. |  | Długość całkowita toru min 300cm |  | TAK |  |  |
| 4. |  | Długość bieżni min 200 cm |  | TAK |  |  |
| 5. |  | Regulacja wysokości poręczy od 63 -115 cm |  | TAK |  |  |
| 6. |  | Regulacja rozstawu poręczy od 35-75 cm |  | TAK |  |  |
| 7. |  | Szerokość całkowita max 100 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Szerokość bieżni min 55cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Waga max. 50 kg |  | TAK |  |  |
|  |  | Obciążenie max. 150 kg |  | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  | 2. |  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  | 3. |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  | 4. |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  | 5. |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |

- Pionizator – nowy

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 1 szt.

Typ / Nr fabryczny: ………………………………………………………………..…………
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Urządzenie do pionizacji nowe, nieużywane. Wyklucza się urządzenie demo. Umożliwia bezpieczne i komfortowe pionizowanie pacjentów, |  | TAK |  |  |
| 2. |  | Funkcja podnoszenia pacjenta z pozycji siedzącej do wyprostowanej za pomocą dwuczęściowego systemu sterującego: kontroler oraz bateria oddzielna, w zestawie druga bateria oraz zewnętrzna ładowarka. Minimum 35 podniesień na jedno ładowanie. |  | TAK |  |  |
| 3. |  | Platforma na stopy wyposażona w antypoślizgowe wkładki oraz prawidłowe wsparcie kolan z pasem zabezpieczającym łydki, które stabilizuje nogi. |  | TAK |  |  |
| 4. |  | Płyta pod stopy ze specjalnymi korytkami stabilizującymi z paskiem |  | TAK |  |  |
| 5. |  | Cztery punkty podparcia: stopy, kolana, biodra, klatka piersiowa. |  | TAK |  |  |
| 6. |  | Kółka wyposażone w blokadę |  | TAK |  |  |
| 7. |  | Ruchoma rama jezdna, umożliwiająca płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności |  | TAK |  |  |
| 8. |  | Konstrukcja umożliwia łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi |  | TAK |  |  |
| 9. |  | Szeroki pas stabilizuje sylwetkę na plecach |  | TAK |  |  |
| 10. |  | Nosidło w rozmiarze M i L |  | TAK |  |  |
|  |  | Podparcie pod biodra, które służy do podnoszenia pacjenta posiada dodatkowo wszyte pasy z regulacją długości rozmiar M i L |  | TAK |  |  |
|  |  | Najniższa pozycja ramienia min 1000 mm |  | TAK |  |  |
|  |  | Najwyższa pozycja ramienia min 1700 mm |  | TAK |  |  |
|  |  | Zakres unoszenia ramienia min 650 mm |  | TAK |  |  |
|  |  | Minimalny dystans między nogami podstawy: 460 mm |  | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalny dystans między nogami podstawy: 750 mm |  | TAK |  |  |
|  |  | Masa własna pionizatora : max 45 kg |  | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalna waga użytkownika: 150 kg |  | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  | 2. |  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  | 3. |  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  | 4. |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  | 5. |  | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy (bez wezwania wykonawcy). Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |
|  |  |  | Paszport techniczny | TAK |  |  |