Załącznik nr 12 SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 11

- Kule – nowe

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 10 szt.

Typ: ………………………………………………………………..…………
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kula ortopedyczna, łokciowa nowa, nieużywana. |  | TAK |  |  |
|  |  | Regulowana wysokości zapewnia dopasowanie do wzrostu. |  | TAK |  |  |
|  |  | Stała podpórka łokciowa z otwarciem |  | TAK |  |  |
|  |  | Uniwersalna rękojeść – pasuje zarówno do lewej, jak i prawej ręki |  | TAK |  |  |
|  |  | Obciążenie użytkownika: min. 130 kg |  | TAK |  |  |
|  |  | Wykonana z wysokiej jakości aluminium |  | TAK |  |  |
|  |  | Antypoślizgowa, gumowa nasadka dobrze amortyzująca wstrząsy |  | TAK |  |  |
|  |  | Lekka konstrukcja max do 0,7 kg |  | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  |  | Gwarancja minimum 12 m-ce | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |

- Laski - nowe

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 10 szt.

Typ / Nr fabryczny: ………………………………………………………………..…………
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Laska ortopedyczna nowa, nieużywana. |  | TAK |  |  |
|  |  | Regulowana wysokości zapewnia dopasowanie do wzrostu. |  | TAK |  |  |
|  |  | Uniwersalna rękojeść – pasuje zarówno do lewej, jak i prawej ręki |  | TAK |  |  |
|  |  | Udźwig min 120 kg |  | TAK |  |  |
|  |  | Wykonana z wysokiej jakości aluminium |  | TAK |  |  |
|  |  | Antypoślizgowa, gumowa nasadka dobrze amortyzująca wstrząsy |  | TAK |  |  |
|  |  | Lekka konstrukcja max do 0,5 kg |  | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  |  | Gwarancja minimum 12 m-ce | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |

- Balkoniki - chodzik -  nowe

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość:  10 szt.

Typ / Nr fabryczny: ………………………………………………………………..…………
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Balkonik - chodzik nowy, nieużywany. |  | TAK |  |  |
|  |  | Regulowana wysokości zapewnia dopasowanie do wzrostu. |  | TAK |  |  |
|  |  | Ergonomiczne uchwyty. |  | TAK |  |  |
|  |  | Trójfunkcyjność: balkonik kroczący / stały / stały z kółkami |  | TAK |  |  |
|  |  | Składana rama |  | TAK |  |  |
|  |  | Wymienne stopki przednie z kółkami |  | TAK |  |  |
|  |  | Obciążenie użytkownika: min. 110 kg |  | TAK |  |  |
|  |  | Wykonana z wysokiej jakości aluminium |  | TAK |  |  |
|  |  | Trzy punkty podparcia |  | TAK |  |  |
|  |  | Lekka konstrukcja max. do 2.6 kg |  | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  |  | Gwarancja minimum 12 m-ce | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |

- Kula - trójnóg   - nowy

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 10 szt.

Typ / Nr fabryczny: ………………………………………………………………..…………
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Trójnóg, kula łokciowa nowa, nieużywana. |  | TAK |  |  |
|  |  | Regulowana wysokości zapewnia dopasowanie do wzrostu. |  | TAK |  |  |
|  |  | Uniwersalna rękojeść – pasuje zarówno do lewej, jak i prawej ręki |  | TAK |  |  |
|  |  | Obciążenie użytkownika: min. 120 kg |  | TAK |  |  |
|  |  | Wykonana z wysokiej jakości aluminium |  | TAK |  |  |
|  |  | Trzy punkty podparcia |  | TAK |  |  |
|  |  | Antypoślizgowe podkładki. |  | TAK |  |  |
|  |  | Lekka konstrukcja max do 0,8 kg |  | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  |  | Gwarancja minimum 12 m-ce | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |