Załącznik nr 13 SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 12

- Stojak do kroplówek jezdny - nowy

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 10 szt.

Typ / Nr fabryczny: ………………………………………………………………..…………
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nowy stojak na kroplówkę jezdny, nieużywany. |  | TAK |  |  |
|  |  | Tuba wieszaka wykonana z aluminium, stali lub stali nierdzewnej |  | TAK |  |  |
|  |  | Posiada 4 wieszaki aluminiowe lub ze stali nierdzewnej lub stojak wyposażony w głowicę ze stali kwasoodpornej wyposażonej w 4 haczyki |  | TAK |  |  |
|  |  | Plastikowa podstawa z plastikowymi kółkami lub stojak z podstawą z tworzywa sztucznego, pięcioramienną na kółkach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm |  | TAK |  |  |
|  |  | ### 5 kółek z hamulcami |  | TAK |  |  |
|  |  | Regulacja wysokości od min.100 do max 215 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Średnica podstawy min 55 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Waga max 3 kg |  | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  |  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |

- Kozetka - nowa

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 4 szt.

Typ / Nr fabryczny: ………………………………………………………………..…………
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Urządzenie nowe, nieużywane. |  | TAK |  |  |
|  |  | Wykonana z kształtowników stalowych, malowanych proszkowo, leże i wezgłowie pokryte płytą wiórową, obitą pianką poliuretanową i skóropodobnym materiałem zmywalnym |  | TAK |  |  |
|  |  | bezszwowa i odporna na środki dezynfekujące |  |  |  |  |
|  |  | Funkcja regulacji kąta pochylenia wezgłowia |  | TAK |  |  |
|  |  | Uchwyt na prześcieradło |  | TAK |  |  |
|  |  | Wymiary min.: 1850x560x600 mm, max. 1900x600x600 (długość x szerokość x wysokość) |  | TAK |  |  |
|  |  | Stopki poziomujące umożliwiające wypoziomowanie kozetki na nierównych powierzchniach. |  | TAK |  |  |
|  |  | Długość zagłówka: min. 500 mm, max.600 mm |  | TAK |  |  |
|  |  | Grubość leża: min. 50 mm |  | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  |  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |

- Parawany teleskopowe ścienne - nowe

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 26 szt.

Typ / ………………………………………………………………..…………
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nowy, nieużywany, teleskopowy parawan ścienny, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |  | TAK |  |  |
|  |  | Wysięgnik składa się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych. |  | TAK |  |  |
|  |  | Wymiary teleskopu: • długość w stanie złożonym: 85 cm • długość w stanie rozłożonym: 250 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Zakres obrotu parawanu w osi pionowej na sworzniu uchwytu ściennego wynosi 180° |  | TAK |  |  |
|  |  | Wyposażony w zasłonę zmywalną w min. 3 kolorach do wybory: beżowy, biały i niebieski. szerokości 220cm i wysokości 150cm. |  | TAK |  |  |
|  |  | Wymiar zasłonki: - szerokość min. 2100 mm - wysokość min. 1450 mm |  | TAK |  |  |
|  |  | Minimum 12 przesuwanych zaczepów do zasłonki. |  | TAK |  |  |
|  |  | Mocowanie wysięgnika do ściany. Parawan dostarczany jest wraz z kompletem montażowym zawierającym kołki rozporowe ze śrubami oraz maskownice śrub montażowych. |  | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  |  | Gwarancja minimum 12 m-ce | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |

- Parawany teleskopowe jezdne - nowe

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 4 szt.

Typ / Nr fabryczny: ………………………………………………………………..…………
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nowy teleskopowy parawan jezdny, nieużywany. |  | TAK |  |  |
|  |  | Wysięgnik ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, składający się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych. |  | TAK |  |  |
|  |  | Mocowanie wysięgnika na podstawie jezdnej wykonanej ze stali lakierowanej kwasoodpornej gat. 0H18N9 |  | TAK |  |  |
|  |  | Koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm z blokadą |  | TAK |  |  |
|  |  | ### Wymiary teleskopu min: – długość w stanie złożonym: 700 mm – długość w stanie rozłożonym: 2000 mm – wysokość parawanu: 1700 mm |  | TAK |  |  |
|  |  | Zasłonka zmywalna min. w 3 kolorach do wyboru: beżowy, biały i niebieski. |  | TAK |  |  |
|  |  | Minimum 12 przesuwanych zaczepów do zasłonki. |  | TAK |  |  |
|  |  | Podstawa parawanu posiada 4 podgumowane koła kierunkowe (skrętne) o średnicy 75 mm, każde wyposażone w hamulec postojowy (blokadę jazdy), co umożliwia manewrowanie parawanem |  | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  |  | Gwarancja minimum 12 m-ce | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |

5. Fotel toaletowy - nowy

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 4 szt.

Typ / Nr fabryczny: ………………………………………………………………..…………
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Urządzenie nowe, nieużywane. Prysznicowo-toaletowy wózek transportowy. |  | TAK |  |  |
|  |  | Wykonany z aluminiowej, solidnej, malowanej proszkowo ramy. |  | TAK |  |  |
|  |  | Posiada oparcie, uchylne podłokietniki umożliwiające łatwe wsiadanie i zsiadanie osobom o obniżonej sprawności ruchowej |  | TAK |  |  |
|  |  | Siedzisko posiadające pojemnik sanitarny z pokrywką, |  | TAK |  |  |
|  |  | Uchylne podnóżki |  | TAK |  |  |
|  |  | 4 obrotowe koła z hamulcami |  | TAK |  |  |
|  |  | Szerokość całkowita min. 55 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Szerokość wewnętrzna min. 44 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Głębokość całkowita min 85 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Wysokość siedziska od podłoża 49 -57 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Wysokość całkowita 94 – 102 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Wymiar siedziska min 43 x 43 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Obciążenie min. 150 kg |  | TAK |  |  |
|  |  | Waga max. 12 kg |  | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  |  | Gwarancja minimum 12 m-ce | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |