Załącznik nr 15 SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 14

Kształtki przeciwodleżynowe - nowe

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 40 szt.

Typ: ………………………………………………………………..…………
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Klin rehabilitacyjny – 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Urządzenie nowe, nieużywane. |  | TAK |  |  |
|  |  | Wymiary 20 × 15 × 10 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Wykonany z pianki o wysokiej gęstości, zapewniającej optymalną sprężystość i trwałość. Pokryty materiałem skórzanym (skaj) odpornym na olejki oraz środki dezynfekujące, łatwy do czyszczenia. |  | TAK |  |  |
|  |  | Dostępna w różnych kolorach – min. 4 do wyboru |  | TAK |  |  |
|  |  | Zdejmowany pokrowiec |  | TAK |  |  |
| Wałek rehabilitacyjny – 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wykonany z pianki o wysokiej gęstości, zapewnia odpowiednią twardość i wygodę użytkowania. Pokryty materiałem typu skaj, odpornym na działanie olejków oraz łatwym do czyszczenia. |  | TAK |  |  |
|  |  | Wymiary – 10 × 30 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Dostępna w różnych kolorach – min. 4 do wyboru |  | TAK |  |  |
| Podkładka pod pięty i łokcie – 10 par. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oddychająca tkanina syntetyczna |  | TAK |  |  |
|  |  | Rozmiar osłony uniwersalny |  | TAK |  |  |
| Krążki przeciwodleżynowe – 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pianka wykonana jest z trwałego poliuretanu, |  | TAK |  |  |
|  |  | pokrowiec krążka zapinany na zamek, zdejmowany, odporny na środki dezynfekcyjne |  | TAK |  |  |
|  |  | Różne rozmiary: - Ø 15 x 5 cm - Ø 20 x 6 cm i Ø 25 x 7 cm - Ø 40 x 5 cm i Ø 40 x 8 cm |  | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  |  | Gwarancja minimum 12 m-ce | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |