Załącznik nr 4 SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3 - WÓZKI INWALIDZKIE

- Wózki inwalidzkie standardowe- nowy, nieużywany

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 10

Typ: …………………………
                                           (proszę uzupełnić)

Model / Marka: …………………………
                                           (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wózek inwalidzki o konstrukcji wzmocnionej stalowej dla pacjentów o wadze min. 150 |  | Tak |  |  |
|  |  | Siedzisko nylonowe |  | Tak |  |  |
|  |  | Funkcja uzyskania: 3 wysokości siedziska od podłoża 3 wysokości podparcia pod łokieć 3 głębokości podparcia pod łokieć |  | Tak |  |  |
|  |  | Średnica kół tylnych 24 cale koła kryptonowe |  | Tak |  |  |
|  |  | Średnica kół przednich 20 cm koła kryptonowe |  | Tak |  |  |
|  |  | Długość całkowita: 106 cm (-/+ 2 cm) |  | Tak |  |  |
|  |  | Łączna szerokość 77 cm (-/+ 2 cm) |  | Tak |  |  |
|  |  | Szerokość siedziska 56 cm (-/+ 2 cm) |  | Tak |  |  |
|  |  | Wysokość oparcia 38 cm (-/+ 2 cm) |  | Tak |  |  |
|  |  | Ciężar całkowity wózka 21 kg +/-2 kg |  | Tak |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  |  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  |  |  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku |  |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |

- Wózki inwalidzkie z podparciem głowy – nowe, nieużywane

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 4 szt.

Typ: …………………………
                                           (proszę uzupełnić)

Model / Marka: …….………….……
                                                    (proszę uzupełnić)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aluminiowy wózek ze stabilizacją głowy i pleców z odchylanym płynnie przy pomocy sprężyny hydraulicznej oparciem. | Tak |  |  |
|  | Wózek przeznaczony dla osób z niestabilnym tułowiem, szczególnie dedykowany dla pacjentów z paraliżem lub niedowładem czterokończynowym, trzykończynowym, dla osób po udarach. | Tak |  |  |
|  | wyjmowane i regulowane na wysokość podłokietniki, | Tak |  |  |
|  | Min. 5 kątów pochylenia siedziska | Tak |  |  |
|  | zdejmowany i składany podnóżek do wewnątrz / na zewnątrz, | Tak |  |  |
|  | regulowane napięcie siedziska i oparcia, | Tak |  |  |
|  | poduszki siedziska i oparcia, | Tak |  |  |
|  | hamulce ze składanym uchwytem, | Tak |  |  |
|  | 4 głębokości siedziska | Tak |  |  |
|  | 4 wysokości siedziska | Tak |  |  |
|  | przedłużenie oparcia + wałek stabilizujący głowę | Tak |  |  |
|  | Siedzisko szerokości 50 cm (-/+ 2 cm) | Tak |  |  |
|  | Szerokość całkowita 70 cm(-/+ 2 cm) | Tak |  |  |
|  | Waga dopuszczalna pacjenta do 130 kg | Tak |  |  |
|  | Własna masa wózka do 17 kg | Tak |  |  |
|  | Pas zabezpieczający pacjenta z zamkiem | Tak |  |  |

|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  |  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |