Załącznik nr 5 SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 4

Inhalatory - nowe

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 4 szt.

Typ / Nr fabryczny: ………………………………………………………………..…………
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Urządzenie nowe, nieużywane. Wyklucza się produkty demo. |  | TAK |  |  |
|  |  | Pompa tłokowo-pneumatyczna, do pracy ciągłej |  | TAK |  |  |
|  |  | Regulowany przepływ do indywidualnego leczenia |  | TAK |  |  |
|  |  | Łatwa obsługa jednym przyciskiem |  | TAK |  |  |
|  |  | Stosowane do podawania leków oraz innych substancji wspomagających leczenie drogą nebulizacji, do wszystkich popularnych roztworów do inhalacji |  | TAK |  |  |
|  |  | W zestawie nebulizator, maski na twarz dla dorosłych, ustnik, część na nos, 5 szt. zapasowych filtrów i torba do przenoszenia |  | TAK |  |  |
|  |  | Tempo nebulizacji: 0.40 ml/min |  | TAK |  |  |
|  |  | Wielkość cząsteczki: 2.08 µm (MMAD) |  | TAK |  |  |
|  |  | Frakcja respirabilna (FPF%, 0.5 - 5 µm): 95.8 % |  | TAK |  |  |
|  |  | Wyrób medyczny |  | TAK |  |  |
|  |  | Dostosowany dla osób dorosłych |  | TAK |  |  |
|  |  | Waga urządzenia max. 1300 g |  | TAK |  |  |
|  |  | Pojemność zbiornika min. 2 ml |  | TAK |  |  |
|  |  | Zasilanie elektryczne 230 V |  | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  |  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 6 lat | TAK |  |  |
|  |  |  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  |  | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy (bez wezwania wykonawcy). Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  |  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres) | TAK |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |
|  |  |  | Paszport techniczny | TAK |  |  |