Załącznik nr 7 SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 6

Waga medyczna z legalizacją - nowa

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 2 szt.

Typ: ………………………………………………………………..…………
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Waga medyczna z legalizacją, nowa, nieużywana. |  | TAK |  |  |
|  |  | Duży, czytelny wyświetlacz LCD |  | TAK |  |  |
|  |  | Obciążenie max. do 300 kg. |  | TAK |  |  |
|  |  | Waga kolumnowa zintegrowana ze wzrostomierzem w zestawie oraz zasilaczem |  | TAK |  |  |
|  |  | Dodatkowo oprócz zasilania sieciowego zasilanie bateryjne |  | TAK |  |  |
|  |  | Posiada funkcję obliczania BMI |  | TAK |  |  |
|  |  | Wymiary platformy min. 300 x 350 mm |  | TAK |  |  |
|  |  | Gumowe stopki umożliwiające regulację poziomu platformy |  | TAK |  |  |
|  |  | Zakres pomiaru od 60-210 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Waga posiada świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej, co gwarantuje dokładny pomiar w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe np. telefony komórkowe. |  | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  |  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres min. 6 lat | TAK |  |  |
|  |  |  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  |  | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy (bez wezwania wykonawcy). Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  |  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres) | TAK |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |
|  |  |  | Paszport techniczny | TAK |  |  |