Załącznik nr 8 SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 7

Stół zabiegowy - nowy

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 2 szt.

Typ

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Urządzenie nowe, nieużywane. |  | TAK |  |  |
|  |  | 3-segmentowy stół do badań o solidnej konstrukcji |  | TAK |  |  |
|  |  | Elektryczna regulacja wysokości |  | TAK |  |  |
|  |  | Regulacja zagłówka ( sekcji przedniej ) przy pomocy sprężyny gazowej ( od- 70 0 do + 40 0 |  | TAK |  |  |
|  |  | Kąt regulacji sekcji tylnej 0 -90 0 |  | TAK |  |  |
|  |  | Zakres regulowanej wysokości od 50 do 100 cm +/- 2 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Zagłówek z otworem na twarz wraz z zaślepką, |  | TAK |  |  |
|  |  | 2-warstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych. Łącznik z tapicerki maskujący przerwy miedzy sekcjami. |  | TAK |  |  |
|  |  | Relingi do zamontowania pasów oraz otwory na bananki. |  | TAK |  |  |
|  |  | Malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama, |  | TAK |  |  |
|  |  | System jezdny z 4 unoszonymi kołami kierunkowymi i centralnym mechanizmem blokowani. |  | TAK |  |  |
|  |  | Szerokość: min.60cm Długość: min. 200 cm Minimalne obciążenie 150 kg |  | TAK |  |  |
|  |  | Zakres regulacji wysokości: min. 50 – max. 100 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Wieszak na ręcznik papier |  | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  |  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 6 lat | TAK |  |  |
|  |  |  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  |  | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy (bez wezwania wykonawcy). Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  |  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres) | TAK |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |
|  |  |  | Paszport techniczny | TAK |  |  |