nr POUZ-361/50/2026/ICM

(Nr wewn. jednostki ICM-361-12/2026)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zakres prac objętych zamówieniem.

Zamówienie obejmuje usługę serwisu eksploatacyjnego dwóch identycznych modułów energetycznych zasilania gwarantowanego typu DRUPS wraz z ich infrastrukturą oraz dostarczenie wszelkich koniecznych materiałów eksploatacyjnych (z wyłączeniem paliwa), w tym: smarów, olei, filtrów, uszczelek, uszczelniaczy, czyściwa, środków czyszczących, czynników chłodniczych i innych materiałów wymaganych do wykonania czynności serwisu eksploatacyjnego.

Tabela 1: “Czynności serwisowe” zawiera pełny zakres czynności wraz z ich częstotliwością wykonywania zawiera

Tabela 2: “Specyfikacja techniczna” zawiera specyfikację techniczną modułów DRUPS

Tabela 3: “Lubrykanty” zawiera spis ilościowy lubrykantów dla jednego modułu wraz z częstotliwością smarowania

Miejscem wykonywania usługi jest Centrum Technologii ICM UW w Warszawie przy ul. Kupieckiej 32.

  - Specyfikacja zamówienia.

Zamówienie obejmuje

  - wykonanie czynności serwisowych opisanych w Tabeli 1 w ramach:

    - dwóch przeglądów kwartalnych

    - jednego przeglądu półrocznego

    - jednego przeglądu rocznego

  - Harmonogram prac.

Zleceniobiorca przedstawi roczny plan serwisów eksploatacyjnych zgodnie z poniższymi wymogami:

    - Przegląd półroczny odbędzie się w terminie do dwóch tygodni od dnia podpisania umowy.

    - Prace wykonywane są w godzinach 9:00 – 17:00

    - Prace wykonywane są w dniach poniedziałek-czwartek

    - W wyjątkowych sytuacjach Zleceniodawca może zgodzić się na wykonywanie prac w innych godzinach oraz w piątki.

- Dodatkowe wymagania.

  - Serwis eksploatacyjny należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta danego podzespołu lub elementu modułu energetycznego.

  - Wykonawca posiada  certyfikat lub świadectwo przeszkolenia lub autoryzacji producenta urządzeń do wykonywania   obsługi oraz serwisu urządzeń energetycznych DRUPS.