## ZAŁĄCZNIK NR 1a
Sprawa znak: DZP-271-109/26 |  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  | Załącznik nr 1a do SWZ
Część 1- materiały medyczne; cewniki,rurki intubacyjne, układy oddechowe
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | op. | Ilość op. | Nazwa handlowa, Producent | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
a | b | c | d | e | g | h=fxg | i | j=k-h | k=hxi+h
1 | Aplikator z filtrem antybakteryjnym posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem służący do pobierania lub wstrzykiwania leków z oraz do fiolek lub butelek zabezpieczonych portami, przyrząd zapewnia sterylność roztworu w przypadku powtarzalnego stosowania przy narażeniu na kontakt z bakteriami przenoszonymi drogą powietrzną przez minimum 7 dni, sterylny, jednorazowego użytku | Op.=1szt | 450 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, wykonany z medycznej odmiany PCV /wolne od ftalanów/, współczynnik twardości 78 Shore A, atraumatyczny otwór centralny i minimum dwa, naprzeciwległe lub naprzemianległe otwory boczne - uniwersalny konektor typu lejek - kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zgodne z międzynarodowym kodem, oznaczenie numeryczne rozmiaru na cewniku lub opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, sterylny, dostępny w rozmiarach: 10x40-45mm; 12x50-60mm; 14x50-60mm; 16x50-60mm; 18x60mm Zamawiający dopuszcza oznaczenie numeryczne rozmiaru tylko na opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym, pod warunkiem zachowania kolorystycznego oznaczenia rozmiaru zgodnego z międzynarodowym kodem. | Op.=1 szt | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Dren do kapnografu - linia próbkująca do CO2 | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Dren do podawania tlenu przez nos , mikrobiologicznie czysty lub sterylny, wykonany z PCV o miękkich końcówkach mocowany z tyłu głowy, z uniwersalnym łącznikiem pasującym do każdego tlenu, dostępny w rozmiarach z drenem o długości min.200cm do 500 | Op.=1 szt | 210 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Dren tlenowy mikrobiologicznie czysty lub sterylny z łącznikami wciskanymi wykonany z materiału odpornego na załamania i skręcania o długościach: 2,10 - 7,62 | Op.=1 szt | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Elektroda EKG do monitorowania na bazie gąbki PE ze stałym żelem, sensorem AG/AgCl o wymiarze ø43-50mm. Zamawiający dopuszcza elektrody o wymiarach 36x42 mm lub 36x50 mm. | Op.=50 szt | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Elektroda EKG pediatryczna do monitorowania na bazie gąbki PE, ze stałym żelem, sensorem AG/AgCl o wymiarze ø 30mm | Op.=50 szt | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Filtr chroniący przed bakteriami, nadmiernym przepływem, neutralizujący zapachy, kompatybilny z ssakiem marki Medela będącego w dyspozycji Zamawiającego | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Filtr elektrostatyczny z hydrofobową warstwą filtracyjną, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności przeciwbakteryjnej: 99,9999 % , p/wirusowej: 99,999 %, o przestrzeni martwej 26 ml, o oporach przepływu 2,1 cm H20 przy 30 l/min, o nawilżaniu 31 mg H20 przy VT=250 ml, o minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej Vt 150-1000 ml nadrukowanej na obwodzie filtra, waga 21 g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno lub Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny. | szt. | 650 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Filtr elektrostatyczny z hydrofobową warstwą filtracyjną, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności przeciwbakteryjnej: 99,9999 % , p/wirusowej: 99,999 %, o przestrzeni martwej 35 ml, o oporach przepływu 1,8 cm H20 przy 60 l/min, o nawilżaniu 31 mg H20 przy VT=500 ml, o minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej Vt 150-1000 ml nadrukowanej na obwodzie filtra, waga 30-31 g, ze złączem prostym, sterylny , z portem kapno lub Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny. | szt. | 830 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych - długość 150cm, bez ftalanów, logo lub nazwa producenta celem identyfikacji na przyrządzie lub na opakowaniu jednostkowym. | szt. | 1360 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Rurka intubacyjna dotchawicza bez mankietu rozmiar od nr 4; 4,5; 5; 6; 6.5;7,0;7,5 silikonowane, oznaczenie głębokości, otwór Murphy`ego, znacznik RTG. | szt. | 540 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Rurka intubacyjna dotchawicza z mankietem rozmiar od nr 4,0 do 10,0 silikonowane, niezbrojona, oznaczenie głębokości, otwór Murphy`ego, znacznik RTG. | szt. | 520 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Rurka intubacyjna dotchawicza zbrojona z mankietem niskociśnieniowym rozmiar od nr 3,0 do nr 10, silikonowane, znacznik przed mankietem dookoła rurki ułatwiający intubację, oznaczenie głębokości, otwór Murphy`ego, znacznik RTG. Zamawiający dopuszcza również znacznik w postaci półpierścienia. | szt. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Rurka intubacyjna zbrojona bez mankietu, ustno-nosowa, typ Murphy, wykonana z miękkiego, elastycznego materiału, silikonowa, wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej, zbrojenie na całej długości rurki, odporna na załamanie, wyprofilowana w kształcie łuku, łącznik 15 mm trwale złączony z rurką dostępna z prowadnicą wewnątrz rurki, lub bez prowadnicy, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku, dostępna w rozmiarach od 2,0 -10,0. Zamawiający dopuszcza rurkę intubacyjną silikonowaną. | szt. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Prowadnica do rurek intubacyjnych, metal pokryty tworzywem medycznej jakości, miękki koniec dystalny, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku, dostępna w rozmiarach: od 1,9 do 5,0 ( długość od 230 mm do 600 mm) | szt. | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Rurka tracheostomijna z mankietem rozm. Od 4,0 do 10.0; jałowa, jednorazowego użytku, wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowy, linia rtg na całej długości, miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu, prowadnica, 2 tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki; bez lateksu, bez ftalanów | szt. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Rurka ustno-gardłowa Guedela, odpowiedni wygięty kształt zapobiega przesuwaniu się języka, odsuwając jego nasadę od tylnej ściany gardła, rurka, sterylne, rozmiary: 1, 2, 3 | Op.=1szt | 164 |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Łyżka laryngologiczna metalowa jednorazowego użytku, dostępna w rozmiarach od pediatrycznych do dla dorosłych (zielony standard) od MAC 1 do MAC 5. Zaprojektowana, aby wytrzymać siły intubacji z wagą i wyczuciem ostrza wielokrotnego użytku o niskoprofilowej konstrukcji ostrza. Ostrze o matowym wykończeniu zaprojektowane w celu zmniejszenia odbicia światła, zamknięty kabel światłowodowy dla lepszej transmisji światła | szt. | 945 |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Maska anestetyczna dostępna w rozmiarach od 1 do 5 | szt. | 1550 |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Maska tlenowa z drenem, mikrobiologicznie czysta. Wykonana z przezroczystego nietoksycznego PCV, z regulowaną blaszką na nos, z odpornym na przetarcia przewodem o dł. min.2m. Zestaw tworzy przezroczysta maska do podawania tlenu oraz dren tlenowy. Dren zakończony jest uniwersalnym łącznikiem kompatybilnym z większością urządzeń dostępnych na rynku, z dużą odporność na zagięcia. Maska wyprodukowana z nietoksycznych materiałów, dzięki czemu jest przyjazna dla człowieka i środowiska. Wyrób medyczny. Pakowany pojedynczo, gotowy do użytku (jednorazowy), dostępny w rozmiarach: S do XL | Op.=1szt | 165 |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Maska do inhalacji (nebulizacji) mikrobiologicznie czysta, w zestawie. Zestaw zawiera: maskę do inhalacji, kielich do nebulizacji, dren tlenowy o długości min 2 m. Pakowany pojedynczo, gotowy do użytku (jednorazowy), dostępny w rozmiarze: dla osoby dorosłej i dla dziecka. | Op.=1szt | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Maska tlenowa z rezerwuarem, mikrobiologicznie czysta, jednorazowego użytku, przeźroczysta z workiem. wyposażona w specjalistyczną elastyczną płytkę metalową, gumkę mocującą i obrotowy łącznik drenu, co pozwala na indywidualne dopasowanie się do każdego pacjenta. Zastosowanie np. podczas prowadzenia tlenoterapii o wysokiej koncentracji tlenu z precyzyjną regulacją stężenia, wykorzystywana również dla osób z objawami zatrucia tlenkiem węgla lub innymi gazami. Wyprodukowana z nietoksycznych materiałów, które są bezpieczne w kontakcie ze skórą. Produkt medycznego zastosowania spełniający normy medyczne. Wyposażona w dren o długości min 2 m, który umożliwia wygodne zastosowanie maski w większej odległości od urządzenia. | Op.=1szt | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Miska nerkowa jednorazowego użytku | szt. | 285 |  |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Układ oddechowy dla dorosłych zbudowany z 2 rur rozciągliwych do 200cm z bezlateksowym workiem 2l i gałęzią 150cm po rozciągnięciu, łącznik Y oraz łącznik kątowy z portem | Op.=1szt | 60 |  |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Układ oddechowy dla dzieci zbudowany z 2 rur rozciągliwych do 200cm z bezlateksowym workiem 1l i gałęzią 150cm po rozciągnięciu, łącznik Y oraz łącznik kątowy z portem | Op.=1szt | 120 |  |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Łącznik- martwa przestrzeń o zmiennym kształcie, zespolony z łącznikiem kątowym podwójnie obrotowym z podwójnym portem z możliwością rozciągania i kształtowania, przezroczysta rura z pamięcią kształtu, łączy układ oddechowy z rurką intubacyjną lub tracheostomijną, złącza 22F- 22M/ 15F, objętość martwej przestrzeni w zakresie 20-50 ml, długość w zakresie od 8cm do 13 cm, jałowy, jednorazowego użytku. | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Woreczki na wymiociny, jednorazowego użytku, z wkładem żelowym | szt. | 220 |  |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego - sterylny . W skład zestawu wchodzi: 1. końcówką do odsysania Yankauera CH25, zakrzywiona z rączką, możliwość wymiany końcówek w trakcie zabiegu, opcjonalnie z kontrolą odsysania. 2. dren nie załamujący się, dł. 300cm. Podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier | Op.=1szt | 1350 |  |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Prowadnica do trudnych intubacji jednorazowa, jałowa. Zbudowana z materiału o właściwościach poślizgowych. Elastyczna typu Bougie wzmocniona na całej długości, skalowana co 1 cm, posiadająca zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie. Dostępna w rozmiarach (rozmiar I.D.): 3.3 -5.0 mm/600 - 1000mm; | szt. | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Jałowy wężyk do fizjodyspensera kompatybilny z fizjodyspenserem producenta: W&H (Implantmed), NOBELBIOCARE , FRIADENT, 3i, STRAUMANN. Zestaw do irygacji stosowany do chłodzenia solą fizjologiczną pola operacyjnego podczas zabiegu implantologicznego, pakowany po 6 szt. | op.=6 szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Wkład jednorazowy 1,5 l do ssaka marki Medela będącego w dyspozycji Zamawiającego | szt. | 280 |  |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Wkłady workowe j. uż. na wydzielinę o pojemności 1000 ml o owalnym kształcie z trwale dołączoną pokrywą do wkładów, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister, z zastawką hydrofobową zapobiegającą wpływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej min. 7 mm, z opcją ortopedyczną o średnicy wewnętrznej min. 12 mm oraz szerokim portem napełnienia proszkiem żelującym oraz do pobierania próbek, nie zawierające polichlorku winylu (PCV), sprasowane, ułatwiające magazynowanie. | op.=36 szt. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Staza bezlateksowa, wykonana z szerokiego, rozciągliwego paska TPE (termoplastycznego elastomeru), bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry wysoka wytrzymałość na rozciąganie opaski jednorazowego użytku ograniczają możliwość zakażenia, zmniejszają ryzyko zakażeń szpitalnych, wyrób klasy I niesterylnej, nie zawiera lateksu, dostępna w kolorach: niebieskim i różowym, opakowanie jednostkowe: papierowy dyspenser, który umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek, długość całkowita rolki: 1125 mm, opakowanie zawiera 25 opasek. Zamawiający dopuszcza stazę tylko w kolorze niebieskim. | op.=25 szt. | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Maska nadkrtaniowa żelowa, jednorazowe urządzenie wyposażone w nienadmuchiwany mankiet, dostępny w pełnej gamie rozmiarów dla dorosłych i dzieci, urządzenie wyposażone w kanał gastryczny, który w zdecydowanym stopniu podnosi bezpieczeństwo pacjenta; posiada zintegrowany bloker zgryzu, mający na celu uniemożliwienie przytkania światła rurki oraz stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji, sterylna, jednorazowego użytku, dostępna w rozmiarach od 2-5 | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Maska krtaniowa wykonana ze 100% silikonu posiadają urządzenie monitorujące ciśnienie w mankiecie typu CuffPilot zapewniające ciągłą i szybką informację wizualną o wartości ciśnienia w masce, od rozmiar 2-6, sterylna jednorazowego użytku | szt. | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUMA: | 0 | SUMA: | 0 | 0
| ............................................... | ...............................................
| (miejsce, data) | (kwalifikowany podpis/podpisy elektroniczny lub osobisty lub zaufany osoby/osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)