## ZAŁĄCZNIK NR 1f
Sprawa znak: DZP-271-109/26 |  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  | Załącznik nr 1f do SWZ
CZĘŚĆ 6 – Odzież medyczna jednorazowego użytku oraz środki ochrony indywidualnej, kopdy CPV:33199000-1 - Odzież medyczna, 18143000-3 - akcesoria ochronne
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | op. | Ilość op. | Nazwa handlowa, Producent | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto
a | b | c | d | e | g | h=fxg | i | j=k-h | k=hxi+h
1 | Czepek typu furażerka wiązany na troki, kolor zielony lub niebieski wykonany: - z włókniny wiskozowo-poliestrowej o gramaturze 28g/m2, powierzchnia górna z włókniny polipropylenowej Spunbond o gramaturze 14g/2 bez zawartości lateksu; lub - w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2; Lub - w całości z perforowanej włókniny Spunlace Mesh o gramaturze 35g/m2; lub - z włókniny PP o gramaturze min. 20-25g/m2, cała powierzchnia czepka z włókniny polipropylenowej. lub - w całości ze spunbond o gramaturze 35 g/m2 lub - w całości ze SMS o gramaturze 40 g/m2 lub - czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2 , troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny. Zamawiający dopuszcza: czepek typu furażerka zgodnie z opisem: * Czepek w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na troki * Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim * Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m2 w kolorze białym * Łatwo dopasowuje się do rozmiaru głowy * Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia * Wysokość czepka w części czołowej 13 cm | szt | 1900 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Czepek typu rondo lub w kształcie beretu, wykonanych: - z włókniny polipropylenowej , bez lateksu, z gumką, o gramaturze 14g/m2, rozmiary: M,L lub - z włókniny polipropylenowej 16 -18g/m², ściągany lekką nie uciskającą gumką rozmiar uniwersalny, przy czym średnica po rozciągnięciu ok. 53cm. | szt | 3200 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Fartuch jednorazowego użytku, niejałowy, foliowy. | szt. | 1200 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Fartuch sterylny z mankietem, wiązany na troki (włóknina SMS 35g). Charakteryzujący się wysoką odpornością na bakterie i płyny. Wyrób medyczny, przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych (w rozumieniu przepisów o wyrobach medycznych). Charakterystyka: pełnobarierowy, sterylny fartuch z SMS, wykonany z hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2, wytrzymała włóknina odporna na przenikanie drobnoustrojów, fartuch wykonany z oddychającego i paroprzepuszczalnego materiału, rękawy typu raglan zakończone elastycznymi mankietami z dzianiny poliestrowej, tylne części fartucha zachodzą na siebie, fartuch zapinany na podwójne wiązanie (wewnętrzne i zewnętrzne) dwa troki wszyte w okolicy pasa, umieszczone w sztywnym kartoniku zapewniają aseptyczną aplikację, dodatkowo dwa troki wewnętrzne okolice karku zapinane na rzep, zewnętrzne wiązania zabezpieczone są papierową etykietą dla zachowania sterylności fartucha, produkt sterylny, fartuch nie zawiera celulozy i bawełny pakowany pojedynczo w blistry, kolor: niebieski. Dostępny w rozmiarach: M,L,XL | szt | 160 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Fartuch ochronny medyczny, jednorazowego użytku z włókniny PP o gramaturze niemniejszej niż 30g/m2- 45g/m2 z mankietem, kolor jasnoniebieski, niebieski lub zielony, będący wyrobem medycznym, przeznaczony dla personelu medycznego w placówkach służby zdrowia. | szt. | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Maska medyczna jednorazowego użytku na gumkę, 3-warstwowa kolor kolor zielony lub niebieski lub biały. Maski powinny spełniać następujące wymagania: 1. zgodność z normami: a. PN-EN 14683 + AC:2019-09 - Maski chirurgiczne -- Wymagania i metody badania (lub odpowiednio EN 14683:2019) 2. deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745; 3. oznakowanie znakiem CE; 4. wprowadzenie do obrotu i do używania, przewidziane w ustawie o wyrobach medycznych, potwierdzone aktualnymi dokumentami (tj.: kompletne zgłoszenia lub powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, karty charakterystyki, Deklaracje Zgodności, atesty) | szt. | 74350 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Półmaska ochronna filtrująca klasy FFP2, stosowana w ochronie przed stałymi i ciekłymi aerozolami. Składana o płaskiej konstrukcja umożliwiająca łatwą obsługę, wyposażona w zintegrowaną kształtkę na nos w kolorze białym z pianką uszczelniająca w części nosowej. Maska wyposażona w wysokiej jakości materiał filtracyjny spełnia wymagania poziomu ochrony FFP2 zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009, kategoria III Środków Ochrony Indywidualnej. Kolor: biały maski oraz gumek mocujących | szt. | 700 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUMA: | 0 | SUMA: | 0 | 0
| ............................................... | ...............................................
| (miejsce, data) | (kwalifikowany podpis/podpisy elektroniczny lub osobisty lub zaufany osoby/osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)