Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno przy Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o w Sławnie na okres 24 miesięcy”

Znak sprawy ZP/2/2026

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa płynnego tj. oleju napędowego do zbiornika naziemnego o pojemności 2 500 litrów, znajdującego się na terenie Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno, dz. nr 369, obręb Gwiazdowo.

- Przedmiot zamówienia musi odpowiadać obowiązującym normom PN-EN 590 właściwego dla pory roku (letni, przejściowy, zimowy) oleju napędowego. Paliwo winno spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1018)

- Szacunkowa ilość oleju napędowego w okresie obowiązywania umowy: około 80 000 litrów.

- Wskazane powyżej ilości paliwa mają charakter szacunkowy i służą wyłącznie do określenia przewidywanego zakresu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy, w przypadku, gdy jego rzeczywiste zapotrzebowanie będzie niższe od prognozowanego. W takiej sytuacji Dostawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie zrealizowane dostawy paliwa, a niewykorzystanie wskazanych ilości nie będzie stanowić podstawy do dochodzenia przez Dostawcę jakichkolwiek roszczeń, w tym odszkodowawczych, wobec Zamawiającego.

- Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

09134100-8 - Olej napędowy.

- Jednorazowa dostawa paliwa wynosić będzie od 1000 – 2 500 litrów, przeważnie w ilości 2000 litrów.

- W dostawach oleju napędowego należy uwzględnić (ze względu na właściwości niskotemperaturowe - temperaturę zablokowania zimnego filtru – CFPP) trzy gatunki ON - B, D i F odpowiadające paliwom klimatu umiarkowanego:

- gatunek B – w okresie letnim – od 16 kwietnia do 30 września,

- gatunek D – w okresie przejściowym – od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada,

- gatunek F - w okresie zimowym - od 16 listopada do końca lutego

- Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rodzaj, jakość oraz ilość dostarczanego oleju napędowego. W szczególności Wykonawca odpowiada za to, że dostarczany olej napędowy spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w przepisach prawa, w tym normy europejskie dotyczące dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości siarki, oraz posiada wymagane atesty i świadectwa jakości. Dostarczany olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe określone w przepisach powszechnie obowiązujących. Na dzień ogłoszenia zamówienia wymagania te określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1018).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowej kontroli ilości oraz wyrywkowej kontroli jakości dostarczonego oleju napędowego. W przypadku stwierdzenia przez niezależne laboratorium, że próbka oleju pobrana z autocysterny w obecności kierowcy nie spełnia obowiązujących wymagań jakościowych, Zamawiający jest uprawniony do żądania wymiany paliwa na wolne od wad, z wyznaczeniem terminu dokonania wymiany. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany w wyznaczonym terminie. W przypadku potwierdzenia niezgodności jakościowej paliwa Wykonawca zobowiązany jest również do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów poniesionych z tego tytułu, w tym kosztów badań laboratoryjnych, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia należnych kwot z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dostaw zgodnie z przepisami BHP i ppoż., oraz przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie zakładu Zamawiającego.

- Do każdej dostawy paliwa, stanowiącego przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii, list przewozowy wydany przez magazyn (skład podatkowy) zawierający datę i godzinę załadunku, nr rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny, ceny hurtowej, temperaturę nalewania, ilość wlanego oleju napędowego wyrażona w m3, gęstość oleju napędowego dla temperatury 15 °C i korekty cenowej (opustu).

- Odbiór oleju napędowego dostarczanego przez Wykonawcę do zbiornika magazynowego zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ, podpisanym przez osoby uprawnione przez Zamawiającego.

- Transport i rozładunek (napełnianie zbiornika Zamawiającego) zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia.

- Na fakturze zostanie wykazana – zgodnie z wydrukiem – rzeczywista ilość dostarczonego paliwa.

- Sposób realizacji dostaw

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia paliwa w terminie do 72 godzin od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego drogą telefoniczną lub e-mailową, potwierdzonego następnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym termin ten liczony jest do momentu dostarczenia paliwa do zbiornika Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę auto cysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 2063) i aktów wykonawczych do ustawy w zakresie auto cystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych). Pojazd, którym realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego.

- Wykonawca zapewni organizację i realizację bezpiecznych dostaw paliwa, poprzez przepompowanie dostarczonego paliwa do zbiornika spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. (Dz. U. 2001 r. poz. 1211 ze zm.) na terenie Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie gm. Sławno.

- Dostawy oleju mogą się odbywać tylko i wyłącznie w godz. od 7:00 do 15:00 w dni robocze (poniedziałek – piątek) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.