UZUPEŁNIENIE NR 10.2

Rodos 8.0.0.49 [13801]

# Przedmiar

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział inwestycji i Remontów

| Nr | Podstawa | Kod poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | 1 II PIĘTRO |  |  |
|  |  |  |  | 2 Łazienka męska i damska - demontaże |  |  |
| 1 | KNNR 8 0222/08 |  |  | Demontaż rurociągu z pionu kanalizacyjnego z PCW o średnicy 110mm w zabudowie | m | 9,9 |
| 2 | KNNR 8 0222/08 |  |  | Demontaż przewodu z PCW, odpływowego z ustępów o średnicy 110mm na ścianach budynku | m | 2,8 |
| 3 | KNNR 8 0222/08 |  |  | Demontaż rurociągu z PCW odpływowego z pisuaru o średnicy 75mm na ścianach budynku | m | 1,5 |
| 4 | KNNR 8 0222/07 |  |  | Demontaż rurociągu odpływowego z PCW z umywalek o średnicy do 50mm na ścianach budynku | m | 6 |
| 5 | KNNR 8 0225/06 |  |  | Demontaż pisuaru porcelanowego z zaworem spłukującym | kpl | 1 |
| 6 | KNNR 8 0225/05 |  |  | Demontaż ustępu z miską porcelanową | kpl | 4 |
| 7 | KNNR 8 0225/03 |  |  | Demontaż umywalki porcelanowej | kpl | 5 |
| 8 | KNNR 8 0225/07 |  |  | Demontaż wpustu podłogowego | kpl | 2 |
| 9 | KNNR 8 0108/01 |  |  | Demontaż ze ściany rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm | m | 10 |
| 10 | KNNR 8 0422/07 |  |  | Demontaż grzejnika stalowego 1 i 2 płytowego o wysokości 660-1060mm | kpl | 2 |
| 11 | KNNR 8 0412/05 |  |  | Demontaż zaworu grzejnikowego o średnicy 15-20mm | szt | 2 |
| 12 | KNR 2-17 0208/01 |  |  | Demontaż wentylatora łazienkowego | szt | 6 |
| 13 | KNR 2-17 0113/01 |  |  | Dermontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, kołowe, o średnicy do 150mm | m2 | 3 |
| 14 | KNNR 5 0406/01 |  |  | Dermontaż suszarki do rąk | szt. | 2 |
| 15 | KNNR 5 0406/01 |  |  | Dermontaż dozownika na papier | szt. | 2 |
| 16 | KNR 2-15 0121/01 analogia |  |  | Dermontaż dozownika na mydło w płynie | szt. | 2 |
|  |  |  |  | 3 Łazienka męska i damska - montaż |  |  |
| 17 | KNNR 8 0203/06 |  |  | Montaż pionu kanalizacyjnego z rur PCW kielichowych o średnicy 110mm łączonego metodą wciskową, uszczelnionego pierścieniem gumowym | m | 9,9 |
| 18 | KNNR 8 0203/06 |  |  | Montaż rurociągu kanalizacyjnego z rur PCW kielichowych o średnicy 110mm łączonego metodą wciskową, uszczelnionego pierścieniem gumowym | m | 4 |
| 19 | KNNR 8 0203/05 |  |  | Montaż rurociągu kanalizacyjnego kielichowego z PCW o średnicy 75mm łączonego metodą wciskową, uszczelnionego pierścieniem gumowym | m | 1,5 |
| 20 | KNNR 8 0203/04 |  |  | Montaż rurociągu kanalizacyjnego kielichowego z PCW o średnicy 50mm łączonego metodą wciskową, uszczelnionego pierścieniem gumowym | m | 6 |
| 21 | KNNR 4 1022/01 |  |  | Montaż kształtek z PCW jednokielichowych o średnicy 50mm łączonych na wcisk | szt | 6 |
| 22 | KNNR 4 1022/01 |  |  | Montaż kształtek z PCW jednokielichowych o średnicy 75 mm łączonych na wcisk | szt | 4 |
| 23 | KNNR 4 1022/03 |  |  | Montaż kształtek z PCW jednokielichowych o średnicy 110mm łączonych na wcisk | szt | 12 |
| 24 | KNNR 4 0112/01.1 |  |  | Rurociągi z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej do 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 20 |
| 25 | KNNR 8 0218/03 |  |  | Montaż ustępu z miską porcelanową typu "Kompakt" | kpl | 4 |
| 26 | KNNR 8 0220/01 |  |  | Montaż pisuaru pojedynczego porcelanowego | kpl | 1 |
| 27 | KNNR 8 0220/02 |  |  | Montaż automatycznego zaworu spłukującego | kpl | 1 |

| Nr | Podstawa | Kod poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | KNNR 8 0216/02.1 |  |  | Montaż umywalki porcelanowej z syfonem i półpostumentem | kpl | 5 |
| 29 | KNKRB 4t1 0117/06 |  |  | Bidety z syfonem i baterią | kpl | 1 |
| 30 | KNNR 4 0128/02 |  |  | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 100 |
| 31 | KNNR 4 0127/01.6 |  |  | Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych | próba | 1 |
| 32 | KNNR 4 0127/04 |  |  | Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych | m | 50 |
| 33 | KNNR 4 0218/01 |  |  | Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm | szt | 2 |
| 34 | KNR 2-17 0113/01 |  |  | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 150mm | m2 | 3 |
| 35 | KNR 2-17 0204/01 |  |  | Wentylator łazienkowy o średnicy do 150mm z wyłącznikiem czasowym i czujnikiem światła | szt | 6 |
| 36 | KNNR 4 0403/02 |  |  | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 1,5 |
| 37 | KNNR 4 0418/05 |  |  | Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 300-500mm | szt | 2 |
| 38 | KNNR 5 0406/01 |  |  | Montaż suszarki do rąk elektrycznej | szt. | 2 |
| 39 | KNNR 5 0406/01 |  |  | Montaż dozownika na papier | szt. | 1 |
| 40 | KNR 2-15 0121/01 analogia |  |  | Montaż dozownika na mydło w płynie | szt. | 3 |
| 41 | KNNR 4 0406/02.1 |  |  | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | 50 |
|  |  |  |  | 4 I PIĘTRO |  |  |
|  |  |  |  | 5 Łazienka męska i damska - demontaże |  |  |
| 42 | KNNR 8 0222/08 |  |  | Demontaż rurociągu z pionu kanalizacyjnego z PCW o średnicy 110mm w zabudowie | m | 9,9 |
| 43 | KNNR 8 0222/08 |  |  | Demontaż przewodu z PCW, odpływowego z ustępów o średnicy 110mm na ścianach budynku | m | 2,8 |
| 44 | KNNR 8 0222/08 |  |  | Demontaż rurociągu z PCW odpływowego z pisuaru o średnicy 75mm na ścianach budynku | m | 1,5 |
| 45 | KNNR 8 0222/07 |  |  | Demontaż rurociągu odpływowego z PCW z umywalek o średnicy do 50mm na ścianach budynku | m | 6 |
| 46 | KNNR 8 0225/06 |  |  | Demontaż pisuaru porcelanowego z zaworem spłukującym | kpl | 1 |
| 47 | KNNR 8 0225/05 |  |  | Demontaż ustępu z miską porcelanową | kpl | 4 |
| 48 | KNNR 8 0225/03 |  |  | Demontaż umywalki porcelanowej | kpl | 5 |
| 49 | KNNR 8 0225/07 |  |  | Demontaż wpustu podłogowego | kpl | 2 |
| 50 | KNNR 8 0108/01 |  |  | Demontaż ze ściany rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm | m | 10 |
| 51 | KNNR 8 0422/07 |  |  | Demontaż grzejnika stalowego 1 i 2 płytowego o wysokości 660-1060mm | kpl | 2 |
| 52 | KNNR 8 0412/05 |  |  | Demontaż zaworu grzejnikowego o średnicy 15-20mm | szt | 2 |
| 53 | KNR 2-17 0208/01 |  |  | Demontaż wentylatora łazienkowego | szt | 6 |
| 54 | KNR 2-17 0113/01 |  |  | Dermontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, kołowe, o średnicy do 150mm | m2 | 3 |
| 55 | KNNR 5 0406/01 |  |  | Dermontaż suszarki do rąk | szt. | 2 |
| 56 | KNNR 5 0406/01 |  |  | Dermontaż dozownika na papier | szt. | 2 |

| Nr | Podstawa | Kod poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 57 | KNR 2-15 0121/01 analogia |  |  | Dermontaż dozownika na mydło w płynie | szt. | 2 |
|  |  |  |  | 6 Łazienka męska i damska - montaż |  |  |
| 58 | KNNR 8 0203/06 |  |  | Montaż pionu kanalizacyjnego z rur PCW kielichowych o średnicy 110mm łączonego metodą wciskową, uszczelnionego pierścieniem gumowym | m | 9,9 |
| 59 | KNNR 8 0203/06 |  |  | Montaż rurociągu kanalizacyjnego z rur PCW kielichowych o średnicy 110mm łączonego metodą wciskową, uszczelnionego pierścieniem gumowym | m | 4 |
| 60 | KNNR 8 0203/05 |  |  | Montaż rurociągu kanalizacyjnego kielichowego z PCW o średnicy 75mm łączonego metodą wciskową, uszczelnionego pierścieniem gumowym | m | 1,5 |
| 61 | KNNR 8 0203/04 |  |  | Montaż rurociągu kanalizacyjnego kielichowego z PCW o średnicy 50mm łączonego metodą wciskową, uszczelnionego pierścieniem gumowym | m | 6 |
| 62 | KNNR 4 1022/01 |  |  | Montaż kształtek z PCW jednokielichowych o średnicy 50mm łączonych na wcisk | szt | 6 |
| 63 | KNNR 4 1022/01 |  |  | Montaż kształtek z PCW jednokielichowych o średnicy 75 mm łączonych na wcisk | szt | 4 |
| 64 | KNNR 4 1022/03 |  |  | Montaż kształtek z PCW jednokielichowych o średnicy 110mm łączonych na wcisk | szt | 12 |
| 65 | KNNR 4 0112/01.1 |  |  | Rurociągi z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej do 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 20 |
| 66 | KNNR 8 0218/03 |  |  | Montaż ustępu z miską porcelanową typu "Kompakt" | kpl | 4 |
| 67 | KNNR 8 0220/01 |  |  | Montaż pisuaru pojedynczego porcelanowego | kpl | 1 |
| 68 | KNNR 8 0220/02 |  |  | Montaż automatycznego zaworu spłukującego | kpl | 1 |
| 69 | KNNR 8 0216/02.1 |  |  | Montaż umywalki porcelanowej z syfonem i półpostumentem | kpl | 5 |
| 70 | KNKRB 4t1 0117/06 |  |  | Bidety z syfonem i baterią | kpl | 1 |
| 71 | KNNR 4 0218/01 |  |  | Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm | szt | 2 |
| 72 | KNNR 4 0128/02 |  |  | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 100 |
| 73 | KNNR 4 0127/01.6 |  |  | Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych | próba | 1 |
| 74 | KNNR 4 0127/04 |  |  | Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych | m | 50 |
| 75 | KNR 2-17 0113/01 |  |  | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 150mm | m2 | 3 |
| 76 | KNR 2-17 0204/01 |  |  | Wentylator łazienkowy o średnicy do 150mm z wyłącznikiem czasowym i czujnikiem światła | szt | 6 |
| 77 | KNNR 4 0403/02 |  |  | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 1,5 |
| 78 | KNNR 4 0418/05 |  |  | Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 300-500mm | szt | 2 |
| 79 | KNNR 5 0406/01 |  |  | Montaż suszarki do rąk elektrycznej | szt. | 2 |
| 80 | KNNR 5 0406/01 |  |  | Montaż dozownika na papier | szt. | 1 |
| 81 | KNR 2-15 0121/01 analogia |  |  | Montaż dozownika na mydło w płynie | szt. | 3 |
| 82 | KNNR 4 0406/02.1 |  |  | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | 50 |
|  |  |  |  | 7 PARTER |  |  |

| Nr | Podstawa | Kod poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | 8 Łazienka męska - demontaże |  |  |
| 83 | KNNR 8 0222/08 |  |  | Demontaż rurociągu z pionu kanalizacyjnego z PCW o średnicy 110mm w zabudowie | m | 9,9 |
| 84 | KNNR 8 0222/08 |  |  | Demontaż przewodu z PCW, odpływowego z ustępów o średnicy 110mm na ścianach budynku | m | 1,4 |
| 85 | KNNR 8 0222/08 |  |  | Demontaż rurociągu z PCW odpływowego z pisuaru o średnicy 75mm na ścianach budynku | m | 1,5 |
| 86 | KNNR 8 0222/07 |  |  | Demontaż rurociągu odpływowego z PCW z umywalek o średnicy do 50mm na ścianach budynku | m | 3 |
| 87 | KNNR 8 0225/06 |  |  | Demontaż pisuaru porcelanowego z zaworem spłukującym | kpl | 1 |
| 88 | KNNR 8 0225/05 |  |  | Demontaż ustępu z miską porcelanową | kpl | 2 |
| 89 | KNNR 8 0225/03 |  |  | Demontaż umywalki porcelanowej | kpl | 2 |
| 90 | KNNR 8 0225/07 |  |  | Demontaż wpustu podłogowego | kpl | 1 |
| 91 | KNNR 8 0108/01 |  |  | Demontaż ze ściany rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm | m | 5 |
| 92 | KNNR 8 0422/07 |  |  | Demontaż grzejnika stalowego 1 i 2 płytowego o wysokości 660-1060mm | kpl | 1 |
| 93 | KNNR 8 0412/05 |  |  | Demontaż zaworu grzejnikowego o średnicy 15-20mm | szt | 1 |
| 94 | KNR 2-17 0208/01 |  |  | Demontaż wentylatora łazienkowego | szt | 3 |
| 95 | KNR 2-17 0113/01 |  |  | Dermontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, kołowe, o średnicy do 150mm | m2 | 1,5 |
| 96 | KNNR 5 0406/01 |  |  | Dermontaż suszarki do rąk | szt. | 1 |
| 97 | KNNR 5 0406/01 |  |  | Dermontaż dozownika na papier | szt. | 1 |
| 98 | KNR 2-15 0121/01 analogia |  |  | Dermontaż dozownika na mydło w płynie | szt. | 1 |
|  |  |  |  | 9 Łazienka męska - montaż |  |  |
| 99 | KNNR 8 0203/06 |  |  | Montaż pionu kanalizacyjnego z rur PCW kielichowych o średnicy 110mm łączonego metodą wciskową, uszczelnionego pierścieniem gumowym | m | 9,9 |
| 100 | KNNR 8 0203/06 |  |  | Montaż rurociągu kanalizacyjnego z rur PCW kielichowych o średnicy 110mm łączonego metodą wciskową, uszczelnionego pierścieniem gumowym | m | 2 |
| 101 | KNNR 8 0203/05 |  |  | Montaż rurociągu kanalizacyjnego kielichowego z PCW o średnicy 75mm łączonego metodą wciskową, uszczelnionego pierścieniem gumowym | m | 1,5 |
| 102 | KNNR 8 0203/04 |  |  | Montaż rurociągu kanalizacyjnego kielichowego z PCW o średnicy 50mm łączonego metodą wciskową, uszczelnionego pierścieniem gumowym | m | 3 |
| 103 | KNNR 4 1022/01 |  |  | Montaż kształtek z PCW jednokielichowych o średnicy 50mm łączonych na wcisk | szt | 3 |
| 104 | KNNR 4 1022/01 |  |  | Montaż kształtek z PCW jednokielichowych o średnicy 75 mm łączonych na wcisk | szt | 4 |
| 105 | KNNR 4 1022/03 |  |  | Montaż kształtek z PCW jednokielichowych o średnicy 110mm łączonych na wcisk | szt | 12 |
| 106 | KNNR 4 0112/01.1 |  |  | Rurociągi z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej do 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 12 |
| 107 | KNNR 8 0218/03 |  |  | Montaż ustępu z miską porcelanową typu "Kompakt" | kpl | 2 |
| 108 | KNNR 8 0220/01 |  |  | Montaż pisuaru pojedynczego porcelanowego | kpl | 1 |
| 109 | KNNR 8 0220/02 |  |  | Montaż automatycznego zaworu spłukującego | kpl | 1 |

| Nr | Podstawa | Kod poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 110 | KNNR 8 0216/02.1 |  |  | Montaż umywalki porcelanowej z syfonem i półpostumentem | kpl | 2 |
| 111 | KNNR 4 0128/02 |  |  | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 50 |
| 112 | KNNR 4 0127/01.6 |  |  | Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych | próba | 1 |
| 113 | KNNR 4 0127/04 |  |  | Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych | m | 25 |
| 114 | KNR 2-17 0113/01 |  |  | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 150mm | m2 | 2 |
| 115 | KNR 2-17 0204/01 |  |  | Wentylator łazienkowy o średnicy do 150mm z wyłącznikiem czasowym i czujnikiem światła | szt | 3 |
| 116 | KNNR 4 0403/02 |  |  | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 1,5 |
| 117 | KNNR 4 0418/05 |  |  | Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 300-500mm | szt | 1 |
| 118 | KNNR 5 0406/01 |  |  | Montaż suszarki do rąk elektrycznej | szt. | 1 |
| 119 | KNR 2-15 0121/01 analogia |  |  | Montaż dozownika na mydło w płynie | szt. | 1 |
| 120 | KNNR 4 0406/02.1 |  |  | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | 25 |
| 121 | KNNR 4 0218/01 |  |  | Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm | szt | 1 |
|  |  |  |  | 10 Łazienka damska - demontaże (natrysk) |  |  |
| 122 | KNNR 8 0222/07 |  |  | Demontaż rurociągu odpływowego z PCW z umywalek o średnicy do 50mm na ścianach budynku | m | 1 |
| 123 | KNNR 8 0225/03 |  |  | Demontaż umywalki porcelanowej | kpl | 1 |
| 124 | KNNR 8 0108/01 |  |  | Demontaż ze ściany rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm | m | 1,5 |
| 125 | KNNR 8 0422/07 |  |  | Demontaż grzejnika stalowego 1 i 2 płytowego o wysokości 660-1060mm | kpl | 1 |
| 126 | KNNR 8 0412/05 |  |  | Demontaż zaworu grzejnikowego o średnicy 15-20mm | szt | 1 |
| 127 | KNR 2-17 0208/01 |  |  | Demontaż wentylatora łazienkowego | szt | 1 |
|  |  |  |  | 11 Łazienka damska - montaż (natrysk) |  |  |
| 128 | KNNR 8 0203/06 |  |  | Montaż rurociągu kanalizacyjnego z rur PCW kielichowych o średnicy 110mm łączonego metodą wciskową, uszczelnionego pierścieniem gumowym | m | 1 |
| 129 | KNNR 8 0203/04 |  |  | Montaż rurociągu kanalizacyjnego kielichowego z PCW o średnicy 50mm łączonego metodą wciskową, uszczelnionego pierścieniem gumowym | m | 5 |
| 130 | KNNR 4 1022/01 |  |  | Montaż kształtek z PCW jednokielichowych o średnicy 50mm łączonych na wcisk | szt | 6 |
| 131 | KNNR 4 1022/03 |  |  | Montaż kształtek z PCW jednokielichowych o średnicy 110mm łączonych na wcisk | szt | 2 |
| 132 | KNNR 4 0112/01.1 |  |  | Rurociągi z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej do 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 8 |
| 133 | KNNR 8 0218/03 |  |  | Montaż ustępu z miską porcelanową typu "Kompakt" | kpl | 1 |
| 134 | KNNR 8 0216/02.1 |  |  | Montaż umywalki porcelanowej z syfonem i półpostumentem | kpl | 1 |
| 135 | KNKRB 4t1 0117/06 |  |  | Bidety z syfonem i baterią | kpl | 1 |
| 136 | KNNR 4 0128/02 |  |  | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 20 |

| Nr | Podstawa | Kod poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 137 | KNNR 4 0127/01.6 |  |  | Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych | próba | 1 |
| 138 | KNNR 4 0127/04 |  |  | Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych | m | 15 |
| 139 | KNR 2-17 0113/01 |  |  | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 150mm | m2 | 1,5 |
| 140 | KNR 2-17 0204/01 |  |  | Wentylator łazienkowy o średnicy do 150mm z wyłącznikiem czasowym, higrostatem i czujnikiem światła | szt | 1 |
| 141 | KNNR 4 0403/02 |  |  | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 4 |
| 142 | KNNR 4 0418/05 |  |  | Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 300-500mm | szt | 1 |
| 143 | KNNR 4 0406/02.1 |  |  | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | 20 |
| 144 | Kalkulacja indywidualn a |  |  | Odwodnienie liniowe natryskowe | kpl. | 1 |
| 145 | KNNR 4 0137/08 |  |  | Baterie natryskowe wandaloodporna | szt | 1 |
| 146 | Kalkulacja indywidualn a |  |  | Kabina prysznicowa szklana, o wymiarach 70x150 cm przesuwna | kpl. | 1 |
| 147 | KNNR 5 0406/01 |  |  | Montaż dozownika na papier | szt. | 1 |
| 148 | KNR 2-15 0121/01 analogia |  |  | Montaż dozownika na mydło w płynie | szt. | 1 |
|  |  |  |  | 12 Łazienka damska - demontaże |  |  |
| 149 | KNNR 8 0222/08 |  |  | Demontaż przewodu z PCW, odpływowego z ustępów o średnicy 110mm na ścianach budynku | m | 1,4 |
| 150 | KNNR 8 0222/07 |  |  | Demontaż rurociągu odpływowego z PCW z umywalek o średnicy do 50mm na ścianach budynku | m | 2 |
| 151 | KNNR 8 0225/05 |  |  | Demontaż ustępu z miską porcelanową | kpl | 2 |
| 152 | KNNR 8 0225/03 |  |  | Demontaż umywalki porcelanowej | kpl | 2 |
| 153 | KNNR 8 0225/07 |  |  | Demontaż wpustu podłogowego | kpl | 1 |
| 154 | KNNR 8 0108/01 |  |  | Demontaż ze ściany rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm | m | 3,5 |
| 155 | KNR 2-17 0208/01 |  |  | Demontaż wentylatora łazienkowego | szt | 2 |
| 156 | KNR 2-17 0113/01 |  |  | Dermontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, kołowe, o średnicy do 150mm | m2 | 1,5 |
| 157 | KNNR 5 0406/01 |  |  | Dermontaż suszarki do rąk | szt. | 1 |
| 158 | KNNR 5 0406/01 |  |  | Dermontaż dozownika na papier | szt. | 1 |
| 159 | KNR 2-15 0121/01 analogia |  |  | Dermontaż dozownika na mydło w płynie | szt. | 1 |
|  |  |  |  | 13 Łazienka damska - montaż |  |  |
| 160 | KNNR 8 0203/06 |  |  | Montaż rurociągu kanalizacyjnego z rur PCW kielichowych o średnicy 110mm łączonego metodą wciskową, uszczelnionego pierścieniem gumowym | m | 1 |
| 161 | KNNR 8 0203/04 |  |  | Montaż rurociągu kanalizacyjnego kielichowego z PCW o średnicy 50mm łączonego metodą wciskową, uszczelnionego pierścieniem gumowym | m | 2 |
| 162 | KNNR 4 1022/01 |  |  | Montaż kształtek z PCW jednokielichowych o średnicy 50mm łączonych na wcisk | szt | 4 |

| Nr | Podstawa | Kod poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 163 | KNNR 4 1022/03 |  |  | Montaż kształtek z PCW jednokielichowych o średnicy 110mm łączonych na wcisk | szt | 2 |
| 164 | KNNR 4 0112/01.1 |  |  | Rurociągi z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej do 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 7 |
| 165 | KNNR 8 0218/03 |  |  | Montaż ustępu z miską porcelanową typu "Kompakt" | kpl | 1 |
| 166 | KNNR 8 0216/02.1 |  |  | Montaż umywalki porcelanowej z syfonem i półpostumentem | kpl | 2 |
| 167 | KNNR 4 0128/02 |  |  | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 30 |
| 168 | KNNR 4 0127/01.6 |  |  | Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych | próba | 1 |
| 169 | KNNR 4 0127/04 |  |  | Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych | m | 10 |
| 170 | KNR 2-17 0113/01 |  |  | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 150mm | m2 | 1,5 |
| 171 | KNR 2-17 0204/01 |  |  | Wentylator łazienkowy o średnicy do 150mm z wyłącznikiem czasowym i czujnikiem światła | szt | 2 |
| 172 | KNNR 4 0403/02 |  |  | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 4 |
| 173 | KNNR 4 0418/05 |  |  | Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 300-500mm | szt | 1 |
| 174 | KNNR 5 0406/01 |  |  | Montaż suszarki do rąk elektrycznej | szt. | 1 |
| 175 | KNR 2-15 0121/01 analogia |  |  | Montaż dozownika na mydło w płynie | szt. | 1 |
| 176 | KNNR 4 0406/02.1 |  |  | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | 30 |
| 177 | KNNR 4 0218/01 |  |  | Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm | szt | 1 |
|  |  |  |  | 14 PIWNICA |  |  |
|  |  |  |  | 15 Łazienka męska i damska - demontaże |  |  |
| 178 | KNNR 8 0222/08 |  |  | Demontaż rurociągu z pionu kanalizacyjnego z PCW o średnicy 110mm w zabudowie | m | 6,6 |
| 179 | KNNR 8 0222/08 |  |  | Demontaż przewodu z PCW, odpływowego z ustępu o średnicy 110mm na ścianach budynku | m | 2,8 |
| 180 | KNNR 8 0225/06 |  |  | Demontaż pisuaru porcelanowego z zaworem spłukującym | kpl | 1 |
| 181 | KNNR 8 0225/04 |  |  | Demontaż natrysku | kpl | 2 |
| 182 | KNNR 8 0224/01 |  |  | Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm | szt | 3 |
| 183 | KNNR 8 0225/05 |  |  | Demontaż ustępu z miską porcelanową | kpl | 2 |
| 184 | KNNR 8 0225/03 |  |  | Demontaż umywalki porcelanowej | kpl | 4 |
| 185 | KNNR 8 0422/07 |  |  | Demontaż grzejnika stalowego 1 i 2 płytowego o wysokości 660-1060mm | kpl | 2 |
| 186 | KNNR 8 0412/05 |  |  | Demontaż zaworu grzejnikowego o średnicy 15-20mm | szt | 2 |
| 187 | KNR 2-17 0208/01 |  |  | Demontaż wentylatora łazienkowego | szt | 6 |
| 188 | KNR 2-17 0113/01 |  |  | Dermontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, kołowe, o średnicy do 150mm | m2 | 3 |
| 189 | KNNR 5 0406/01 |  |  | Dermontaż suszarki do rąk | szt. | 2 |
| 190 | KNNR 5 0406/01 |  |  | Dermontaż dozownika na papier | szt. | 2 |

| Nr | Podstawa | Kod poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 191 | KNR 2-15 0121/01 analogia |  |  | Dermontaż dozownika na mydło w płynie | szt. | 2 |
|  |  |  |  | 16 Łazienka męska i damska - montaż |  |  |
| 192 | KNNR 8 0203/06 |  |  | Montaż pionu kanalizacyjnego z rur PCW kielichowych o średnicy 110mm łączonego metodą wciskową, uszczelnionego pierścieniem gumowym | m | 6,6 |
| 193 | KNNR 8 0203/06 |  |  | Montaż rurociągu kanalizacyjnego z rur PCW kielichowych o średnicy 110mm łączonego metodą wciskową, uszczelnionego pierścieniem gumowym | m | 1,4 |
| 194 | KNNR 4 1022/03 |  |  | Montaż kształtek z PCW ciśnieniowych jednokielichowych o średnicy zewnętrznej 110mm łączonych na wcisk | szt | 6 |
| 195 | KNNR 8 0220/01 |  |  | Montaż pisuaru pojedynczego porcelanowego | kpl | 1 |
| 196 | KNNR 8 0220/02 |  |  | Montaż automatycznego zaworu spłukującego | kpl | 1 |
| 197 | KNNR 8 0217/07 |  |  | Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego | szt | 2 |
| 198 | KNNR 4 0137/09 |  |  | Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm z natryskiem ręcznym | szt | 2 |
| 199 | KNNR 4 0231/04.2 |  |  | Montaż kabiny prysznicowej z tworzywa sztucznego bez obudowy | kpl | 2 |
| 200 | KNNR 8 0218/03 |  |  | Ustęp z miską porcelanową typu "Kompakt" wraz z montażem stelażu podtynkowego | kpl | 2 |
| 201 | KNNR 8 0216/02.1 |  |  | Montaż umywalki porcelanowej z syfonem i półpostumentem | kpl | 4 |
| 202 | KNNR 8 0211/04 |  |  | Wymiana wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm | szt | 3 |
| 203 | KNNR 5 0406/01 |  |  | Montaż suszarki do rąk elektrycznej | szt. | 2 |
| 204 | KNR 2-15 0121/01 analogia |  |  | Montaż dozownika na mydło w płynie | szt. | 2 |
|  |  |  |  | 17 Przewody poziome wraz z instalacją zewnętrzną |  |  |
| 205 | KNKRB 6 0803/02 |  |  | Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 10 |
| 206 | KNKRB 6 0801/06 |  |  | Rozebranie mechaniczne podbudowy z betonu o grubości 15cm | m2 | 10 |
| 207 | KNKRB 1 0206/02.2 |  |  | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III-IV o głębokości 3,0m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 | m3 | 15 |
| 208 | KNKRB 1 0319/02 |  |  | Pełne umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3m i szerokości 1m w gruntach suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką | m2 | 50 |
| 209 | KNKRB 1 0320/02 |  |  | Dodatkowe nakłady do tablicy 0319 za wykonanie pełnego umocnienia ścian wykopów o głębokości do 3m w gruntach nawodnionych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką | m2 | 50 |
| 210 | KNNR-W 1 0605/01 |  |  | Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4m | szt | 10 |
| 211 | KNKRB 3 0103/04 |  |  | Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku z usunięciem ziemi z budynku i odwozem samochodem samowyładowczym na odległość do 1km z piwnic w gruncie kat. I-II | m3 | 15 |
| 212 | KNNR 8 0222/02 |  |  | Demontaż rurociągu z PCW o średnicy 150mm z wykopu | m | 10 |
| 213 | KNK 2-06 0105/04 |  |  | Podsypka z piasku pod rurociąg o grubości warstwy ponad 3cm zagęszczana mechanicznie | m3 | 0,4 |
| 214 | KNNR 4 1308/02 |  |  | Ruru z PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk klasy SN 8, montowane w wykopie | m | 12 |

| Nr | Podstawa | Kod poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 215 | KNR-W 2- 18 0527/02 |  |  | Przejście szczelne przez ścianę studni - otwór o średnicy nominalnej 260mm | szt | 2 |
| 216 | KNR 2-28 0501/08 |  |  | Obsypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem | m3 | 0,8 |
| 217 | KNKRB 1 0312/05 |  |  | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o głębokości do 3,0m | m3 | 9,799 |
| 218 | KNKRB 6 0104/01 |  |  | Podbudowa z betonu | m3 | 12 |
| 219 | KNKRB 6 0301/06 |  |  | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 10 |
| 220 | KNP 1 1239/01.1 |  |  | Ręczny wysiew trawy w terenie płaskim na powierzchni do 250m2 | m2 | 19 |
| 221 | Kalkulacja indywidualn a |  |  | Wywóz na składowisko odpadów, załadunek i odwiezienie materiałów z rozbiórki uznanych przez Inwestora za złom do składnicy złomu | kpl. | 1 |
| 222 | Kalkulacja indywidualn a |  |  | Wynajem kontenera sanitarnego wraz z jego obsługą | kpl. | 1 |