Rodos 8.0.0.49 [11996]

Sanitariaty KWP Bydgoszcz ul. Kijowska 5

# Przedmiar

UZUPEŁNIENIE NR 10.3

| Nr | Podstawa | Kod poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | 1 Sanitariaty Piwnica Damski |  |  |
| 1 | KNR 5-08 0309/03 |  |  | Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 1- biegunowych/podwójne z uziemieniem w puszkach | szt | 1 |
| 2 | KNR 5-08 0307/02 |  |  | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1- biegunowych w puszce instalacyjnej | szt | 4 |
| 3 | KNR 5-08 0514/10 |  |  | Montaż na gotowym podłożu opraw LED 60x60 L 80B10 min.50000h | szt | 5 |
| 4 | KNR 5-08 0307/03 |  |  | Montaż na gotowym podłożu czujek ruchu | szt | 2 |
| 5 | KNR 5-08 0502/09 |  |  | Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na dwóch kołkach kotwiących - LED 60x60 L 80B10 min.50000h min. 4200 lm,4000K, IP44, | szt | 6 |
| 6 | KNR 5-08 0513/01 |  |  | Montaż z podłączeniem opraw oswietleniowych (kinkiet nad lustrem) , zawieszanych 1x20W na gotowym podłożu | szt | 1 |
|  |  |  |  | 2 Sanitariaty Piwnica Męski |  |  |
| 7 | KNR 5-08 0309/03 |  |  | Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 1- biegunowych/podwójne z uziemieniem w puszkach | szt | 1 |
| 8 | KNR 5-08 0307/02 |  |  | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1- biegunowych w puszce instalacyjnej | szt | 4 |
| 9 | KNR 5-08 0514/10 |  |  | Montaż na gotowym podłożu opraw LED 60x60 L 80B10 min.50000h | szt | 5 |
| 10 | KNR 5-08 0307/03 |  |  | Montaż na gotowym podłożu czujek ruchu | szt | 2 |
| 11 | KNR 5-08 0502/09 |  |  | Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na dwóch kołkach kotwiących - LED 60x60 L 80B10 min.50000h min. 4200 lm,4000K, IP44, | szt | 6 |
| 12 | KNR 5-08 0513/01 |  |  | Montaż z podłączeniem opraw oswietleniowych (kinkiet nad lustrem) , zawieszanych 1x20W na gotowym podłożu | szt | 1 |
|  |  |  |  | 3 Sanitariaty Parter Męski |  |  |
| 13 | KNNR 5 0204/02 |  |  | Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, przewód YDYp 3x2,5 mm2 - zasilanie gniazd | m | 15 |
| 14 | KNNR 5 0204/05 |  |  | Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - oświetlenie | m | 15 |
| 15 | KNR 4-03 1001/01 |  |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła | m | 15 |
| 16 | KNR 4-03 1012/01 |  |  | Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25 mm | m | 15 |
| 17 | KNNR 5 0302/01 |  |  | Puszki puste podtynkowe Fi 60 mm | szt | 2 |
| 18 | KNR 5-08 0309/03 |  |  | Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 1- biegunowych/podwójne z uziemieniem w puszkach | szt | 1 |
| 19 | KNR 5-08 0514/10 |  |  | Montaż na gotowym podłożu opraw LED 60x60 L 80B10 min.50000h | szt | 7 |
| 20 | KNR 5-08 0307/03 |  |  | Montaż na gotowym podłożu czujek ruchu | szt | 2 |
| 21 | KNR 5-08 0502/09 |  |  | Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na dwóch kołkach kotwiących - LED 60x60 L 80B10 min.50000h min. 4200 lm,4000K, IP44, | szt | 2 |
| 22 | KNR 5-08 0513/01 |  |  | Montaż z podłączeniem opraw oswietleniowych (kinkiet nad lustrem) , zawieszanych 1x20W na gotowym podłożu | szt | 1 |
|  |  |  |  | 4 Sanitariaty Parter Damski |  |  |
| 23 | KNR 5-08 0309/03 |  |  | Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 1- biegunowych/podwójne z uziemieniem w puszkach | szt | 1 |
| 24 | KNR 5-08 0514/10 |  |  | Montaż na gotowym podłożu opraw LED 60x60 L 80B10 min.50000h | szt | 7 |

| Nr | Podstawa | Kod poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | KNR 5-08 0307/03 |  |  | Montaż na gotowym podłożu czujek ruchu | szt | 2 |
| 26 | KNR 5-08 0502/09 |  |  | Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na dwóch kołkach kotwiących - LED 60x60 L 80B10 min.50000h min. 4200 lm,4000K, IP44, | szt | 7 |
| 27 | KNR 5-08 0513/01 |  |  | Montaż z podłączeniem opraw oswietleniowych (kinkiet nad lustrem) , zawieszanych 1x20W na gotowym podłożu | szt | 1 |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 Sanitariaty I Pietro Męski |  |  |
| 29 | KNNR 5 0204/02 |  |  | Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, przewód YDYp 3x2,5 mm2 - zasilanie gniazd | m | 15 |
| 30 | KNNR 5 0204/05 |  |  | Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - oświetlenie | m | 15 |
| 31 | KNR 4-03 1001/01 |  |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła | m | 15 |
| 32 | KNR 4-03 1012/01 |  |  | Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25 mm | m | 15 |
| 33 | KNNR 5 0302/01 |  |  | Puszki puste podtynkowe Fi 60 mm | szt | 2 |
| 34 | KNR 5-08 0309/03 |  |  | Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 1- biegunowych/podwójne z uziemieniem w puszkach | szt | 1 |
| 35 | KNR 5-08 0514/10 |  |  | Montaż na gotowym podłożu opraw LED 60x60 L 80B10 min.50000h | szt | 7 |
| 36 | KNR 5-08 0307/03 |  |  | Montaż na gotowym podłożu czujek ruchu | szt | 2 |
| 37 | KNR 5-08 0502/09 |  |  | Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na dwóch kołkach kotwiących - LED 60x60 L 80B10 min.50000h min. 4200 lm,4000K, IP44, | szt | 2 |
| 38 | KNR 5-08 0513/01 |  |  | Montaż z podłączeniem opraw oswietleniowych (kinkiet nad lustrem) , zawieszanych 1x20W na gotowym podłożu | szt | 1 |
|  |  |  |  | 6 Sanitariaty I Piętro Damski |  |  |
| 39 | KNR 5-08 0309/03 |  |  | Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 1- biegunowych/podwójne z uziemieniem w puszkach | szt | 1 |
| 40 | KNR 5-08 0514/10 |  |  | Montaż na gotowym podłożu opraw LED 60x60 L 80B10 min.50000h | szt | 7 |
| 41 | KNR 5-08 0307/03 |  |  | Montaż na gotowym podłożu czujek ruchu | szt | 2 |
| 42 | KNR 5-08 0502/09 |  |  | Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na dwóch kołkach kotwiących - LED 60x60 L 80B10 min.50000h min. 4200 lm,4000K, IP44, | szt | 7 |
| 43 | KNR 5-08 0513/01 |  |  | Montaż z podłączeniem opraw oswietleniowych (kinkiet nad lustrem) , zawieszanych 1x20W na gotowym podłożu | szt | 1 |
|  |  |  |  | 7 Sanitariaty II Męski |  |  |
| 44 | KNNR 5 0204/02 |  |  | Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, przewód YDYp 3x2,5 mm2 - zasilanie gniazd | m | 15 |
| 45 | KNNR 5 0204/05 |  |  | Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - oświetlenie | m | 15 |
| 46 | KNR 4-03 1001/01 |  |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła | m | 15 |
| 47 | KNR 4-03 1012/01 |  |  | Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25 mm | m | 15 |
| 48 | KNNR 5 0302/01 |  |  | Puszki puste podtynkowe Fi 60 mm | szt | 2 |
| 49 | KNR 5-08 0309/03 |  |  | Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 1- biegunowych/podwójne z uziemieniem w puszkach | szt | 1 |

| Nr | Podstawa | Kod poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | KNR 5-08 0514/10 |  |  | Montaż na gotowym podłożu opraw LED 60x60 L 80B10 min.50000h | szt | 7 |
| 51 | KNR 5-08 0307/03 |  |  | Montaż na gotowym podłożu czujek ruchu | szt | 2 |
| 52 | KNR 5-08 0502/09 |  |  | Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na dwóch kołkach kotwiących - LED 60x60 L 80B10 min.50000h min. 4200 lm,4000K, IP44, | szt | 2 |
| 53 | KNR 5-08 0513/01 |  |  | Montaż z podłączeniem opraw oswietleniowych (kinkiet nad lustrem) , zawieszanych 1x20W na gotowym podłożu | szt | 1 |
|  |  |  |  | 8 Sanitariaty II Damski |  |  |
| 54 | KNR 5-08 0309/03 |  |  | Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 1- biegunowych/podwójne z uziemieniem w puszkach | szt | 1 |
| 55 | KNR 5-08 0514/10 |  |  | Montaż na gotowym podłożu opraw LED 60x60 L 80B10 min.50000h | szt | 7 |
| 56 | KNR 5-08 0307/03 |  |  | Montaż na gotowym podłożu czujek ruchu | szt | 2 |
| 57 | KNR 5-08 0502/09 |  |  | Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na dwóch kołkach kotwiących - LED 60x60 L 80B10 min.50000h min. 4200 lm,4000K, IP44, | szt | 7 |
| 58 | KNR 5-08 0513/01 |  |  | Montaż z podłączeniem opraw oswietleniowych (kinkiet nad lustrem) , zawieszanych 1x20W na gotowym podłożu | szt | 1 |
|  |  |  |  | 9 POMIARY |  |  |
| 59 | KNNR 5 1303/01 |  |  | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1- fazowego | pomiar | 1 |
| 60 | KNNR 5 1303/02 |  |  | Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego - każdy następny pomiar | pomiar | 7 |
| 61 | KNNR 5 1304/01 |  |  | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar | szt | 1 |
| 62 | KNNR 5 1304/02 |  |  | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następny pomiar | szt | 5 |