OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej 
na remoncie remontu pomieszczeń sanitarnych (łazienek męskich i damskich) 
na 4 kondygnacjach budynku administracyjno-biurowym Komendy Wojewódzkiej Policji zlokalizowanego przy ul. Kijowskiej 5 w Bydgoszczy wraz z wymianą odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej od wyjścia z budynku do pierwszej studzienki za budynkiem.

### Kod CPV:

główny:		45000000-7 Roboty budowlane

dodatkowe:		45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421131-1 Instalowanie drzwi

45431200-9 Kładzenie glazury

45442100-8 Roboty malarskie

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania  pn.:

„Remont sanitariatów w budynku KWP w Bydgoszczy przy ul. Kijowskiej 5”, 
szczegółowo opisanego w:

- „Projektowanych Postanowieniach Umowy”

stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ,

- „Opisie technicznym robót branżowych”

stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ z Uzupełnieniami 8.1. do 8.14:

Uzupełnienia do Załącznika nr 8 do SWZ - /tylko w formie elektronicznej/:

- Uzupełnienie nr 8.1	- RYS 01 
„Fragment rzutu piwnicy – instalacja wodno – kanalizacyjna (stan istniejący)”;

- Uzupełnienie nr 8.2	- RYS 02 
„Fragment rzutu parteru – instalacja wodno – kanalizacyjna (stan istniejący)”;

- Uzupełnienie nr 8.3	- RYS 03 
„Fragment rzutu I-go piętra – instalacja wodno – kanalizacyjna (stan istniejący)”;

- Uzupełnienie nr 8.4	- RYS 04 
„Fragment rzutu II-go piętra – instalacja wodno – kanalizacyjna (stan istniejący)”;

- Uzupełnienie nr 8.5	- RYS 05 
„Fragment rzutu piwnicy – instalacja c.o. (stan istniejący)”;

- Uzupełnienie nr 8.6	- RYS 06 
„Fragment rzutu parteru – instalacja c.o. (stan istniejący)”;

- Uzupełnienie nr 8.7	- RYS 07 
„Fragment rzutu I-go piętra – instalacja c.o. (stan istniejący)”;

- Uzupełnienie nr 8.8	- RYS 08 
„Fragment rzutu II-go piętra – instalacja c.o. (stan istniejący)”;

- Uzupełnienie nr 8.9	- RYS 09 
„Fragment rzutu piwnicy – instalacja wentylacyjna (stan istniejący)”;

- Uzupełnienie nr 8.10	- RYS 10 
„Fragment rzutu parteru – instalacja wentylacyjna (stan istniejący)”;

- Uzupełnienie nr 8.11	- RYS 11 
„Fragment rzutu I-go piętra – instalacja wentylacyjna (stan istniejący)”;

- Uzupełnienie nr 8.12	- RYS 12 
„Fragment rzutu II-go piętra – instalacja wentylacyjna (stan istniejący)”;

- Uzupełnienie nr 8.13	- RYS 13 
„Fragment rzutu parteru (WC damskie)”;

- Uzupełnienie nr 8.14	- RYS 14 
„Fragment rzutu I i II-go piętra (WC damskie)”.

- „Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”

stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ - /tylko w formie elektronicznej/;

- „Przedmiary robót branżowych”

stanowiące Załącznik nr 10 do SWZ z Uzupełnieniami 10.1. do 10.3:

Uzupełnienia do Załącznika nr 10 do umowy - /tylko w formie elektronicznej/:

- Uzupełnienie nr 10.1	- „Przedmiary robót w branży budowlanej”;

- Uzupełnienie nr 10.2	- „Przedmiary robót w branży sanitarnej”;

- Uzupełnienie nr 10.3	- „Przedmiary robót w branży elektrycznej”.

Zamawiający zwraca uwagę, że Załącznik nr 10 do SWZ – „Przedmiary robót branżowych”, należy traktować jako materiał informacyjny, służący tylko 
i wyłącznie jako pomoc i wskazówka w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie roboty budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia. Informacje podane 
w ww. załączniku należy traktować jako ilości orientacyjne i pomocnicze.