Znak sprawy: Or.271.3.2026                                                                                 Załącznik nr 1 OPZ do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i sposób jego realizacji:

W ramach zadania należy opracować kompleksową, wielobranżową dokumentację projektową w zakresie rozwiązania architektonicznego, konstrukcyjnego, instalacyjnego i sieciowego, drogowego, usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem występującym na terenie inwestycji wraz                     z pełnieniem nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych.

Jednostka projektowa wykona we własnym zakresie mapę do celów projektowych, sporządzi dokumentację niezbędną do wydania decyzji pozwolenia na budowę w tym przygotowanie wniosków do poszczególnych organów o wydanie stosownych opinii i decyzji przewidzianych prawem w tym między innymi uzyska warunki zasilania obiektu w energię elektryczną, energię cieplną, wodę                                i odprowadzenie ścieków,  pozwolenia wodno prawnego (o ile zajdzie konieczność). Teren przewidziany do posadowienia obiektu objęty jest miejscowym planem zagospodarowania terenu.

Wykonawca sporządzi dokumentację na przebudowę lub budowę infrastruktury technicznej                         w przypadku wystąpienia kolizji z projektowanym obiektem.

I. Zamawiana dokumentacja winna obejmować:

1) Koncepcję ośrodka kultury i sportuj i zagospodarowania terenu – projekt wstępny.

2) Projekt zagospodarowania terenu.

3) Projekty techniczne -wykonawcze branż:

a) architektonicznej,

b) konstrukcyjnej,

c) zagospodarowania terenu, miejsc postojowych, małej architektury, zieleni (nasadzeń drzew i krzewów),

d) przyłącza energetycznego,

e) przyłącza cieplnego,

f) przyłącza wodnego,

g) przyłącza kanalizacji sanitarnej,

h) przyłącza teletechnicznego,

i) architektonicznej, aranżacji wnętrz, kolorystyki i zestawienia wyposażenia,

j) instalacji wodno-kanalizacyjnych, hydrantów,

k) instalacji elektrycznych, oświetlenia LED, instalacji fotowoltaicznej

l) instalacji centralnego ogrzewania, źródła ciepła,

ł) instalacji wentylacji i klimatyzacji, odzysku ciepła (rekuperacji),

m) instalacji alarmowej,

n) instalacji teletechnicznych światłowodowych,

o) systemu zarządzania budynkiem obejmującym: system wizyjnego monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, instalacji teleinformatycznej, sterowania oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym, sterowania ogrzewaniem osobnych pomieszczeń, sterowania wentylacją, klimatyzacją, system alarmowy,

p) akustyki sali widowiskowej i sali konferencyjnej potwierdzonej przez inżyniera akustyka.

4) Instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego, projekt oznakowania ewakuacyjnego                           i sprzętu przeciw pożarowego.

5) Przedmiary robót.

6) Kosztorysy inwestorskie

Uwaga!

Przedmiary i kosztorysy powinny uwzględniać dwufunkcyjność obiektu i zawierać podział na część związaną z budową budowli ochronnej  - ukryć i pozostałą część obiektu

7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

8) Charakterystykę energetyczną.

9) Operat kosztów eksploatacyjnych (energii elektrycznej, cieplnej, kosztów serwisowania urządzeń).

10) Wyposażenia i dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami,

11) Projekty w innych branżach, jeżeli okażą się niezbędne w trakcie projektowania.

12) Wymienione projekty winny być opracowane w 4 egz., branża kosztowa i STWIOR w 3 egz. oraz CD/DVD lub pendriver w 2 egz. wszystkich ww. elementów dokumentacji - w wersji modyfikowalnej (rozszerzenia: format doc, ath) i niemodyfikowalnej (rozszerzenia: pdf );wymagane jest aby pliki wersji elektronicznej odpowiadały teczkom wersji drukowanej, rysunki zawierały podpisy projektantów i inne elementy naniesione na wersję drukowaną.

13) Złożenie kompletnych wniosków o pozwolenie na budowę, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami czy decyzjami, zgodnie z Prawem Budowlanym.

14) Nadzoru, uzupełniania, korekty lub wymiany elementów złożonej z wnioskiem  dokumentacji do czasu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

1. Zamówieniem objęty jest również nadzór autorski na etapie realizacji robót. Czynności  nadzoru autorskiego prowadzone będą wyłącznie na wezwanie Zamawiającego, a ich wykonanie każdorazowo będzie potwierdzane przez Zamawiającego na karcie nadzoru.

2. Do obowiązków wykonawcy należą również wszelkie prace przygotowawcze i pomocnicze związane z prawidłowym opracowaniem projektu, w tym:

1) uzyskanie wszelkich warunków wstępnych, opinii i uzgodnień, wypisów, wyrysów, decyzji, ocen, badań w tym geotechnicznych i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę;

2) współpraca z Zamawiającym lub wskazanymi osobami na etapie opracowywania dokumentów dla instytucji finansujących;

3) udzielanie wyjaśnień co do treści projektu w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót,

4) przed przystąpieniem do sporządzenia właściwego projektu, Projektant jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcję projektową - projekt wstępny                             i uzyskać jego akceptację;

5) Projektant zobowiązany jest do zorganizowania minimum pięciu spotkań roboczych                            z Zamawiającym na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej w celu omówienia przyjętej koncepcji, rozwiązań projektowych i materiałowych,

6) stosowania zasady oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków przy sporządzaniu projektu w szczególności przy wyborze rozwiązań konstrukcyjnych, instalacyjnych, materiałów i urządzeń.

II. Warunki do uwzględnienia w projektowaniu:

1) Sposób opracowania projektu - rozdzielnie projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt konstrukcyjny i projekty wykonawcze poszczególnych branż. Nie dopuszcza się łączenia tych projektów w jedno opracowanie.

2) Dokumentacja projektowa winna być opracowana w stanie kompletnym w zakresie poszczególnych branż oraz opinii, uzgodnień i decyzji – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) Dokumentacja projektowa musi opisywać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny                                 i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych, zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania techniczne i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty przez wykonawcę robót, któremu zamówienie na roboty budowlane zostanie udzielone na podstawie Prawa zamówień publicznych. Zaprojektowane materiały budowlane należy scharakteryzować wyłącznie parametrami technicznymi bez podawania nazw własnych (znaków towarowych).

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski 
i przedmiar robót winny posiadać jednolite oznaczenia i wzajemnie zgodne odnośniki.

5) W szczególności należy uwzględnić przepisy :

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2025r. poz. 418),

- Obowiązujących polskich norm przenoszących  normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.                                W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności dokumenty odniesienia wymienione w art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9.05.2024r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
2024r., nr 726).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod               i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 marca 2023r. 
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2023 poz. 697),

- Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z dnia 5 grudnia 2024r.(Dz.U. 2024 poz.1907),

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2025r.                 w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych oraz warunków technicznych ich użytkowania i usytuowania (Dz.U. 2025 poz. 1548),

- Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.).

Wykonawca w ramach niniejszego zadania jest zobowiązany także do zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania powyższych opracowań.

III. Lokalizacja obiektu

- Lokalizacja i istniejące zagospodarowanie – teren objęty opracowaniem (działka nr ew. 1059/37 oraz części działki nr ew. 1058/5 obręb Czarna Białostocka) znajduje się 
w Czarnej Białostockiej pomiędzy ulicami Piłsudskiego nr 2299B oraz ul. Sienkiewicza nr 2302B będącymi w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,  a także projektowaną gminną spinającą ul. Torową z ul. Sienkiewicza.

Na w/w działce znajduje się studnia kopana, przyłącze wodociągowe oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej. Obsługa nieruchomości z działki nr ew. 1058/36 projektowanej drogi gminnej.

Przedmiotowa działka z punktowymi drzewami iglastymi - sosna.

Należy zaprojektować nowe nasadzenia drzew i krzewów w formie parku kieszonkowego wraz z elementami małej architektury (np. ławki, kosze na segregowane śmiecie, parkingi rowerowe)                    a także dojazdy, placyki manewrowe i dojścia do budynku.

- Istniejąca infrastruktura techniczna – w otaczających nieruchomość działkach znajdują się sieci:

- wodociągowa,

- kanalizacyjna,

- teletechniczna,

- energetyczna,

- ciepłownicza.

Projektowany obiekt należy przyłączyć do wszystkich w/w sieci – wykonać projekty wszystkich przyłączy (o ile będą konieczne).

- Warunki geotechniczne – Należy przeprowadzić badania geotechniczne warunków gruntowych pod nowoprojektowany obiekt Ośrodka Kultury i Sportu.

IV. Założenia do projektowania

      - Założenia ogólne dla zagospodarowania terenu – wejście główne do obiektu zewnętrzne z terenu               z kierunku projektowanej „spinki” ul. Torowej z ul. Sienkiewicza.

      - Wjazd główny na działkę założyć wjazdem od strony ww. projektowanej „spinki” drogi gminnej. Należy zapewnić min. ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym dla osób niepełnosprawnych) w ilości adekwatnej do założeń mpzp, podjazd do garażu oraz dojścia i opaskę wokół budynku.

Obiekt przystosowany do potrzeb  osób  niepełnosprawnych.

W ramach projektu zagospodarowania terenu należy przewidzieć jego oświetlenie.

      - Założenia ogólne dla obiektu

Projektowany obiekt ośrodka kultury z garażem powinien umożliwiać pobyt do 400 osób w jednym czasie.

Obiekt na bazie prostopadłościanu/ów podpiwniczony, z dwiema kondygnacjami nadziemnymi,                   z dachem symetrycznym  o kącie nachylenia połaci od 15O do 45O i/lub płaskim.

Winda w sektorze klatek schodowych.

Wjazd i wyjazd z kierunku nowoprojektowanej ulicy wewnętrznej spinającej ul. Sienkiewicza z ul. Torową (wzdłuż której jest przewidziany parking).

Front/wejście główne do budynku od  strony ww. drogi łączącej.

Obiekt prowadzony i zarządzany przez Dyrektora ośrodka kultury – gabinet, 2 pomieszczenia administracyjne z księgowością oraz pomieszczenie socjalne – łącznie ok. 50 m2

Wejście główne, szatnia (jedna na cały obiekt) hol, komunikacja, winda.- 60 m2.

Punkt Informacji Turystycznej.- od frontu (z odrębnym wejściem z zewnątrz i komunikacją wewnętrzną) – 30 m2

Ogólnodostępne łazienki damska, męska i osób niepełnosprawnych na każdej kondygnacji – (3 x 20 m2) – 60 m2																			ok. 200,0 m2

4. Założenia szczegółowe :

4.1. Funkcja - dom kultury - ok. 231,5 m2

- pracownia plastyczno-malarska – 30 m2 + zaplecze 5 m2,

- pracownia fotograficzna klubu PRYZMAT – 15 m2,

- pracownia modelarsko- techniczna – 20 m2 + zaplecze 5 m2,

- pracownia ceramiczno – rzeźbiarska – 45 m2,

- pracownia muzyczna - 30 m2 + zaplecze 5 m2,

- kierownik – 15 m2,

-  pomieszczenie socjalne – 10 m2,

- pomieszczenie gospodarcze – 1,5 m2,

- hol, klatka schodowa, komunikacja, winda – 50 m2.

4.2. Funkcja - biblioteka – ok. 336,5 m2

- księgozbiór – 230 m2,

- czytelnia – 30 m2,

- kierownik - 15 m2,

- pomieszczenie socjalne – 10 m2,

- pomieszczenie gospodarcze – 1,5 m2,

- hol, klatka schodowa, komunikacja, winda – 50 m2.

4.3. Funkcja - sala widowiskowa  - z widownią na ok. 300 osób i sceną min. 10x15m                                    z dwustronnymi wejściami bocznymi z kulis i widowni. Scena na podwyższeniu – teatralna                                        z możliwością seansów filmowych – kino. Bez balkonu ! (40x15) – 600 m2

- pomieszczenia techniczne zaplecza sceny – 3 x 5m2,

- magazyn sceny – 30 m2,

- garderoba męska  z łazienką - 20 m2

- garderoba damska z łazienką – 20 m2

- reżyserka niezabudowana – 5 m2,

- hol/foyer z funkcją galerii – ok. 150 m2,

- komunikacja, klatki schodowe, winda – 50 m2.

ok. 890 m2

4.4. Funkcja - sala konferencyjna na 100 osób z funkcją wystawienniczą –150 m2 wraz                              z zapleczem kuchennym (głównie przechowywanie, podgrzewanie, dystrybucja) – 15 m2

ok. 165 m2

4.5. Funkcja budowla ochronna - ukrycie dla ok. 200 osób w piwnicy budynku. Przeznaczenie w czasie pokoju – garaż podziemny - 250 m2

- wyjście zewnętrzne, wrota garażowe, wentylacja mieszana grawitacyjno-mechaniczna,

- posadzka przemysłowa.

- węzeł cieplny, węzeł wodociągowy, wentylatornia, serwerownia, archiwum, komunikacja, winda  - 120 m2.

ok. 370 m2					Łącznie obiekt : ok. 2193m2

- Wyposażenie obiektu – aranżacja wnętrz i pierwsze wyposażenie z podziałem na elementy wbudowane podczas robót budowlanych np. scena, widownia, archiwum oraz elementy wydzielone/ruchome do zakupu i wprowadzenia po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Kompleksowe wyposażenie całego obiektu (meble sali narad, pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, pracowni elementy wyposażenia zaplecza kuchennego, łazienek, WC, itp.), które na etapie realizacji projektu należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Wykończenie obiektu - powinno być dostosowane do funkcji obiektu, odporne na zniszczenia. Użyte materiały powinny cechować się trwałością użytkową i estetyką. W trakcie realizacji projektu należy uzgodnić z Zamawiającym materiały wykończeniowe.

5. Założenia ogólne dla branż

- Branża elektryczna – należy zaprojektować przyłącze budynku do zewnętrznej sieci energetycznej oraz przyłącze do zewnętrznej sieci teletechnicznej (telefon, Internet). W ramach niniejszego zadania należy również zaprojektować następujące instalacje:

- oświetlenia obiektu (podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego oraz terenu),

- gniazd wtykowych,

- siły,

- windy,

- urządzeń sceny (oświetlenie, ekran, kurtyny, elementy scenografii, sztankiety itp.),

- zewnętrznego samowzbudnego  agregatu prądotwórczego (adaptacja agregatu posiadanego przez Inwestora o mocy znamionowej 106kW z silnikiem diesla zabudowanego na przyczepie dwuosiowej, rozbudowa o układ ASZ),

- fotowoltaicznej,

- niskoprądowe (teleinformatyczna, napadu i włamania, cctv wewnętrzny i zewnętrzny, kontroli dostępu, nagłośnienia części wspólnych, nagłośnienia scenicznego, instalacja alarmowa ppoż,

-   rzutnika multimedialnego o zmiennej optyce, ultrakrótkiego rzutu,

- ekranu zwijanego do projekcji od tyłu,

- odgromowej.

- Branża sanitarna – należy zaprojektować przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne (o ile występujące na działce okażą się niewystarczające) a także przyłącze ciepłownicze.

W ramach niniejszego zadania należy również zaprojektować następujące instalacje:

- wodno - kanalizacyjną,

- źródło ciepła – wymiennik co i cwu,

- centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie inwestycji,

- wentylacji nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła,

- klimatyzacji.

Szczegółowy zakres poszczególnych instalacji należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania.

6. Projekt ośrodka kultury winien nawiązywać do współczesnych tendencji w kształtowaniu obiektu kultury zarówno pod względem funkcjonalności, elastyczności, efektywności przestrzennej jak                         i oszczędności energii oraz uwzględniać racjonalne koszty wybudowania.

7. Wskazana jest prosta, o wielofunkcyjnych elementach, otwarta na zewnątrz bryła uwzględniająca architektonicznie sąsiedztwo zabudowy usługowej. Bryła obiektu, jak i wewnętrzny układ przestrzenny winien zapewnić integrację z sąsiadującym otoczeniem. Należy dążyć by wejścia do budynku były z poziomu terenu.

Wskazane jest zastosowanie w elementach wykończeniowych obiektu materiałów związanych                      z historią rzemiosła i przemysłu z terenu gminy tj. drewna, metalu i gliny.

Użyte materiały winny być o dużej trwałości, walorach estetycznych i użytkowych. Dążąc do optymalizacji kosztów inwestycji Zamawiający oczekuje ograniczenia inwestycji wewnątrz do niezbędnych przestrzeni komunikacyjnych i użytkowych oraz maksymalnego wykorzystania projektowanej  powierzchni.

8. Obiekt ośrodka kultury oraz jego elementy, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy zaprojektować w sposób zapewniający spełnienie wszelkich niezbędnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony  przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

V. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia

- mapa nieruchomości dz. nr ew. 1059/37 oraz część dz. nr ew. 1058/5 z systemu informacji publicznej,

- wypis i wyrys z mpzp.