Ogrodzieniec 19.03.2026

Pytania do postępowania.

Zamawiający informuje, że w dniu 19.03.2026 r. do postępowania: Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ogrodzieniec – 3 części wpłynęły pytania Wykonawcy o treści jak niżej:

Pytania:

1. Prosimy udostępnić PZT na każde z zadań, bo te pobrane ze strony ogłoszenia Zamawiającego otwiera się tylko pierwsza strona.

2. Z uwagi na budowę oświetlenia na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej i występujące w gruncie skały, prosimy potwierdzić, że linia kablowa ziemna przebiega w gruncie, gdzie

kopanie pod kable jest możliwe.

3. Prosimy o informację jakiej kategorii są to grunty.

4. Prosimy potwierdzić, że przewidziane roboty budowlane na każdym z zakresów tego

postępowania odbywają się na drogach gminnych.

5. Czy wykonawca ponosi koszty zajęcia pasa drogowego?

6. Czy montowane oprawy dla tego postępowania mają posiadać redukcję mocy? Jeśli tak to w jakich godzinach?

7. Prosimy o wskazanie kształtu wysięgnika: gięty czy prosty?

8. Prosimy o udostępnienie sylwetek słupów z wysięgnikami.

9. Jaki kolor anodowania słupów wymaga Zamawiający?

10. Czy Zamawiający posiada zgodny na wejście w teren, od wszystkich właścicieli działek, przez które należy prowadzić wykopy związane z budową oświetlenia?

11. Czy zachodzi potrzeba rozbiórki chodników lub nawierzchni?

12. Czy w zakres wchodzi wycinka drzew i gałęzi?