Załącznik nr 6 do SWZ - Dokumentacja

Opis przedmiotu zamówienia

ETAP III – BUDOWA JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ PSP NR 3 
W OLSZTYNIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZ. NR 126/8, 126/10, 127/8;
OBR. OLSZTYN 0125

Postanowienia ogólne

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie III etapu budowy jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 3 w Olsztynie według niżej przedstawionego zakresu rzeczowego:

- ROBOTY BUDOWLANE STAN WYKOŃCZENIOWY:

  - Ścianki działowe/zabudowy/obudowy

  - Posadzka na gruncie - P1

  - Tynki wewnętrzne

  - Podłogi

  - Okładziny ścian

  - Parapety

  - Balustrady schodowe

  - Malowanie

  - Sufity podwieszane

  - Wycieraczki

  - Stolarka okienno-drzwiowa

  - Inne prace:

    - Dostawa i montaż podświetlonego logo i napisu

    - Dostawa i montaż na elewacji stelażu i kratek na pnącza, stelażu pod dekor

- COKÓŁ

- SCHODY ZEWNĘTRZNE

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

  - Nawierzchnie

    - Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm

    - Krawężniki

    - Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm - opaska przy budynku

    - Obrzeża betonowe - opaska przy budynku

    - Oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych

  - Ogrodzenie

  - Zieleń

  - Wiata śmietnikowa

  - Szlaban

  - Stojak na rowery

- ROBOTY ELEKTRYCZNE

  - Instalacja oświetlenia

  - Instalacje elektryczne, teletechniczne zewnętrzne

  - Instalacja gniazd i przyłączy

  - Rozdzielnice, wlz-ty z zasilaczem awaryjnym i agregatem prądotwórczym

  - Trasy kablowe wewnętrzne, zewnętrzne

  - Uziom, odgrom, połączenia wyrównawcze

  - Instalacja PV

  - Instalacja IT/CCTV/VolP/WIDEODOMOFON

  - Instalacja SWIN

  - Instalacja KD

  - Instalacja nagłośnienia

  - Instalacja przyzywowa

  - Instalacja RTV/SAT

  - Instalacja detekcji CO

  - Instalacja COD

  - Systemy PSP (alarmowania, powiadamiania, radiowęzła, automatyki)

- INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

  - Instalacja c.t.

  - Instalacja c.o.

  - Instalacja c.o. o.p.

  - Technologia pompy ciepła

  - Instalacja aparaty grzewczo wentylacyjne AGW

  - Instalacja wodociągowa

  - Instalacja p.poż.

  - Kanalizacja sanitarna

  - Instalacja sprężonego powietrza

  - Instalacja klimatyzacji

  - Instalacja skroplin

  - Instalacja wentylacji

  - Instalacja odciągu spalin

  - Dostawa i montaż przyborów sanitarnych

Szczegółowy zakres prac podany jest w przedmiarach robót dla branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz w dokumentacji projektowej.

W skład załącznika nr 6 wchodzi powyższy opis, decyzja pozwolenie na budowę, przedmiary robót dla branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, STWIOR ogólna oraz dla branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz dokumentacja projektowa.

Pliki są umieszczane oddzielnie ze względu na ich rozmiar.