ZP.382.9.2026

Załącznik nr 2D do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY – zadanie nr 5

| Lp. | ###### Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9:4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Macerator | szt. | 2 |  |  | 23% |  |  |

- Oświadczam, że okres gwarancji na urządzenia wynosi……………..miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Macerator przeznaczony do utylizacji jednorazowego użytku naczyń wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów itp. – 2 szt. | Tak |  |
|  | Wydajność do 2 naczyń na 1 cykl | Tak |  |
|  | Czas cyklu maceracji 60 sekund (+- 10 sekund) | Tak |  |
|  | Doprowadzenie wody zimnej ¾” | Tak |  |
|  | Zużycie wody na cykl max. 11l | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania naczyń różnych producentów | Tak |  |

Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny „Parametr  oferowany” w całości.

- Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone 
w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

- Zamówienie musi być realizowane w sposób zgodny z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH), 
w szczególności: Urządzenie musi być wykonane jako wielokrotnego użytku lub w sposób istotnie ograniczający ilość odpadów medycznych. Konstrukcja zestawu musi umożliwiać wymianę zużytych elementów oraz prowadzenie serwisu i napraw bez konieczności wymiany całego zestawu. Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępności części zamiennych przez okres co najmniej 7 lat. Opakowania muszą być ograniczone do niezbędnego minimum oraz wykonane z materiałów nadających się do recyklingu.

- Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B, C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

………………………………………………

Imię i nazwisko osoby uprawionej

do reprezentowania Wykonawcy