# Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 Roboty malarskie

45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

39100000-3 Meble

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Układanie kabli

45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych

45000000-7 Roboty budowlane

45443000-4 Roboty elewacyjne

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45313100-5 - Instalowanie wind

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne (fotowoltaika)

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie: „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole podstawowej przy ul. Rynek 9 w Sędziszowie Małopolskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby rozbudowy Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim i niezbędną infrastrukturą – I etap inwestycji”.

Obiekt: BUDYNEK PO BYŁEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM.
 Zadanie obejmuję przebudowę, rozbudowę i remont budynku po byłej szkole na potrzeby Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim – przychodnia rejonowa.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot i zakres opracowania

Zakres do wykonania robót zgodnie z opracowanym projektem architektoniczno-wykonawczym oraz projektem technologii i wnętrz dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole podstawowej przy ul. Rynek 9 w Sędziszowie Małopolskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby rozbudowy Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim i niezbędną infrastrukturą – I etap inwestycji” oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz  Przedmiarami robót budowlanych

Zakres robót obejmuje:

- Rozbudowę budynku o klatkę schodową wraz z montażem windy osobowej.

- Przebudowa i remont pomieszczeń budynku na potrzeby Przychodni Rejonowej w tym Poradni POZ i Pracowni i Poradni AOS, gabinetów zabiegowych i rehabilitacyjnych w Sędziszowie Małopolskim.

- Wykonanie parkingów i drogi wewnętrznej oraz pochylni.

- Wykonanie wiaty śmietnikowej i na rowery, wykonanie garaż blaszanego, wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

- Zadanie obejmuje instalacje wewnętrzne:

  - wody;

  - kanalizacji;

  - centralnego ogrzewania;

  - wentylacji i klimatyzacji;

  - elektrycznej i niskoprądowej.

Inwestycja zlokalizowana przy ul. Rynek 9 w Sędziszowie Małopolskim na działce nr 1575/2, obręb 0001 Sędziszów Małopolski, jedn. ewid. Sędziszów Małopolski.

- Podstawa opracowania

- Pomiary inwentaryzacyjne

- Dokumentacja projektowa

- Wizja lokalna i zakres opracowania

- Obowiązujące Prawo Budowlane, warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie, Polskie Normy i przepisy budowlane

- Dane Ogólne:

Inwestor: Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Ropczycach

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce

- Lokalizacja:

ul. Rynek 9, 39-120 Sędziszów Małopolski, działka 1575/2, obręb 0001 Sędziszów Małopolski, jedn. ewid. Sędziszów Małopolski, Identyfikator działki: 181504_4.0001.1575/2,

- Opis przewidzianych robót

W zakresie przewidzianych prac:

- Wyburzenia ścian wewnętrznych działowych.

- Wykonanie ścian murowanych oraz systemowych z g-k.

- Wyburzenie oraz zamurowania otworów drzwiowych i okiennych.

- Wymiana drzwi wewnętrznych uzupełnienie szpalet, prace malarskie i naprawcze przy wymienianych drzwiach.

- Wymiana stolarki okiennej na nowe okna PCV.

- Renowacja istniejących wewnętrznych parapetów okiennych, uzupełnienie szpalet, prace malarskie i naprawcze przy wymienianych oknach.

- Wymiana parapetów zewnętrznych.

- Wykonanie Izolacji stropu pod nieogrzewanym poddaszem

- Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych i fundamentowych.

- Wymiana posadzek.

- Malowanie pomieszczeń, wykonanie okładzin ściennych.

- Rozbudowa budynku o klatkę schodową wraz z dźwigiem osobowym.

- Montaż klapy oraz okna oddymiającego na klatkach schodowych.

- Montaż drzwi w odporności pożarowej w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego.

- Wykonanie instalacji sanitarnych, p.poż., elektrycznych, niskoprądowych wg projektów branżowych.

- Wykonanie dróg wewnętrznych, chodników, pochylni, szlabanu,  wiaty rowerowej, śmietnikowej i blaszanego garażu.

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii i kompensatorem mocy biernej.

- Dostawa i montaż wyposażenia.

- Wykonanie tablic informacyjnych 2 sztuk (dotyczących dofinansowania zadania)

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej i wymaganej do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.

- Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją techniczną.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową

i wytycznymi Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wszystkie wymagania Zamawiający określa w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Roboty należy wykonywać w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości dla sąsiadów inwestycji z uwagi, że budynek znajduje się w centrum miasta. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób minimalizujący negatywny wpływ na środowisko oraz zapobiegający jego zanieczyszczeniu i degradacji.

- Przekazanie oraz zabezpieczenie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże protokolarnie
Kierownikowi Budowy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania
projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych Umową, w formie określonej
przez Zamawiającego. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac
oraz przekazanych obiektów i materiałów. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały,
urządzenia, itp. Wykonawca naprawi na własny koszt. O fakcie przystąpienia do robót, Wykonawca poinformuje Zamawiającego przed ich rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodnionym z Zamawiającym. Umieści w miejscach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne o prowadzeniu robót budowlanych, których treść i forma będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: np. wygrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót,
pracowników, społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia pomieszczeń, w których prowadzone będą roboty nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Zaplecze budowy Wykonawca organizuje na własny koszt Zamawiający nie udostępnia
pomieszczeń na cele socjalne oraz magazynowe. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
za utrzymanie terenu budowy do odbioru końcowego. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochronny przeciwpożarowej oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać o to aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych oraz szkodliwych dla zdrowia i życia.

Wykonawca na własny koszt stworzy własny plan BIOZ w terminie określonym w zapisach
umowy.

- Wytyczne dot. Materiałów.

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację Zamawiającego. Dopuszcza się stosowanie materiałów innych jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje możliwość zastosowania różnych materiałów. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody Zamawiającego.

- Dane o charakterze istniejącym i przewidywanych zagrożeń dla środowiska

Brak zagrożeń dla środowiska. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób minimalizujący negatywny wpływ na środowisko oraz zapobiegający jego zanieczyszczeniu i degradacji.

- Odbiory techniczne

Na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego
(w terminie obowiązywania umowy) po wykonaniu wszystkich robót budowlanych objętych
przedmiotem umowy. W ciągu 7 dni Zamawiający powoła komisję odbiorową i rozpocznie
czynności związane z końcowym odbiorem przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 Dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza).

 Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu.

 Wyniki pomiarów po montażowych, rozruchowych.

 Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

 Badania i odbiory Techniczne UDT.

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Pozostałe wymagania Zamawiający określił w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych.

- Ochrona osób trzecich

Roboty prowadzone będą na terenie będącym własnością Zamawiającego – nie nastąpi
naruszenie interesów osób trzecich.

- Uwagi końcowe.

 Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót” i sztuką budowlaną pod nadzorem osób do tego
uprawnionych.
 Do budowy stosować materiały posiadające atesty lub świadectwa dopuszczenia
do stosowania.

 Podczas wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać przepisów Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Montaż rusztowań ma być przeprowadzony przez osoby wykwalifikowane.

- Wytyczne i warunki wykonania

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia robót.

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty.

TERMIN WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

250 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy .

Płatności za wykonane roboty budowlane będzie odbywała się zgodnie z zapisami wzoru umowy załączonej do SWZ

Roboty należy wykonać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami:

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (Dz. U. poz. 2778).

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 822 z późn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Z 2019 poz. 831)

 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. poz. 1392).

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 402).

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).

Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania robót budowlanych:
 Oferta powinna obejmować cały zakres realizowanego zadania.

 Oferta powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać
obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno - prawne, przepisy
powiązane i normy.

 Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu prac stosować wyroby, które zostały
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
 Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie
z obowiązującymi normami.

 Okres gwarancji na roboty, materiały, urządzenia i osprzęt zgodnie z ofertą.

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje całość robót niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, niezależnie od ich ujęcia w przedmiarach. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, kosztorysu szczegółowego stanowiącego rozbicie ceny ryczałtowej na elementy składowe zamówienia.

Kosztorys szczegółowy będzie zawierał:

• stronę tytułową obejmującą: nazwę zamówienia, łączną cenę netto, kwotę podatku VAT, cenę brutto, imię i nazwisko osoby sporządzającej oraz datę sporządzenia,

• zestawienie wszystkich pozycji ujętych w przedmiarze robót

• zestawienie wartości robót w podziale na branże lub elementy scalone (jeżeli dotyczy).

Kosztorys szczegółowy będzie miał charakter pomocniczy, będzie służył celom rozliczeniowym, sprawozdawczym oraz kontrolnym, w tym w szczególności związanym z dofinansowaniem inwestycji, i nie będzie stanowił podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie Wykonawcy.

Nieprzedłożenie kosztorysu szczegółowego w wyznaczonym terminie będzie mogło stanowić podstawę do odmowy zawarcia umowy z Wykonawcą.