Załącznik nr 1 do SWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy, wyciągu narciarskiego z możliwością alternatywnego wykorzystania infrastruktury w okresie letnim w miejscowości Szczecinek przy ulicy Mikołaja Reja.”

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień i decyzji administracyjnych dla inwestycji polegającej na budowie wyciągu narciarskiego wraz z zaprojektowaniem całorocznej strefy wypoczynku, sportu i rekreacji, umożliwiającej funkcjonowanie obiektu w dwóch sezonach użytkowych: zimowym i letnim.

Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnej, bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury rekreacyjnej, pozwalającej na całoroczne wykorzystanie walorów terenowych poprzez odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni oraz zastosowanie uniwersalnych rozwiązań technicznych.

Projektowana inwestycja powinna zapewniać:

- możliwość sezonowej zmiany funkcji obiektu,

- wysokie standardy bezpieczeństwa użytkowników,

- racjonalne i efektywne wykorzystanie ukształtowania terenu,

- minimalizację ingerencji w środowisko naturalne,

- dostępność dla osób z niepełnosprawnościami,

- trwałość i ekonomiczność eksploatacyjną przyjętych rozwiązań.

Dokumentacja projektowa powinna obejmować analizę i uzasadnienie doboru technologii urządzenia transportu użytkowników (w tym w kontekście eksploatacji całorocznej), wraz z oceną wykonalności technicznej, bezpieczeństwa użytkowania oraz zgodności z obowiązującymi przepisami i wymaganiami właściwych procedur dopuszczeniowych/dozorowych.

2. Zakres funkcjonalny inwestycji

2.1. Sezon zimowy

W sezonie zimowym teren inwestycji powinien pełnić funkcję ośrodka narciarskiego, obejmującego w szczególności:

- zaprojektowanie uniwersalnego, całorocznego wyciągu orczykowego przystosowanego do transportu narciarzy,

- zaprojektowanie tras zjazdowych o zróżnicowanym stopniu trudności (w zależności od warunków terenowych),

- rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa użytkowników (siatki zabezpieczające, oznakowanie, bariery, strefy wyhamowania),

- niezbędną infrastrukturę techniczną i towarzyszącą, w tym m.in. dojścia, drogi techniczne, oświetlenie, instalacje zasilające, systemy odwodnienia.

Dokumentacja powinna uwzględniać możliwość ewentualnego zastosowania systemów wspomagających utrzymanie pokrywy śnieżnej (jeżeli będzie to uzasadnione warunkami lokalnymi).

2.2. Sezon letni (wymagania obowiązkowe)

W sezonie letnim teren powinien zostać przystosowany do prowadzenia zróżnicowanych aktywności sportowo-rekreacyjnych z wykorzystaniem ukształtowania terenu oraz (w zakresie technicznie i prawnie dopuszczalnym) infrastruktury urządzenia transportowego.

Dokumentacja powinna przewidywać co najmniej:

• jedną podstawową trasę rekreacyjną (rodzinną) o charakterze zjazdowym lub terenowym,

• wydzieloną strefę aktywności dla dzieci i/lub początkujących,

• strefy oczekiwania i bezpiecznej obsługi użytkowników przy stacji dolnej i górnej,

• rozwiązania zapewniające separację ruchu pieszego, technicznego i tras aktywności,

• strefę wypoczynku (np. punkt widokowy / strefa piknikowa / mała architektura),

• system organizacji ruchu i oznakowania dla sezonu letniego.

2.2a. Sezon letni (atrakcje wariantowe / opcjonalne)

W ramach koncepcji Wykonawca przedstawi wariantowo możliwe formy aktywności, w szczególności:

• zjazdy na trójkołowcach terenowych,

• zjazdy na hulajnogach terenowych,

• jazdę na rowerach (w tym strefy nauki / rekreacji),

• mountainboard,

• inne formy rekreacji terenowej możliwe do realizacji przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i warunków technicznych obiektu.

Zorbing i podobne atrakcje mogą zostać ujęte jako rozwiązania dodatkowe, po wykazaniu ich bezpieczeństwa, zasadności funkcjonalnej i warunków eksploatacyjnych.

2.3. Typ i charakterystyka wyciągu

W ramach dokumentacji należy dobrać i zaprojektować urządzenie transportu linowego/wyciąg narciarski przeznaczony do całorocznej eksploatacji (z uwzględnieniem dwóch sezonów użytkowych), zapewniające bezpieczny transport użytkowników w sezonie zimowym oraz wykorzystanie infrastruktury w sezonie letnim – w zakresie technicznie i prawnie dopuszczalnym.

Wykonawca na etapie koncepcyjnym przedstawi analizę wariantową doboru urządzenia (w tym zasadność zastosowania wyciągu orczykowego jednolinowego z zaczepami teleskopowymi albo rozwiązania równoważnego) wraz z uzasadnieniem technicznym, funkcjonalnym, eksploatacyjnym i bezpieczeństwa.

Przyjęcie rozwiązania w postaci wyciągu orczykowego jednolinowego z zaczepami teleskopowymi wymaga wykazania przez Wykonawcę możliwości bezpiecznej i zgodnej z przepisami eksploatacji w obu sezonach, w tym w zakresie transportu użytkowników i/lub sprzętu rekreacyjnego przewidzianego w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

2.4. Podstawowe elementy wyciągu

Wyciąg powinien składać się z następujących elementów:

- stacji dolnej z zespołem napędowym,

- stacji górnej z zespołem zwrotnym i układem napinającym,

- podpór pośrednich dostosowanych do ukształtowania terenu,

- układ linowy (lina/lina napędowa zgodnie z przyjętą technologią)

- zaczepów teleskopowych z orczykami,

- systemu sterowania i automatyki,

- systemów zabezpieczeń i awaryjnego zatrzymania,

- instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej,

- układ kontroli dostępu / licznik przejazdów (opcjonalnie),

- monitoring stacji i stref newralgicznych,

- system komunikacji operator–użytkownik (np. nagłośnienie/interkom),

- elementy osłonowe, wygrodzenia i strefy buforowe,

- miejsce na obsługę techniczną i magazyn osprzętu,

- system monitoringu i nadzoru stref stacji (w zakresie uzasadnionym funkcjonalnie),

- rozwiązania organizacji kolejki i kontroli dostępu użytkowników,

- wygrodzenia i osłony stref technicznych,

- zaplecze techniczne / magazynowe dla obsługi urządzenia i wyposażenia sezonowego.

Konstrukcja stalowa podpór i stacji powinna być zabezpieczona antykorozyjnie (np. poprzez cynkowanie ogniowe oraz powłoki ochronne).

2.5. Parametry techniczne wyciągu

Przyjmuje się następujące orientacyjne parametry techniczne:

- długość projektowanych tras to około 150 m,

- różnica poziomów: około 14 m,

- nachylenie średnie: wynikające z relacji długości i przewyższenia,

- napęd elektryczny o mocy dostosowanej do przewidywanej przepustowości,

- prędkość eksploatacyjna dostosowana do bezpiecznego transportu użytkowników w obu sezonach.

Projekt powinien przewidywać:

- możliwość częściowego demontażu elementów instalacji poza sezonem zimowym (jeżeli będzie to technologicznie uzasadnione),

- możliwość wyłączenia części instalacji w celu ograniczenia kosztów eksploatacyjnych,

- zastosowanie systemów bezpieczeństwa zgodnych z obowiązującymi normami dotyczącymi urządzeń transportu linowego,

- odpowiednie profilowanie i – w razie potrzeby – utwardzenie/umocnienie tras i stref użytkowych,

- rozwiązania umożliwiające bezpieczne współdzielenie przestrzeni przez różne grupy użytkowników,

- system oznakowania i organizacji ruchu dla obu sezonów,

- strefy wyhamowania, zawracania, oczekiwania i bezpiecznego opuszczania trasy,

- rozwiązania ograniczające erozję, degradację nawierzchni i rozmywanie terenu.

3. Zakres opracowania dokumentacji

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

3.1. Etap koncepcyjny

- opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej inwestycji,

- wykonanie wariantowej analizy zagospodarowania terenu,

- przedstawienie układu tras, lokalizacji wyciągu oraz infrastruktury towarzyszącej,

- określenie założeń technicznych i materiałowych,

- wstępną analizę kosztową i funkcjonalną przyjętych rozwiązań.

Koncepcja powinna zostać uzgodniona z Zamawiającym przed przystąpieniem do dalszych etapów projektowych.

W ramach etapu koncepcyjnego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia co najmniej 2 wariantów zagospodarowania terenu, obejmujących sezon zimowy i letni, wraz z:

• 	porównaniem funkcjonalnym,

• 	orientacyjną analizą kosztów realizacji i eksploatacji,

• 	oceną bezpieczeństwa i organizacji ruchu użytkowników,

• 	propozycją etapowania inwestycji,

• 	założeniami sezonowego przezbrojenia i eksploatacji obiektu.

3.2. Projekt budowlany

- opracowanie kompletnego projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi,

- wykonanie niezbędnych opracowań branżowych (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne, drogowe, hydrotechniczne – w zakresie wynikającym z potrzeb inwestycji),

- sporządzenie wymaganych opinii, analiz i ekspertyz.

W zakresie projektu budowlanego Wykonawca wykona wszelkie niezbędne opracowania przedprojektowe i analityczne, w tym w szczególności (w zakresie wymaganym dla przyjętych rozwiązań): decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, mapę do celów projektowych, inwentaryzację istniejącej infrastruktury i zieleni, analizę odwodnienia i retencji oraz analizy kolizji i uwarunkowań terenowych, itp. Inwestor posiada opinię geotechniczną (w załączeniu), jednak w zależności od przyjętej koncepcji oraz założeń projektowych może zaistnieć konieczność wykonania aktualnej opinii geotechnicznej.

3.3. Projekt wykonawczy

- opracowanie szczegółowych rysunków technicznych,

- dobór urządzeń i elementów wyposażenia,

- rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe,

- szczegółowe rozwiązania technologiczne umożliwiające realizację inwestycji bez konieczności dodatkowych opracowań projektowych.

Projekt wykonawczy powinien obejmować także szczegółowe rozwiązania dotyczące organizacji ruchu użytkowników, oznakowania i informacji, stref bezpieczeństwa, małej architektury, a także wytyczne techniczne dla sezonowej zmiany funkcji obiektu (zima/lato) i utrzymania infrastruktury.

3.4. Uzyskanie decyzji i uzgodnień

Wykonawca zobowiązany jest do:

- uzyskania wszystkich wymaganych opinii i uzgodnień branżowych,

- uzyskania warunków technicznych przyłączeń,

- przygotowania dokumentów do celów formalno-prawnych,

- uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

- reprezentowania Zamawiającego przed właściwymi organami administracji publicznej.

4. Wymagania szczegółowe

Dokumentacja projektowa powinna:

- uwzględniać wymogi ochrony środowiska oraz minimalizować ingerencję w istniejący krajobraz,

- przewidywać rozwiązania w zakresie retencji i odprowadzenia wód opadowych,

- uwzględniać zasady projektowania uniwersalnego i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,

- spełniać obowiązujące normy i przepisy w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,

- zapewniać trwałość i odporność na intensywną eksploatację,

- uwzględniać efektywność energetyczną i optymalizację kosztów eksploatacyjnych.

Dokumentacja projektowa powinna ponadto:

• przewidywać rozwiązania zwiększające atrakcyjność obiektu w sezonie letnim, w tym strefy wypoczynku, małą architekturę oraz funkcje wspierające dłuższy pobyt użytkowników,

• uwzględniać zaplecze obsługi użytkowników (co najmniej w formie funkcjonalnego miejsca/rezerwy pod punkt obsługi, magazyn sprzętu, sanitariaty i pierwszą pomoc – odpowiednio do przyjętego wariantu),

• przewidywać rozwiązania umożliwiające etapowe uruchamianie atrakcji letnich,

• uwzględniać trwałość nawierzchni i rozwiązań terenowych w warunkach intensywnej eksploatacji letniej, w tym ochronę przeciwerozyjną i łatwość utrzymania.

5. Systemy bezpieczeństwa

Projekt powinien uwzględniać:

- system awaryjnego zatrzymania wyciągu,

- zabezpieczenia podpór,

- oznakowanie ostrzegawcze,

- instrukcje użytkowania,

- strefy bezpieczeństwa przy stacjach,

- ochronę przeciwporażeniową i odgromową,

- rozwiązania zgodne z aktualnymi normami branżowymi.

Projekt powinien uwzględniać również:

• system organizacji ruchu użytkowników dla sezonu letniego i zimowego (w tym separację ciągów pieszych i tras aktywności),

• strefy bezpiecznego startu, wyhamowania i zatrzymania dla atrakcji letnich,

• rozwiązania zapewniające dostęp służb ratunkowych i technicznych do kluczowych stref obiektu,

• oznakowanie tras i stref wg poziomu trudności oraz zasad korzystania.

6. Wymagania formalne

Całość dokumentacji projektowej musi zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

- ustawą Prawo budowlane,

- Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

- przepisami dotyczącymi urządzeń transportu linowego,

- normami branżowymi dotyczącymi infrastruktury narciarskiej,

- przepisami ochrony środowiska,

- przepisami BHP,

- przepisami dotyczącymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Dokumentacja powinna być kompletna, spójna międzybranżowo, skoordynowana pod względem kolizji oraz przygotowana w formie umożliwiającej wykorzystanie jej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i realizacji inwestycji. Dokumentację należy przekazać także w wersji elektronicznej (PDF oraz pliki edytowalne właściwe dla rodzaju opracowania).