Załącznik nr 2.4 Formularz asortymentowo- cenowy

Zadanie 4 Kruszarka do tabletek  - 3 szt.

| Pełna nazwa urządzenia (typ / model) | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |

| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Parametr wymagany | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji 2025/2026 | Tak |  |
|  | Elektryczna | Tak |  |
|  | Profesjonalna, przenośna, przeznaczona do użytkowania na oddziałach szpitalnych |  |  |
|  | Mielnica/głowica ze stali szlachetnej | Tak |  |
|  | Przezroczysta przykrywka, zamykane wieczko do ochrony przed zanieczyszczeniem, rozsypaniem | Tak |  |
|  | W zestawie akumulatorek oraz kabel zasilający | Tak |  |
|  | Kieliszki na leki kompatybilne z kruszarką 1 opakowanie (co najmniej 2 tys. sztuk kieliszków) w zestawie z kruszarką | Tak |  |
|  | Szybkie i skuteczne kruszenie tabletek około 8 sekund | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczające do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Oznakowanie CE - Atest Państwowego Zakładu Higieny - Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych | Tak |  |
|  | Uzupełniony paszport techniczny przy dostawie | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z kruszarką | Tak |  |
|  | Pokrywy kieliszków (1 opakowanie co najmniej 2000 sztuk) w zestawie z kruszarką | Nie | (Parametr punktowany zgodnie z Rozdz. XII SWZ) ………………………… |