FORMULARZ CENOWY DLA WYBRANYCH POZYCJI

Część I:

| Nazwa pozycji z opisu | Opis | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| ADAPTACJA SALA A (sala obsługi konsumenta) Punkt 1 | Przebudowa korytarza przy Sali A w celu wygospodarowania szatni dla uczniów uczęszczających na zajęcia praktyczne – postawienie ścianek, przygotowanie ścian i malowanie, wybudowanie ścianki o długości 2,5 m (+-5%) i wysokości 2,5m (+-5%) z otworem na drzwi, (pozostawienie od sufitu luki ok. 0,5 m), wstawienie drzwi (szer.min.90cm) – kolor drewnopodobny do wyboru przez Zamawiającego. Ścianka wykonana z cegieł budowlanych pełnych, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o grubości jednej cegły – elewacyjnej (cegły licówki 25x12x6,5cm), otynkowanie i pomalowanie ścianki w kolorze wybranym przez zamawiającego, doprowadzenie do utworzonej szatni punktu oświetlenia z wyłącznikiem – lampa sufitowa ledowa. | ………………………………. |
| ADAPTACJA SALA A (sala obsługi konsumenta) Punkt 30 | Montaż moskitier okiennych– 8 sztuk 86cmx164cm (+-5%), moskitiery siatkowe z włókna szklanego lub PCV, ramkowe stałe aluminiowe, montowane na obrotowych zaczepach w ramie okien. Kolor do wyboru przez zamawiającego. | ………………………………. |
| ADAPTACJA SALA A (sala obsługi konsumenta) Punkt 31: | Zmiana wentylacji w pracowniach gastronomicznych zapewniająca skuteczne usuwanie zanieczyszczeń – okapy (6 sztuk wyspowych) oraz kompensację powietrza zgodnie z normą PN-83/B-03430, z przepisami BHP i Sanepidu, filtry tłuszczowe, Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kanały łatwo czyszczalne. 2 wyciagi, do każdej podłączone są po 3 okapy. | ………………………………… |
| ZAPLECZE SALI A (23,22m2) punkty od 12 do 20 | Zaplecze całość prac | ………………………………. |

Część II:

| Nazwa pozycji z opisu | Opis | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| ADAPTACJA SALA FRYZJERSKA Punkt 14 | Demontaż starych okien i montaż nowych 4 sztuki - 125cm x 200. Jedno okno zawiera 2 skrzydła, okna trzyszybowe, energooszczędne, o wysokich parametrach izolacyjnych. Materiał ramy: PVC, Preferowany Kolor ramy: Zewnętrzna powłoka: kolor biały, wewnętrzna powłoka: kolor biały; Współczynnik przenikalności cieplnej: Max/ 0,9 W/m²K]; Trzy szyby zespolone, napełnione argonem/kryptonem; Trzykomorowy system uszczelek dla maksymalnej szczelności; Możliwość mikrowentylacji; Funkcja uchylno-rozwierna; Zawiasy: min do 130kg; Klamka: kolor biały; Gwarancja: minimum 5 lat na cały produkt; Zgodność z normami EU; Certyfikaty jakości i zgodności z normami budowlanymi; Spełnienie parametrów „Uw” programu czyste powietrze. | ………………………….……. |
| ADAPTACJA SALA FRYZJERSKA Punkt 15 | Uchwyty ścienne – półki o wymiarach gł.50cm i szer. 70cm (+-5%) plyta laminowana o grubości min. 3 cm. Wykończona obrzeżem. 3 sztuki. Montaż na ścianie. | ……………………….…….. |