Kosztorys Ofertowy

Remont bram wjazdowych na teren BM Lisie Jamy – RDW Lubaczów

| LP | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość | Cena | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozbiórka 2 bram (1 dwuskrzydła bez demontażu słupków i 1 przesuwna do ponownego montażu, materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez zamawiającego). | szt. | 2 |  |  |
| 2 | Skucie istniejącego fundamentu (materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez Wykonawcę) | m2 | 3 |  |  |
| 3 | Wykonanie postumentu pod bramy z betonu C12/15 | m3 | 6 |  |  |
| 4 | Montaż uprzednio zdemontowanej bramy przesuwnej bez furtki w miejsce zdemontowanej bramy dwuskrzydłej po wykonaniu piaskowania i malowania antykorozyjnego (z wykonaniem dodatkowego słupka prowadzącego i zamykającego). | szt. | 1 |  |  |
| 5 | Wykonanie i montaż uzupełnienia ogrodzenia z siatki przy przeniesionej bramie | m2 | 6 |  |  |
| 6 | Wykonanie i montaż nowej bramy jednoskrzydłowej przesuwnej (światło wjazdu 7 m, główna rama 40x40, wypełnienie profil 20x20, wys. 1,5m, ocynk ogniowy z wykonaniem dodatkowego słupka prowadzącego i zamykającego). | szt. | 1 |  |  |
| 7 | Zakup i montaż automatu do bramy (zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ) | kpl. | 1 |  |  |
| 8 | Wykonanie utwardzenia podłoża z kostki brukowej na powierzchni 18,0 x 1,0 pod skrzydłem przesuwnej części bramy. Wykonanie wykopu, podbudowy 20 cm – chudy beton, wykonanie podsypki piaskowej, ułożenie obrzeży - Materiał wykonawcy. Kostka brukowa - Materiał dostarczony przez Inwestora. | m2 | 18 |  |  |
|  |  |  | Razem netto |  |  |
|  |  |  | VAT 23% |  |  |
|  |  |  | Razem brutto |  |  |