## ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  NYSIE

ul. Bohaterów Warszawy 34

48 - 300 Nysa

NIP                        	753-19-67-997

REGON                      	000313443

TEL. 77 40 87 990 FAKS 77 43 33 038 E-MAIL paweskae@zoznysa.pl WWW www.zoz.nysa.pl

## SPECYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

(SWZ)

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA: 	Dostawa materiałów opatrunkowych

NUMER                        	Zamówienie publiczne Nr DZZP-344/13/2026

ZAMÓWIENIA:

TRYB UDZIELENIA

ZAMÓWIENIA: 	Tryb podstawowy

PODSTAWA                                   Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień

PRAWNA:                                      publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.)

ZATWIERDZENIE      	Nysa, dnia 24.03.2026 r.

DOKUMENTACJI:     	Podpis Zamawiającego

I. INFORMACJE OGÓLNE

# Zamawiającym jest:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie

ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa

tel. 774087990

e-mail: paweskae@zoznysa.pl

- Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-00a34dcc-04ed-4700-9916-c47a51c0f99f

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”

- Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje treści SWZ oraz inne informacje związane z niniejszym postępowaniem Zamawiający będzie zamieszczał wyłącznie na stronie internetowej prowadzonego postępowania

- Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie, tj. https://bip.zoz.nysa.pl/ogloszenia/zamowienia-ponizej-progu-ue znajduje się link przekierowujący do postępowania na Platformie e-Zamówienia.

II. TRYB POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.) zwaną dalej Pzp.

- W zakresie nieuregulowanym Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ", zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp

- Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia negocjacji (zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp).

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert na części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną lub więcej wybranych części (także na wszystkie części).

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o których mowa w art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art.96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących zamówienia

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych, zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert na części:

Część nr 1 – materiały opatrunkowe

Część nr 2 – materiały opatrunkowe

Część nr 3 – materiały opatrunkowe

Część nr 4 – materiały opatrunkowe

Część nr 5 – materiały opatrunkowe

Część nr 6 – materiały opatrunkowe

Część nr 7 – materiały opatrunkowe

Część nr 8 – materiały opatrunkowe

Część nr 9 – materiały opatrunkowe

Część nr 10 – materiały opatrunkowe

Część nr 11 – materiały opatrunkowe

- CPV:  33141110-4

- Dla asortymentu jałowego (z części nr 1 poz. 7-15, 22-23 i 34-37; część nr 3 poz. 4-6; część 5 poz. 8-10)  zamawiający wymaga umieszczenia w opakowaniach jednostkowych, naklejek identyfikacyjnych do  dokumentacji  pacjenta.

- Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na dokumentację przetargową, którą należy odczytywać wraz ze zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania.

- W przypadku gdy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia użył oznaczeń o których mowa 
w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym 
w SWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub załącznikach do SWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wydawanie towaru następować będzie partiami stosowanie do potrzeb Zamawiającego przez okres 
12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

V. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

      - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym
a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

      - korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

      - adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-00a34dcc-04ed-4700-9916-c47a51c0f99f

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

- Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-00a34dcc-04ed-4700-9916-c47a51c0f99f

      - Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

      - przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania

      - sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny 
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych

      - dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, 
w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

      - informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”)

      - jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym 
i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

      - komunikacja w postępowaniu o udzielenia zamówienia (z wyłączeniem składania ofert) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce Formularze („Formularze do komunikacji”).

Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenia zamówienia/ podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

      - możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie 
e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia

      - wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”

      - maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza)

      - minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy 
e-Zamówienia

      - w przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy 
e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”

      - w szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy 
i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: paweskae@zoznysa.pl (nie dotyczy składania ofert)

      - Zamawiający informuje, że w przypadku otrzymania wniosków o wgląd do ofert, oferty te będą przesyłane na adres e-mail Wykonawcy podany w ofercie.

VI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Treść SWZ wraz z załącznikami zamieszczona jest na Platformie e-Zamówienia.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 
o wyjaśnienie treści SWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje treści SWZ oraz inne informacje związane z niniejszym postępowaniem, Zamawiający będzie zamieszczał wyłącznie na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-00a34dcc-04ed-4700-9916-c47a51c0f99f

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na Platformie e-Zamówienia.

- Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

VII. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

- sprawy merytoryczne – Jacek Lipski – Kierownik Apteki Szpitalnej  tel.77 40 87 827

- sprawy formalno-prawne – Ewelina Pawęska e-mail: paweskae@zoznysa.pl

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 06.05.2026 r.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA

            - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp

            - Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw (przesłanek) wykluczenia zawartych w art. 109 
ust. 1 ustawy.

            - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa 
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2025 poz. 514).  Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

            - Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

  - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

d) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

XI. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

- Do oferty Wykonawca dołącza w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione 
i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy.  Stosowne oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

- Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 składa każdy z wykonawców.

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

- Wykaz podmiotowych środków dowodowych

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następującego podmiotowego środka dowodowego (aktualnego na dzień ich złożenia)

- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,

XII. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

            - Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą (załącznik nr 1 i 2 do SWZ) następujących  przedmiotowych środków dowodowych:

- Oświadczenia o posiadaniu Deklaracji Zgodności CE producenta dla wszystkich klas wyrobu medycznego

- Certyfikatu Jednostki Notyfikującej – dot. wyrobów medycznych I sterylnej klasy z funkcją pomiarową II a

- Raportu walidacji z przeprowadzonego procesu sterylizacji parą wodną – dotyczy produktów jałowych

- Oświadczenia o wpisie DO REJESTRU WYROBÓW MEDYCZNYCH I PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ICH WPROWADZENIE DO OBROTU I UŻYWANIA

- Karty technicznej wyrobu dla produktu z części nr 1 poz. 42-44

- Próbki z każdej pozycji w ilości 1 szt. (po jednym najmniejszym jednostkowym opakowaniu) gotowych do zastosowania z oryginalną etykietą oferowanego wyrobu (zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia Dz. U. Nr 251, poz. 2514) celem weryfikacji zgodności z wymaganiami z przedmiotem zamówienia i opisanych, ze wskazaniem części oraz pozycji, której dotyczą – dotyczy części nr 1 – 5 i 7

- Ulotek – plików PDF - dot. pakietów 7, 8, 9 i 10

UWAGA:

Próbki należy dostarczyć na adres Zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie

48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 34

(Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, pokój nr 17)

– odstępstwo od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert przewidziane w art. 65 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Próbki należy umieścić w opakowaniu, zapewniającym ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, opisanym w następujący sposób:

„PRÓBKI – Dostawa materiałów opatrunkowych

nie otwierać przed ………………r. godz. ……... Nr DZZP-344/13/2026”

Na odwrocie opakowania umieścić należy nazwę i adres Wykonawcy.

Próbki muszą zostać przesłane do terminu składania ofert - nie później niż dzień, godzina składania ofert.

            - Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych do oferty lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia lub uzupełnienia ich w wyznaczonym terminie.

## XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

1.Wymagania techniczne

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

- Wykonawca dodaje uprzednio podpisany „Formularz oferty” oraz pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą

- jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, 
w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak 
i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

- formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym  lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz 
z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem 
(typ wewnętrzny).

- w przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne 
z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym  lub podpisem osobistym

- system sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując 
o tym Wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się 
w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

- oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

- maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

2.Zawartość oferty:

Treść oferty stanowi  wypełniony:

- „Formularz Ofertowy” (załącznik nr 1 do SWZ),

- „Wykaz asortymentowo-cenowy” (załącznik nr 2 do SWZ)

3.Do oferty należy dołączyć:

  - Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca lub notariusz.

  - Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania na dzień składania ofert. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wspólnego ubiegania się 
o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców.

  - Przedmiotowe środki dowodowe wymienione w rozdz. XII SWZ

4. Zamawiający wymaga aby w „Wykazie asortymentowo-cenowym” w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/kop EAN”” podać wymagane dane w celu bezspornej identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia

## XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

      - Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

      - Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.04.2026 r. do godz. 09:00

      - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

      - Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

## XV. TERMIN OTWARCIA OFERT

- Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.04.2026 r., o godzinie 09:30.

- Otwarcie ofert następuje na platformie e-Zamówienia.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

          - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

          - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

XVII.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w ofercie cen netto, stawki podatku VAT oraz ceny brutto oferty,

- Wykonawca powinien w ofercie podać: cenę jednostkową netto x ilość = wartość netto + stawka podatku VAT = wartość brutto

- Wartość ogółem oferty stanowi suma wszystkich pozycji w danej części.

- W cenie oferty, o której mowa wyżej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompletnym wykonaniem zamówienia (np.: koszty transportu i przesyłek, cło, koszty ubezpieczenia, VAT, itp.)

- Wykonawca może podać tylko jedną cenę oferty.

- Wszystkie ceny w dokumentach ofertowych należy podać z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

## XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich jednostkach pieniężnych.

## XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

            - 1.	Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów wyboru ofert określonych  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

            - 2.	Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| LP. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60% |
| 2 | Termin dostawy | 40% |

Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

        - kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie oferowanej ceny (z VAT) za wykonanie całości zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie stosownie do poniższego wzoru:

C min

Wartość punktowa ceny = R x  ----------------

C ofer.

R         – ranga

C min. – cena minimalna

C ofer. – cena oferowana

        - kryterium  „termin dostawy” rozpatrywane będzie na podstawie terminu podanego przez Wykonawcę 
w formularzu Oferty.

Maksymalny wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 3 dni robocze.

W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego terminu dostawy niż wymagany lub niewpisanie żadnego terminu w ofercie, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z warunkami zamówienia.

Kryterium „termin dostawy” oceniane będzie wg wzoru:

Td min.

Wartość punktowa terminu dostawy = R x     ------------

Td ofer.

R - ranga

Td min   – termin dostawy najkrótszy

Td ofer.  – termin dostawy oferowany

Ocena końcowa oferty.

Ocena końcowa oferty stanowi sumę punktów uzyskanych za kryteria wymienione w pkt. 2.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu 
o ustalone kryteria) oraz niepodlegająca odrzuceniu, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

XX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

## XXI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

      - Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.

      - Wzór umowy w załączeniu – załącznik nr 4 do SWZ, który stanowią integralną część SWZ. Umowa 
z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż określono to w przepisach art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 308 ust. 3 Pzp.

      - Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana albo zaprosi go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

      - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

      - W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów, która w sposób nie budzący wątpliwości określa:

          - przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia,

          - oznaczenie celu gospodarczego dla którego umowa została zawarta,

          - oznaczenie czasu trwania umowy,

          - oznaczenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum oraz zasady reprezentacji. Zamawiający wszelką korespondencję oraz rozliczanie za wykonane dostawy prowadzić będzie z upoważnionym reprezentantem konsorcjum,

          - określenie sposobu ustania umowy konsorcjum.

## XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXIII . PODWYKONAWSTWO

            - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy

            - W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec  Zamawiającego za jego działania i zaniechania.

            - Przez umowę o podwykonawstwie należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

      - Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówieni oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

      - Odwołanie przysługuje na:

        - niezgodną z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienie umowy;

        - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

      - Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „ Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp

XXV. KLAUZULA INFORMACYJNA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NYSIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych               i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 roku, str. 1), zwanym dalej  „RODO”, informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie 
ul. Boh. Warszawy 34, 48-300 Nysa tel. 77/40 87 830

- Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pisząc na adres e-mail: iod@zoznysa.pl; telefon: 77 40 87 813 lub pisząc na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez ZOZ w Nysie na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, wyłącznie w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
Nr DZZP-344/13/2026 prowadzonym w trybie podstawowym.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 
z ustawy Pzp.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania  danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna        Pani/Pan, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik Nr 1 do SWZ

Nr DZZP-344/13/2026

# F O R M U L A R Z     O F E R T O W Y

#### I. DANE WYKONAWCY

- Pełna nazwa .............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

- Adres wykonawcy ...................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

- Regon ............................................................................

- NIP  ...............................................................................

- tel. .................................................................................

- www. ............................................................................

- e-mail: ..........................................................................

- Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję):

☐ mikroprzedsiębiorstwo;

☐ małe przedsiębiorstwo;

☐ średnie przedsiębiorstwo;

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza;

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej;

☐ inny rodzaj

II. PRZEDMIOT OFERTY

Oferta dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, znak: Nr DZZP-344/13/2026 na dostawę materiałów opatrunkowych.

III. OFERUJEMY wykonanie zamówienia zgodnie z ofertą cenową na kwotę:

Część nr 1 – materiały opatrunkowe

Wartość netto:  ........................................... zł

(słownie: ....................................................................................................................................................)

Wartość brutto:  .......................................... zł

(słownie: ....................................................................................................................................................)

Część nr 2 – materiały opatrunkowe

Wartość netto:  ........................................... zł

(słownie: ....................................................................................................................................................)

Wartość brutto:  .......................................... zł

(słownie: ....................................................................................................................................................)

Część nr 3 – materiały opatrunkowe

Wartość netto:  ........................................... zł

(słownie: ....................................................................................................................................................)

Wartość brutto:  .......................................... zł

(słownie: ....................................................................................................................................................)

Część nr 4 – materiały opatrunkowe

Wartość netto:  ........................................... zł

(słownie: ....................................................................................................................................................)

Wartość brutto:  .......................................... zł

(słownie: ....................................................................................................................................................)

Część nr 5  – materiały opatrunkowe

Wartość netto:  ........................................... zł

(słownie: ....................................................................................................................................................)

Wartość brutto:  .......................................... zł

(słownie: ....................................................................................................................................................)

Część nr 6  – materiały opatrunkowe

Wartość netto:  ........................................... zł

(słownie: ....................................................................................................................................................)

Wartość brutto:  .......................................... zł

(słownie: ....................................................................................................................................................)

Część nr 7  – materiały opatrunkowe

Wartość netto:  ........................................... zł

(słownie: ....................................................................................................................................................)

Wartość brutto:  .......................................... zł

(słownie: ....................................................................................................................................................)

Część nr 8  – materiały opatrunkowe

Wartość netto:  ........................................... zł

(słownie: ....................................................................................................................................................)

Wartość brutto:  .......................................... zł

(słownie: ....................................................................................................................................................)

Część nr 9  – materiały opatrunkowe

Wartość netto:  ........................................... zł

(słownie: ....................................................................................................................................................)

Wartość brutto:  .......................................... zł

(słownie: ....................................................................................................................................................)

Część nr 10  – materiały opatrunkowe

Wartość netto:  ........................................... zł

(słownie: ....................................................................................................................................................)

Wartość brutto:  .......................................... zł

(słownie: ....................................................................................................................................................)

Część nr 11  – materiały opatrunkowe

Wartość netto:  ........................................... zł

(słownie: ....................................................................................................................................................)

Wartość brutto:  .......................................... zł

(słownie: ....................................................................................................................................................)

IV. OFERUJEMY  termin dostawy wynoszący ………….* dni /nie dłuższy niż 3 dni robocze/ od daty otrzymania zgłoszenia.

V. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO dostaw na własny koszt oferowanego przedmiotu zamówienia do apteki szpitalnej 48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 23 w dniach od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. od 8.00 do 14.00.

VI. OŚWIADCZAMY, że:

a) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Zdobyliśmy informację konieczne do przygotowania oferty.

b) zapoznaliśmy się z obowiązkami Wykonawcy i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

VII. OŚWIADCZAMY, że powierzymy /nie powierzymy** wykonanie części zamówienia 
w zakresie ........................................................................................................................................................... następującemu/cym podwykonawcy/com ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VIII. WYRAŻAM  ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie 
z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.)

IX. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze „Wzorem umowy” stanowiącym załącznik Nr 4 do SWZ 
i zobowiązujemy się, w przypadku udzielenia nam zamówienia, do zawarcia umowy na warunkach określonych wg wymienionego załącznika.

X. ZASTRZEŻENIE INFORMACJI

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

XI. POTWIERDZAMY związanie ofertą do daty wskazanej w SWZ.

* - wpisać ilość dni

** - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do SWZ

Nr DZZP-344/13/2025

# WYKAZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część nr 1 – materiały opatrunkowe

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu /kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaza 17 nitk. Szer. min. 90cm , pakowana a 100-200 mb, (gramatura gazy min. 22g/m2) | m.b. | 200 |  |  | 8 |  |  |
| 2 | Gaza jałowa bawełniana 17 nitk 1m 2( minimum klasa IIa, reguła 7 ), (sterylizacja parą wodną) gramatura gazy min. 22g/m2 | Op. | 5000 |  |  | 8 |  |  |
| 3 | Gaza jałowa bawełniana 17 nitk 1/2m (minimum klasa IIa, reguła 7 ), (sterylizacja parą wodną) gramatura gazy min. 22g/m2 | Op. | 600 |  |  | 8 |  |  |
| 4 | Kompresy gaz. jał. 5cmx5cmx3szt. (12warst, 17nitk.) każdy pakowany oddzielnie (minimum klasa IIa, reguła 7 ), (sterylizacja parą wodną lub tlenkiem etylenu) min. gramatura 1 szt. kompresu –nie mniej niż. 0,68 g | Op. | 960 |  |  | 8 |  |  |
| 5 | Kompresy gaz. Jał. 7-7,5cmx7-7,5cmx3szt. (12warst, 17nitk.) każdy pakowany oddzielnie (minimum klasa IIa, reguła 7), (sterylizacja parą wodną lub tlenkiem etylenu) min. gramatura 1 szt. kompresu –nie mniej niż 1,33 g | Op. | 480 |  |  | 8 |  |  |
| 6 | Kompresy gaz. jał. 9-10cm x 9-10cm x 3szt. (12warst, 17nitk.) każdy pakowany oddzielnie ( minimum klasa IIa, reguła 7 ), (sterylizacja parą wodną lub tlenkiem etylenu), min. gramatura 1 szt. kompresu –nie mniej niż 2,22 g | Op. | 320 |  |  | 8 |  |  |
| 7 | Kompresy gaz. Jał. 7,5cmx7,5cm x 10szt. (16 warst, 17nitk.)z nitką RTG wszytą podczas produkcji (minimum klasa IIa, reguła 7), (sterylizacja parą wodną lub tlenkiem etylenu) min. gramatura 1 szt. kompresu –nie mniej niż 1,98g | Op. | 7200 |  |  | 8 |  |  |
| 8 | Kompresy gaz. Jał. 5cm x 5cm x 5szt. (8 warst, 17nitk.) (minimum klasa IIa, reguła 7), (sterylizacja parą wodną lub tlenkiem etylenu) min. gramatura 1 szt. kompresu –nie mniej niż 0,51 g | Op. | 1440 |  |  | 8 |  |  |
| 9 | Kompresy gaz. Jał. 5cm x 5cm x 10szt. (8 warst, 17nitk.) (minimum klasa IIa, reguła 7), (sterylizacja parą wodną lub tlenkiem etylenu) min. gramatura 1 szt. kompresu –nie mniej niż 0,51g | Op. | 600 |  |  | 8 |  |  |
| 10 | Kompresy gaz. Jał. 7,5cm x 7,5cm x 5szt. (8 warst, 17nitk.) (minimum klasa IIa, reguła 7), (sterylizacja parą wodną lub tlenkiem etylenu) min. gramatura 1 szt. kompresu –nie mniej niż 1,11 g | Op. | 31680 |  |  | 8 |  |  |
| 11 | Kompresy gaz. Jał. 7,5cm x 7,5cm x 10szt. (8 warst, 17nitk.) (minimum klasa IIa, reguła 7), (sterylizacja parą wodną lub tlenkiem etylenu) min. gramatura 1 szt. kompresu –nie mniej niż 1,11g | Op. | 2400 |  |  | 8 |  |  |
| 12 | Kompresy gaz. Jał. 10cm x 10cm x 5szt. (8 warst, 17nitk.) (minimum klasa IIa, reguła 7), (sterylizacja parą wodną lub tlenkiem etylenu) min. gramatura 1 szt. kompresu –nie mniej niż 1,94 g | Op. | 20640 |  |  | 8 |  |  |
| 13 | Kompresy gaz. Jał. 10cm x 10cm x 10szt. (8 warst, 17nitk.) (minimum klasa IIa, reguła 7), (sterylizacja parą wodną lub tlenkiem etylenu) min. gramatura 1 szt. kompresu –nie mniej niż 1,94 g | Op. | 200 |  |  | 8 |  |  |
| 14 | Kompresy gaz. Jał. 10cmx20cm x 3szt. (12 warst, 17nitk.)z nitką RTG wszyta na etapie produkcji (minimum klasa IIa, reguła 7), (sterylizacja parą wodną lub tlenkiem etylenu)) min. gramatura 1 szt. kompresu –nie mniej niż 5,50 g | Op. | 2100 |  |  | 8 |  |  |
| 15 | Kompresy gaz. Jał. 10cmx20cm x 5szt. (12 warst, 17nitk.) (minimum klasa IIa, reguła 7), (sterylizacja parą wodną lub tlenkiem etylenu)) min. gramatura 1 szt. kompresu –nie mniej niż 5,50 g | Op. | 6200 |  |  | 8 |  |  |
| 16 | Kompresy gaz. niejałowe 8w. 17 nitk. 7,5x7,5 x100 min. gramatura 1 szt. kompresu – nie mniej niż 1,10 g (minimum klasa I reguła 4) | Op. | 3070 |  |  | 8 |  |  |
| 17 | Kompresy gaz. niejałowe 16w. 17 nitk. 7,5x7,5 x100 min. gramatura 1 szt. kompresu – nie mniej niż 2,00 g (minimum klasa I reguła 4) | Op. | 100 |  |  | 8 |  |  |
| 18 | Kompresy gaz. niejałowe 8w. 17 nitk. 10cmx10cm x100 min. gramatura 1 szt. kompresu – nie mniej niż 1,90 g (minimum klasa I reguła 4) | Op. | 1200 |  |  | 8 |  |  |
| 19 | Kompresy gaz. niejałowe min 12w.17 nitk. 10cmx20cm x100 min. gramatura 1 szt. kompresu –nie mniej niż 5,50 g (minimum klasa I reguła 4) | Op. | 400 |  |  | 8 |  |  |
| 20 | Kompresy włókninowe, niejałowe, 4 warstwy, 30g, 5cmx5cm x100szt (minimum klasa I reguła 4) | Op. | 16080 |  |  | 8 |  |  |
| 21 | Kompresy włókninowe, niejałowe, 4 warstwy, 30g, 7,5cmx7,5cm x100szt (minimum klasa I reguła 4) | Op. | 60 |  |  | 8 |  |  |
| 22 | Kompresy wysokochłonne, kombinowane, jałowe 10cmx20cm, pakowane po 1szt. | Op. | 4180 |  |  | 8 |  |  |
| 23 | Kompresy wysokochłonne, kombinowane, jałowe 10cmx20cm, pakowane po 2szt. | Op. | 3700 |  |  | 8 |  |  |
| 24 | Kompresy wysokochłonne, kombinowane, niejałowe 10cmx20cm | Szt. | 6000 |  |  | 8 |  |  |
| 25 | Kompresy wykonane z 4-warstwowej, miękkiej włókniny medycznej 15x100mm pakowane po 10szt, z nitką RTG (do odsączania płynów mózgowo-rdzeniowych oraz krwi w trakcie zabiegów neurochirurgicznych) | Op. | 30 |  |  | 8 |  |  |
| 26 | Kompresy wykonane z 4-warstwowej, miękkiej włókniny medycznej 20x60mm pakowane po 10szt, z nitką RTG (do odsączania płynów mózgowo-rdzeniowych oraz krwi w trakcie zabiegów neurochirurgicznych) | Op. | 30 |  |  | 8 |  |  |
| 27 | Opaska dziana 4m x 5cm. pakowana pojedynczo | Szt. | 1200 |  |  | 8 |  |  |
| 28 | Opaska dziana 4m x10cm. pakowana pojedynczo | Szt. | 12500 |  |  | 8 |  |  |
| 29 | Opaska dziana 4m x15cm. pakowana pojedynczo | Szt. | 4050 |  |  | 8 |  |  |
| 30 | Opaska dziana 4m x10cm. jałowa | Szt. | 300 |  |  | 8 |  |  |
| 31 | Opaska dziana 4m x15cm. Jałowa | Szt. | 300 |  |  | 8 |  |  |
| 32 | Opaska dziana 4m x10cm. BAWEŁNIANA 100% | Szt. | 400 |  |  | 8 |  |  |
| 33 | Opaska dziana 4m x15cm. BAWEŁNIANA 100% | Szt. | 400 |  |  | 8 |  |  |
| 34 | Opaska elastyczna z zapinką-jałowa- 5m x8cm | Szt. | 240 |  |  | 8 |  |  |
| 35 | Opaska elastyczna z zapinką-jałowa- 5m x10cm | Szt. | 240 |  |  | 8 |  |  |
| 36 | Opaska elastyczna z zapinką-jałowa- 5m x12cm | Szt. | 240 |  |  | 8 |  |  |
| 37 | Opaska elastyczna z 2 zapinkami -jałowa- 5m x15cm | Szt. | 550 |  |  | 8 |  |  |
| 38 | Opaska elastyczna z zapinką ( umieszczoną wewnątrz opakowania ) niejałowa 5m x8cm | Szt. | 280 |  |  | 8 |  |  |
| 39 | Opaska elastyczna z zapinką ( umieszczoną wewnątrz opakowania ) niejałowa 5m x10cm | Szt. | 1605 |  |  | 8 |  |  |
| 40 | Opaska elastyczna z zapinką ( umieszczoną wewnątrz opakowania ) niejałowa 5m x12cm | Szt. | 5120 |  |  | 8 |  |  |
| 41 | Opaska elastyczna z dwiema zapinkami( umieszczone wewnątrz opakowania ) niejałowa 5m x15cm | Szt. | 5340 |  |  | 8 |  |  |
| 42 | Opaska gipsowa ,czas wiązania do 6 minut, 12cmx3m, (opakowanie zgrzewane zawierające 2 sztuki, czas aktywacji do 5 sek.: opaska musi zawierać minimum 89% gipsu naturalnego- wymagana karta techniczna wyrobu) | Szt. | 2400 |  |  | 8 |  |  |
| 43 | Opaska gipsowa ,czas wiązania do 6 minut, 14 -15cmx3m, (opakowanie zgrzewane zawierające 2 sztuki, czas aktywacji do 5 sek.: opaska musi zawierać minimum 89% gipsu naturalnego- wymagana karta techniczna wyrobu) | Szt. | 3840 |  |  | 8 |  |  |
| 44 | Opaska gipsowa ,czas wiązania do 6 minut, 20cmx3m, (opakowanie zgrzewane zawierające 2 sztuki:czas aktywacji do 5 sek.,opaska musi zawierać minimum 89% gipsu naturalnego- wymagana karta techniczna wyrobu) | Szt. | 40 |  |  | 8 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 2 - materiały opatrunkowe

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu /kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Folia chirurgiczna samoprzylepna o powierzchni klejącej 41cm x 28cm | Szt. | 60 |  |  | 8 |  |  |
| 2 | Bakteriobójcza folia chirurgiczna, samoprzylepna, o powierzchni całkowitej 44cm x 35cm, zawierająca jodofor w warstwie klejącej. | Szt. | 460 |  |  | 8 |  |  |
| 3 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci, ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, rozmiar 4,4x4,4 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania | Szt. | 200 |  |  | 8 |  |  |
| 4 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, z wycięciem na port, ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, rozmiar 6x7 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie rozprowadzony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania | Szt. | 200 |  |  | 8 |  |  |
| 5 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek wcięciem do kaniul obwodowych ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem, 2 szerokie aplikatury, 2szerokie aplikatury, metka do oznaczenia, rozmiar 7x8 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie rozprowadzony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. | Szt. | 1200 |  |  | 8 |  |  |
| 6 | Sterylny półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych, ramka otaczająca opatrunek ze wszystkich stron, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, rozmiar 10x12 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy naniesiony w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodej, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie folia-folia, potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na statystycznie znamiennej ilości próbek (>32) | Szt. | 1600 |  |  | 8 |  |  |
| 7 | Półprzepuszczalny przeroczysty opatrunek z poliuretanu na rolce. Klej akrylowy równomiernie naniesiony na całą powierzchnię przylepną. 2 warstwy zabezpieczające. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Rozmiar 10cmx10m, wyrób medyczny klasy I. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32). | Szt. | 10 |  |  | 8 |  |  |
| 8 | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik. Hydrożel w rozmiarze 3x4cm, przezierny, absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 8.5x11.5cm z okienkiem 5.5x6.3cm wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy III | Szt. | 150 |  |  | 8 |  |  |
| 9 | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i dwoma wycięciami na cewnik/kaniulę. Hydrożel w rozmiarze 3x4cm, przezierny, absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, włókninowy, mocujący pasek z wycięciem, rozmiar 10x12cm z okienkiem 8,2x6,4cm wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy III | Szt. | 225 |  |  | 8 |  |  |
| 10 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, klej akrylowy naniesiony w w sposób nierównomierny, gwaranttujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami, ramka ułatwiająca aplikację, wycięcie na port pionowy z rozszerzeniem na końcu, zaokrąglone brzegi, Dodatkowe 2 paski mocujące (w tym jeden z kolorowym nadrukiem) łatwo odklejalny od opatrunku i kaniuli z mocnej rozciągliwej włókniny, laminowana metka do oznaczenia, rozmiar 3,8 x 4,5 cm, przezroczyste okno, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka),wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32). | Szt. | 200 |  |  | 8 |  |  |
| 11 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, klej akrylowy naniesiony w w sposób nierównomierny, gwaranttujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami, ramka ułatwiająca aplikację, wycięcie na port pionowy z rozszerzeniem na końcu, zaokrąglone brzegi, Dodatkowe 2 paski mocujące (w tym jeden z kolorowym nadrukiem) łatwo odklejalny od opatrunku i kaniuli z mocnej rozciągliwej włókniny, laminowana metka do oznaczenia, rozmiar 5 x 5,7 cm, przezroczyste okno, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka),wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32). | Szt. | 100 |  |  | 8 |  |  |
| 12 | Włókninowy opatrunek do wkłuć obwodowych, z dodatkową podkładką, z wycięciem na port pionowy, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku i kauczuku, w opakowaniu papier-folia. Rozmiar 51mm x 76mm x 50szt | Op. | 1040 |  |  | 8 |  |  |
| 13 | Plaster na tkaninie 5 cm x 9,1 m koloru białego z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie na kleju akrylowym bez zawartości tlenku cynku | Szt. | 624 |  |  | 8 |  |  |
| 14 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, włókninowy, z klejem akrylowym, w kolorze białym, oddychający, w rolce. Rozmiar 2,5 cm x 5 m | Szt. | 24 |  |  | 8 |  |  |
| 15 | Przylepiec hypoalergiczny z białego jedwabiu z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek; o dużej wytrzymałości mechanicznej, oddychający, przepuszczalny dla pary i powietrza. Rozmiar 2,5 cm x 5 m. | Szt. | 4800 |  |  | 8 |  |  |
| 16 | Pasek zastępujący szew chirurgiczny wzmocniony włóknami z syntetycznego jedwabiu. Rozmiar 10 cm x 1,2 cm w kopertkach a' 6 pasków | Kopertka | 200 |  |  | 8 |  |  |
| 17 | Pasek zastępujący szew chirurgiczny wzmocniony włóknami z syntetycznego jedwabiu. Rozmiar 7,5 cm x 0,6 cm w kopertkach a' 3 paski | Kopertka | 150 |  |  | 8 |  |  |
| 18 | Pasek zastępujący szew chirurgiczny wzmocniony włóknami z syntetycznego jedwabiu. Rozmiar 7,5 cm x 0,3 cm w kopertkach a' 5 pasków | Kopertka | 150 |  |  | 8 |  |  |
| 19 | Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie, półelastycznej o wysokiej przylepności, z pionową perforacją co 5cm dla łatwego dzielenia bez konieczności używania nożyczek, bez papieru podkładowego, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku, na rolce. Rozmiar 2,5 cm x 9,1 m. | Szt. | 288 |  |  | 8 |  |  |
| 20 | Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie, półelastycznej o wysokiej przylepności, z pionową perforacją co 5cm dla łatwego dzielenia bez konieczności używania nożyczek, bez papieru podkładowego, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku, na rolce. Rozmiar 5 cm x 9,1 m. | Szt. | 204 |  |  | 8 |  |  |
| 21 | Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie, półelastycznej o wysokiej przylepności, z pionową perforacją co 5cm dla łatwego dzielenia bez konieczności używania nożyczek, bez papieru podkładowego, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku, na rolce. Rozmiar 7,6 cm x 9,1 m. | Szt. | 156 |  |  | 8 |  |  |
| 22 | Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie, półelastycznej o wysokiej przylepności, z pionową perforacją co 5cm dla łatwego dzielenia bez konieczności używania nożyczek, bez papieru podkładowego, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku, na rolce. Rozmiar 10,1 cm x 9,1 m. | Szt. | 180 |  |  | 8 |  |  |
| 23 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 2,8x3,8; rozm. opatrunku: 5x7,2cm | Szt.. | 3200 |  |  | 8 |  |  |
| 24 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 3,4x6,5; rozm. opatrunku: 6x10cm | Szt. | 4800 |  |  | 8 |  |  |
| 25 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 5x5,5; rozm. opatrunku: 10x10cm | Szt. | 5000 |  |  | 8 |  |  |
| 26 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 5x5,5; rozm. opatrunku: 10x15cm | Szt. | 500 |  |  | 8 |  |  |
| 27 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 5x15,5; rozm. opatrunku: 10x20cm | Szt. | 3500 |  |  | 8 |  |  |
| 28 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 5x20,5; rozm. opatrunku: 10x25cm | Szt. | 2000 |  |  | 8 |  |  |
| 29 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 5x30,4; rozm. opatrunku: 10x35cm | Szt. | 650 |  |  | 8 |  |  |
| 30 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, o wysokiej przylepności w momencie aplikacji i długoczasowej 2,5 cm x 9,14 m | Szt. | 24 |  |  | 8 |  |  |
| 31 | Przylepiec hypoalergiczny z przezroczystego mikroporowatego polietylenu, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, elastyczny z wodoodpornym klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku. Rozmiar 2,5 cm x 9,1 m. | Szt. | 24 |  |  | 8 |  |  |
| 32 | Skoncentrowany trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed działaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału, zapewnia nawilżanie suchej i spierzchniętej skóry, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu, działanie przez 24 godziny (aplikacja co 3-4 epizod nietrzymania moczu/kału), skuteczność ochrony skóry potwierdzona klinicznie na grupie minimum 200 pacjentów (załączyć wykaz publikacji badań klinicznych) | Szt. | 24 |  |  | 8 |  |  |
| 33 | Sterylny bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, dodatek plastycyzera zapewnia niepękającą barierę na skórze. działanie ochronne przez 72 godziny, skuteczność ochrony skóry przed uszkodzeniem przez mocz/kał potwierdzona klinicznie na grupie minimum 900 pacjentów (załączyć wykaz publikacji badań klinicznych). | Szt. | 60 |  |  | 8 |  |  |
| 34 | Samoprzylegająca opaska mocująca, tęczowy, 7.5 cm x 4.5:Samoprzylegający ,Nie ulega poluzowaniu. Przylega do siebie bez konieczności stosowania plastrów i zapinek Nie ulega poluzowaniu Wygodny dla pacjenta Lekki, porowaty, oddychający Stabilizacja opatrunków specjalistycznych W momencie aplikacji zachowuje wybrany stopień kompresji | Szt. | 24 |  |  | 8 |  |  |
| 35 | Samoprzylegająca opaska .bez zawartości lateksu. 4,5m * 5 cm | Szt. | 24 |  |  | 8 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 3 – materiały opatrunkowe

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu /kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chusta trójkątna włókninowa | Szt. | 1600 |  |  | 8 |  |  |
| 2 | Opatrunek jałowy na oko 5*6cm | Szt. | 100 |  |  | 8 |  |  |
| 3 | Opatrunek do tamowania krwawień z nosa 2,5*5cm z możliwością zamocowania na głowie pacjenta | Szt. | 100 |  |  | 8 |  |  |
| 4 | Tupfery gazowe jałowe z nitką radjacyjną, kula 15mmx15mm x 5szt | Op. | 2040 |  |  | 8 |  |  |
| 5 | Tupfery gazowe jałowe z nitką radjacyjną, kula 30mmx30mm x 10szt | Op. | 960 |  |  | 8 |  |  |
| 6 | Tupfery gazowe jałowe z nitką radjacyjną, kula 50mmx50mm x 5 lub 6szt | Op. | 300 |  |  | 8 |  |  |
| 7 | Setony gazowe, jałowe, 0,1m x 1cm x 2szt | Op. | 210 |  |  | 8 |  |  |
| 8 | Setony gazowe, jałowe, 2m x 2cm x 1szt | Op. | 240 |  |  | 8 |  |  |
| 9 | Setony gazowe, jałowe, 0,1m x 2cm x 2szt | Op. | 150 |  |  | 8 |  |  |
| 10 | Setony gazowe, jałowe, 0,1m x 2cm x 5szt + nitka RTG | Op. | 270 |  |  | 8 |  |  |
| 11 | Setony gazowe, n\jałowe, 2mx 2cm x120szt | Op. | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 12 | Podkład pod gips 12cm x300cm, jałowe, pakowane po 1 szt. | Szt. | 120 |  |  | 8 |  |  |
| 13 | Podkład pod gips 15cm x300cm, jałowe, pakowane po 1 szt. | Szt. | 200 |  |  | 8 |  |  |
| 14 | Podkład pod gips 12cm x300cm | Szt. | 2184 |  |  | 8 |  |  |
| 15 | Podkład pod gips 15cm x300cm | Szt. | 1824 |  |  | 8 |  |  |
| 16 | Podkłady higieniczne Bella Mama * 10szt | Op. | 10 |  |  | 5 |  |  |
| 17 | Wata celulozowa rolki a 150g | Szt. | 1386 |  |  | 8 |  |  |
| 18 | Wata celulozowa bielona, płaty – 40cm x 60cm | kg | 870 |  |  | 8 |  |  |
| 19 | Wata opatrunkowa bawełniana. a 500g | Szt. | 24 |  |  | 8 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 4 – materiały opatrunkowe

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu /kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia, aktywowany płynem Ringera – gotowy do użycia - działający przez 72 godziny 7,5cm x 7,5cm (minimum klasa IIb reguła4) | Szt. | 170 |  |  | 8 |  |  |
| 2 | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia, aktywowany płynem Ringera – gotowy do użycia - działający przez 72 godziny 10cm x 10cm (minimum klasa IIb reguła4) | Szt. | 440 |  |  | 8 |  |  |
| 3 | Opatrunek jałowy hydrokoloidowy do wilgotnego opatrywania ran średniosączących do zaopatrywania okolicy krzyżowej- pakowany pojedynczo 12cm x 18cm (minimum klasa IIb reguła 4) | Szt. | 255 |  |  | 8 |  |  |
| 4 | Opatrunek pod rurkę tracheostomijną lub inne, założone kaniule, cewniki, sondy, 8cm x 8 cm | Szt. | 50 |  |  | 8 |  |  |
| 5 | Opatrunek do zaopatrywania ran usytuowanych na piętach i łokciach, 16,5 cm x 18 cm | Szt. | 440 |  |  | 8 |  |  |
| 6 | Jałowy opatrunek antybakteryjny wykonany z hydrofobowej siatki zawierającej metaliczne srebro w osłonie z poliamidu (jony srebra uwalniające się w środowisku wilgotnym), opatrunek musi przepuszczać wydzielinę z rany, pakowany pojedynczo a 10cm x 10cm. (minimum klasa IIb reguła 4) | Szt. | 610 |  |  | 8 |  |  |
| 7 | Jałowy opatrunek antybakteryjny wykonany z hydrofobowej siatki zawierającej metaliczne srebro w osłonie z poliamidu (jony srebra uwalniające się w środowisku wilgotnym), opatrunek musi przepuszczać wydzielinę z rany, pakowany pojedynczo a 10cm x 20cm (minimum klasa IIb reguła 4) | Szt. | 540 |  |  | 8 |  |  |
| 8 | Jałowy opatrunek z siatki bawełnianej o dużych oczkach, impregnowanej neutralną maścią, nie zawierającą składników czynnych i uczulających. Nie przyklejający się do rany, chroniący przed jej wysychaniem, zapobiegający kurczeniu się blizny. Zapewniający dobrą wentylację i utlenienie rany. Przepuszczający wydzielinę w rozmiarze 20*20cm | Szt. | 100 |  |  | 8 |  |  |
| 9 | Kompresy włókninowe, jałowe, 6-8 warstw, z nacięciem Y, 7,5cm x 7,5cm w saszetkach zgrzewanych po 2 szt.- w opakowaniach po 25 saszetek | Op. | 35 |  |  | 8 |  |  |
| 10 | Kompresy włókninowe, jałowe, 6-8 warstw, z nacięciem Y, 10cm x 10cm w saszetkach zgrzewanych po 2 szt.- w opakowaniach po 25 saszetek | Op. | 20 |  |  | 8 |  |  |
| 11 | Tampony z 20 nitkowej gazy bawełnianej, mocno zwijane z jednego kawałka gazy; niejałowe; do tamowania krwawień i oczyszczania ran, dezynfekcji skóry; 8cm x 8cm x 1000 sztuk. (minimum klasa I reguła 4) | Op. | 2 |  |  | 8 |  |  |
| 12 | Włókninowy opatrunek do wkłuć obwodowych, z dodatkową podkładką, z wycięciem na port pionowy, z klejem hipoalergicznym, bez zawartości uczulającego tlenku cynku, klej naniesiony paseczkami, w opakowaniu papier-papier. Rozmiar 60mm x 80mm x 50szt | Op. | 1200 |  |  | 8 |  |  |
| 13 | Samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej z wcięciem o zaokrąglonych brzegach co zapobiega odklejaniu się opatrunku ,dodatkowo wzmocniony włókniną, która stanowi ramkę, na kleju kauczukowym o rozmiarze 7cmx 9 cm, transparentny, umożliwia stałą kontrole miejsca wkłucia, jałowy , pakowany a 1 szt, opakowanie a 50 sztuk | Op. | 10 |  |  | 8 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 5 - materiały opatrunkowe

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu /kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siatka elastyczna do mocowania opatrunków na ramię, ręka, łokieć, stopa, typu Stülpa-fix 2 opakowanie a 10-12,5mb w stanie spoczynku | Szt. | 32 |  |  | 8 |  |  |
| 2 | Siatka elastyczna do mocowania opatrunków na podudzie, kolano typu Stülpa-fix 3 opakowanie a 10-12,5mb w stanie spoczynku | Szt. | 168 |  |  | 8 |  |  |
| 3 | Siatka elastyczna do mocowania opatrunków na biodro, udo, głowę typu Stülpa-fix 4 opakowanie a 10-12,5mb w stanie spoczynku | Szt. | 116 |  |  | 8 |  |  |
| 4 | Siatka elastyczna do mocowania opatrunków na biodro, brzuch, klatkę piersiową typu Stülpa-fix 5 opakowanie a 10-12,5mb w stanie spoczynku | Szt. | 20 |  |  | 8 |  |  |
| 5 | Siatka elastyczna do mocowania opatrunków na bardzo duży tułów typu Stülpa-fix 6 opakowanie a 10-12,5mb w stanie spoczynku | Szt. | 10 |  |  | 8 |  |  |
| 6 | Plaster tkaninowy z opatrunkiem 5 m x 6 cm z hypoalergicznym klejem | Szt. | 20 |  |  | 8 |  |  |
| 7 | Plaster tkaninowy z opatrunkiem 5 m x 8 cm z hypoalergicznym klejem | Szt. | 20 |  |  | 8 |  |  |
| 8 | Serweta operacyjna jałowa z elementem Rtg i taśmą, 4 warstwowa, min. 17nitk. Gazowa 20cm x 30cm. Serweta po praniu technologicznym i wstępnym produktu finalnego. Pakowana po 2szt. | Op. | 100 |  |  | 8 |  |  |
| 9 | Serweta operacyjna jałowa z elementem Rtg i taśmą, 17-20 nitk. Gazowa 45cm x 45cm , 4 warstwowa. Serweta po praniu technologicznym i wstępnym produktu finalnego. Pakowana po 3szt. | Op. | 3000 |  |  | 8 |  |  |
| 10 | Serweta operacyjna niejałowa z elementem Rtg i taśmą, 4 warstwowa, min. 17nitk. Gazowa 30cm x 30cm. Serweta po praniu technologicznym i wstępnym produktu finalnego. | Szt. | 100 |  |  | 8 |  |  |
| 11 | Serweta operacyjna niejałowa z elementem Rtg i taśmą, 17-20 nitk. Gazowa 45cm x 45cm , 4 warstwowa. Serweta po praniu technologicznym i wstępnym produktu finalnego. | Szt. | 400 |  |  | 8 |  |  |
| 12 | Niejałowy przylepiec włókninowy do mocowania opatrunków pokryty klejem z syntetycznego kałczuku lub akrylowym. 15cm x 10m | Szt. | 48 |  |  | 8 |  |  |
| 13 | Niejałowy przylepiec włókninowy do mocowania opatrunków pokryty klejem z syntetycznego kałczuku lub akrylowym. 20cm x 10m | Szt. | 165 |  |  | 8 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr  6 - materiały opatrunkowe

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu /kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran (* 3 szt.) składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm, b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm o wym.8 x 8 cm c. 3x samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej 15 x 20cm | op. | 30 |  |  | 8 |  |  |
| 2 | Jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran (* 3 szt.) składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm o wym.8 x 8 cm, c. 2x samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej 20 x 30cm | op. | 20 |  |  | 8 |  |  |
| 3 | Jałowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran (* 3 szt.) składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm +/- 1 cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm o wym.8 x 8 cm, c. 3x samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej 20 x 30cm | op. | 5 |  |  | 8 |  |  |
| 4 | Jałowy zestaw opatrunkowy XL do podciśnieniowej terapii leczenia ran (* 3 szt.) składający się z: a. 2 x opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 30 cm x 30 cm x 1,5 cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm o wym.8 x 8 cm, c. 6x samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej 20 x 30cm | op. | 2 |  |  | 8 |  |  |
| 5 | Jałowy zestaw opatrunkowy okrągły do podciśnieniowej terapii leczenia ran (* 5 szt.) składający się z: a. 2 x okrągły opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach średnica 12,5 cm x 1,65cm. b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm o wym.8 x 8 cm, c. 2x samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej 20 x 30cm | op. | 2 |  |  | 8 |  |  |
| 6 | Jałowy zestaw opatrunkowy na płytkie rany do podciśnieniowej terapii leczenia ran (* 5 szt.) składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 26cm x 15cm x 1,6cm. Opatrunek piankowy z nacięciami. b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm o wym.8 x 8 cm, c.2x samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej 20 x 30cm | op. | 2 |  |  | 8 |  |  |
| 7 | Jałowy zestaw opatrunkowy do leczenia ran brzucha w podciśnieniowej terapii leczenia ran (*1 szt.) składający się z: a. 1 x folia ochronna do zabezpieczania organów o śr 65 cm z wbudowanymi kieszeniami ułatwiajacymi zakladanie opatrunku b. 2 x opatrunku piankowego 38 x 25 x 1,6 cm c. samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm o wym.8 x 8 cm, d. 6x samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej 20 x 30cm | op. | 10 |  |  | 8 |  |  |
| 8 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, połączony z dwuświatłowym drenem z miękkiego PCV o długości 180 cm. * 3 szt | op. | 60 |  |  | 8 |  |  |
| 9 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml,z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, połączony z dwuświatłowym drenem z miękkiego PCV o długości 180 cm. * 3 szt. | op. | 20 |  |  | 8 |  |  |
| 10 | Jałowa samoprzylepna podkładka z portem, połączona z dwuświatłowym drenem z miękkiego PCV , rozmiar portu 8 x 8cm , długośc drenu 60 cm. * 3 szt. | op. | 5 |  |  | 8 |  |  |
| 11 | Jałowe dodatkowe Złącze Y, umożliwiajace podłączenie dwóch opatrunków do jednego zbiornika na wydzieline. * 3 szt. | op. | 5 |  |  | 8 |  |  |
| 12 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniaca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego, wym 7,5 x 10 cm (S) * 5 szt. | op. | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 13 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniaca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego, wym 20 x 10 cm (M) *5 szt | op. | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 14 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniaca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego, wym 20 x 30 cm (L) *5szt | op. | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 15 | Jałowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą, wym. 7,5 x 10 cm (S) *10szt | op. | 5 |  |  | 8 |  |  |
| 16 | Jałowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą, wym. 15 x 10 cm (L) *10szt | Op. | 5 |  |  | 8 |  |  |
| 17 | Dzierżawa aparatu do terapii podciśnieniowej typu Vivano Tec, na okres 12 miesięcy. | Szt. | 3 |  |  | 23 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr  7 - materiały opatrunkowe

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu /kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. 2cm*45cm | Szt. | 20 |  |  | 8 |  |  |
| 2 | Opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami.. 10cm*10cm | Szt. | 140 |  |  | 8 |  |  |
| 3 | Opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. 15cm*15cm | Szt. | 100 |  |  | 8 |  |  |
| 4 | Przeciwbakteryjny, nieprzylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. 10cm*10cm | Szt. | 200 |  |  | 8 |  |  |
| 5 | Przeciwbakteryjny, nieprzylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. 15cm*15cm | Szt. | 180 |  |  | 8 |  |  |
| 6 | Przeciwbakteryjny, nieprzylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. 20cm*20cm | Szt. | 200 |  |  | 8 |  |  |
| 7 | Przeciwbakteryjny, przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą. 12,5cm*12,5cm | Szt. | 200 |  |  | 8 |  |  |
| 8 | Przeciwbakteryjny, przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą.17,5cm*17,5cm | Szt. | 80 |  |  | 8 |  |  |
| 9 | Opatrunek wielowarstwowy, nieprzylepny przeznaczony do ran z obfitym wysiękiem. Składający się z 3 warstw: białej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku; superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzieliny oraz niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej. Zatrzymuje płyny pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała 15x15cm | Szt. | 120 |  |  | 8 |  |  |
| 10 | Opatrunek wielowarstwowy, nieprzylepny przeznaczony do ran z obfitym wysiękiem. Składający się z 3 warstw: białej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku; superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzieliny oraz niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej. Zatrzymuje płyny pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała 10x20cm | Szt. | 120 |  |  | 8 |  |  |
| 11 | Opatrunek wielowarstwowy, z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku przeznaczony do ran z obfitym wysiękiem. Składający się z 4 warstw: silikonowej, perforowanej, przylepnej warstwy kontaktowej z raną; białej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku; superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzieliny oraz niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej. Zatrzymuje płyny pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. 10x10cm | Szt. | 120 |  |  | 8 |  |  |
| 12 | Opatrunek wielowarstwowy, z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku przeznaczony do ran z obfitym wysiękiem. Składający się z 4 warstw: silikonowej, perforowanej, przylepnej warstwy kontaktowej z raną; białej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku; superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzieliny oraz niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej. Zatrzymuje płyny pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. 15x15cm | Szt. | 120 |  |  | 8 |  |  |
| 13 | Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy hydrokoloidowej, na podłożu samoprzylepnego polimeru oraz z warstwy zewnętrznej błony poliuretanowej, zapewniający wilgotne środowisko gojenia ran, wodoodporny 10x10cm | Szt. | 200 |  |  | 8 |  |  |
| 14 | Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy hydrokoloidowej, na podłożu samoprzylepnego polimeru oraz z warstwy zewnętrznej błony poliuretanowej, zapewniający wilgotne środowisko gojenia ran, wodoodporny 15x15cm | Szt. | 200 |  |  | 8 |  |  |
| 15 | Opatrunek hydrokoloidowy, pólprzeźroczysty cienki 15cm*15cm | Szt. | 200 |  |  | 8 |  |  |
| 16 | Opatrunek hydrokoloidowy, wykonany z trzech hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej, posiada dodatkowy pasek samoprzylepny wokół opatrunku, dzięki czemu lepiej przylega do skóry wokół rany, a specjalnie wyprofilowane brzegi zapobiegają rolowaniu i odklejaniu się opatrunku.10cm x 10cm | Szt. | 60 |  |  | 8 |  |  |
| 17 | Opatrunek hydrokoloidowy, wykonany z trzech hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej, posiada dodatkowy pasek samoprzylepny wokół opatrunku, dzięki czemu lepiej przylega do skóry wokół rany, a specjalnie wyprofilowane brzegi zapobiegają rolowaniu i odklejaniu się opatrunku. 15cm x 15cm | Szt. | 60 |  |  | 8 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr  8 - materiały opatrunkowe

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu /kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem i z cechami infekcji. Z kontaktową warstwą z miękkiego silikonu i siarczanem srebra rozłożonym równomiernie w całej powierzchni opatrunku, z cienkim filmem poliuretanowym w górnej warstwie opatrunku z możliwością docinania do wybranego kształtu/rozmiaru. Z węglem aktywowanym w celu pochłonięcia nieprzyjemnego zapachu z rany. Skuteczność przeciwbakteryjna do 7 dni. Pakowany pojedynczo.12,5x12,5cm x 1 szt. | Szt. | 10 |  |  | 8 |  |  |
| 2 | Sterylny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem i z cechami infekcji. Z kontaktową warstwą z miękkiego silikonu i siarczanem srebra rozłożonym równomiernie w całej powierzchni opatrunku, z cienkim filmem poliuretanowym w górnej warstwie opatrunku z możliwością docinania do wybranego kształtu/rozmiaru. Z węglem aktywowanym w celu pochłonięcia nieprzyjemnego zapachu z rany. Skuteczność przeciwbakteryjna do 7 dni. Pakowany pojedynczo. 10X21cm x 1szt. | Szt. | 60 |  |  | 8 |  |  |
| 3 | Sterylny, wodoodporny, pięciowarstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z obramowaniem. Zawierający siarczan srebra i węgiel aktywowany. Wchłaniający i zatrzymujący duże ilości wysięku dzięki warstwie superabsorbentu z włókien poliakrylanu. Z warstwą rozprowadzającą wysięk w całej strukturze opatrunku Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku. Może pozostać na ranie do 7 dni. Pakowany pojedynczo. 12,5x12,5cm x 1 szt. | Szt. | 20 |  |  | 8 |  |  |
| 5 | Sterylny opatrunek włóknisty z gęsto splecionych włókien alkoholu poliwynylowego z siarczanem srebra. W kontakcie z wysiękiem żeluje zachowując trwałą strukturę, dzięki czemu może być usunięty z rany w jednym kawałku. Opatrunek o bardzo dużej absorbcji i retencji. Zastosowanie opatrunku do ran z cechami infekcji, płaskich i głębokich w tym tuneli, kieszeni, przetok. Opatrunek o działaniu bójczym wobec szerokiej gamy drobnoustrojów nawet w siódmej dobie. Potwierdzone badaniami in vivo działanie przeciw odbudowie struktur biofilmowych. Może pozostać w ranie do 7 dni. Pakowany pojedynczo.10x10cm x 1 szt | Szt. | 60 |  |  | 8 |  |  |
| 6 | Sterylny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem i z cechami infekcji. Z kontaktową warstwą z miękkiego silikonu, z cienkim filmem poliuretanowym w górnej warstwie opatrunku z możliwością docinania do wybranego kształtu/rozmiaru. Pakowany pojedynczo.10x10cm x 1 szt. | Szt. | 60 |  |  | 8 |  |  |
| 7 | Sterylny, wodoodporny, pięciowarstwowy opatrunek piankowy z obramowaniem, wchłaniający i zatrzymujący duże ilości wysięku dzięki warstwie superabsorbentu z poliakrylanu. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku aby umożliwić atraumatyczną wymianę. Wodoodporny, a jednocześnie paro i gazo przepuszczalny. Z warstwą rozprowadzającą wysięk w całej strukturze opatrunku, a jednocześnie na tyle rozciągliwy i elastyczny aby użyć go w miejscach wymagających pełnego dopasowania i elastyczności (również doły pachowe, pachwinowe, szyja, kolano, łokieć). Ponacinana wyspa opatrunkowa. Może pozostać na ranie do 7 dni. Pakowany pojedynczo.12,5x12,5cm x 1 szt. | Szt. | 20 |  |  | 8 |  |  |
| 8 | Sterylny, transparentny opatrunek kontaktowy z siatki poliamidowej z mikroporami, obustronnie pokryty warstwą miękkiego silikonu na całej powierzchni, bez przeciwskazań do stosowania w połączeniu z lekami i maściami, do zaopatrywania ran o wysięku słabym do bardzo dużego jako opatrunek pierwotny, z maksymalną możliwością czasu aplikacji w łożysku rany - 10-14 dni, z możliwością docinania, pakowany pojedynczo.7,5x 10cm x1 szt | Szt. | 10 |  |  | 8 |  |  |
| 9 | Sterylny, transparentny opatrunek kontaktowy z siatki poliamidowej obustronnie pokryty warstwą miękkiego silikonu na całej powierzchni, bez przeciwskazań do stosowania w połączeniu z lekami i maściami, do zaopatrywania ran o wysięku słabym do bardzo dużego jako opatrunek pierwotny, z maksymalna możliwością czasu aplikacji w łożysku rany - 14 dni (przeszczep skóry), z możliwością docinania. Pakowany pojedynczo.10x18cm x 1szt | Szt. | 10 |  |  | 8 |  |  |
| 10 | Sterylny opatrunek wykonany z przepuszczalnej pianki poliuretanowej, 2-warstwowy, przenoszący wysięk do opatrunku wtórnego, opatrunek z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu, bardzo elastyczny i dopasowujacy się do powierzchni ciała, z możliwością cięcia opatrunku.15x20cm x 1szt | Szt. | 10 |  |  | 8 |  |  |
| 11 | Sterylny, miękki, wielowarstwowy, wysokochłonny, wodoodporny opatrunek na rany pooperacyjne z przezroczystym obramowaniem i z warstwą silikonową na całej wielkości opatrunku. Cechujący się wyjątkową elastycznością dzięki ponacinanej wyspie opatrunkowej, co sprzyja mobilizacji pacjentów po zabiegu operacyjnym. Z warstwą superabsorbentu z włókien poliakrylanu, wchłaniający krew i wysięk zabezpieczając przez jego wydobyciem się nawet podczas rehabilitacji czy ucisku. O potwierdzonym badaniami zmniejszeniu ryzyka infekcji miejsca operowanego. Może pozostać na ranie do 7 dni. Pakowany pojedynczo.10x25 x 1szt | Szt. | 30 |  |  | 8 |  |  |
| 12 | Sterylny, miękki, wielowarstwowy, wysokochłonny, wodoodporny opatrunek na rany pooperacyjne z przezroczystym obramowaniem i z warstwą silikonową na całej wielkości opatrunku. Cechujący się wyjątkową elastycznością dzięki ponacinanej wyspie opatrunkowej, co sprzyja mobilizacji pacjentów po zabiegu operacyjnym. Z warstwą superabsorbentu z włókien poliakrylanu, wchłaniający krew i wysięk zabezpieczając przez jego wydobyciem się nawet podczas rehabilitacji czy ucisku. O potwierdzonym badaniami zmniejszeniu ryzyka infekcji miejsca operowanego. Może pozostać na ranie do 7 dni. Pakowany pojedynczo. 10X30cm x1szt | Szt. | 30 |  |  | 8 |  |  |
| 13 | Sterylny, pięciowarstwowy opatrunek piankowy z obramowaniem, wchłaniający i zatrzymujący duże ilości wysięku dzięki warstwie superabsorbentu z włokien poliakrylanu. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku aby umożliwić atraumatyczną wymianę. Wodoodporny, a jednocześnie paro i gazo przepuszczalny. Z warstwą rozprowadzającą wysięk w całej strukturze opatrunku. Może pozostać na ranie do siedmiu dni. Opatrunek w kształcie serca, dedykowany na rany i profilaktycznie w okolicach kości krzyżowej. Pakowany pojedynczo.16x20cm x 1szt | Szt. | 10 |  |  | 8 |  |  |
| 14 | Sterylny, superchłonny, czterowarstwowy, nieadhezyjny opatrunek z superabsorbentem i warstwą rozprowadzającą wysięk po całej wielkości wyspy opatrunkowej. Udowodnione badaniami in vitro zatrzymanie metaloproteinaz i kolagenazy. Charakteryzujący się wysoką retencją i absorbcją. Może być użyty jako opatrunek wtórny i pierwotny. Pakowany pojedynczo.12,5x17,5 x 1cm | Szt. | 10 |  |  | 8 |  |  |
| 15 | Sterylny, superchłonny, czterowarstwowy, nieadhezyjny opatrunek z superabsorbentem i warstwą rozprowadzającą wysięk po całej wielkości wyspy opatrunkowej. Udowodnione badaniami in vitro zatrzymanie metaloproteinaz i kolagenazy. Charakteryzujący się wysoką retencją i absorbcją. Może być użyty jako opatrunek wtórny i pierwotny. Pakowany pojedynczo.17,5x 22,5 x 1szt | Szt. | 10 |  |  | 8 |  |  |
| 16 | Płynny hydrożel do oczyszczania i nawilżania ran pooperacyjnych, przewlekłych i zakażonych, oparzeń 1 i 2 stopnia, jam ciała (jama ustna, nos, gardło, uszy, pochwa), o właściwościach antyseptycznych (HOCl 0,004%, NaOCl 0,004%). Ma właściwości do utrzymywania ran w stanie wilgotnym. Produkt nie wymagający wypłukania/neutralizacji z ran czy jam ciała. Szeroki zakres działania bakterio, grzybo-, sporo i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje oporne na antybiotyki – np. MRSA. Pełne spektrum bójcze – 5 min. Wysoki indeks biozgodności i niski wskaźnik podrażnienia. Wolny od drobnoustrojów.250g | Szt. | 20 |  |  | 8 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr  9 - materiały opatrunkowe

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu /kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bandaż kohezyjny z jednowarstowej, bezlateksowej włókniny (przyczepia się sam do siebie) – do stosowania bez zapinek; nie przyczepia się do włosów i skóry; do dzielenia na mniejsze odcinki bez użycia nożyczek. 2,5cm x 4,5 m; różne kolory. | Szt. | 72 |  |  | 8 |  |  |
| 2 | Bandaż kohezyjny z jednowarstowej, bezlateksowej włókniny (przyczepia się sam do siebie) – do stosowania bez zapinek; nie przyczepia się do włosów i skóry; do dzielenia na mniejsze odcinki bez użycia nożyczek. 5Cm x 4,5 m; różne kolory | Szt. | 60 |  |  | 8 |  |  |
| 3 | Opatrunek do mocowania kaniul samoprzylepny, jałowy, wykonany z hydrofobowej włókniny z kolorowym nadrukiem, z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym; z warstwą zabezpeczjącą z papieru silikonowanego , 5,1cm x 7,6 cm, pakowany po 100szt | Op. | 25 |  |  | 8 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr  10 - materiały opatrunkowe

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu /kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek nosowy, pooperacyjny, samorozprężający, tamujący krwawienia pooperacyjne, wykonany w poliwinyloalkoholu (PVA) o kształcie prostym, wyposażony w nić o długości co najmniej 15 cm.; Pakowany sterylnie i pojedynczo; Długość opatrunku: 80 mm; Rozmiar: Pakowany sterylnie i pojedynczo; mm; Rozmiar: 80x15x20 mm, opakowanie zawiera 20 szt. | Szt. | 280 |  |  | 8 |  |  |
| 2 | Opatrunek nosowy, pooperacyjny, samorozprężający, tamujący krwawienia pooperacyjne, wykonany w poliwinyloalkoholu (PVA) o kształcie prostym, wyposażony w nić o długości co najmniej 15 cm. Pakowany sterylnie i pojedynczo. Długość opatrunku: 100 mm. Rozmiar: 100x15x25 mm, opakowanie zawiera 20 szt | Szt. | 60 |  |  | 8 |  |  |
| 3 | Tampon nosowo-gardłowy typu Bellocq,do do tamowania krwawienia w jamie noso-gardła, (tamponada tylna), wykonany z gazy, model klasyczny, rozmiar średni 40x40 mm, wyposażony w 5 nici mocujących o dł co najmniej 50 cm , Pakowany sterylnie i pojedynczo, opakowanie 10 szt | Op. | 1 |  |  | 8 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr  11 - materiały opatrunkowe

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu /kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antyseptyczny opatrunek parafinowy, stosowany w leczeniu ran i oparzeń, wykonany z gazy bawełnianej nasączonej parafiną, zawierający 0,5% roztworu octanu chlorheksydyny. Wymiar 5x5cm. Opakowanie 50 szt | op. | 2 |  |  | 8 |  |  |
| 2 | Antyseptyczny opatrunek parafinowy, stosowany w leczeniu ran i oparzeń, wykonany z gazy bawełnianej nasączonej parafiną, zawierający 0,5% roztworu octanu chlorheksydyny. Wymiar 10x10cm. Opakowanie 10 szt | op. | 20 |  |  | 8 |  |  |
| 3 | Antyseptyczny opatrunek parafinowy, stosowany w leczeniu ran i oparzeń, wykonany z gazy bawełnianej nasączonej parafiną, zawierający 0,5% roztworu octanu chlorheksydyny. Wymiar 10x10cm. Opakowanie 10 szt | op. | 20 |  |  | 8 |  |  |
| 4 | Sterylny opatrunek hydrożelowy, 15 g z dozownikiem Applipak ułatwiającym nanoszenie hydrożelu nawet na trudno dostępne rany. Opatrunek nawilża i rozpuszcza strupy, złogi, tkankę martwiczą, ale nie uszkadza tkanki ziarninującej | op. | 200 |  |  | 8 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 3 do SWZ

Nr DZZP-344/13/2026

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Dostawa materiałów opatrunkowych”

prowadzonego przez

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie 48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 34,

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

      - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1ustawy Pzp.*

      - Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze

……………………………………….……………………………………………………………..*

      - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2025 poz. 514).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

* - niepotrzebne skreślić