## Odczynniki - Pakiet XII 2026 r
Formularz asortymentowo-cenowy - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Pakiet 12 Lateksy Salmonella | [8 empty] | "Załącznik nr 12B do SWZ - załącznik nr 2 do umowy "
Lp. [a] | Opis przedmiotu zamówienia (wymagania / parametry jakościowe / parametry techniczne) [b] | JM [c] | Ilość [e] | Cena jedn. netto [f] | VAT (%) [g] | Wartość netto [h] | Wartość brutto [i] | Wartość VAT [j] | Proponowany nr kat. [k] | Producent [l]
1 | Lateks Salmonella antygen kontrolny - opak. 1 x 4 ml odczynnik w buteleczce wyposażonej w zakrętkę z zakraplaczem umożliwiającym oszczędne dozowanie kropli o objętości ok. 25 µl; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy; przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości/deklarację zgodności produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów/deklaracji na stronie internetowej producenta/dostawcy; | op | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Lateks Salmonella lateks kontrolny - opak. 1 x 8 ml odczynnik w buteleczce wyposażonej w zakrętkę z zakraplaczem umożliwiającym oszczędne dozowanie kropli o objętości ok. 25 µl; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy; przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości/deklarację zgodności produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów/deklaracji na stronie internetowej producenta/dostawcy; | op | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Lateks Salmonella odczynnik jednoważny B - opak. 1 x 8 ml odczynnik w buteleczce wyposażonej w zakrętkę z zakraplaczem umożliwiającym oszczędne dozowanie kropli o objętości ok. 25 µl; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy; przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości/deklarację zgodności produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów/deklaracji na stronie internetowej producenta/dostawcy; | op | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Lateks Salmonella odczynnik jednoważny C1 - opak. 1 x 8 ml odczynnik w buteleczce wyposażonej w zakrętkę z zakraplaczem umożliwiającym oszczędne dozowanie kropli o objętości ok. 25 µl; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy; przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości/deklarację zgodności produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów/deklaracji na stronie internetowej producenta/dostawcy; | op | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Lateks Salmonella odczynnik jednoważny C2 - opak. 1 x 8 ml odczynnik w buteleczce wyposażonej w zakrętkę z zakraplaczem umożliwiającym oszczędne dozowanie kropli o objętości ok. 25 µl; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy; przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości/deklarację zgodności produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów/deklaracji na stronie internetowej producenta/dostawcy; | op | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Lateks Salmonella odczynnik jednoważny D - opak. 1 x 8 ml odczynnik w buteleczce wyposażonej w zakrętkę z zakraplaczem umożliwiającym oszczędne dozowanie kropli o objętości ok. 25 µl; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy; przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości/deklarację zgodności produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów/deklaracji na stronie internetowej producenta/dostawcy; | op | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Lateks Salmonella odczynnik jednoważny E - opak. 1 x 8 ml odczynnik w buteleczce wyposażonej w zakrętkę z zakraplaczem umożliwiającym oszczędne dozowanie kropli o objętości ok. 25 µl; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy; przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości/deklarację zgodności produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów/deklaracji na stronie internetowej producenta/dostawcy; | op | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Lateks Salmonella odczynnik jednoważny G - opak. 1 x 8 ml odczynnik w buteleczce wyposażonej w zakrętkę z zakraplaczem umożliwiającym oszczędne dozowanie kropli o objętości ok. 25 µl; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy; przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości/deklarację zgodności produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów/deklaracji na stronie internetowej producenta/dostawcy; | op | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Lateks Salmonella odczynnik poliwalentny B-E i G - opak. 1 x 8 ml odczynnik w buteleczce wyposażonej w zakrętkę z zakraplaczem umożliwiającym oszczędne dozowanie kropli o objętości ok. 25 µl; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy; przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości/deklarację zgodności produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów/deklaracji na stronie internetowej producenta/dostawcy; | op | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Płytka szklana z wyznaczonymi polami do badań wymiary: 60 mm x 90 mm, 12 pól | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0