## Odczynniki - Pakiet XVI 2026 r
Formularz asortymentowo-cenowy - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Pakiet 16 Szczepy wzorcowe (preparaty jakościowe) | [8 empty] | "Załącznik nr 16B do SWZ - załącznik nr 2 do umowy "
Lp. [a] | Opis przedmiotu zamówienia (wymagania / parametry jakościowe / parametry techniczne) [b] | JM [c] | Ilość [e] | Cena jedn. netto [f] | VAT (%) [g] | Wartość netto [h] | Wartość brutto [i] | Wartość VAT [j] | Proponowany nr kat. [k] | Producent [l]
1 | Szczep wzorcowy Aspergillus caesiellus ATCC 42693 WDCM 00183, dawna nazwa: Aspergillus restrictus;preparat jakościowy, maksymalnie 3 pasaż organizmu testowego (opak.= maks. 2 wymazówki); wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034 lub wyprodukowany przez kompetentnego producenta materiałów odniesienia, spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 17034; przy dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów na stronie internetowej producenta/dostawcy; certyfikat jakości powinien zawierać cechy charakterystyczne szczepu, w tym cechy biochemiczne i ew. źródło pochodzenia organizmu testowego; znak zgodności z normą europejską CE; termin ważności minimum 5 miesięcy od daty dostawy | op | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Szczep wzorcowy Eurotium rubrum ATCC 42690 WDCM 00184;preparat jakościowy, maksymalnie 3 pasaż organizmu testowego (opak.= maks. 2 wymazówki); wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034 lub wyprodukowany przez kompetentnegoproducenta materiałów odniesienia, spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 17034; przy dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów na stronie internetowej producenta/dostawcy; certyfikat jakości powinien zawierać cechy charakterystyczne szczepu, w tym cechy biochemiczne i ew. źródło pochodzenia organizmu testowego; znak zgodności z normą europejską CE; termin ważności minimum 5 miesięcy od daty dostawy | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Szczep wzorcowy Mucor racemosus ATCC 42647 WDCM 00181;preparat jakościowy, maksymalnie 3 pasaż organizmu testowego (opak.= maks. 2 wymazówki); wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034 lub wyprodukowany przez kompetentnegoproducenta materiałów odniesienia, spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 17034; przy dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów na stronie internetowej producenta/dostawcy; certyfikat jakości powinien zawierać cechy charakterystyczne szczepu, w tym cechy biochemiczne i ew. źródło pochodzenia organizmu testowego; znak zgodności z normą europejską CE; termin ważności minimum 5 miesięcy od daty dostawy | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Szczep wzorcowy Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 WDCM 00058;preparat jakościowy,1 pasaż organizmu testowego (opak.= 1 wymazówka); wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034 lub wyprodukowany przez kompetentnego producenta materiałów odniesienia, spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 17034; przy dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów na stronie internetowej producenta/dostawcy; certyfikat jakości powinien zawierać cechy charakterystyczne szczepu, w tym cechy biochemiczne i ew. źródło pochodzenia organizmu testowego; znak zgodności z normą europejską CE; termin ważności minimum 5 miesięcy od daty dostawy | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Szczep wzorcowy Shigella flexneri ATCC 12022 WDCM 00126;preparat jakościowy, maksymalnie 2 pasaż organizmu testowego (opak.= maks. 2 wymazówki); wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034 lub wyprodukowany przez kompetentnegoproducenta materiałów odniesienia, spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 17034; przy dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów na stronie internetowej producenta/dostawcy; certyfikat jakości powinien zawierać cechy charakterystyczne szczepu, w tym cechy biochemiczne i ew. źródło pochodzenia organizmu testowego; znak zgodności z normą europejską CE; termin ważności minimum 5 miesięcy od daty dostawy | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Szczep wzorcowy Wallemia sebi ATCC 42694 WDCM 00182, obecna nazwa: Wallemia mellicola;preparat jakościowy, maksymalnie 3 pasaż organizmu testowego (opak.= maks. 2 wymazówki); wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034 lubwyprodukowany przez kompetentnego producenta materiałów odniesienia, spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 17034; przy dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów na stronie internetowej producenta/dostawcy; certyfikat jakości powinien zawierać cechy charakterystyczne szczepu, w tym cechy biochemiczne i ew. źródło pochodzenia organizmu testowego; znak zgodności z normą europejską CE; termin ważności minimum5 miesięcy od daty dostawy | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0