## Odczynniki - Pakiet II 2026 r
Formularz asortymentowo-cenowy - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Pakiet 2 Certyfikowane Materiały Odniesienia | [8 empty] | "Załącznik nr 2B do SWZ - załącznik nr 2 do umowy "
Lp. [a] | Opis przedmiotu zamówienia (wymagania / parametry jakościowe / parametry techniczne) [b] | JM [c] | Ilość [e] | Cena jedn. netto [f] | VAT (%) [g] | Wartość netto [h] | Wartość brutto [i] | Wartość VAT [j] | Proponowany nr kat. [k] | Producent [l]
1 | CRM kwas benzoesowy - opak. 1 g materiał odniesienia od akredytowanego wytwórcy; data ważności nie krótsza niż 1 rok od dnia dostawy; certyfikat zawierający m.in. skład chemiczny, stężenie składników, niepewność pomiarową wraz z poziomem ufności, metodę oznaczenia składu, normy odniesienia, traceability.; | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | CRM kwas sorbowy - opak. 1 g materiał odniesienia od akredytowanego wytwórcy; data ważności nie krótsza niż 1 rok od dnia dostawy; certyfikat zawierający m.in. skład chemiczny, stężenie składników, niepewność pomiarową wraz z poziomem ufności, metodę oznaczenia składu, normy odniesienia, traceability.; | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CRM roztwór wzorcowy kadmu 1000 mg/l w 2% HNO3, poj. 100 ml, CPA Chem materiał odniesienia od akredytowanego wytwórcy; data ważności nie krótsza niż 1 rok od dnia dostawy; certyfikat zawierający m.in. skład chemiczny, stężenie składników, niepewność pomiarową wraz z poziomem ufności, metodę oznaczenia składu, normy odniesienia, traceability.; | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | CRM Roztwór wzorcowy niklu 1000 mg/l w 2% HNO3, poj. 100 ml, CPA Chem materiał odniesienia od akredytowanego wytwórcy; data ważności nie krótsza niż 1 rok od dnia dostawy; certyfikat zawierający m.in. skład chemiczny, stężenie składników, niepewność pomiarową wraz z poziomem ufności, metodę oznaczenia składu, normy odniesienia, traceability.; | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | CRM Roztwór wzorcowy ołowiu 1000 mg/l w 2% HNO3, poj. 100 ml, CPA Chem materiał odniesienia od akredytowanego wytwórcy; data ważności nie krótsza niż 1 rok od dnia dostawy; certyfikat zawierający m.in. skład chemiczny, stężenie składników, niepewność pomiarową wraz z poziomem ufności, metodę oznaczenia składu, normy odniesienia, traceability.; | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Geosmina 100 µg/ml - roztwór w metanolu - opak. 2 ml Świadectwo jakości, jakość nie gorsza niż POCH/Avantor, termin przydatności nie krótszy niż 2 lata od dnia dostawy, karta charakterystyki; | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Rezorcyna - opak. 100mg Ze świadectwem określającym zawartość danej substancjii i niepewność wyznaczenia tej zawartości. Wyprodukowanym przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN ISO 17034 w ramach posiadanego zakresu akredytacji , a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i / lub ILAC MRA lub porozumień regionalnych uznawanych przez ILAC. Termin przydatnoścvci nie krótszy niż 12 miesiięcy od dnia dostawy.; | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Wzorzec chloru o c ok.1-2 mg/l ampułka Ze świadectwem określającym z dokładną wartość stężenia i niepewność wyznaczenia tego stężenia, posiadający świadectwo ze znakiem akredytacji PCA, termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy.;Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Preferowana firma: ERA, Sigma Aldrich. | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Wzorzec jonów arsenu As (III) - opak. 100 ml Ze świadectwem określającym dokładną wartość stężenia i niepewność wyznaczenia tego stężenia. Świadectwo ze znakiem akredytacji PCA, termin przydatności nie krótszy niż 1 rok / 2 lata od dnia dostawy, opakowanie 100 ml;Wykluczony OUM Łódź | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Wzorzec jonów chlorkowych, 1g/l - opak. 500 ml Ze świadectwem określającym z dokładną wartość stężenia i niepewność wyznaczenia tego stężenia. Posiadający świadectwo ze znakiem akredytacji PCA;Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Termin przydatności nie krótszy niż 1,5 roku od dnia dostawy. | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Wzorzec jonów fluorkowych F, 1 g/l - opak. 100 ml Ze świadectwem określającym dokładną wartość stężenia i niepewność wyznaczenia tego stężenia. Świadectwo ze znakiem akredytacji PCA. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy. | op | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Wzorzec jonów fluorkowych F, 1 g/l - opak. 500 ml Ze świadectwem określającym dokładną wartość stężenia i niepewność wyznaczenia tego stężenia. Świadectwo ze znakiem akredytacji PCA. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy. | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Wzorzec jonów glinu - opak. 100 ml Ze świadectwem określającym dokładną wartość stężenia i niepewność wyznaczenia tego stężenia. Świadectwo ze znakiem akredytacji PCA, termin przydatności nie krótszy niż 1 rok / 2 lata od dnia dostawy, opakowanie 100 ml;Wykluczony OUM Łódź | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Wzorzec jonów kadmu Cd (II) 1 g/l - opak. 100 ml Ze świadectwem określającym dokładną wartość stężenia i niepewność wyznaczenia tego stężenia. Świadectwo ze znakiem akredytacji PCA, termin przydatności nie krótszy niż 1 rok / 2 lata od dnia dostawy, opakowanie 100 ml;Wykluczony OUM Łódź | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Wzorzec jonów miedzi Cu (II) - opak. 100 ml Ze świadectwem określającym dokładną wartość stężenia i niepewność wyznaczenia tego stężenia. Świadectwo ze znakiem akredytacji PCA, termin przydatności nie krótszy niż 1 rok / 2 lata od dnia dostawy, opakowanie 100 ml;Wykluczony OUM Łódź | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Wzorzec jonów niklu Ni (II) - opak. 100 ml Ze świadectwem określającym dokładną wartość stężenia i niepewność wyznaczenia tego stężenia. Świadectwo ze znakiem akredytacji PCA, termin przydatności nie krótszy niż 1 rok / 2 lata od dnia dostawy, opakowanie 100 ml;Wykluczony OUM Łódź | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Wzorzec jonów ołowiu Pb (II) 1 g/l - opak. 100 ml Ze świadectwem określającym dokładną wartość stężenia i niepewność wyznaczenia tego stężenia. Świadectwo ze znakiem akredytacji PCA, termin przydatności nie krótszy niż 1 rok / 2 lata od dnia dostawy, opakowanie 100 ml;Wykluczony OUM Łódź | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Wzorzec mętności 1 NTU - opak. 500 ml Ze świadectwem określającym z dokładną wartość mętności i niepewność wyznaczenia tej wartości. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Termin przydatności nie krótszy niż 1,5 roku od dnia dostawy.;Wykluczona firma CPA Chem.;Wskazana firma Sigma Aldrich; | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0