## Odczynniki - Pakiet III 2026 r
Formularz asortymentowo-cenowy - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Pakiet 3 Certyfikowane Materiały Odniesienia - bufory i wzorce konduktometryczne | [8 empty] | "Załącznik nr 3B do SWZ - załącznik nr 2 do umowy "
Lp. [a] | Opis przedmiotu zamówienia (wymagania / parametry jakościowe / parametry techniczne) [b] | JM [c] | Ilość [e] | Cena jedn. netto [f] | VAT (%) [g] | Wartość netto [h] | Wartość brutto [i] | Wartość VAT [j] | Proponowany nr kat. [k] | Producent [l]
1 | Roztwór buforowy pH 12,4 - opak. 100 ml Ze świadectwem określającym dokładną wartość pH w 20 °C i niepewność wyznaczenia tej wartości. Świadectwo ze znakiem akredytacji PCA. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Roztwór buforowy pH 4.01 z certyfikatem - opak. 100 ml Ze świadectwem określającym dokładną wartość pH w 20 °C i niepewność wyznaczenia tej wartości. Świadectwo ze znakiem akredytacji PCA. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Roztwór buforowy pH 6,86 z certyfikatem - opak. 100 ml Ze świadectwem określającym dokładną wartość pH w 20 °C i niepewność wyznaczenia tej wartości. Świadectwo ze znakiem akredytacji PCA. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Roztwór buforowy pH 7,00 z certyfikatem - opak. 100 ml Ze świadectwem określającym dokładną wartość pH w 20 °C i niepewność wyznaczenia tej wartości. Świadectwo ze znakiem akredytacji PCA. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy | op | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Roztwór buforowy pH 7,41 z certyfikatem - opak. 100 ml Ze świadectwem określającym dokładną wartość pH w 20 °C i niepewność wyznaczenia tej wartości. Świadectwo ze znakiem akredytacji PCA. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy | op | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Roztwór buforowy pH 9,18 z certyfikatem - opak. 100 ml Ze świadectwem określającym dokładną wartość pH w 20 °C i niepewność wyznaczenia tej wartości. Świadectwo ze znakiem akredytacji PCA. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy | op | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Roztwór redoks 470 mV - opak. 100 ml Ze świadectwem określającym dokładną wartość potencjału w 20 stopniach C dla elektrody odniesienia Ag/AgCl, 3,5 mol/l KCl i niepewność wyznaczenia tej wartości . Świadectwo ze znakiem akredytacji PCA. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Termin przydatności nie krótszy niż 5 miesięcy od dnia dostawy. Wskazana firma Lab Stand. | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Wzorzec konduktometryczny 0,14083 S/m - opak. 100 ml (około 1408uS/cm) Świadectwo ze znakiem akredytacji PCA lub GUM, z dokładnie określoną wartością przewodności i niepewnością wyznaczenia tej wartości, termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy. | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Wzorzec konduktometryczny 10000 µS/cm - opak. 100 ml Świadectwo ze znakiem akredytacji PCA lub GUM/OUM, z dokładnie określoną wartością przewodności i niepewnością wyznaczenia tej wartości, termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy. | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Wzorzec konduktometryczny 148 µS/cm - opak. 100 ml Świadectwo ze znakiem akredytacji PCA lub GUM/OUM, z dokładnie określoną wartością przewodności i niepewnością wyznaczenia tej wartości, termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy. | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Wzorzec konduktometryczny 500 µS/cm - opak. 500 ml Świadectwo ze znakiem akredytacji PCA lub GUM/OUM, z dokładnie określoną wartością przewodności i niepewnością wyznaczenia tej wartości, termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy. | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0