## Odczynniki - Pakiet IV 2026 r
Formularz asortymentowo-cenowy - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Pakiet 4 Testy, odczynniki chemiczne | [8 empty] | "Załącznik nr 4B do SWZ - załącznik nr 2 do umowy "
Lp. [a] | Opis przedmiotu zamówienia (wymagania / parametry jakościowe / parametry techniczne) [b] | JM [c] | Ilość [e] | Cena jedn. netto [f] | VAT (%) [g] | Wartość netto [h] | Wartość brutto [i] | Wartość VAT [j] | Proponowany nr kat. [k] | Producent [l]
1 | Kwas azotowy 65% Suprapure spektralnie czysty 1000 ml nr kat.1004411000 Kwas azotowy (V) 65%, do analiz ultraśladowych (trace metal grade), przeznaczony do analiz pierwiastkowych w technikach ICP-MS, ICP-OES, AAS, GF-AAS. Czystość odpowiadająca klasie ultrapure/suprapure. Zawartość metali śladowych - Al, As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn poniżej lub równe 0,1 ppb, zawartość Hg poniżej lub równe 0,01 ppb, zawartość Fe poniżej lub równe 0,05 ppb. Całkowita zawartość metali śladowych poniżej lub równe 1 ppb. Produkt podwójnie destylowany. Wymagany certyfikat analizy (CoA) zawierający rzeczywiste wyniki oznaczeń metali śladowych dla każdej partii. Opakowanie fabryczne, z materiału nie wprowadzającego zanieczyszczeń metalicznych.; | szt | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Bufor octanowy (roztwór pH 4,6 +/- 0,2) - opak. 1 litr nr kat. 1.07827.1000 CAS nr 7732-18-5 akość nie gorsza niż firmy Merck lub równoważny, termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy, w przypadku krótszego terminu - nie może być on krótszy niż 2/3 terminu ustalonego przez producenta; przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów na stronie internetowej producenta/dostawcy | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Kwas solny 30 % spektralnie czysty nr kat.1003181000 Kwas solny 30%, do analiz ultraśladowych (trace metal grade), przeznaczony do analiz pierwiastkowych w technikach ICP-MS, ICP-OES, AAS, GF-AAS. Czystość odpowiadająca klasie ultrapure/suprapure. Zawartość metali śladowych - Al, As, Cr, Cu, Ni, Hg,Fe, Zn poniżej lub równe 0,1 ppb, zawartość Cd poniżej lub równe 0,02 ppb, zawartość Pb poniżej lub równe 0,05 ppb. Całkowita zawartość metali śladowych poniżej lub równe 1 ppb. Produkt destylowany/podwójnie destylowany. Wymagany certyfikat analizy (CoA) zawierający rzeczywiste wyniki oznaczeń metali śladowych dla każdej partii. Opakowanie fabryczne, z materiału nie wprowadzającego zanieczyszczeń metalicznych.; | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | N-Pentan for gas chromatography ECD and FID SupraSolv 1000ml nr kat.1.00882 | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Test do wykrywania oksydazy cytochromowej- paski nr kat. 100181 przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów na stronie internetowej producenta/dostawcy; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy;Certyfikat powinien zawierać informacje o kontroli jakości szczepami drobnoustrojów zgodnie z PN-EN ISO 11133:2014-07, PN-EN ISO 11133:2014-07/A1:2018-04) | op | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Test ONPG nr kat.49940 przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów na stronie internetowej producenta/dostawcy; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy;Certyfikat powinien zawierać informacje o kontroli jakości szczepami drobnoustrojów zgodnie z PN-EN ISO 11133:2014-07, PN-EN ISO 11133:2014-07/A1:2018-04) | zest | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Opakowanie poduszkowe reagenta do oznaczania chloru ogólnego metodą DPD opak.1000 szt nr kat.2105628 | op | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Wzorzec chloru 25 - 30 mg/l op. 20 ampułek nr kat.2630020 producent HACH;Ze świadectwem określającym z dokładną wartość stężenia , niepewność wyznaczenia tego stężenia, posiadający świadectwo ze znakiem akredytacji PCA, termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy. | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0