## Odczynniki - Pakiet VIII 2026
Formularz asortymentowo-cenowy - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Pakiet 8 Szybkie testy i wskaźniki do kontroli sterylizacji | [8 empty] | "Załącznik nr 8B do SWZ - załącznik nr 2 do umowy "
Lp. [a] | Opis przedmiotu zamówienia (wymagania / parametry jakościowe / parametry techniczne) [b] | JM [c] | Ilość [e] | Cena jedn. netto [f] | VAT (%) [g] | Wartość netto [h] | Wartość brutto [i] | Wartość VAT [j] | Proponowany nr kat. [k] | Producent [l]
1 | Papierki jodoskrobiowe - opak. 100 szt, | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Papierki ołowiawe - opak. 100 szt | sst | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Papierki wskaźnikowe duotest pH 3,5-6,8, czułość 0,2 - opak. 100 pasków | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Papierki wskaźnikowe ph-Fix 0-14 - opak. 100 szt | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Papierki wskaźnikowe pH-Fix 6,0-10,0 - opak. 100 pasków podziałka pH 0,3;termin ważności powinien wynosić co najmniej 2 lata od daty dostawy; w przypadku terminu ustalonego przez producenta krótszego niż 2 lata - nie może on być krótszy niż 2/3 terminu ustalonego przez producenta; przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów na stronie internetowej producenta/dostawcy | op | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Test chemiczny do kontroli sterylizacji parą wodną typu TST - opak. 100 szt. test emulacyjny klasy 6; parametry sterylizacji (st. C/min.): 134/5,3 i 121/15; przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów na stronie internetowej producenta/dostawcy; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy, w przypadku krótszego terminu - nie może on być krótszy niż 2/3 terminu ustalonego przez producenta lub co najmniej 3/4 daty przydatności (w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji), z wyłączeniem produktów, dla których nie określa się terminów ważności; | op | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Test chemiczny do kontroli sterylizacji parą wodną typu TST - opak. 200 szt. test emulacyjny klasy 6; parametry sterylizacji (st. C/min.): 134/18; przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów na stronie internetowej producenta/dostawcy; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy, w przypadku krótszego terminu - nie może on być krótszy niż 2/3 terminu ustalonego przez producenta lub co najmniej 3/4 daty przydatności (w przypadku produktów nie mających wskazanej datyprodukcji), z wyłączeniem produktów, dla których nie określa się terminów ważności; | op | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Test chemiczny do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem - opak.100 szt. test klasy 6; rurki Browne typ 5; parametry sterylizacji (st. C/min): 160/120, 170/65, 180/35; kolor roztworu niebieski lub czerwony; przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów na stronie internetowej producenta/dostawcy; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy, w przypadku krótszego terminu - nie może on być krótszy niż 2/3 terminu ustalonego przez producenta lub co najmniej 3/4 datyprzydatności (w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji), z wyłączeniem produktów, dla których nie określa się terminów ważności; | op | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Wskaźnik biologiczny kontroli sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu - opak. 10 wskaźników pasek bibuły nasycony zaiesiną spór szczepu niepatogennego Geobacillus stearothermophilus, umieszczony w torebce papierowo-foliowej zapewniającej ochronę przed kontaminacją, na brzegu torebki barwny pasek - wskaźnik chemiczny poddania sterylizacji; populacja spor log 5 (nie mniejsza niż 10^5), certyfikat kontroli jakości/dopuszczenia do obrotu produktu dla danej serii; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy, w przypadku krótszego terminu - nie może on być krótszy niż 2/3 terminu ustalonegoprzez producenta lub co najmniej 3/4 daty przydatności (w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji), z wyłączeniem produktów, dla których nie określa się terminów ważności; | op | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Wskaźnik biologiczny kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem - opak. 40 wskaźników krążek bibuły nasączony zawiesiną przetrwalników szczepu niepatogennego Bacillus subtilis, umieszczony w papierowej kopercie; opakowanie: 10 torebek foliowych, każda po 4 krążki w kopercie papierowej; ilość jednostek zdolnych do przejścia w formy wegetatywne (CFU) od 10^8 do 10^9 na wskaźnik; certyfikat kontroli jakości/dopuszczenia do obrotu produktu dla danej serii; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy, w przypadku krótszego terminu - nie może on być krótszy niż 2/3 terminu ustalonego przez producenta lub co najmniej 3/4 daty przydatności (w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji), z wyłączeniem produktów, dla których nie określa się terminów ważności; | op | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0