Załącznik Nr 6 do SWZ

/Opis Przedmiotu Zamówienia/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) NA ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej”.

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – edycja 2025 dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej”.

Przedmiotowe roboty budowlane obejmują:

- Wymianę nawierzchni boiska z syntetycznej trawy do gry w piłkę nożną (z zachowaniem warstw podbudowy i obrysu płyty boiska)

- Modernizację ogrodzenia wokół boiska do gry w piłkę nożną poprzez demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki plecionej, ślimakowej wysokości 2,5 m oraz 4 m wraz z konstrukcją stalową ogrodzenia, wymianę na nowe ogrodzenie wysokości 4 m, gdzie do 2 m wysokości projektuje się siatkę zgrzewaną 2D, a powyżej wysokości 2 m siatkę polipropylenową na konstrukcji stalowej ze słupków o profilu zamkniętym 80×80 mm.

- Wymiana elementów wyposażenia, tj.: 2 szt. bramek do piłki nożnej.

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

45236119-7 – Naprawa boisk sportowych

45212220-4 – Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45112720-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212140-9 – Obiekty rekreacyjne

Szczegółowe zasady dotyczące opisu technicznego przedmiotowych robót zawiera Załącznik Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia – projekt robót budowlanych, przedmiar robót*, kosztorys ofertowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przy określeniu ryczałtowej ceny ofertowej obejmującej wykonanie przedmiotowego zamówienia należy uwzględnić niniejsze informacje, dane wynikające z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót*, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), wniosków wypływających z przeprowadzonej ewentualnie wizji lokalnej w terenie oraz wyjaśnień treści SWZ.

Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń oraz wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę podane w załączonych dokumentach są przykładowe. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, tzn. zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach i właściwościach co najmniej takich samych lub lepszych od podanych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m. in. wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

*Przedmiar robót jest uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia.