## Arkusz1
Lp | Przedmiot zamówienia | jm | Nazwa produktu oferowanego/kod produktu | Zapotrzebowanie roczne | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, syntetyczne (neoprenowe),bezlateksowe, bezpudrowe. Grubość- palec; 0,21+/-0,01mm, długość min. 295mm. Produkt zgodny z EN 455 części 1-4 oraz odporny na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671/EN 374-5. Oznakowane znakiem CE. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasa IIa oraz SOI cat 3. Rozmiar od 6 do 9 | para |  | 3900 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, jałowe, pudrowane ze zrolowanym mankietem. Grubość- palec; 0,22+/-0,02mm, długość min 285mm. Produkt zgodny z EN 455 część 1-4 oraz oraz odporny na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671/EN 374-5. Oznakowane znakiem CE. Oznakowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz SOI cat 3 typ B x 1para rozmiar 6-9 | para |  | 4900 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, jałowe. Grubość ; na palcu 0,28mm +/-0,01mm, na dłoni 0,27 +/-0,01mm, długość min. 282mm. Produkt zgodny z EN 455części 1-4 oraz odporny na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Oznakowane znakiem CE. Oznakowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz SOI cat. 3 typ B. Rozmiar od 6 do 9. | op |  | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rękawice diagnostyczne, niesterylne, nitrylowe, bezpudrowe o grubości na palcu min. 0,09 mm (ścianka poj) AQL 1,0, długość min. 240mm. Zgodne z wymogami EN 455 części 1-4. SOI min typ C. O rozmiarach S, M, L i XL pakowane x 200 szt. Wersja dla alergików. | op |  | 250 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie, teksturowane na końcówkach palców. Dł. min 240 mm. Grubości pojedyńcza ścianka: na palcu min.0.07mm, AQL ≤1,0 w kolorze niebieskim. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671/EN 374-5, przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3/EN 16523-1 Dopuszczone do kontaktu z żywnością-potwierdzone deklaracją producenta i piktogramem na opakowaniu. W rozmiarach XS-XL pakowane a`100szt. | op |  | 8000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna rękawic teksturowana, jednorazowego użytku. AQL 1,5, poziom protein <50 µg/g, o długości rękawicy min. 240mm, o minimalnej grubości rękawicy (ścianka pojedyncza): palec 0,11mm, dłoń 0,09mm. Zgodne z normami: EN 455 1-4; EN ISO 374-1:2016/Typ B, EN 16523; Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671/EN 374-5:2016, przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3/EN 16523-1. Oznakowane znakiem CE. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasa I oraz SOI cat 3. Dostępne w rozmiarach: XS, S, M, L, XL, op. a 100szt. | op |  | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [7 empty] | 0 | 0 | 0