## pakiet 1
| PAKIET NR 1 |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ/Umowy
Specyfikacja asortymentu ZPP-2810-08/26
l.p. | nazwa | postać | dawka | ilość | cena netto | wartość netto | nazwa handlowa | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość łącznie brutto | stawka VAT %
1 | Baseny jednorazowe plaskie 2 litr z masy papierowej | szt | litr | 3000
2 | Hipoalergiczny przylepiec włókninowy . Opatrunek przeznaczony do skóry wrażliwej , dzieci z delikatną skórą , osoby starsze z suchą i delikatną skórą , pacjenci po radioterapii , Opatrunek wykonany z włókninu celulozowej , hipoalergiczny , wodoodporny klej akrylowy bez tlenku cynku i kauczuku , przepuszczalny dla powietrza i wody - szybkość przenikania pary wodnej 4000+/- 300g/m2/37stopniach C/24h , mikroporowaty bez lateksu nie pochłaniający promieni RTG , mozliwośc rozrywania wzdłuż i wszerz , bez użycia nożyczek . pakowany po 6szt | szt | 5m x 50mm | 700
3 | Hipoalergiczny przylepiec włókninowy . Opatrunek przeznaczony do skóry wrażliwej , dzieci z delikatną skórą , osoby starsze z suchą i delikatną skórą , pacjenci po radioterapii , Opatrunek wykonany z włókninu celulozowej , hipoalergiczny , wodoodporny klej akrylowy bez tlenku cynku i kauczuku , przepuszczalny dla powietrza i wody - szybkość przenikania pary wodnej 4000+/- 300g/m2/37stopniach C/24h , mikroporowaty bez lateksu nie pochłaniający promieni RTG , mozliwośc rozrywania wzdłuż i wszerz , bez użycia nożyczek . pakowany po 24szt | szt | 1,25CM X 5M | 100
4 | Hipoalergiczny przylepiec włókninowy . Opatrunek przeznaczony do skóry wrażliwej , dzieci z delikatną skórą , osoby starsze z suchą i delikatną skórą , pacjenci po radioterapii , Opatrunek wykonany z włókninu celulozowej , hipoalergiczny , wodoodporny klej akrylowy bez tlenku cynku i kauczuku , przepuszczalny dla powietrza i wody - szybkość przenikania pary wodnej 4000+/- 300g/m2/37stopniach C/24h , mikroporowaty bez lateksu nie pochłaniający promieni RTG , mozliwośc rozrywania wzdłuż i wszerz , bez użycia nożyczek . pakowany po 12szt | szt | 2,5 CM X 5m | 100
5 | IGŁA INJ.0,5 | op | 0,5 x 25mm x 100 szt | 30
6 | IGŁA INJ.0,6 | op | 0,6 X 30mm x 100 szt | 10
7 | IGŁA INJ.0,7 | op | 0,7 X 30mm x 100 szt | 15
8 | IGŁA INJ.0,8 | op | 0.8 X 40mm x 100 szt | 30
9 | IGŁA INJ.0,9 | op | 0.9 X 40mm x 100 szt | 5
10 | IGŁA INJ.1,2 | op | 1,2 X 40mm x 100 szt | 10
11 | igły do pena o,30x8mm | op | 1op x 100 szt | 8
12 | cewnik do odsys.dróg odd.posiadajacy otwór centralny atraumatycznie zaokrląglony i dwa otwory boczne naprzemianległe dł. 490mm CH 6- 18 | szt. | szt. | 20
13 | Kaczki jednorazowe poj. W przediale min 800 ml max. 900 ml masy papierowej | szt | ml | 6000
14 | Kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego PTFE , z 4 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem portu górnego z samodomykającym się koreczkiem portu górnego , z filtrem hydrofobowym, zgodna z normą ISO 10555-5. Logo producenta pozwalające na identyfikację producenta bezpośrednio na kaniuli , sterylizowane EO. Bez zawartości ftalanów, lateksu. Rozmiary i parametry przepływów: 22G 0,9x25mm - przepływ 36ml/min | op | X 50 szt | 10
15 | Kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego PTFE , z 4 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem portu górnego z samodomykającym się koreczkiem portu górnego , z filtrem hydrofobowym, zgodna z normą ISO 10555-5. Logo producenta pozwalające na identyfikację producenta bezpośrednio na kaniuli , sterylizowane EO. Bez zawartości ftalanów, lateksu. Rozmiary i parametry przepływów: 20G 1,1x32mm- przepływ 60ml/min., | op | X 50 szt | 5
16 | Kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego PTFE , z 4 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem portu górnego z samodomykającym się koreczkiem portu górnego , z filtrem hydrofobowym, zgodna z normą ISO 10555-5. Logo producenta pozwalające na identyfikację producenta bezpośrednio na kaniuli , sterylizowane EO. Bez zawartości ftalanów, lateksu. Rozmiary i parametry przepływów: 18G 1,3x45mm -przepływ 90ml/min., | op | X 50 szt | 2
17 | Kieliszki do podawania leków 25 ml, opakowanie 75 szt | op. | 75 szt. | 450
18 | kompresy 5 nie gorsze niż typu Visco lub równoważne | op | 5 x 5 cm 3 szt. w blistrze | 1500
19 | kompresy 10 nie gorsze niż typu Visco lub równoważne | op | 10x10cm x 3szt w blistrze | 1000
20 | kompresy 7,5 nie gorsze niż typu Visco lub równoważne | op. | 7,5x7,5 3 szt w blistrze | 1500
21 | koreczki do wenflonów nie gorsze niż typu Luer-Lock lub równoważny | szt | szt | 100
22 | kraniki do venflonów trójdrożny wykonany z pc, możliwość obrotu kranika 360 stopni | szt | szt | 50
23 | Cewnik Foleya 14 obustronie silikonowany | op. | x10 szt | 30
24 | maseczki jednorazoweochronne z włókniny min. trójwarstwowe z gumką | szt | trójwarstwowe | 200
25 | maski do tlenoterapii dla dorosłych | szt | szt | 20
26 | maski do tlenoterapii dla dorosłych z komorą do nebulizacji | szt | szt | 1000
27 | Miski jednorazowe poj w przedziale min, 2,7 litr max. 3,3 litr z masy papierowej | szt | litr | 3500
28 | Miski nerkowe jednorazowe 700 ml z masy papierowej | szt | 700ml | 3500
29 | myjki jednorazowe do mycia ciała pacjenta nasączone płynem myjącym | szt | min, 2 warstwowe, | 8000
30 | nakłuwacze 21G igła 2.4 gł.nakłucia | op | 200szt | 30
31 | opatrunek do mocowania kaniuli, pakowany pojedynczo w torebkach otwieranych przez rozerwanie i sterylizowany gazowym tlenkiem etylenu.jałowy samoprzylepny opatrunek z gazikiem w miejscu wkłucia i dodatkową podkładka pod skrzydełka,Opatrunek posiada rozcięcie wzdłuż środka. Na końcu rozcięcia znajduje się gazik wykonany w miękkiej wiskozy, który nie przylega do miejsca wkłucia. - Gazik i podkładka wykonane są z miękkiego i chłonnego włókna wiskozowego, laminowany perforowaną warstwą z polietylenu, która zapobiega przyleganiu gazika do miejsca wkłucia. - Pokrycie samoprzylepne opatrunku wykonane jest w 100% z włókniny poliestrowej non-woven, siatkowanego i elastycznego. Właściwości: - Przytwierdza kaniulę do skóry, a gazik pokrywa miejsce wkłucia, dzięki czemu opatrunek nie przywiera do miejsca wkłucia. - Pozwala na przenikanie powietrza i wilgoci. - Instrukcja zakładania na opakowaniu, trójstopniowy system aplikacji, opatrunek usuwalną warstwę wierzchnią z papieru sylikonowego z zakładkami - Może pozostawać na skórze do 7 dni pakowany po 100szt. | OP | 60X80 MM X 50 SZT | 20
32 | Opatrunek rozciągliwy i zdolny do odkształceń o szerokiej powierzchni mocującej, z możliwością stosowania także na zaokrąglonych częściach ciała. Taśma włókninowa - zapewnia umocowanie opatrunku, przy jednoczesnym nieograniczaniu mobilności pacjenta. Dobra przepuszczalność powietrza i wilgoci pozwala skórze oddychać i zapobiega maceracji (szybkość przenkania pary wodnej 3500+/-500g/m2/37stopni C/24h) . Opatrunek do ran pooperacyjnych , także do mocowania gazików i kompresów pochłaniających. Pakowany po 1 rolce. | op. | 10cm x 10m | 10
33 | Opatrunek rozciągliwy i zdolny do odkształceń o szerokiej powierzchni mocującej, z możliwością stosowania także na zaokrąglonych częściach ciała. Taśma włókninowa - zapewnia umocowanie opatrunku, przy jednoczesnym nieograniczaniu mobilności pacjenta. Dobra przepuszczalność powietrza i wilgoci pozwalaskórze oddychać i zapobiega maceracji (Szybkość przenikania pary wodnej 3500±500g/m2/37°C/24h) . Opatrunek do ran pooperacyjnych, także do mocowania gazików i kompresów pochłaniających. pakowany po 1 rolce | op. | 15cm x 10m | 10
34 | Cewnik Foleya 16 obustronie silikonowany | op. | x10 szt | 20
35 | Opatrunek rozciągliwy i zdolny do odkształceń o szerokiej powierzchni mocującej, z możliwością stosowania także na zaokrąglonych częściach ciała. Taśma włókninowa - zapewnia umocowanie opatrunku, przy jednoczesnym nieograniczaniu mobilności pacjenta. Dobra przepuszczalność powietrza i wilgoci pozwalaskórze oddychać i zapobiega maceracji (Szybkość przenikania pary wodnej 3500±500g/m2/37°C/24h) . Opatrunek do ran pooperacyjnych, także do mocowania gazików i kompresów pochłaniających. pakowany po 1 rolce | op | 5cm x 10m | 10
36 | Opatrunek z wkładem chłonnym na podłożu tkaninowym , hipoalergiczny klej , przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej .Pakowany po 1szt | szt | 1M X 6 CM każda szt. w opakowaniu bezpośrednim | 40
37 | Opatrunek z wkładem chłonnym na podłożu tkaninowym , hipoalergiczny klej , przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej .Pakowany po 1szt | szt | 1M X 8 CM każda szt. w opakowaniu bezpośrednim | 40
38 | ostrza chirurgiczne z trzonkiem | op 10szt |  | 30
39 | Papier ASCARD A4 do ekg 112x25 typu aspe Sl | op. | 10 szt. | 20
40 | Podkład higieniczny perforowany na kozetkę w rolce nie składany szer 50 x perforowany co 50 cm x 100 odcinków / 50 m w rolce z nadrukiem perforacji, jedna warstwa bibuły gramatura min. 20 g/m2 chłonność min. 90g/m2, grubość folii min. 14 mikrometrów. | rol | rolka min. 50m | 50
41 | Podkład higieniczny perforowany na kozetkę w rolce nie składany szer 60 x perforowany co 50 cm x 100 odcinków / 50 m w rolce z nadrukiem perforacji, jedna warstwa bibuły gramatura min. 25 g/m2 chłonność min. 100g/m2, grubość folii min. 14 mikrometrów. | rol | rolka min. 50m | 20
42 | pojemnik na mocz 100 ml, sterylny , szczelne zamknięcie, opakowanie 96 szt . | szt | 120 ml | 1000
43 | Pojemniki na materiał skażony 1 l | szt | litr | 300
44 | pojemniki na materiał skażony 2l | szt | litr | 100
45 | Cewnik Foleya 18 obustronie silikonowany | op. | x 10 szt | 20
46 | Przecinacz do tabl | szt | 1 | 4
47 | przedłużacz do tlenu z dwiema nasadkami 5m | szt |  | 20
48 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , ), igła biorcza dwukanałowa, ścięta dwupłaszczyznowo z ABS ,Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,9999941-oraz wirusów (VFE) minimum 99,99964%. (potwierdzoene wynikiem badań z niezależnego laboratorium dołączonym do oferty ) zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór /pochewka) ,nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny, opakowanie 200 szt. | szt | 1 | 1000
49 | rękawice rozm. L nitrylowe bezpudrowe | op. | L x 100 szt | 350
50 | rękawice rozm. M nitrylowe bezpudrowe | op. | m x 100 szt. | 400
51 | rękawice rozm. S nitrylowe bezpudrowe | op. | s x 100 szt | 250
52 | Skalpele ze stali węglowe rozmiar min. 23 | szt | rozmiar min. 23 | 200
53 | sonda żołądkowa dla dorosłych 1250 cm | szt. | szt. | 10
54 | Sterylny, samoprzylepny opatrunek do ran do zastosowań pooperacyjnych, przeznaczony do noszenia przez maksymalnie 7 dni. Również przydatny przy wypadkach i w sytuacjach nagłych do zabezpieczenia rozcięć, skaleczeń i ran szytych. Opatrunek z włókniny poliestrowej,wkład chłonny-gruba poliestrowo - viskozowa warstwa (przenikanie krwi i płynów wysiekowych) pokryty warstwą polietylenu (mikrosiateczka) zapobiega przywieraniu do rany, minimalizuje ból przy usuwaniu opatrunku. pakowany po 50szt | op | 10cm x 15cm | 20
55 | Sterylny, samoprzylepny opatrunek do ran do zastosowań pooperacyjnych, przeznaczony do noszenia przez maksymalnie 7 dni. Również przydatny przy wypadkach i w sytuacjach nagłych do zabezpieczenia rozcięć, skaleczeń i ran szytych. Opatrunek z włókniny poliestrowej,wkład chłonny-gruba poliestrowo - viskozowa warstwa (przenikanie krwi i płynów wysiekowych) pokryty warstwą polietylenu (mikrosiateczka) zapobiega przywieraniu do rany, minimalizuje ból przy usuwaniu opatrunku. pakowany po 100szt | op | 10cm x 10cm | 20
56 | Cewnik Foleya 20 obustronie silikonowany | op. | x 10 szt | 10
57 | Sterylny, samoprzylepny opatrunek do ran do zastosowań pooperacyjnych, przeznaczony do noszenia przez maksymalnie 7 dni. Również przydatny przy wypadkach i w sytuacjach nagłych do zabezpieczenia rozcięć, skaleczeń i ran szytych. Opatrunek z włókniny poliestrowej,wkład chłonny-gruba poliestrowo - viskozowa warstwa (przenikanie krwi i płynów wysiekowych) pokryty warstwą polietylenu (mikrosiateczka) zapobiega przywieraniu do rany, minimalizuje ból przy usuwaniu opatrunku. pakowany po 40szt | op | 10cm x 25cm | 20
58 | Sterylny, samoprzylepny opatrunek do ran do zastosowań pooperacyjnych, przeznaczony do noszenia przez maksymalnie 7 dni. Również przydatny przy wypadkach i w sytuacjach nagłych do zabezpieczenia rozcięć, skaleczeń i ran szytych. Opatrunek z włókniny poliestrowej,wkład chłonny-gruba poliestrowo - viskozowa warstwa (przenikanie krwi i płynów wysiekowych) pokryty warstwą polietylenu (mikrosiateczka) zapobiega przywieraniu do rany, minimalizuje ból przy usuwaniu opatrunku. pakowany po 40szt | op | 10cm x 35cm | 20
59 | Sterylny, samoprzylepny opatrunek do ran do zastosowań pooperacyjnych, przeznaczony do noszenia przez maksymalnie 7 dni. Również przydatny przy wypadkach i w sytuacjach nagłych do zabezpieczenia rozcięć, skaleczeń i ran szytych. Opatrunek z włókniny poliestrowej,wkład chłonny-gruba poliestrowo - viskozowa warstwa (przenikanie krwi i płynów wysiekowych) pokryty warstwą polietylenu (mikrosiateczka) zapobiega przywieraniu do rany, minimalizuje ból przy usuwaniu opatrunku. pakowany po 40szt | op | 10cm x 20cm | 20
60 | Sterylny, samoprzylepny opatrunek do ran do zastosowań pooperacyjnych, przeznaczony do noszenia przez maksymalnie 7 dni. Również przydatny przy wypadkach i w sytuacjach nagłych do zabezpieczenia rozcięć, skaleczeń i ran szytych. Opatrunek z włókniny poliestrowej,wkład chłonny-gruba poliestrowo - viskozowa warstwa (przenikanie krwi i płynów wysiekowych) pokryty warstwą polietylenu (mikrosiateczka) zapobiega przywieraniu do rany, minimalizuje ból przy usuwaniu opatrunku. pakowany po 200szt | op | 5cm x 7,2 cm | 20
61 | Strzykawka 2-częściowa j.uż. jałowa - strzykawki 2-częściowe j.uż.wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną podwójną/dwustronną czarną skalę, stożek Luer zbieżnosc 6:% kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - nie centrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, opakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku zawartości ftalanów. sterylna, jednorazowego użytku. opakowanie 100 szt. | opakowanie x100szt | 10ml-12 ML | 15
62 | Strzykawka 2-częściowa j.uż. jałowa - strzykawki 2-częściowe j.uż.wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną podwójną/dwustronną czarną skalę, stożek Luer zbieżnosc 6:% kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - nie centrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, opakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku zawartości ftalanów. sterylna, jednorazowego użytku. opakowanie 100 szt. | opakowanie x 100 szt. | 2ML-3ml | 20
63 | Strzykawka 2-częściowa j.uż. jałowa - strzykawki 2-częściowe j.uż.wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną podwójną/dwustronną czarną skalę, stożek Luer zbieżnosc 6:% kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - nie centrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, opakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku zawartości ftalanów. sterylna, jednorazowego użytku. opakowanie 100 szt. | opakowanie x100szt. | 20ml-24 ML | 15
64 | Strzykawka 2-częściowa j.uż. jałowa - strzykawki 2-częściowe j.uż.wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną podwójną/dwustronną czarną skalę, stożek Luer zbieżnosc 6:% kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - nie centrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, opakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku zawartości ftalanów. sterylna, jednorazowego użytku. opakowanie 100 szt. | opakowanie x 100szt. | 5ml-6 ML | 30
65 | Strzykawka cewnikowa, janeta , do płukania cewnika, pęcherza 100 ml z podwójnym gumowym uszczelniaczem tłoka, bez zawartości lateksu - informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), wykonana z polipropylenu (wolna od PCV)z dodatkowym łącznikiem luer o gładko wyrobionych brzegach i stożkowym kształcie, wylot strzykawki zakończony prosto (nie pod kątem), bez uskoków , nazwa producenta na cylindrze umożliwiająca łatwą identyfikację , blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tloka z cylindra, sterylna, opakowanie 45 szt. | szt | 100ml | 60
66 | Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowego użytku, biała, 50 ml (60 ml), do pomp infuzyjnych, z łącznikiem stożkowym luer-lock, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, dwustronna/podwójna skala pomiarowa co 1 ml do 60 ml, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, długość całkowita min. 16 cm, cylinder z polipropylenu, nazwa producenta na cylindrze, oznaczenie o braku zawartości lateksu fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym , sterylizowane EO, opakowanie papier-folia. opakowanie 85 szt. | szt. | 50 (60)ml | 30
67 | Cewniki nelaton 400 mm/CH10 | OP. | 50 szt | 5
68 | SZPATUŁKA DREW. LARYNG steryna | OP | X100SZT | 10
69 | śliniaki | OP. | 50 szt | 50
70 | tkaninowy plaster z warstwą klejącą hydrofobową (klej akrylowy hipoalergiczny – plaster koloru białego, klej kauczukowy – plaster w kolorze skóry),z ząbkowanymi brzegami. Przeznaczony do skóry normalnej. Przepuszcza powietrze i parę wodną co zapobiega maceracji skóry (Szybkość przenikania pary wodnej 1200±200 g/m2/37°C/24h). Odporny na przenikanie wirusów, test wykonywany przy użyciu bakteriofaga Øx174 o średnicy 25 nm. Bez lateksu.Do mocowania opatrunków wszelkiego typu i wszelkich rozmiarów, mocowania bandaży podciągających. pakowany po 24szt | szt | 1,25 CM X 5 M | 100
71 | tkaninowy plaster z warstwą klejącą hydrofobową (klej akrylowy hipoalergiczny – plaster koloru białego, klej kauczukowy – plaster w kolorze skóry),z ząbkowanymi brzegami. Przeznaczony do skóry normalnej. Przepuszcza powietrze i parę wodną co zapobiega maceracji skóry (Szybkość przenikania pary wodnej 1200±200 g/m2/37°C/24h). Odporny na przenikanie wirusów, test wykonywany przy użyciu bakteriofaga Øx174 o średnicy 25 nm. Bez lateksu.Do mocowania opatrunków wszelkiego typu i wszelkich rozmiarów, mocowania bandaży podciągających. Pakowany po 12szt | szt | 2,5 CM X 5 m | 100
72 | wąsy do tlenoterapii min. 5m dla dorosłych | szt | min. 5 m | 100
73 | wieszak do worków na mocz | szt | szt | 30
74 | WOREK NA MOCZ JAŁOWY sterylnu wyposażonyw odpływ | op | 2 L x 10 szt | 40
75 | zatyczka do cewnika niejałowa | szt | op. | 50
76 | zel do ekg i usg | OP. | szt. 500 ml | 50
77 | Żel do jałowego cewnikowania w postaci harmonijkowego aplikatora w objętości 8,5g. Skład żelu: chlorheksydyna 0,05% i Lidokaina 2%, żel nie zawiera konserwantów i parabenów, ma wysoką gęstość i niskie ciśnienie wyrzutu, aplikator prosty w użyciu możliwy do otwarcia jedną ręką, pozwala na aspirację moczu, sterylizowany parowo. | op | szt. 8,5ml. X 25 szt. | 12
78 | cewniki urologiczne zewnętrzne 25mm 29 mm 32mm | szt | 25mm, 29mm, 32mm | 50
79 | elektrody do ekg E-Lfo 510 43 mm | op. | 50 szt | 10
80 | Bandaż kohezyjny | szt. | 4,5x5 | 40
81 | Bandażkohezyjny | szt. | 4,5x10 | 40
82 | Opatrunek piankowy nieprzylepny | szt. | 10x20cm | 20
83 | Opatrunek piankowy nieprzylepny | szt. | 10x10cm | 30
84 | Opatrunek piankowy samoprzylepny | szt. | 10x10 | 30
85 | Opatrunek piankowy samoprzylepny na okolice krzyżową | szt. | 23x23cm | 30
86 | Opatrunek piankowy Ag nieprzylepny | szt. | 10x10 | 100
87 | Kompres jałowy wysokochłonny włókninowo-celulozowy | szt. | 10x10 | 100
88 | Taśma opatrunkow | szt. | 15x10 | 20
89 | Ostrze chirurgicznez trzonkiem nr 10 | szt. |  | 100
90 | Ostrze chirurgicznez trzonkiem nr 22 | szt |  | 40
91 | Opatrunek alginianowy Ag | szt. | 10x10 | 60
92 | Opatrunek piankowy z silikonem | szt. | 12,5x12,5cm | 20
razem