ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| NAZWA | WYMAGANE PARAMETRY | WSKAZANIE MODELU I SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | OFEROWANY PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Kamera zewnętrzna typu IP DAHUA IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6 lub równoważna | Kąt widzenia 110°, rozdzielczość do 6 MP - 3200 × 1800 przy 20 fps, a także 2688 × 1520 przy 25/30 fps, przetwornik CMOS 1/2,7", wbudowane oświetlenie podczerwieni i ciepłe o zasięgu do 30 metrów, funkcje kodowania ROI i SMART H.264+/H.265+, tryb obrotu, cyfrowa redukcja odblasków (DWDR), redukcja szumów 3D (3D NR), korekcja intensywności punktów świetlnych (HLC), korekcja jasności tła (BLC) oraz cyfrowy znak wodny, zasilanie 12 VDC/PoE, ochrona IP67, system detekcji ludzi. | ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… | TAK * / NIE * |
| 2. Kamera wewnętrzna typu IP DAHUA IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6 lub równoważna | Kąt widzenia 110°, rozdzielczość do 6 MP - 3200 × 1800 przy 20 fps, a także 2688 × 1520 przy 25/30 fps, przetwornik CMOS 1/2,7", wbudowane oświetlenie podczerwieni i ciepłe o zasięgu do 30 metrów, funkcje kodowania ROI i SMART H.264+/H.265+, tryb obrotu, cyfrowa redukcja odblasków (DWDR), redukcja szumów 3D (3D NR), korekcja intensywności punktów świetlnych (HLC), korekcja jasności tła (BLC) oraz cyfrowy znak wodny, zasilanie 12 VDC/PoE, ochrona IP67, system detekcji ludzi. | ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… | TAK * / NIE * |
| 3. Uchwyt do kamery typu DAHUA PFA130-E lub równoważny | Kompatybilny z kamerami z poz. 1 i 2. Ścienny lub sufitowy, wykonany ze stopu aluminium, zapewnia zamaskowanie przewodów połączeniowych kamery z zachowaniem estetyki wykonanej instalacji, kolor biały. | ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… | TAK * / NIE * |
| 4. Rejestrator wideo typu IP DAHUA NVR4116HS-4KS3 lub równoważny | 16-portowy - obsługuje 16 szt. kamer, obsługiwana rozdzielczość: 12 Mpx (4K), obsługiwana pojemność dysków twardych: 20,00 TB, 1U 1HDD Lite, obsługuje formaty dekodowania Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 i MJPEG, możliwości dekodowania: 8 × 1080p przy 30 kl./s lub 2 × 8 MP przy 30 kl., 160/160/80 Mb/s przepustowości przychodzącej/ rejestrującej/ wychodzącej, obsługa kamer IP o rozdzielczości do 12 MP, AI przez Rejestrator obsługuje 4-kanałową technologię SMD Plus, AI przez kamerę obsługuje wykrywanie i rozpoznawanie twarzy, ochronę obwodową, technologię SMD Plus, liczenie osób, analizę stereo i mapę cieplną, obsługuje EPTZ oraz uzbrajanie i rozbrajanie jednym kliknięciem. | ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… | TAK * / NIE * |
| 5. Switch typu PoE UNV NSW2020-16T1GT1GC-POE-IN lub równoważny | 16-portowy - obsługuje 16 szt. kamer, funkcja zasilania Power over Ethernet (PoE) 802.3af/at, 30 W/port, 225 W łącznie, 2 porty uplink (RJ45 + combo RJ45/SFP), szybkość transmisji: 100 Mb/s: 16 Portów LAN & PoE, 1000 Mb/s: 2 Porty LAN - Uplink, 1000 Mb/s: 1 Port SFP - Uplink tryby pracy: Default / Extend (250 m)/ VLAN, metalowa obudowa, do montażu w szafie Rack 19". | ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… | TAK * / NIE * |
| 6. Szafa Rack typu NEKU TS BOX 6U 19" 600mm lub równoważna | Wykonana z blachy stalowej, możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych, przednie drzwi przeszklone, z zamkiem, boki otwierane na zatrzaski, pełny tył, otwory wentylacyjne na górze i dole szafy - od frontu oraz po bokach, miejsce na wentylator wraz z otworami montażowymi na górze, wpusty kablowe na dole i górze szafki oprawione gąbką 4 szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) z możliwością regulacji pozycji, oznaczone odstępy (1U) na listwach montażowych, złącza uziemiające w drzwiach i podstawie szafy, do montażu na ścianie w 4 punktach na tylnym panelu za pomocą kołków. Wymiary: wysokość: 6U (370mm), szerokość: 19" (600mm), głębokość: 600 (600mm), głębokość półki: 550 mm. Nośność: 45kg (dopuszczalna różnica w nośności +/- 5 kg). | ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… | TAK * / NIE * |
| 7. Patch panel typu RACK 19" kat.5e 24p FTP 1U NEKU lub równoważny | Wykonany w standardzie 19” o wysokości 1U, zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek, półka ze złączami przykryta metalową obudową, 24 ekranowane porty RJ45, złącze szczelinowe typu IDC LSA dla kabli o AWG 22 - AWG 26, kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568B, posiada elementy mocujące do szafy teleinformatycznej oraz opaski kablowe. | ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… | TAK * / NIE * |
| 8. Dysk HDD do rejestratora typu WD PURPLE lub równoważny | Pojemność dysku umożliwiająca zapis obrazu z kamer przez minimum 14 dni, format obudowy 3,5 cala, konstrukcja specjalnie zaprojektowana do systemów monitoringu wizyjnego, magazyn danych klasy surveillance ograniczający zjawisko utraty klatek wideo, algorytmy buforowania dostosowane do wymagań środowisk monitoringu, zmiana priorytetu alokacji zapisu i zapobiegawcze algorytmy buforowania, obsługa transmisji strumieniowej TLER i ATA, obsługa do ośmiu dysków. | ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… | TAK * / NIE * |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

…………………………………………………….

Data i podpis