## CZĘŚĆ 1 – MEBLE DO PRACOWNI CHEMICZNEJ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    - WSPÓLNA KOLORYSTYKA I SPÓJNOŚĆ ESTETYCZNA WYPOSAŻENIA PRACOWNI CHEMICZNEJ

- Dla wyposażenia pracowni chemicznej ustala się następującą paletę bazową:

  - Kolor dominujący (stoliki uczniowskie, szafy i inne elementy korpusowe/metalowe – jeżeli dotyczą):

jasny, neutralny szary (np. z grupy jasnych szarości RAL – dopuszczalne RAL 7035 / RAL 7047 lub równoważne).

  - Akcent kolorystyczny (krzesła): niebieski Kolor siedziska i oparcia: stonowany niebieski (granatowy), zbliżony do koloru RAL 5003 lub równoważny. Dopuszcza się różnice wynikające z technologii produkcji, pod warunkiem zachowania spójności kolorystycznej całego wyposażenia.

- Wymóg jednolitości odcieni w ramach jednej pracowni:

  - wszystkie elementy w kolorze jasnoszarym (stelaże, konstrukcje, korpusy, szafy itp.) muszą być w tym samym odcieniu szarości (jeden kod RAL lub równoważny standard),

  - wszystkie blaty muszą pozostawać w spójnej tonacji jasnoszarej (bez mieszania szarości wyraźnie różnych, powodujących wrażenie przypadkowego zestawu),

  - wszystkie krzesła muszą być w jednym odcieniu niebieskiego (jeden wybrany dla całej dostawy do pracowni).

- Elementy z tworzyw i detale (maskownice, przepusty, stopki, zaślepki, uchwyty – jeżeli występują):
muszą być w kolorach neutralnych dopasowanych do palety (jasny szary/grafit) albo w kolorze akcentu (niebieski – wyłącznie dla krzeseł), bez wprowadzania dodatkowych dominujących barw.

- Za niespełnienie wymogu spójności uznaje się w szczególności dostawę elementów w szarościach lub niebieskościach wyraźnie różniących się od siebie (tonacją/natężeniem) w ramach jednego pomieszczenia, powodujących wrażenie niespójnego zestawu.

| Dwuosobowy stolik uczniowski do pracowni chemicznej (laboratoryjny) | 15 | 1. Przedmiot zamówienia - Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie oraz ustawienie fabrycznie nowych przygotowanych do ustawienia, wolnostojących dwuosobowych stolików uczniowskich, przeznaczonych do użytkowania w pracowni chemicznej w placówce oświatowej. - Stoliki muszą być przystosowane do pracy z odczynnikami chemicznymi, drobnym sprzętem laboratoryjnym oraz do bezpiecznego prowadzenia doświadczeń edukacyjnych w warunkach szkolnych. - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach użytkowych, jakości, trwałości i bezpieczeństwie nie gorszych niż określone w niniejszym OPZ. - Kolorystyka (wymagania minimalne): - Blat: jasny, neutralny szary (chemoodporny). - Stelaż: jasny, neutralny szary (jeden kod RAL lub równoważny dla całej dostawy do pracowni). - Detale z tworzyw (stopki/zaślepki): neutralne, dopasowane do palety (jasny szary/grafit). 2. Blat (wymagania minimalne) - Blat wykonany z materiału o podwyższonej odporności chemicznej; dopuszcza się w szczególności: - laminat HPL (zgodny z PN-EN 438 lub normą równoważną) lub - kompakt HPL lub - płytę laminowaną z warstwą chemoodporną lub materiał równoważny o parametrach nie gorszych. - Grubość blatu: min. 25 mm. - Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS lub PVC o grubości min. 2 mm lub rozwiązaniem równoważnym zapewniającym nie gorszą trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. - Blat odporny na: - działanie substancji typowych dla doświadczeń szkolnych, w szczególności roztworów wodnych soli oraz słabych kwasów i zasad, - zarysowania i ścieranie, - krótkotrwałe działanie podwyższonej temperatury typowe dla doświadczeń szkolnych; parametry odporności powinny wynikać z karty katalogowej lub dokumentacji technicznej producenta. - Powierzchnia blatu: gładka, nienasiąkliwa, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji. 3. Stelaż (wymagania minimalne) - Konstrukcja stalowa, spawana lub skręcana, zapewniająca stabilność podczas użytkowania szkolnego. - Nogi stalowe o przekroju nie mniejszym niż 40 × 40 mm lub rozwiązanie równoważne pod względem wytrzymałości. - Stelaż malowany proszkowo powłoką odporną na uszkodzenia mechaniczne oraz typowe czynniki występujące w pracowni szkolnej. - Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego zapobiegającymi rysowaniu podłogi. - Każdy stolik wyposażony w stopki poziomujące o zakresie regulacji min. 10 mm. 4. Mocowanie i stabilność (wymagania minimalne) - Blat trwale połączony ze stelażem. - Konstrukcja stabilna, odporna na przechył podczas standardowego użytkowania. - Nośność użytkowa stolika: min. 120 kg równomiernie rozłożonego obciążenia. 5. Wymiary (wymagania minimalne) - Wymiary stolika dwuosobowego: - długość blatu: min. 1200 mm (dopuszczalny zakres 1200–1300 mm), - głębokość blatu: 500–600 mm, - wysokość stolika: 760 mm ± 20 mm (rozmiar 6). - Dopuszczalne odchylenia pozostałych wymiarów: ± 20 mm. 6. Bezpieczeństwo i normy (wymagania minimalne) - Stoliki muszą spełniać wymagania następujących norm – w zakresie mającym zastosowanie – lub norm równoważnych: - PN-EN 1729-1 (w wersji aktualnej na dzień składania ofert) – meble szkolne – wymiary funkcjonalne i ergonomia (rozmiar 6), - PN-EN 1729-2 (w wersji aktualnej na dzień składania ofert) – meble szkolne – wymagania bezpieczeństwa i metody badań. - Dodatkowo wymagane jest: - brak ostrych krawędzi i wystających elementów, - krawędzie blatu i elementy stelaża zabezpieczone/zaokrąglone w sposób ograniczający ryzyko urazów, - powierzchnie umożliwiające utrzymanie higieny (czyszczenie i dezynfekcja). 7. Warunki dostawy i ustawienia (wymagania minimalne) - Stoły muszą być fabrycznie nowe, nieużywane. - Dostawa obejmuje: - wniesienie do wskazanej sali, - ustawienie w miejscu docelowym, - regulację i wypoziomowanie. - Opakowania i odpady powstałe po dostawie/ustawieniu muszą zostać usunięte przez Wykonawcę. 8. Gwarancja (wymagania minimalne) - Gwarancja obejmuje całość dostarczonych stolików, w tym w szczególności: blat, stelaż oraz elementy łączeniowe. 9. Równoważność - Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie rozwiązanie, które spełnia co najmniej wszystkie wymagania minimalne określone w niniejszym OPZ, zapewniając parametry użytkowe, trwałość i bezpieczeństwo nie gorsze niż wymagane. - W przypadku gdy Zamawiający w OPZ powołuje się na normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w rozumieniu art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. - Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne powinien wykazać równoważność w sposób umożliwiający Zamawiającemu weryfikację spełnienia wymagań OPZ. 10. Dokumentacja przekazywana przed dostawą (warunek odbioru) Wykonawca bezwzględnie przekaże Zamawiającemu dokumentację umożliwiającą pełną weryfikację zgodności przedmiotu zamówienia z OPZ oraz oświadczeniem złożonym w ofercie (Załącznik nr 6), w szczególności: - Karty katalogowe lub techniczne potwierdzające parametry minimalne (model/typ). - Dokumenty potwierdzające spełnienie norm wskazanych w OPZ (np. certyfikaty, raporty z badań, deklaracje zgodności producenta). - Instrukcje użytkowania i konserwacji w języku polskim oraz karty gwarancyjne. | *Rysunek ma charakter poglądowy i nie stanowi wskazania producenta. Wymiary wymagane określone są wyłącznie w opisie przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Krzesło szkolne do pracowni chemicznej – kompatybilne z dwuosobowym stolikiem laboratoryjnym | 30 | 1. Przedmiot zamówienia - Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie i ustawienie fabrycznie nowych przygotowanych do ustawienia krzeseł szkolnych przeznaczonych do użytkowania w pracowni chemicznej. - Krzesła muszą być ergonomiczne, trwałe oraz przystosowane do warunków użytkowania w pracowni szkolnej, a także w pełni kompatybilne wysokościowo ze stolikami uczniowskimi zaoferowanymi w niniejszym postępowaniu (wysokość blatu ok. 760 mm, rozmiar 6). - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach użytkowych, trwałości i bezpieczeństwie nie gorszych niż określone w niniejszym OPZ. 2. Siedzisko i oparcie (wymagania minimalne) - Siedzisko i oparcie wykonane z: - tworzywa sztucznego lub - sklejki bukowej lakierowanej, lub innego materiału równoważnego o porównywalnej trwałości i odporności. - Powierzchnia siedziska i oparcia: - gładka, - nienasiąkliwa, - łatwa do czyszczenia i dezynfekcji, - odporna na czynniki typowe dla pracowni szkolnej, w szczególności roztwory wodne soli, słabe kwasy i zasady (w stężeniach szkolnych), alkohole oraz detergenty. - Kształt ergonomicznie profilowany, zapewniający prawidłowe podparcie pleców. - Krawędzie siedziska i oparcia zaoblone, bez ostrych elementów. 3. Stelaż (wymagania minimalne) - Stelaż wykonany z rury stalowej o przekroju: - okrągłym o średnicy min. Ø 25 mm lub - prostokątnym min. 30 × 15 mm, lub rozwiązanie równoważne pod względem wytrzymałości. - Stelaż malowany proszkowo powłoką odporną na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne oraz czynniki typowe dla użytkowania w pracowni szkolnej. - Konstrukcja stabilna, spawana lub skręcana. - Nogi zakończone stopkami antypoślizgowymi z tworzywa sztucznego, zabezpieczającymi podłogę oraz redukującymi hałas. 4. Odporność, trwałość i kompatybilność (wymagania minimalne) - Krzesło stabilne, odporne na wywrócenie podczas standardowego użytkowania szkolnego. - Krzesło musi być kompatybilne z oferowanymi stolikami uczniowskimi w szczególności w zakresie: - wysokości siedziska umożliwiającej prawidłową pozycję przy blacie o wysokości ok. 760 mm, - możliwości swobodnego dosunięcia krzesła pod blat, - braku kolizji konstrukcji krzesła z podstawą/stelażem stolika. 5. Wymiary krzesła (wymagania minimalne) - Krzesło odpowiada ergonomicznie rozmiarowi 6 zgodnie z PN-EN 1729-1 – w zakresie mającym zastosowanie. - Wymiary: - wysokość siedziska: 430–460 mm, - wysokość całkowita: 800–850 mm, - szerokość siedziska: min. 400 mm, - głębokość siedziska: min. 380 mm. - Dopuszczalne odchylenia wymiarów: ± 20 mm. 6. Normy i bezpieczeństwo (wymagania minimalne) - Krzesło musi spełniać wymagania następujących norm – w zakresie mającym zastosowanie – lub norm równoważnych: - PN-EN 1729-1 (w wersji aktualnej na dzień składania ofert) – meble szkolne – wymiary funkcjonalne i ergonomia, - PN-EN 1729-2 (w wersji aktualnej na dzień składania ofert) – meble szkolne – wymagania bezpieczeństwa i metody badań. - Dodatkowo wymagane jest: - brak ostrych i wystających elementów, - krawędzie zaokrąglone lub zabezpieczone w sposób ograniczający ryzyko urazów. 7.Kolorystyka (wymagania minimalne): - Siedzisko i oparcie: ciemniejszy niebieski – jeden wybrany odcień dla całej dostawy do pracowni. - Stelaż: kolor neutralny – preferowany jasny szary zgodny z paletą pracowni (dopuszcza się grafit jako równoważny neutralny, o ile nie zaburza spójności zestawu). 8. Warunki dostawy i ustawienia (wymagania minimalne) - Dostawa do wskazanej pracowni, wniesienie i ustawienie krzeseł w miejscu użytkowania. - Krzesła muszą być fabrycznie nowe, kompletne i wolne od wad. - Opakowania i odpady powstałe po dostawie muszą zostać usunięte przez Wykonawcę. 9. Gwarancja (wymagania minimalne) - Gwarancja obejmuje całość krzesła, w tym w szczególności: siedzisko, oparcie, stelaż oraz elementy łączeniowe. 10. Równoważność - Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie rozwiązanie, które spełnia co najmniej wszystkie wymagania minimalne określone w niniejszym OPZ, zapewniając parametry użytkowe, trwałość i bezpieczeństwo nie gorsze niż wymagane. - W przypadku gdy Zamawiający w OPZ powołuje się na normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w rozumieniu art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. - Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne powinien wykazać równoważność w sposób umożliwiający Zamawiającemu weryfikację spełnienia wymagań OPZ. 11. Dokumentacja przekazywana przed dostawą (warunek odbioru) Przed dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację umożliwiającą pełną weryfikację zgodności dostarczonego asortymentu z OPZ oraz oświadczeniem złożonym w ofercie Załącznik nr 6), w szczególności: - Karty katalogowe/techniczne potwierdzające wszystkie parametry minimalne określone w OPZ. - Dokumentację (certyfikaty, raporty z badań, deklaracje producenta) potwierdzającą spełnienie norm wskazanych w OPZ - Instrukcje użytkowania i konserwacji w języku polskim. | *Rysunek ma charakter poglądowy i nie stanowi wskazania producenta. Wymiary wymagane określone są wyłącznie w opisie przedmiotu zamówienia |
| Szafa na odczynniki | 2 | 1. Przedmiot zamówienia - Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie i ustawienie fabrycznie nowej przygotowanej do ustawienia szafy wentylowanej, przeznaczonej do bezpiecznego przechowywania odczynników chemicznych w szkolnych pracowniach chemicznych lub fizyczno-chemicznych. - Szafa musi zapewniać cyrkulację powietrza i ograniczać gromadzenie się oparów wewnątrz szafy oraz spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące przechowywania substancji chemicznych w placówkach oświatowych – w zakresie mającym zastosowanie. - Szafa jest przeznaczona do przechowywania odczynników szkolnych. Jeżeli Zamawiający nie określi inaczej w dokumentach zamówienia, szafa nie jest wymagana jako specjalistyczna szafa bezpieczeństwa do cieczy łatwopalnych (np. zgodna z EN 14470-1); dopuszcza się przechowywanie wyłącznie substancji dopuszczonych do przechowywania w tego rodzaju szafach zgodnie z instrukcjami producentów i zasadami BHP. - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o funkcjonalności, jakości i bezpieczeństwie nie gorszych niż określone w niniejszym OPZ. - Kolorystyka (wymagania minimalne): Jasny, neutralny szary (jasny popiel) zgodny z kolorem dominującym pracowni – jeden kod RAL lub równoważny. 2. Korpus i wykonanie (wymagania minimalne) - Konstrukcja wykonana z blachy stalowej. - Powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo lub wykończona w sposób równoważny; dopuszcza się powłoki bez metali ciężkich (bez kadmu i ołowiu) lub rozwiązania równoważne. - Powłoka odporna na typowe środki czyszczące i dezynfekujące stosowane w placówkach oświatowych oraz czynniki typowe dla pracowni szkolnej (w tym przypadkowy kontakt z odczynnikami w stężeniach szkolnych). 3. Drzwi i zamknięcie (wymagania minimalne) - Drzwi metalowe, wzmacniane. - System zamykania trzypunktowy z zamkiem cylindrycznym lub rozwiązaniem równoważnym zapewniającym nie gorsze bezpieczeństwo przechowywania. - W komplecie min. 2 klucze. - Szafa przystosowana do oznakowania ostrzegawczego. Jeżeli wymagane dla miejsca przechowywania – oznaczenia/ piktogramy dotyczące substancji niebezpiecznych zgodne z obowiązującymi przepisami (np. CLP) lub rozwiązanie równoważne. 4. Półki (wymagania minimalne) - Minimum 4 półki z regulacją wysokości. - Nośność każdej półki: min. 50 kg (obciążenie równomiernie rozłożone). - Konstrukcja półek umożliwiająca stabilne i bezpieczne ustawianie pojemników z odczynnikami. - Materiał półek odporny na działanie typowych substancji chemicznych stosowanych w szkolnych pracowniach oraz na standardowe środki czyszczące. 5. System wentylacyjny (wymagania minimalne) - Szafa wyposażona w system wentylacji zapewniający stały przepływ powietrza i ograniczenie gromadzenia się oparów chemicznych wewnątrz szafy. - System wentylacji powinien zapewniać skuteczną wymianę powietrza zgodnie z zasadami BHP dla przechowywania odczynników w pracowniach szkolnych. - Dopuszcza się: - wbudowany wentylator chemoodporny lub - rozwiązanie równoważne (np. przystosowanie do wentylacji grawitacyjnej/wyciągowej) pod warunkiem spełnienia funkcji bezpieczeństwa wskazanej w pkt 5.1. - Otwory wentylacyjne zlokalizowane w dolnej i górnej części drzwi lub korpusu, w sposób zapewniający przepływ powietrza przez przestrzeń szafy. - Jeżeli zastosowano wentylator: zasilanie 230 V, przewód zasilający z wtyczką oraz możliwość bezpiecznej pracy w warunkach szkolnych. 6. Wymagania BHP i bezpieczeństwo użytkowania - Szafa przeznaczona do przechowywania odczynników chemicznych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkolnych pracowniach. - Materiały i powłoki odporne na czyszczenie i dezynfekcję. - Konstrukcja stabilna, odporna na przewrócenie podczas standardowego użytkowania. - Szafa musi posiadać możliwość trwałego kotwienia do ściany; elementy/otwory montażowe przewidziane przez producenta. Wykonawca dobiera sposób mocowania do rodzaju podłoża na miejscu montażu. 7. Wymiary zewnętrzne - Szerokość: 780–820 mm. - Głębokość: 360–400 mm. - Wysokość: 1880–1920 mm. - Dopuszczalne odchylenia wymiarów: ± 20 mm. 8. Warunki dostawy i ustawienia - Dostawa do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, wniesienie i ustawienie i przymocowanie w miejscu docelowym. - Szafa musi być fabrycznie nowa, kompletna i wolna od wad. - Opakowania i odpady powstałe po dostawie muszą zostać usunięte przez Wykonawcę. 9. Gwarancja - Gwarancja obejmuje całość szafy, w tym w szczególności: korpus, drzwi, zamki, półki oraz elementy wentylacji (jeżeli występują). 10. Równoważność - Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie rozwiązanie, które spełnia co najmniej wszystkie wymagania minimalne określone w niniejszym OPZ, zapewniając parametry użytkowe, trwałość i bezpieczeństwo nie gorsze niż wymagane. - Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne powinien wykazać równoważność w sposób umożliwiający Zamawiającemu weryfikację spełnienia wymagań OPZ. 11. Dokumentacja przekazywana przed dostawą (warunek odbioru) Przed dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację umożliwiającą pełną weryfikację zgodności dostarczonego asortymentu z OPZ oraz oświadczeniem złożonym w ofercie Załącznik nr 6), w szczególności: - Karty katalogowe/techniczne potwierdzające wszystkie parametry minimalne określone w OPZ. - Dokumentację (certyfikaty, raporty z badań, deklaracje producenta) potwierdzającą spełnienie norm wskazanych w OPZ - Instrukcje użytkowania i konserwacji w języku polskim. | *Rysunek ma charakter poglądowy i nie stanowi wskazania producenta. Wymiary wymagane określone są wyłącznie w opisie przedmiotu zamówienia |