Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy:

Adres:

Formularz cenowy

Dla zadania: Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Kuczyźnie poprzez wykonanie robót budowlanych w celu adaptacji pomieszczeń pod Klub Seniora

| Lp. | Opis | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena netto (kol.4*kol.5) | Cena brutto (kol.4*kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Prace rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2, drzwi | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 7,100 |  |  |  |  |
| 3. | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 191,090 |  |  |  |  |
| 4. | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, poszerzenie otworu | m3 | 0,074 |  |  |  |  |
| 5. | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 | 53,557 |  |  |  |  |
| 6. | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | 9,070 |  |  |  |  |
| 7 | Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi | m3 | 5,000 |  |  |  |  |
| 8 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 5,000 |  |  |  |  |
|  | Razem (poz. 1-8): |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Prace murarskie |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m3 | 1,015 |  |  |  |  |
|  | Razem (poz.9): |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Stolarka drzwiowa |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Drzwi ocieplane o powierzchni ponad 2 m2, z ościeżnicą | m2 | 2,820 |  |  |  |  |
| 11 | Drzwi płycinowe pełne o powierzchni do 2 m2, drzwi wewnętrzne płycinowe z ościeżnicą i podcięciem | m2 | 1,640 |  |  |  |  |
| 12 | Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 | m2 | 3,690 |  |  |  |  |
|  | Razem (poz.10-12): |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Wykończenie ścian |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Osłony okien i posadzki folią polietylenową, zabezpieczenie okien i drzwi | m2 | 32,810 |  |  |  |  |
| 14 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 | 150,340 |  |  |  |  |
| 15 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | 238,090 |  |  |  |  |
| 16 | Gruntowanie podłoży preparatami -powierzchnie pionowe | m2 | 238,090 |  |  |  |  |
| 17 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 238,090 |  |  |  |  |
|  | Razem (poz. 13-17): |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Wykończenie sufitów |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Tynki wewnętrzne zwykle kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach, naprawa tynków | m2 | 9,070 |  |  |  |  |
| 19 | Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 | 103,400 |  |  |  |  |
| 20 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m2 | 103,400 |  |  |  |  |
| 21 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 103,400 |  |  |  |  |
|  | Razem (poz. 18 -21): |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Wykończenie posadzek |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Wymiana elementów podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm | m2 | 7,200 |  |  |  |  |
| 23 | Podkłady z ubitych materia/ów sypkich na podłożu gruntowym | m3 | 6,049 |  |  |  |  |
| 24 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie | m3 | 6,049 |  |  |  |  |
| 25 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (R=0,30, M=folia) | m2 | 70,208 |  |  |  |  |
| 26 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, EPS 100 gr. 12 cm | m2 | 60,490 |  |  |  |  |
| 27 | Podkłady betonowe grubości 7 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 | 70,208 |  |  |  |  |
| 28 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 | 70,208 |  |  |  |  |
| 29 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 | 10,820 |  |  |  |  |
| 30 | Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m | 19,220 |  |  |  |  |
| 31 | Izolacje poziome z jednej warstwy folii paroizolacyjnej | m2 | 49,670 |  |  |  |  |
| 32 | Ułożenie jednej warstwy z mat podkładu pod panele podłogowe z płyt polistyrenowych | m2 | 49,670 |  |  |  |  |
| 33 | Dostawa i montaż podłogi panelowej - BEZ LISTEW PRZYSCIENNYCH, BEZ KLEJENIA PANELI | m2 | 49,670 |  |  |  |  |
| 34 | Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone | m | 27,120 |  |  |  |  |
| 35 | Posadzki z wykładzin dywanowych | m2 | 48,000 |  |  |  |  |
|  | Razem (poz. 22-35): |  |  |  |  |  |  |
|  | Łączna cena (zgodna z formularzem ofertowym): |  |  |  |  |  |  |