Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą dwóch zbiorników o poj. 10000 l i 6000 litrów wraz                            z parownicami oraz butli zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

- Tlen medyczny ciekły dostawa do zbiorników kriogenicznych od 1 do 4 razy w miesiącu, max 3 dni robocze (zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % zgodnie z farmakopeą FP VIII).

- Transport tlenu medycznego ciekłego zgodnie z przepisami ADR.

- Tlen medyczny sprężony w butlach 8,0 m3 dostawa do szpitala max 3 dni robocze, butle stalowe wykonawcy (zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % zgodnie z farmakopeą FP VIII).

- Tlen medyczny sprężony w butlach 1,6 m3 dostawa do szpitala max 3 dni robocze, butle stalowe wykonawcy (zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % zgodnie z farmakopeą FP VIII).

- Tlen medyczny sprężony w butlach 0,43 m3 i mniejsze dostawa do szpitala max 3 dni robocze, butle stalowe 150 bar Zamawiającego, (zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % zgodnie z farmakopeą FP VIII).

- Tlen medyczny sprężony w butlach 2,15 m3, 1,08 m3 i 0,43 m3 dostawa do szpitala max 3 dni robocze, butle aluminiowe 200 bar Wykonawcy (zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % zgodnie z farmakopeą FP VIII).

- Laparox C/CO2 medyczny do laparoskopii w butlach stalowych Wykonawcy o pojemności 
7,5 kg dostawa max 3 dni robocze

- Podtlenek azotu medyczny w butlach stalowych Wykonawcy 7 kg – 28 kg dostawa do szpitala max 3 dni, butle stalowe wykonawcy.

- Argon 5,0 w butli 5l dostawa – max 3 dni robocze, butle Zamawiającego

- Powietrze sprężone w butlach stalowych Wykonawcy o pojemności 6,0 m3 dostawa max 3 dni robocze.

- Entonox – mieszanka do znieczulania 50/50 % tlen/podtlenek azotu w butlach 10 litrowych aluminiowych Wykonawcy, o pojemności 2,8 m3 gazu.

- Dzierżawa zaworu dozującego Entonox posiadającego status wyrobu medycznego. Zamawiający wymaga aby wykonawcy zaoferowali do podawania mieszaniny urządzenie wyposażone w zawór wydechowy jednorazowego użycia lub urządzenie wyposażone w zawór wydechowy bez konieczności jego demontażu i dezynfekcji/sterylizacji po każdorazowym użyciu. Ponadto zamawiający wymaga, aby przedmiotem oferty było urządzenie, które zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania i konserwacji (zawartymi w instrukcji obsługi producenta) nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części, urządzenie lub jego części składowe nie zawierały ftalanów oraz aby oferowany zawór dozujący wraz z przewodem  miał długość min. 5 m.

- Dzierżawa: wózek lub stojak na butle Entonox

- Ustniki jednorazowe Entonox posiadające status wyrobu medycznego. Ustnik zintegrowany 
z zaworem wydechowym uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego, opakowanie po 100 szt.

- Dzierżawa butli aluminiowych Wykonawcy ze zintegrowanym zaworem (szybkozłącza, zawór tradycyjny, iglica na kaniulę, pokrętło dozujące tlen w litrach na minutę)

- Dzierżawa butli stalowych na: medyczny dwutlenek węgla LaparoxC, tlen medyczny, medyczny podtlenek azotu.

- Transport butli medycznych.

- Azot ciekły medyczny – dostawa cysterną niskociśnieniową, tankowany do Devara, max 3 dni robocze, Devary Zamawiającego, dostawa minimum raz w tygodniu do siedziby Zamawiającego i Przychodni POZ w Jarosławiu przy ul. Kraszewskiego 17.

- Dzierżawa zbiorników kriogenicznych o pojemności około 6 ton i 10 ton wyposażonych w system telemetrii, montaż przy szpitalu na fundamencie przygotowanym na terenie szpitala Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przy ul. 3 Maja 70 w ciągu 2 dni roboczych od podpisania umowy, odparowywanie własne nie większe niż 0,50%/24h, wysokość max 7,1 m, średnica max 
2,0 m.

Data;                                                                                             kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jeden. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciekły Tlen medyczny | kg | 85 000 |  | - zł | 8% | - zł | - zł |
| 2 | Transport tlenu ciekłego | kg | 85 000 |  | - zł | 8% | - zł | - zł |
| 3 | Tlen medyczny butla 50l 8,0m3 | szt. | 600 |  | - zł | 8% | - zł | - zł |
| 4 | Tlen medyczny butla 10l zawór zintegrowany | szt. | 75 |  | - zł | 8% | - zł | - zł |
| 5 | Tlen medyczny butla 10l 1,6m3 | szt. | 16 |  | - zł | 8% | - zł | - zł |
| 6 | Tlen medyczny butla 5l zawór zintegrowany | szt. | 120 |  | - zł | 8% | - zł | - zł |
| 7 | Tlen medyczny butla 3l | szt. | 70 |  | - zł | 8% | - zł | - zł |
| 8 | Tlen medyczny butla 2l | szt. | 2 |  | - zł | 8% | - zł | - zł |
| 9 | Tlen medyczny butla 2l zawór zintegrowany | szt. | 178 |  | - zł | 8% | - zł | - zł |
| 10 | Dwutlenek węgla medyczny butla 7,5kg | szt. | 11 |  | - zł | 8% | - zł | - zł |
| 11 | Podtlenek azotu 28kg | szt. | 14 |  | - zł | 8% | - zł | - zł |
| 12 | Podtlenek azotu 7kg | szt. | 5 |  | - zł | 8% | - zł | - zł |
| 13 | Argon 5,0 butla 5L | szt. | 1 |  | - zł | 23% | - zł | - zł |
| 14 | Powietrze medyczne butla 50 l 10 m3 | szt. | 6 |  | - zł | 8% | - zł | - zł |
| 15 | Powietrze medyczne butla 10 l i mniejsza | szt. | 1 |  | - zł | 8% | - zł | - zł |
| 16 | Entonox butla 2,8m3 | szt. | 1 |  | - zł | 8% | - zł | - zł |
| 17 | Dzierżawa zaworu dozującego Entonox 1 szt. | szt./ doba | 365 |  | - zł | 8% | - zł | - zł |
| 18 | Dzierżawa stojak / wózek Entonox 1szt | Szt. / doba | 365 |  | - zł | 23% | - zł | - zł |
| 19 | Ustniki jednorazowe Entonox op. 100 szt | opakowanie | 1 |  | - zł | 8% | - zł | - zł |
| 20 | Dzierżawa butli zawór zintegrowany 70 szt. | butlo/doba | 25 550 |  | - zł | 8% | - zł | - zł |
| 21 | Dzierżawa butli 120 szt. | butlo/doba | 43 800 |  | - zł | 8% | - zł | - zł |
| 22 | Transport butli med. 839 szt. | Szt. | 839 |  | - zł | 8% | - zł | - zł |
| 23 | Azot ciekły medyczny do devara | kg | 4 500 |  | - zł | 8% | - zł | - zł |
| 24 | Dzierżawa 2 szt. zbiorników | Mies. | 12 |  | - zł | 8% | - zł | - zł |
| 25 | Napełnienie tlenem butli Zamawiającego | szt. | 34 |  | - zł | 8% | - zł | - zł |
| 26 | Dzierżawa butli na powietrze medyczne 4 szt. | szt./dobe | 1460 |  | - zł | 8% | - zł | - zł |
|  |  |  |  | Razem | - zł |  | - zł | - zł |

Razem netto:…………………………………

Razem VAT……………………………………

Wartość brutto………………………………

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty