# ARKUSZ OCENY PUNKTOWEJ – ŁÓŻKA SZPITALNE

Maksymalna liczba punktów: 100

## I. BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA (30 pkt)

| Lp | Parametr | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Barierki boczne | ¾ długości – 0 pkt / pełna długość dzielone – 10 pkt |
| 2 | System antyprzytrzaśnięciowy / autoregresja | brak – 0 pkt / standardowa – 5 pkt / zaawansowana (ruch po łuku) – 10 pkt |
| 3 | System alarmu opuszczenia łóżka | brak – 0 pkt / podstawowy – 5 pkt / inteligentny (z regulacją + timer) – 10 pkt |

## II. FUNKCJONALNOŚĆ I ERGONOMIA (25 pkt)

| Lp | Parametr | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 4 | Zakres regulacji wysokości | min. wymagany – 0 pkt / zwiększony zakres (> 40–80 cm) – 5 pkt |
| 5 | Pozycje terapeutyczne (CPR, krzesło kardiologiczne, antyszokowa) | 1–2 funkcje – 0 pkt / ≥3 funkcje – 10 pkt |
| 6 | Panel sterowania | podstawowy – 0 pkt / panel pielęgniarski + w barierkach – 5 pkt / ≥3 strefy sterowania – 10 pkt |

## III. SYSTEMY MEDYCZNE I MONITORING (20 pkt)

| Lp | Parametr | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 7 | Wbudowana waga | brak – odrzucenie / standardowa – 5 pkt / z funkcją „freeze” i dokładnością 100 g – 10 pkt |
| 8 | System informacji (LCD) | brak – 0 pkt / podstawowy – 5 pkt / zaawansowany (błędy, kąty, przeciążenia) – 10 pkt |

## IV. KONSTRUKCJA I TRWAŁOŚĆ (15 pkt)

| Lp | Parametr | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 9 | Konstrukcja kolumnowa | brak – 0 pkt / tak – 10 pkt |
| 10 | Obciążenie robocze | 250 kg – 0 pkt / >250 kg – 5 pkt |

## V. HIGIENA I KONTROLA ZAKAŻEŃ (5 pkt)

| Lp | Parametr | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 11 | Konstrukcja ułatwiająca dezynfekcję | standardowa – 0 pkt / pełna osłona + łatwe mycie – 5 pkt |

## VI. ZASILANIE I NIEZAWODNOŚĆ (5 pkt)

| Lp | Parametr | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 12 | Akumulator + diagnostyka | brak – 0 pkt / standard – 2 pkt / z diagnostyką żywotności – 5 pkt |

# OPCJONALNIE – BONUS (do 5 pkt)

| Parametr | Punktacja |
| --- | --- |
| RTG w segmencie pleców | 2 pkt |
| Funkcja przedłużenia leża | 1 pkt |
| Koła z prowadzeniem kierunkowym | 2 pkt |