SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości powyżej progu, o którym mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji

na

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z WDROŻENIEM SYSTEMU MONITORINGU STRAT WODY WODOCIĄGOWEJ W DZIAŁDOWIE W RAMACH DZIAŁANIA FENX.02.05 WODA DO SPOŻYCIA PRIORYTETU FENX.02 WSPARCIE SEKTORÓW ENERGETYKA I ŚRODOWISKO Z EFRR PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027, NR FENX.02.05-IW.01-00121/24

Postępowanie nr 12/IN/SUW/26

Zatwierdził:

Sławomir Pszenny

Prezes Zarządu

Działdowo, 31 marca 2026 r.
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) zawiera:

Część I:	INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

Część II	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Część III	PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU)

Część IV	ZAŁĄCZNIKI

- Formularz oferty

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu;

- Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu;

- Oświadczenie dot. grupy kapitałowej;

- Wykaz robót budowlanych;

- Wykaz osób (Część A i B);

- Oświadczenie z art. 117 Pzp.

Część I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

- ZAMAWIAJĄCY

  - Nazwa zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie (13-200), przy ul. Gen. J. Hallera 32 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 0000175544, NIP 5711001456, REGON 130195135, kapitał zakładowy w wysokości 9.751.000,00 zł

  - Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pgkim.com.pl

  - Adres strony internetowej zamawiającego: https://pgkim.com.pl/

  - Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/

- OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

  - Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem (nr referencyjnym):

12/IN/SUW/26.

  - Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w przepisie art. 275 pkt 1 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”.

  - Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3-4 Pzp. Stosowanie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4.	OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.03.2026 r. pod numerem 2026/BZP 00178940

5.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót instalacyjnych w istniejącym budynku stacji uzdatniania wody („SUW”) w Działdowie, przy ulicy Hallera 35 w ramach projektu pn.: Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z wdrożeniem systemu monitoringu strat wody wodociągowej w Działdowie w ramach działania FENX.02.05 Woda do spożycia priorytetu FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, nr FENX.02.05-IW.01-00121/24 (dalej „Projekt”).

  - Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego.

5.3.	Opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia („Inwestycja”)

5.3.1.	Na inwestycję składają się następujące zadania:

5.3.1.1.	Zadanie 1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Działdowie przy ul. Hallera 35 (dalej „SUW”), polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu robót instalacyjnych w istniejącym budynku SUW,

5.3.1.2.	Zadanie 2: Wdrożenie systemu monitoringu strat wody i wykrywania awarii na sieci wodociągowej,

5.3.1.3.	Zadanie 3: Modernizacja odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy-Miasto Działdowo,

5.3.1.4.	Zadanie 4: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 11KW na studni głębinowej nr 1A,

5.3.1.5.	Zadanie 5: Dostawa i montaż zbiorników do gromadzenia wody deszczowej z budynku SUW – 4szt.

5.3.2.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Części II (OPZ) i Części III (PPU) niniejszej SWZ.

5.4.	OPZ stanowi program funkcjonalno-użytkowy (dalej „PFU”).

  - Roboty budowlane ujęte w OPZ będą prowadzone na obiekcie w ruchu ciągłym (tj. w warunkach eksploatacji przez Zamawiającego funkcjonującej SUW). Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie zakłócić pracy funkcjonującej SUW. Przerwy technologiczne, np. spowodowane włączeniem nowych urządzeń, należy wcześniej zgłosić pisemnie i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego (dalej „Inspektor nadzoru”) określającą dopuszczalny czas wyłączenia z pracy urządzeń SUW.

  - Oferowane w ramach Inwestycji urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej, pochodzić z seryjnej i bieżącej produkcji, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta, Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia pochodzenia urządzenia u producenta. Przed dostarczeniem urządzeń Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego i Inspektora nadzoru na zaproponowany konkretny typ i model urządzenia.

  - CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach

71322000-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71245000-7 – Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

45000000-7 – Roboty budowlane

45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii   energetycznych

45232150-8 – Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

5.8.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Brak możliwości podziału zamówienia na części i dopuszczalności składania ofert częściowych wynika z faktu, że wszystkie zadania stanowiące przedmiot zamówienia objęte są jedną umową o dofinansowanie zawartą w dniu 27 sierpnia 2025 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (umowa nr FENX.02.05-IW.01-0121/24).

Zgodnie z treścią tej umowy wymagane jest osiągnięcie wszystkich celów, dla których Zamawiający otrzymał dofinansowanie, zatem nie tylko zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących SUW, ale również wdrożenie systemu monitoringu strat wody i wykrywania awarii na sieci wodociągowej, modernizacja odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy-Miasto Działdowo, wykonanie instalacji fotowoltaicznej 11KW na studni głębinowej nr 1A i wreszcie dostawa i montaż zbiorników do gromadzenia wody deszczowej z budynku SUW. W powyższym kontekście podział przedmiotowego zamówienia na części spowodowałby ryzyko nieudzielenia zamówienia w jednej z nich (np. z uwagi na brak ofert, bądź konieczność odrzucenia wszystkich ofert skutkujące unieważnieniem postępowania w tej części), co uniemożliwiałoby Zamawiającemu wywiązanie się ze zobowiązań wynikających ze wspomnianej umowy o dofinansowanie.

Podział zamówienia na części jest również nieuzasadniony ze względów technicznych.

Prace polegające na modernizacji SUW wykonywane będą w warunkach jej stałej eksploatacji, podobnie jak wymiana odcinków sieci, czy wdrażanie systemu monitoringu strat wody. Są to zadania powiązane ze sobą, których umiejętna realizacja zapewnić ma, że odbiorcy wody nie będą narażenia na negatywne skutki długotrwałych przerw w dostawach. Wymagana jest zatem odpowiednia koordynacja robót, którą uniemożliwi, bądź znacznie utrudni ich prowadzenie równolegle przez kilku wykonawców.

Realizacja zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców prowadzić mogłaby ponadto do wzajemnego obarczania się przez nich odpowiedzialnością za niewykonanie/nienależyte wykonie powierzonych im robót (np. w sytuacji niedotrzymania terminu przez jednego wykonawcę z uwagi na zbyt późne wykonanie części robót przez drugiego wykonawcę).

Podział zamówienia na części może również stanowić przyczynę innych problemów w miejscy prowadzenia prac (w szczególności na terenie budowy), wynikających z równoczesnego przebywania na nim dwóch lub więcej wykonawców wzajemnie zależnych od siebie w sprawach organizacyjnych i technologicznych. W przypadku przedmiotowego zamówienia nie ma możliwości wydzielenia części terenu budowy i przekazania go poszczególnym wykonawcom w taki sposób, aby jednoznacznie wskazać zakres odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewykonania/nienależytego wykonania zamówienia.

5.9.	Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.

5.10.	Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, tj. personelu fizycznego zatrudnionego przy realizacji robót polegających na wymianie sieci i armatury SUW, jeżeli wykonywane przez nie czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.). Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy związane z ww. wymogiem zostały określone § 14 PPU.

5.11.	Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

5.12.	Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.

5.13.	Zamawiający zastrzega możliwość złożenia oferty tylko przez wykonawców, którzy odbyli wizję lokalną. Wykonawca musi odbyć wizję lokalną w celu zbadania przedmiotu zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskania samemu i na własną odpowiedzialność wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia Umowy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązek odbycia wizji lokalnej będzie uznany za spełniony w sytuacji obecności przedstawiciela/li przynajmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.14.	Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej. Weryfikacja czy Wykonawca odbył wizję lokalną odbędzie się na oświadczenia złożonego w ofercie zestawionego z treścią protokołów z odbycia wizji lokalnej przez poszczególnych wykonawców.

5.15.	Szczegółowe informacje dotyczące zasad i przebiegu wizji lokalnej:

  - wizja lokalna zostanie przeprowadzona w terminach indywidualnie uzgodnionych z każdym wykonawcą, który wyrazi zainteresowanie składając wniosek do osoby wskazanej w pkt. 12.1 IDW;

  - wniosek, o którym mowa w ppkt 1 powinien wskazywać osobę (osoby) będącą(-e) przedstawicielem(-ami) Wykonawcy; osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinny stawić się w uzgodnionym terminie wizji lokalnej z dokumentem tożsamości i pełnomocnictwem (Zamawiający nie dopuści do udziału w wizji lokalnej osób, które nie będą posiadały takich dokumentów, bądź których dokumenty nie będą potwierdzały uprawnienia do działania w imieniu Wykonawcy);

  - wizja lokalna będzie trwała nie dłużej niż 2,5 godziny; Wykonawca może wziąć udział w jednej wizji lokalnej;

  - koszty udziału w wizji lokalnej (np. dojazdu, odpowiedniej odzieży roboczej/ochronnej, itd.) ponosi Wykonawca;

  - podczas wizji lokalnej nie będą udzielane przez przedstawicieli Zamawiającego odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotu zamówienia ani SWZ; pytania takie należy kierować do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zgodnie z pkt. 13 IDW;

  - ryzyko zdarzeń, jakie mogą zaistnieć w trakcie wizji lokalnej (np. śmierć, uszczerbek na zdrowiu, szkody majątkowe) ponosi Wykonawca.

5.16.	Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.17.	Pozostałe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Zamawiający w ramach oddzielnej umowy zapewni nadzór autorski i inwestorski;

- W przypadku, gdy w dokumentach zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje materiały lub urządzenia dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentach zamówienia oraz nie spowodują zwiększenia kosztów tych materiałów i urządzeń.

- Gdziekolwiek w dokumentach zamówienia powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w SWZ nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedstawione Zamawiającemu do zatwierdzenia.

6.	TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie zrealizowane do dnia 31 grudnia 2027 r.

7.	PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

7.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego:

- zachodzi jakakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp;

- podlega wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514).

7.2.	Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7, 8 lub 10 Pzp.

8.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

8.1.	Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

8.2.	Posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

8.3.	Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 2.000.000,00 złotych (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

UWAGA:

(!)	Warunek w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniany będzie łącznie dla wszystkich podmiotów.

8.4.	Zdolność techniczna lub zawodowa

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali należycie co najmniej dwa zamówienia, którego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego typu stacja uzdatniania wody lub oczyszczalnia ścieków o wartości robót budowlanych 1.600.000,00 zł netto (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych 00/100),

UWAGA:

(!)	Przez budowę rozumieć należy, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.), zwanej dalej „PrBud”, również odbudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego; w takim przypadku wskazany powyżej warunek odnosi się, odpowiednio, do części: odbudowanej, rozbudowanej lub nadbudowanej;

(!)	Przez przebudowę rozumieć należy, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 7a PrBud, wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji;

(!)	W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg. średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

- wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia („Personel kluczowy”) co najmniej w następującym zakresie:

- kierownik budowy (1 osoba)

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

- doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót na co najmniej jednym zakończonym kontrakcie/zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego typu stacja uzdatniania wody o wartości robót budowlanych co najmniej 1.600.000,00 zł netto (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych 00/100); przez doświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym rozumieć należy pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przez okres co najmniej 6 miesięcy,

- specjalista w branży sanitarnej (1 osoba)

- wykształcenie wyższe techniczne;

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami PrBud;

- doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) co najmniej 1 zakończonej usługi, świadczonej przez okres co najmniej 6 miesięcy (okres sprawowania funkcji), polegającej na nadzorze nad realizacją robót budowlanych lub kierowaniu robotami budowlanymi w ww. branży na obiektach będących stacją uzdatniania wody lub oczyszczalnią ścieków o wartości robót w tej branży wynoszącej 800.000 zł netto (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100);

- specjalista w branży elektrycznej

- wykształcenie wyższe techniczne;

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami PrBud;

- doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz AKPiA przy realizacji (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) co najmniej 1 zakończonej usługi, świadczonej przez okres co najmniej 6 miesięcy (okres sprawowania funkcji), polegającej na nadzorze nad realizacją robót budowlanych lub kierowaniu robotami budowlanymi w ww. branżach na obiektach będących stacją uzdatniania wody lub oczyszczalnią ścieków o wartości robót w tych branżach wynoszącej 800.000 zł netto (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100)

UWAGA:

(!)	Ilekroć w opisie doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia znajduje się odwołanie do określonych uprawnień budowlanych Zamawiający rozumie przez to zarówno ważne uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów PrBud, jak i odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, regulujących nabycie uprawnień do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2026 r. poz. 166).

(!)	W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia dojdzie do zmiany osób, o których mowa powyżej w wykazie osób, nowe osoby będą musiały spełniać wyżej wymienione wymagania.

(!)	Wymagania dotyczące dysponowania Personelem kluczowym mają charakter wymagań minimalnych. Wykonawca może wskazać więcej osób niż wymagane minimum z zastrzeżeniem, że każda z dodatkowych osób spełniać będzie opisane powyżej wymagania dla danego stanowiska.

(!)	Warunek w zakresie dysponowania Personelem kluczowym dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniany będzie łącznie dla wszystkich podmiotów.

(!)	W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg. średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

8.5.	Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt. 10 IDW.

8.6	W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

8.7.	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.3 i 8.4 SWZ, w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

8.8.	W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonych w pkt. 8.4 SWZ, Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

8.9.	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

8.10.	W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, których udział w realizacji zamówienia przekracza 10% wartości zamówienia, jest zobowiązany do przedstawienia oświadczenia tego podmiotu, że nie podlega wykluczeniu z postępowania z przyczyn, o których mowa w pkt 7.1 ppkt 2 i 3 SWZ.

8.11.	Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

    - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

    - sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

    - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

8.12.	Zamawiający ocenia, czy zdolności udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.3 i 8.4 SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

8.13.	Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.14.	Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

8.15.	Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

9.	PODWYKONAWCY

9.1.	Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

9.2.	Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani oraz wskazania jaki procent (%) wartości zamówienia przypada na danego podwykonawcę.

9.3.	Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy składania oświadczeń, o których mowa w pkt. 10.1 ppkt 1 IDW dotyczących podwykonawców, z zastrzeżeniem pkt. 10.1 ppkt 2 IDW.

9.4.	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

9.5.	Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

10.	DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

10.1.	Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu:

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ;

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem Wykonawcy, o którym mowa w ppkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w Postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. każdy członek konsorcjum, każdy wspólnik spółki cywilnej; oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 8.6 i nast. IDW;

- oświadczenie dot. okoliczności, o których mowa w art. 117 Pzp (jeżeli dotyczy) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ;

- wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści załącznika nr 6 do SWZ;

UWAGA:

(!)	Zgodnie z art. 126 ust. 2 Pzp Zamawiający wymaga załączenia do oferty kompletnego wykazu osób, tj. wypełnionego w zakresie części A (Wykaz osób – kwalifikacja podmiotowa), jak i części B (Wykaz osób – kryteria pozacenowe);

(!)	Część B Wykazu osób stanowi treść oferty niepodlegającą procedurom określonym w art. 128 ust. 1 Pzp;

(!)	W przypadku niewypełnienia Części B Wykazu osób Wykonawcy zostanie przyznanych 0 pkt w kryterium pozacenowym;

(!)	Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Części A i B Wykazu osób tę samą osobę; w przypadku wskazania różnych osób Wykonawca otrzyma 0 pkt. w kryterium pozacenowym a o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 8.4 ppkt 2 IDW decydować będzie ocena osoby wskazanej w Części A Wykazu osób;

(!)	W przypadku zmiany przez Wykonawcę osoby ujętej w Wykazie osób na etapie kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt. w ramach kryterium pozacenowego dotyczącego zmienionej osoby.

  - Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, które Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego

- informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

- oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2025 r. poz. 1714), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem; w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

- zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem; w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik 3 do SWZ;

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 10.2 ppkt 1 IDW – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, w zakresie, o którym mowa w pkt. 10.2 ppkt 1 IDW;

- zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 10.2 ppkt 3 IDW, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt. 10.2 ppkt 4 SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 10.2 ppkt 5 IDW – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

  - nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- Dokument, o którym mowa w ppkt. 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; dokumenty, o których mowa w ppkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;

  - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.2 IDW, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy. Terminy wskazane w pkt. 10.2 IDW stosuje się odpowiednio.

10.5.	Zamawiający nie wzywa do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 10.2 IDW, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 1703 z późn. zm.), o ile Wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych środków.

  - Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, które Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego

    - dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia określoną przez Zamawiającego;

UWAGA:

(!)	Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w ppkt. 1 powyżej Wykonawca składa inny podmiotowy środek dowodowy, który w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu;

    - wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich [***] lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, o treści załącznika nr 4 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty

UWAGA:

(!)	Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w wykonaniu robót budowlanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz zawiera roboty, w wykonaniu których Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

  - Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt. 10.2 – 10.6 IDW, składane są w postaci dokumentu elektronicznego w oryginale lub w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o którym mowa w pkt. 10, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może przekazać drogą elektroniczną cyfrowe odwzorowanie posiadanego dokumentu lub oświadczenia podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.

  - W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ I WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

11.1.	Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej e-Zamówienia (dalej jako „Platforma”) dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.

  - Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

11.3.	Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący do bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6a96f933-b4e5-4fed-b7f7-862a3a908945.

11.4.	Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy – przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”.

  - Identyfikator postępowania (ID) na Platformie: ocds-148610-6a96f933-b4e5-4fed-b7f7-862a3a908945

  - Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu musi posiadać na Platformie konto podmiotu „Wykonawca”. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/ oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

  - Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentów zamówienia nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania.

  - Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452, dalej „Rozporządzenie”).

  - Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia, sporządza się w postaci elektronicznej z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki w następujących formatach:

    - danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .ods, .xls, .xlsx, .jpg (.jpeg);

    - kompresji dokumentów elektronicznych: .zip, .7z.

Ponadto, do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych Zamawiający dopuszcza również możliwość przekazywania dokumentów w formacie .rar, natomiast do danych zawierających informacje graficzne – format .bmp.

  - Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

    - w formatach określonych w pkt. 11.9, lub

    - jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

  - Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się droga elektroniczna za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z Pzp lub Rozporządzeniem opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostepniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od typu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

  - Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie.

  - Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

  - Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

  - Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy.

  - W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@pgkim.com.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

- OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest:

Pani Ewa Przybyło – mail: ewa.przybylo@pgkim.com.pl, tel.: 23 697 25 60.

- UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

13.1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Wyjaśnianie treści SWZ oraz jej ewentualna zmiana odbywać się będą zgodnie z art. 284 Pzp.

13.2 	Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

13.3.	Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert, o którym mowa w art. 285 Pzp.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę stanowi wypełniony załącznik nr 1 do SWZ. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

  - Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

  - Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

  - Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

  - Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  - Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie z Pzp lub Rozporządzeniem opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od typu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

  - W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”

  - Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

    - dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 10.1 IDW;

    - pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą (sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), o ile uprawnienie to nie wynika z innych dokumentów składanych w postępowaniu;

    - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo; pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

    - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;

    - oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

4.10.	Tajemnica przedsiębiorstwa:

    - wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca pragnie zastrzec, winny być załączone w osobnym odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”;

    - zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zobligowany jest uzasadnić objęcie określonych przez niego informacji poufnością – wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2026 r. poz. 85);

    - wraz z informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa i uzasadnieniem ich zastrzeżenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu jawne streszczenia dokumentów zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które podlegać będą udostępnieniu innym wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia;

    - zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

14.11.Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

14.12.	Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

14.13.	Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

14.14.	Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, w tym zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

15.1.	Oferowaną cenę należy podać w złotych polskich [PLN] z dokładnością do grosza w formularzu oferty – załączniku nr 1 do SWZ.

15.2.	Cenę podaną w ofercie należy obliczyć uwzględniając cały zakres zamówienia określony w dokumentach zamówienia.

15.3.	Obliczona przez Wykonawcę cena ma charakter ryczałtowy i zawiera wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w szczególności VAT. Wykonawca winien uwzględnić przy określeniu ceny wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności informacje wymagania i warunki podane w SWZ.

15.4.	Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 455 oraz art. 439 Pzp.

15.5.	Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

15.6.	Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

16.1.	Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 22 maja 2026 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

  - W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

16.5.	Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 97 ust. 7 Pzp.

16.6.	Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.

16.7.	Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze 67 1020 3583 0000 3102 0079 0568.

16.8.	Zasady zwrotu i zatrzymania wadium określa przepis art. 98 Pzp.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 23 kwietnia 2026 r. do godziny 10:00.

  - Otwarcie ofert nastąpi w systemie Platformy w dniu 23 kwietnia 2026 r. do godz. 10:30.

17.3.	Otwarcie ofert nie jest jawne.

17.4.	Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na Platformie informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

18.	KRYTERIA OCENY OFERT

18.1.	Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

    - Kryterium 1. Cena (C) – waga: 60 punktów

  - W ramach tego kryterium ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o cenę wyliczoną przez Wykonawców zgodnie z pkt 15 IDW;

  - po zweryfikowaniu sposobu obliczenia ceny Zamawiający dokona wyliczenia liczby punktów, jaką przyzna ofertom w kryterium „Cena” według następującego wzoru:

|  | C = | Cmin | x 60 pkt |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Co |  |
| gdzie: | C | – punkty uzyskane w kryterium „Cena” |  |
|  | Cmin | – cena brutto oferty najtańszej |  |
|  | Co | – cena brutto oferty ocenianej |  |

    - Kryterium 2: Dodatkowa gwarancja na przedmiot zamówienia (G) – waga: 20 punktów

W ramach tego kryterium punkty zostaną przyznane za każdy dodatkowy rok zapewnienia gwarancji na wykonane roboty budowlane i dostarczone urządzenia powyżej wymaganego przez Zamawiającego okresu 2-letniego, zgodnie z poniższymi zasadami:

- za jeden dodatkowy rok gwarancji oferta Wykonawcy otrzyma 10 pkt;

- za dwa dodatkowe lata gwarancji oferta Wykonawcy otrzyma 20 pkt;

UWAGA

(!)	Jeżeli Wykonawca nie wypełni pkt. 4 formularza oferty odnoszącego się do tego kryterium Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował 2-letni okres gwarancji a oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt w tym kryterium.

    - Kryterium 3. Dodatkowe doświadczenie Personelu kluczowego (P) – waga: 20 punktów

W ramach tego kryterium punkty zostaną przyznane za:

  - dodatkowe doświadczenie specjalisty w branży sanitarnej wskazane w części B Wykazu osób – kryteria pozacenowe, spełniające wymagania określone w pkt. 8.4 ppkt. 2 lit. b tiret trzecie IDW, zgodnie z poniższymi zasadami:

- za doświadczenie zdobyte na jednym dodatkowym kontrakcie/zadaniu oferta Wykonawcy otrzyma 5 pkt;

- za doświadczenie zdobyte na dwóch lub więcej dodatkowych kontraktach/zadaniach oferta Wykonawcy otrzyma 10 pkt.

  - dodatkowe doświadczenie specjalisty z branży elektrycznej wskazane w części B Wykazu osób – kryteria pozacenowe, spełniające wymagania określone w pkt. 8.4 ppkt. 2 lit. c tiret trzecie IDW, zgodnie z poniższymi zasadami

- za doświadczenie zdobyte na jednym dodatkowym kontrakcie/zadaniu oferta Wykonawcy otrzyma 5 pkt;

- za doświadczenie zdobyte na dwóch lub więcej dodatkowych kontraktach/zadaniach oferta Wykonawcy otrzyma 10 pkt.

UWAGA

(!)	Jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty formularza Wykaz osób – kryteria pozacenowe, oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt w tym kryterium;

(!)	Jeżeli załączony do oferty formularz Wykaz osób – kryteria pozacenowe nie będzie zawierał, w odniesieniu do danej osoby kompletnego opisu dodatkowego projektu zgodnie z wymaganiami tego formularza, wówczas Zamawiający przyzna tej osobie 0 pkt;

18.2.	Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która – po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach (C + G + D) – uzyska najwyższą liczbę punktów. Wszelkie obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

18.3.	Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

18.4. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 18.3, Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

19.1	Z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa według określonego w Części III SWZ (PPU).

19.2.	Zawarcie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 264 Pzp.

19.3.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia – nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego – kopii łączącej ich umowy o współpracy (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

19.4.	W przypadku, gdy umowę w sprawie zamówienia publicznego podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru.

19.5.	Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawi Zamawiającemu do wglądu oryginał dokumentu potwierdzającego jego siedzibę podatkowa, tzw. certyfikat rezydencji.

19.6.	Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt. 20 IDW.

19.7.	Najpóźniej w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

    - potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego dysponowanie przez Wykonawcę ubezpieczeniem OC, o którym mowa w § 15 PPU;

    - potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię uprawnień budowlanych Kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego.

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

20.1.	Zamawiający żąda od wybranego w postępowaniu Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty.

20.2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy w jednej lub kilku formach określonych w art. 450 ust. 1 Pzp.

20.3.	Zabezpieczenie złożone w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej albo poręczenia musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej – na każde żądanie Zamawiającego, do wysokości kwoty gwarantowanej lub poręczonej – wypłaty Zamawiającemu żądanej kwoty w ramach pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

20.4.	Na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zaliczy na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Uwaga:

(!)	W przypadku gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna, zobowiązany jest przed zawarciem umowy uzgodnić z Zamawiającym treść dokumentu zabezpieczenia.

- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

21.1.	PPU stanowią Część III SWZ.

  - Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie pisemnej lub elektronicznej.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

  - Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Pzp.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  - Dopuszczalność, terminy, treść oraz sposób wnoszenia środków ochrony prawnej zostały ujęte w Dziale IX, art. 505-590 Pzp.

  - Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp;

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

  - Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

  - Odwołanie wnosi się w terminie:

    - 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

    - 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowe;

    - Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

  - Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:

    - Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie, przy ul. Generała Józefa Hallera 32, 13-200 Działdowo;

    - U Zamawiającego wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@pgkim.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Zamawiającego wskazany w ppkt 1;

    - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;

    - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp;

    - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach powszechnie obowiązujących i uregulowaniach wewnętrznych Zamawiającego w zakresie archiwizacji dokumentów;

    - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;

    - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

    - posiada Pani/Pan:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

    - nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Część II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) – PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)

(w odrębnym pliku)

Część III

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU)

(w odrębnym pliku)

Część IV

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

OFERTA

Dot.:	postępowania o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z wdrożeniem systemu monitoringu strat wody wodociągowej w Działdowie w ramach działania FENX.02.05 woda do spożycia priorytetu FENX.02 wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR programu fundusze europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, nr FENX.02.05-iw.01-00121/24

My, niżej podpisani _________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz WYKONAWCY

nazwa (firma):	_________________________________________________________

adres siedziby:	_________________________________________________________

KRS:	_________________________________________________________

NIP:	_________________________________________________________

REGON:	_________________________________________________________

Nr tel.:	_________________________________________________________

e-mail:	_________________________________________________________

Rodzaj Wykonawcy:

[] mikroprzedsiębiorstwo,

[] małe przedsiębiorstwo,

[]średnie przedsiębiorstwo,

[] jednoosobowa działalność gospodarcza,

[] osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

[] inny rodzaj.

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ).

- OŚWIADCZAMY, że:

    - zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, SWZ oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

    - odbyliśmy wizję lokalną w dniu [***] uzyskując wszystkie informacje niezbędne do złożenia oferty i realizacji umowy.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za łącznym wynagrodzeniem w złotych polskich [PLN]:

Razem wartość netto:	____________________________________________,

Stawka VAT: 		23%

Kwota VAT:			____________________________________________,

Razem wartość brutto:	____________________________________________,

zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp. | Świadczenie | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- |
| I. | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA |  |
| 1.1. | Projekt techniczny w zakresie wystarczającym do wykonania zadania |  |
| II. | BRANŻA TECHNOLOGICZNO-SANITARNA |  |
| 2.1. | Układ napowietrzania wody – rozdzielnia powietrza, instalacja powietrza z armaturą do aeratora i do siłowników przepustnic |  |
| 2.2. | Układ filtracji wody – orurowanie istniejących zbiorników filtracyjnych, osprzęt, armatura |  |
| 2.3. | System płukania złóż – pompa płucząca, armatura na tłoczeniu pompy i dmuchawy |  |
| 2.4. | System dezynfekcji wody – sterylizator UV, zestaw dozowania podchlorynu sodu |  |
| 2.5. | Zestaw pompowy II stopnia pompowania, z armaturą, kolektorami |  |
| 2.6. | Przepływomierze elektromagnetyczne, z protokołem Modbus RTU |  |
| 2.7. | Armatura, instalacja łącząca ze stali nierdzewnej, konstrukcje wsporcze |  |
| 2.8. | Robocizna, transport, badania, rozruch, dokumentacja powykonawcza, szkolenie obsługi |  |
| III. | BRANŻA ELEKTRYCZNA I AKPIA |  |
| 3.1. | Rozdzielnice: technologiczna RT, pompowni sieciowej RZH, pomp głębinowych |  |
| 3.2. | Instalacje elektryczne zasilające urządzenia technologiczne |  |
| 3.3. | Instalacje sterujące pracą SUW, ujęcia i zbiorników retencyjnych, oparte na sterownikach PLC, układ w pełni automatycznego sterowania |  |
| 3.4. | Monitoring pracy stacji, z przesyłem danych do siedziby PGKiM Działdowo, z wizualizacją jej pracy i archiwizacją danych |  |
| IV. | SYSTEM MONITORINGU SIECI WODOCIĄGOWEJ |  |
| 4.1 | Analiza przedwdrożeniowa, przygotowanie planu radiowego, dokumentacja |  |
| 4.2 | Urządzenia pomiarowe z funkcją akustycznej detekcji wycieków |  |
| 4.3 | Urządzenia do zbierania danych godzinowych z urządzeń pomiarowych |  |
| 4.4. | System centralny zarządzania danymi z urządzeń pomiarowych, szkolenie z obsługi systemu |  |
| 4.5 | Wizualizacja odczytów hałasu na platformie analitycznej |  |
| V. | MODERNIZACJA ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ |  |
| 5.1 | Wymian sieci azbestowo cementowej wodociągowej na sieć PE w 4 odcinkach o łącznej długości 950m |  |
| VI. | INNE |  |
| 6.1 | Instalacja fotowoltaiczna 11 kW na studni głębinowej 1A |  |
| 6.2 | Zbiorniki 4 szt. do gromadzenia wody deszczowej z budynku SUW |  |
|  | RAZEM: |  |

- UDZIELAMY dodatkowej gwarancji o długości ___ na przedmiot zamówienia, ponad wymagany okres 2 lat liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- OŚWIADCZAMY, że wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polegam na zasobach następujących podmiotów:

| Lp. | Nazwa (firma) podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega | % udział w realizacji zamówienia przypadający na wskazany podmiot |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

- ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile jest znana) | % udział w realizacji zamówienia przypadający na wskazany podmiot |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

- JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w SWZ. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ___________ zł w formie ____________________________

Wadium (wniesione w pieniądzu) należy zwrócić na numer rachunku bankowego:

______________________________________________________________________________

- OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte w odrębnym i stosownie nazwanym załączniku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z PPU zawartymi w SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- OŚWIADCZAM(-Y), że wskazane poniżej dokumenty Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 1703 z późn. zm.):

______________________________________________________________________________

- OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- UPOWAŻNIONYM DO KONTAKTU w sprawie przedmiotowego postępowania jest:

Imię i nazwisko: _______________________________________________________________

Adres: _______________________________________________________________________

tel. ______________, e-mail _____________________________________________________

- SPIS dołączonych oświadczeń i dokumentów:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________ dnia __. __.2026 r.			___________________________

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dot.:	postępowania o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z wdrożeniem systemu monitoringu strat wody wodociągowej w Działdowie w ramach działania FENX.02.05 woda do spożycia priorytetu FENX.02 wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR programu fundusze europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, nr FENX.02.05-iw.01-00121/24

Działając w imieniu i na rzecz WYKONAWCY

nazwa (firma):	_________________________________________________________

adres siedziby:	_________________________________________________________

oświadczam(-y), że:

    - Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu;

    - Wykonawca nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie przepisu art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7, 8 lub 10 Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514).

__________________ dnia __. __.2026 r.			___________________________

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dot.:	postępowania o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z wdrożeniem systemu monitoringu strat wody wodociągowej w Działdowie w ramach działania FENX.02.05 woda do spożycia priorytetu FENX.02 wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR programu fundusze europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, nr FENX.02.05-iw.01-00121/24

Działając w imieniu i na rzecz WYKONAWCY

nazwa (firma):	_________________________________________________________

adres siedziby:	_________________________________________________________

oświadczam(-y), że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp 
w zakresie podstaw wykluczenia z Postępowania określonych w przepisach art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 oraz 6 Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1, 5, 7, 8, 10 Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514), są na dzień złożenia niniejszego oświadczenia aktualne.

__________________ dnia __. __.2026 r.			___________________________

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Dot.:	postępowania o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z wdrożeniem systemu monitoringu strat wody wodociągowej w Działdowie w ramach działania FENX.02.05 woda do spożycia priorytetu FENX.02 wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR programu fundusze europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, nr FENX.02.05-iw.01-00121/24

Działając w imieniu i na rzecz WYKONAWCY

nazwa (firma):	_________________________________________________________

adres siedziby:	_________________________________________________________

oświadczam(-y), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, co następuje:

Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2025 r. poz. 1714), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę*,

ALBO

Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, tj. ____________ i jednocześnie przedstawiam dokumenty i informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od ww. wykonawcy*.

*) niewłaściwe skreślić.

__________________ dnia __. __.2026 r.			___________________________

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 5

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Dot.:	postępowania o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z wdrożeniem systemu monitoringu strat wody wodociągowej w Działdowie w ramach działania FENX.02.05 woda do spożycia priorytetu FENX.02 wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR programu fundusze europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, nr FENX.02.05-iw.01-00121/24

Dane WYKONAWCY

nazwa (firma):	_________________________________________________________

adres siedziby:	_________________________________________________________

| WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa, rodzaj i zakres robót | Inwestycja | Data rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych (dd-mm-rrrr) | Podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane (nazwa, adres, telefon) |
| 1. | Nazwa zamówienia … Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego typu stacja uzdatniania wody lub oczyszczalnia ścieków o wartości robót budowlanych 1.600.000,00 zł netto (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych 00/100) | Rodzaj obiektu budowlanego: … Lokalizacja obiektu budowlanego: … Wartość robót budowlanych netto: … Wykonawca: … | Data rozpoczęcia: … Data zakończenia: … | Nazwa podmiotu: …. Adres: …. Telefon:…. |
| 2. | Nazwa zamówienia … Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego typu stacja uzdatniania wody lub oczyszczalnia ścieków o wartości robót budowlanych 1.600.000,00 zł netto (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych 00/100) | Rodzaj urządzenia: … Lokalizacja obiektu budowlanego: … Wartość robót budowlanych netto: … Wykonawca: … | Data rozpoczęcia: … Data zakończenia: … | Nazwa podmiotu: …. Adres: …. Telefon:…. |

Z wypełnionego przez wykonawcę powyższego załącznika musi wyraźnie i jednoznacznie wynikać spełnianie warunków określonych w treści SWZ.

Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy zamówienia wymienione w ww. wykazie zostały wykonane należycie.

__________________ dnia __. __.2026 r.			___________________________

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 6

WYKAZ OSÓB

Dot.:	postępowania o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z wdrożeniem systemu monitoringu strat wody wodociągowej w Działdowie w ramach działania FENX.02.05 woda do spożycia priorytetu FENX.02 wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR programu fundusze europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, nr FENX.02.05-iw.01-00121/24

Dane WYKONAWCY

nazwa (firma):	_________________________________________________________

adres siedziby:	_________________________________________________________

| CZĘŚĆ A WYKAZ OSÓB – KWALIFIKACJA PODMIOTOWA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie | Doświadczenie – dot. warunku udziału w postępowaniu | Podstawa dysponowania – zasób własny/zasób podmiotu trzeciego |
| Kierownik budowy | … … | Wykształcenie: … Uprawnienia: … | Posiada doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót na co najmniej jednym zakończonym kontrakcie/zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego typu stacja uzdatniania wody o wartości robót budowlanych co najmniej 1.600.000,00 zł netto (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych 00/100); przez doświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym rozumieć należy pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przez okres co najmniej 6 miesięcy. Rodzaj obiektu budowlanego: … Lokalizacja obiektu budowlanego: … Wartość robót budowlanych netto: … Okres sprawowania funkcji: … | … |
| Specjalista ds. branży sanitarnej | … | Wykształcenie: … Uprawnienia: … | Posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) co najmniej 1 zakończonej usługi, świadczonej przez okres co najmniej 6 miesięcy (okres sprawowania funkcji), polegającej na nadzorze nad realizacją robót budowlanych lub kierowaniu robotami budowlanymi w ww. branży na obiektach będących stacją uzdatniania wody lub oczyszczalnią ścieków o wartości robót w tej branży wynoszącej 800.000 zł netto (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100). Rodzaj obiektu budowlanego: … Lokalizacja obiektu budowlanego: … Wartość robót budowlanych netto: … Okres sprawowania funkcji: … | ... |
| Specjalista ds. branży elektrycznej | … | Wykształcenie: … Uprawnienia: … | Posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz AKPiA przy realizacji (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) co najmniej 1 zakończonej usługi, świadczonej przez okres co najmniej 6 miesięcy (okres sprawowania funkcji), polegającej na nadzorze nad realizacją robót budowlanych lub kierowaniu robotami budowlanymi w ww. branżach na obiektach będących stacją uzdatniania wody lub oczyszczalnią ścieków o wartości robót w tych branżach wynoszącej 800.000 zł netto (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) Rodzaj obiektu budowlanego: … Lokalizacja obiektu budowlanego: … Wartość robót budowlanych netto: … Okres sprawowania funkcji: … |  |
| CZĘŚĆ B WYKAZ OSÓB – KRYTERIA POZACENOWE |  |  |  |  |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie | Doświadczenie – dot. kryterium „Dodatkowe doświadczenie Kierownika budowy” | Podstawa dysponowania – zasób własny/zasób podmiotu trzeciego |
| Specjalista ds. branży sanitarnej | … … | Wykształcenie: … Uprawnienia: … | Poniżej należy wskazać dodatkowe doświadczenie Specjalisty ds. branży sanitarnej wskazanego w Części A Wykazu osób spełniające wymagania określone w treści warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 8.4 ppkt 2 lit. b tiret trzecie IDW ___________________________________ 1) Rodzaj obiektu budowlanego: … Lokalizacja obiektu budowlanego: … Wartość robót budowlanych netto: … Okres sprawowania funkcji: … ___________________________________ 2) Rodzaj obiektu budowlanego: … Lokalizacja obiektu budowlanego: … Wartość robót budowlanych netto: … Okres sprawowania funkcji: … | … |
| Specjalista ds. branży elektrycznej | … … | Wykształcenie: … Uprawnienia: … | Poniżej należy wskazać dodatkowe doświadczenie Specjalisty ds. branży sanitarnej wskazanego w Części A Wykazu osób spełniające wymagania określone w treści warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 8.4 ppkt 2 lit. c tiret trzecie IDW ___________________________________ 1) Rodzaj obiektu budowlanego: … Lokalizacja obiektu budowlanego: … Wartość robót budowlanych netto: … Okres sprawowania funkcji: … ___________________________________ 2) Rodzaj obiektu budowlanego: … Lokalizacja obiektu budowlanego: … Wartość robót budowlanych netto: … Okres sprawowania funkcji: … | … |

__________________ dnia __. __.2026 r.			___________________________

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 7

OŚWIADCZENIE Z ART. 117 Pzp

Dot.:	postępowania o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z wdrożeniem systemu monitoringu strat wody wodociągowej w Działdowie w ramach działania FENX.02.05 woda do spożycia priorytetu FENX.02 wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR programu fundusze europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, nr FENX.02.05-iw.01-00121/24

Działając w imieniu i na rzecz WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

oświadczam, że ww. wykonawcy wykonają zamówienie w następujący sposób:

| Wykonawca (nazwa/firma oraz adres siedziby) | Zakres posiadanego doświadczenia (wskazać jednostkę redakcyjną SWZ dot. warunku udziału w postępowaniu) | Zakres zamówienia |  |
| --- | --- | --- | --- |

__________________ dnia __. __.2026 r.			___________________________

(podpis Wykonawcy)

doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) co najmniej 1 zakończonej usługi, świadczonej przez okres co najmniej 6 miesięcy (okres sprawowania funkcji), polegającej na nadzorze nad realizacją robót budowlanych lub kierowaniu robotami budowlanymi w ww. branży na obiektach będących stacją uzdatniania wody lub oczyszczalnią ścieków o wartości robót w tej branży wynoszącej 800.000 zł netto (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100);

doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz AKPiA przy realizacji (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) co najmniej 1 zakończonej usługi, świadczonej przez okres co najmniej 6 miesięcy (okres sprawowania funkcji), polegającej na nadzorze nad realizacją robót budowlanych lub kierowaniu robotami budowlanymi w ww. branżach na obiektach będących stacją uzdatniania wody lub oczyszczalnią ścieków o wartości robót w tych branżach wynoszącej 800.000 zł netto (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100).

Informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.