Załącznik nr 6 do SWZ

Znak sprawy: ZP.25.9.2026.1

Wykonawca / Podmiot udostępniający zasoby

(pełna nazwa/firma, adres)

###### WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU LUB URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Digitalizacja instrumentów (tomografia, 3D) – Metrologiczne skanowanie przemysłową tomografią komputerową historycznych instrumentów smyczkowych z kolekcji Muzeum Instrumentów Muzycznych oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu w projekcie „Polska kultura muzyczna w perspektywie europejskiej: źródła 
i konteksty”, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, przedstawiamy Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami:

| Lp. | Nazwa narzędzia, wyposażenia lub urządzenia technicznego | Informacja o podstawie do dysponowania* |
| --- | --- | --- |
| A | B | D |
| 1 |  |  |

*W tym miejscu należy wskazać sposób, w jaki Wykonawca ma prawo do korzystania z określonego zasobu, np. własność, umowa najmu / dzierżawy, umowa leasingu lub inne podstawy prawne, które zapewniają Wykonawcy prawo do dysponowania zasobem przez cały okres realizacji zamówienia.

| Lp. | Specyfikacja | Oświadczenie Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość montażu instrumentów o rozmiarach: Ø 615 mm, h-800 mm, 1300 mm | TAK/NIE** |
| 2 | Rozdzielczość detektora: min. 3k | TAK/NIE** |
| 3 | Rozdzielczość skanowania (wielkość pojedynczego voxela): min. 100 µm | TAK/NIE** |
| 4 | Maksymalny dopuszczalny błąd pomiarowy MPE = (4.5 + L/50) μm (L in mm) | TAK/NIE** |
| 5 | Zapis w formatach: vgi., vol. (Native Volume), raw., stl., ply., bmp/tiff (16-bit) | TAK/NIE** |
| 6 | Nośność do 50 kg | TAK/NIE** |
| 7 | Skanowanie w dwóch płaszczyznach: w pionie i poziomie | TAK/NIE** |
| 8 | Dokładność metrologiczna zgodna z normami VDI/VDE 2630 | TAK/NIE** |
| 9 | Zgodność z kalibracją DAkkS | TAK/NIE** |
| 10 | Zgodność z normą DIN EN ISO/IEC 17025:2018 lub równoważną | TAK/NIE** |

**Skreślić niewłaściwe