Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn. „Świadczenie usługi ochrony fizycznej mienia wraz z monitoringiem siedziby Nadleśnictwa Przemków oraz budynku administracyjnego kancelarii trzech leśnictw, Szklarki ul. Ceglana 4A”

Przedmiotem zamówienia jest usługa fizycznej ochrony obiektów i mienia wraz                              z monitoringiem siedziby Nadleśnictwa Przemków, oraz budynku administracyjnego kancelarii trzech leśnictw, Szklarki, ul. Ceglana 4A, obiektu w siedzibie - kasy, Posterunku Straży Leśnej (magazyn broni) oraz wieży przeciwpożarowej poprzez system alarmowy elektronicznego dozoru mienia.

- Dozorowaniu podlega siedziba Nadleśnictwa Przemków (wraz z Posterunkiem Straży Leśnej, magazynem broni palnej oraz kasą depozytową) jak również znajdujące się w nich mienie. Dozorowaniu podlegają w szczególności:

- budynek biurowy dwupiętrowy, w którym na parterze w Posterunku Straży Leśnej znajduje się magazynem broni palnej, a na pierwszym piętrze w pomieszczeniu księgowości metalowa kasa depozytowa. Łączna pow. działki 0,77 ha.

- budynki: warsztatów, świetlicy z magazynem, garaży,

- wiaty na drewno opałowe,

- plac postojowy,

oraz każde inne obiekty i mienie Nadleśnictwa Przemków będące na terenie posesji, biurowca i zaplecza wewnątrz ogrodzenia. Powierzchnia jest ogrodzona siatką o wysokości 1,5 m, a od strony frontowej metalowymi przęsłami. W ogrodzeniu znajdują się 3 bramy oraz furtka.

- Wykonawca zapewnia dozorowanie obiektu w dni robocze Nadleśnictwa w godzinach 14:30- 07:30 oraz całodobowo w soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy
u Zamawiającego. Szacunkowa łączna ilość godzin dozorowania wynosi 7003.

- Zakres usług w zakresie ochrony obejmuje:

- ochronę przed kradzieżą, włamaniem, dewastacją i zniszczeniem powierzonego mienia;

- dokonywanie obchodu obiektu i terenu przyległego w różnych godzinach, nie rzadziej niż co 2 godziny,

- W ramach realizowanej umowy przed przystąpieniem do jego wykonania Wykonawca zaopatrzy na własny koszt, elektroniczny system nadzoru nad pracownikami ochrony typu: „active-guard”, a dane z tego systemu będą udostępniane Zmawiającemu na jego żądanie.

- Dozorowanie wewnątrz budynków, obejmujące: zamykanie okien, gaszenie świateł, sprawdzanie pomieszczeń zagrożonych zalaniem wodą, sprawdzanie urządzeń elektrycznych itp.,

- W wypadku zaistnienia awarii niemożliwej do usunięcia, zabezpieczenie przed powiększeniem szkody (wyłączenie pionu, wyłączenie bezpieczników itp.) oraz niezwłoczne powiadomienie odpowiednich służb i wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego,

- Prowadzenie Książki Służby, zawierającej: raporty przebiegu dyżurów, z uwzględnieniem wszelkich zdarzeń i uwag o przebiegu dyżuru osoby dozorującej oraz poleceń  przedstawiciela Zamawiającego, (zapisy w książce będą udostępniane na bieżąco przedstawicielowi Zamawiającego)

- Prowadzenie Rejestru pobranych kluczy zapasowych („RPKZ”), zawierającego dane: numer klucza, nazwę pomieszczenia, datę, imię i nazwisko pobierającego/ zdającego klucz od drzwi danego pomieszczenia, oraz przestrzeganie obowiązującej „Instrukcji
w sprawie określenia procedury postępowania z kluczami do pomieszczeń będących
w zasobach Nadleśnictwa Przemków” (zapisy w RPKZ będą udostępniane na bieżąco przedstawicielowi zamawiającego)

- Utrzymanie i przestrzeganie ładu oraz spokoju na nadzorowanym terenie,

- Otwieranie w dni pracujące o godz. 06:30 bramy wjazdowej nr. 2  oraz zamykanie bramy, o godz. 15:30,

- Monitoring ruchu osobowego i samochodowego,

- Nadzór nad powierzonymi kluczami oraz dbałość o ich właściwe przechowywanie w czasie trwania dyżuru osób dozorujących,

- Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach portierni i pomieszczeń sanitarnych użytkowanych podczas dyżurów przez osoby dozorujące.

- Do innych czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia będzie należało:

- w okresie letnim:

- sprzątanie placu, chodników tj. uprzątanie śmieci, liści, ziemi naniesionej po deszczach,

- usuwanie z placu utwardzonego mchu i innych pozostałości organicznych i składowanie nieczystości do wyznaczonych pojemników (z ich ewentualną segregacją),

- koszenie trawników według potrzeb Zamawiającego,

- wszelkie prace związanie z utrzymaniem zieleni wokół biurowca,

- w okresie zimowym:

- Odśnieżanie / zgarnianie śniegu z chodników, ciągów pieszych, oraz systematyczne odśnieżanie miejsc parkingowych, dróg dojazdowych  aby zapobiec zasypaniu pojazdów i umożliwić swobodny wjazd/wyjazd.

·   Usuwanie gołoledzi poprzez posypywanie nawierzchni piaskiem, solą lub innymi środkami chemicznymi, co zapobiega poślizgom i kolizjom.

·   Usuwanie zatorów śnieżnych i błota pośniegowego.

- obsługa kotła c.o. opalanego paliwem stałym (drewnem, na zasadzie zgazowania), ładowanym od czoła, o mocy poniżej 50 kW. Pracującym
w systemie otwartym (kocioł wyposażony urządzenie zabezpieczające przed przegrzaniem),

- w celu należytego wykonywania ww. czynności Wykonawca zapewni odpowiednie własne narzędzia, materiały, środki techniczne, niezbędny sprzęt.

- Przedmiotem zamówienia jest usługa elektronicznego monitoringu: budynku administracyjnego kancelarii trzech leśnictw, Szklarki, ul. Ceglana 4A, obiektu w siedzibie kasy, Posterunku Straży Leśnej (magazyn broni), wieży przeciwpożarowej.

- Zakres usług w przedmiocie monitorowania:

- Podłączenie Lokalnego Systemu Alarmowego (LSA) Zamawiającego do Stacji Monitorowania Alarmów („SMA”) Wykonawcy

- Nadzór elektroniczny (monitorowanie) LSA obiektu przez SMA poprzez przyjmowanie informacji o zdarzeniach z obiektu.

- Reakcji Grupy Patrolowo – Interwencyjnej  (GPI) niezwłocznie po uzyskaniu sygnału
z SMA z wyłączeniem sytuacji niezależnych od Wykonawcy które czynią wykonanie zobowiązania w określonym terminie niemożliwym do realizacji.

- Podjęcia na miejscu zdarzenia przez GPI wszelkich niezbędnych, dopuszczonych prawem działań w celu ochrony mienia  Zamawiającego.

- Przekazywanie osobom upoważnionym przez Wykonawcę  lub odpowiednim instytucjom, informacji o alarmie, zgodnie z otrzymanym zleceniem.

- Udostępnianie Zamawiającemu nadajnika wraz z kartą SIM na czas trwania umowy  oraz centrali alarmowej z obudową, manipulator bezprzewodowy, akumulator 7AH/12V, sygnalizator wewnętrzny, bezprzewodowa czujka magnetyczna, bezprzewodowy czujnik ruchu PIR – 2 szt., transformator, materiały instalacyjne na czas trwania umowy.

- Obsługa, konserwacja lokalnego systemu alarmowego – systemu sygnalizacji włamania
i napadu.

- Wykonanie usługi polegającej na okresowym przeglądzie ( co najmniej 2 razy w trakcie realizacji umowy) systemu alarmowego -  systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz usuwania usterek powstałych w tych systemach, w skład których wchodzą:

  - urządzenia wykrywające zagrożenie  (np. różnego rodzaju czujniki, sygnalizatory, panele, itp)

  - urządzenia powiadamiające

  - systemy przewodowe, okablowanie itp.

- Dodatkowo wykonawca na własny koszt dokona połączenia (zespolenia) wszystkich systemów alarmowych jakie funkcjonują u zamawiającego w jeden system zabezpieczenia elektronicznego, który będzie sprzężony z centralą alarmową znajdującą się
w pomieszczeniu pracowników ochrony. Wywołany sygnał alarmowy będzie odbierany i jednocześnie przekazywany do Stacji Monitorowania Alarmów („SMA”) wykonawcy celem weryfikacji ewentualnych powiadomień.

- Nadleśnictwo Przemków posiada systemy ochrony włamaniowej urządzeń zamontowanych na wieży – obiekt w Leśnictwie Cegielnia (gm. Przemków, ob. ewidencyjny Szklarki, dz. nr 63, adres leśny oddz. 145 o. System ten ma służyć ochronie – sygnalizacji ewentualnego włamania na tym obiekcie. System alarmowy został zamontowany bezpośrednio na wieży i zasilany jest ze wspólnego dla monitoringu źródła zasilania fotowoltaicznego lub alternatywnie autonomicznego 12V. Do centrali alarmowej podłączona jest czujka ruchu (mikrofala + podczerwień). Dodatkowo zainstalowana jest kamera IP do obserwacji wejścia do wieży. Centrala w razie alarmu przesyła powiadomienie sms na zaprogramowane numery telefonów. Monitor do odbioru obrazu oraz rejestrator obrazu z kamery na wieży jest zlokalizowany na dyżurce i jest nadzorowany przez pracowników ochrony. Wywołany sygnał alarmowy będzie odbierany i jednocześnie przekazywany do Stacji Monitorowania Alarmów („SMA”) wykonawcy celem weryfikacji ewentualnych powiadomień.

- Pozostałe obowiązki związane z przedmiotem zamówienia:

- Obowiązki stron integralnie związanych z realizacją przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stabilnego i w miarę możliwości stałego składu osobowego pracowników (personelu) wykonujących zadania w zakresie dozorowania,

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania własnej bądź korzystania ze stacji monitorowania wizyjnego innego podmiotu z którym ma zawartą umowę na wypadek gdyby, w okresie wykonania zamówienia, Zamawiający planował wdrożyć system monitoringu z wykorzystaniem urządzeń technicznych,

- Od personelu Wykonawcy zatrudnionego w zakresie dozorowania wymaga się profesjonalnego wyglądu, wysokiej kultury osobistej, dobrej pamięci wzrokowej, sześciomiesięcznego doświadczenia  w dozorowaniu obiektów, odbycia przeszkolenia bhp i p.poż. w zakresie obejmującym zadania związane z dozorowaniem; Zamawiający wymaga, aby pracownicy bezpośrednio świadczący usługi dozorowania posiadali odpowiedni strój (umundurowanie, odzież ochronna w trakcie wykonywanych prac identyfikator),

- Zamawiający wymaga, aby personel Wykonawcy zatrudniony bezpośrednio w zakresie świadczenia usługi dozorowania, stanowiły osoby niekarane,

- Zamawiający wymaga, aby personel Wykonawcy zatrudniony bezpośrednio w zakresie świadczenia usługi fizycznej ochrony był wyposażony w środki łączności umożliwiające kontakt telefoniczny z osobą dozorującą podczas wykonywania obchodu obiektu. Wykaz numerów telefonów Wykonawca przekaże Zamawiającemu,

- Zamawiający, po wcześniejszym uzgodnieniu w razie potrzeb Wykonawcy, udostępni zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomieszczenia magazynowe na niezbędny do prawidłowej realizacji usługi sprzęt zlokalizowany w obiekcie podlegającym ochronie, w celu zapewnienia niezbędnych potrzeb w zakresie pełnienia usług ochroniarskich.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany osoby świadczącej usługę fizycznej ochrony, jeżeli nie spełnia wymagań określonych w pkt 1 ppkt 3) i 4)  lub nie wypełnia należycie obowiązków stanowiących przedmiot zamówienia w zakresie ochrony,

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania systemu działania interwencyjnego w sytuacjach wyjątkowych, w tym grupy interwencyjnej (np. wtargnięcie na teren dozorowany, wsparcie dla dozoru obiektu itp.). Dojazd na miejsce i podjęcie interwencji musi nastąpić w czasie zgodnie ze złożoną ofertą ale nie dłużej niż 35 minut od wezwania całodobowo.

- Zamawiający przewiduje, w okresie objętym terminem wykonania zamówienia,  
6-krotne próbne (w celach kontrolnych) wezwanie grupy interwencyjnej. W przypadku niewywiązania się z zagwarantowanego w ofercie Wykonawcy czasu reakcji Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy  z winy Wykonawcy.