SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym

na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz.U.2024.1320) pt.:

DOSTAWA MEDYCZNYCH ARTYKUŁÓW DYDAKTYCZNYCH ORAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO

ZATWIERDZIŁA:

Koszalin, 31.03.2026 r.

Spis treści:

- Nazwa oraz adres Zamawiającego

- Strona internetowa prowadzonego postępowania

- Tryb udzielenia zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

- Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

- Termin wykonania zamówienia

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Informacje o środkach komunikacji elektronicznej

- Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

- Termin związania ofertą

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Sposób składania ofert

- Termin składania oraz otwarcia ofert

- Podstawy wykluczenia z postępowania

- Sposób obliczenia ceny

- Kryteria oceny oferty

- Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

- Warunki udziału w postępowaniu

- Wykaz podmiotowych środków dowodowych

- Wadium

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Informacja i dostęp do danych osobowych

- Postanowienia końcowe

- Załączniki do SWZ

Specyfikacja Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści SWZ lub Specyfikacją.

DZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie

ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin

tel. +48 94 342-67-66

pans@pans-koszalin.pl

Reprezentowana przez dr Monikę Pawłowską, prof. PANS - Rektora

DZIAŁ II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

- Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b8fd27d5-e6fc-4d71-a2a6-73a0ccb9e450

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

- Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-b8fd27d5-e6fc-4d71-a2a6-73a0ccb9e450

- Dodatkowo Zamawiający zamieszcza informacje bezpośrednio związane z postępowaniem na stronie internetowej https://pans.koszalin.ibip.pl/public/

DZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), zwana dalej ustawą Pzp.

DZIAŁ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego, medycznych artykułów dydaktycznych.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowego, nierekondycjonowanego sprzętu, urządzeń oraz medycznych artykułów dydaktycznych.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego został zawarty w Załączniku nr 2 do SWZ.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

- Część nr 1: Sprzęt i wyposażenie – ratownictwo medyczne (CPV 33100000-1 - Urządzenia medyczne).

- Część nr 2: Sprzęt i wyposażenie – bezpieczeństwo narodowe (CPV 33100000-1 - Urządzenia medyczne).

- Część nr 3: Sprzęt i wyposażenie – fizjoterapia (CPV 33100000-1 - Urządzenia medyczne).

- Część nr 4: Sprzęt i wyposażenie – pielęgniarstwo (CPV 33100000-1 - Urządzenia medyczne).

- Część nr 5: Sprzęt i wyposażenie – kosmetologia (CPV 33100000-1 - Urządzenia medyczne).

- Część nr 6: Materiały eksploatacyjne – pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia (CPV 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne).

- Część nr 7: Materiały eksploatacyjne – kosmetologia (Kod CPV 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała).

- Zamówienie realizowane będzie na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ.

- Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.

DZIAŁ V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

- Zamawiający wymaga złożenia, wraz z ofertą, przedmiotowych środków dowodowych – na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, takich jak:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;

- oświadczenie o posiadaniu wszystkich wymaganych dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (np.: deklaracja zgodności, certyfikat CE, itp.) oraz oświadczenie o niezwłocznym przedłożeniu ww. dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu;

- Deklaracja zgodności wraz załącznikami:

- część nr 1 (poz. 1, 3, 5, 6),

- część nr 2 (poz. 1),

- część nr 3 (poz. 2, 3),

- część nr 4 (poz. 3, 6, 7);

- oryginalne materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów - dotyczy części nr 1, 2, 3, 4, 5.

W przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi niniejszą specyfikacją, Zamawiający na etapie badania i oceny ofert, zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do prezentacji oferowanego przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia wszystkich wymaganych parametrów.

- Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania.

- Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający nie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

DZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia – do 4 tygodni o zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

DZIAŁ VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SWZ.

- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

DZIAŁ VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

- Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

- Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:

Pani mgr Beata Koronkiewicz - Kanclerz PANS

Tel.: +48 94 342-67-66 wewn. 122, e-mail: pans@pans-koszalin.pl

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

- Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

- Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.

W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

- Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

- w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

- Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

- Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

- Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

- Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

- Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

- W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

- W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: pans@pans-koszalin.pl (nie dotyczy składania ofert).

DZIAŁ IX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

DZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 21.05.2026 r.

DZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Przygotowanie oferty:

- Wraz z ofertą której, wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ wykonawca składa:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;

- oświadczenie o posiadaniu wszystkich wymaganych dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (np.: deklaracja zgodności, certyfikat CE, itp.) oraz oświadczenie o niezwłocznym przedłożeniu ww. dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu;

- deklaracje zgodności wraz załącznikami:

- część nr 1 (poz. 1, 3, 5, 6),

- część nr 2 (poz. 1),

- część nr 3 (poz. 2, 3),

- część nr 4 (poz. 3, 6, 7);

- oryginalne materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów - dotyczy części nr 1, 2, 3, 4, 5;

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ;

- pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

- Ofertę oraz wszystkie załączniki składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Umocowanie prawne należy dołączyć w sposób określony w pkt 6.

- Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy.

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

  - Oferta wspólna. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.

- Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

DZIAŁ XII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego”, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

- Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 6.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

- Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

- Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

- Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym). Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

- Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

- Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

- Sposób złożenia oferty udostępniony został pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=8ihhyn5f_rA .

DZIAŁ XIII. TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

- Termin składania ofert

Oferty należy przesłać do dnia 22.04.2026 r. do godz. 8:30

- Termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2026, o godz. 9:00

- Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa przedstawicieli wykonawcy oraz innych osób w sesji otwarcia ofert.

- W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

DZIAŁ XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą” wyklucza się również:

- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

DZIAŁ XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, zgodnie ze wzorem formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

- Cena może być tylko jedna.

- Cena (cena brutto/wartość brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT.

DZIAŁ XVI. KRYTERIA OCENY OFERTY

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

| Nazwa kryterium | Maksymalna liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- |
| Cena | 100 pkt | Cena najtańszej oferty C = ---------------------------------- x 100 Cena badanej oferty |

- Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

DZIAŁ XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany będzie do:

- przedstawienia pełnomocnictwa osoby upoważnionej do zawarcia umowy;

- jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do przedstawienia kopi umowy regulującej ich współpracę.

DZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

    - Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

    - Postępowanie skargowe

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

- Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Pzp w Dziale IX.

DZIAŁ XIX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

DZIAŁ XX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

  - Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Dziale XIV SWZ.

  - Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1., Wykonawca składa na formularzu stanowiącym załączniki nr 4 do SWZ.

  - Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1., stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia z postępowania, odpowiednio na dzień składania ofert.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1., składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania.

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:

- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

DZIAŁ XXI. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienie wadium.

DZIAŁ XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

DZIAŁ XXIII. INFORMACJA I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie, ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin;

  - inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie jest Pan Michał Podolak, adres e-mail: iod@pans-koszalin.pl;

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „dostawa medycznych artykułów dydaktycznych oraz sprzętu medycznego”;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

    - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

DZIAŁ XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej.

- Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w PLN.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób na podstawie stosunku pracy.

DZIAŁ XXV. ZAŁĄCZNIKI

- Formularz ofertowy.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Projekt umowy

- Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

(Część nr 1: Sprzęt i wyposażenie – ratownictwo medyczne)

Zamawiający:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie

ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin

- Dane Wykonawcy:

| Nazwa: | ............................................................................................................................... |
| --- | --- |
| Adres: | ............................................................................................................................... |
| Województwo: | ............................................................................................................................... |
| KRS lub inny organ rejestrowy: | ................................................................................................................................ |
| REGON, NIP: | ............................................................................................................................... |
| Wielkość przedsiębiorstwa | 1. mikroprzedsiębiorstwo; 2. małe przedsiębiorstwo; 3. średnie przedsiębiorstwo; 4. jednoosobowa działalność gospodarcza; 5. osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej; 6. żadne z powyższych. (właściwe podkreślić) |
| Osoby upoważniona do kontaktu | Imię i nazwisko …......................................; Tel. ....................................... Adres e-mail:....................... |
| Osoba/komórka odpowiedzialna za realizację umowy | Tel. ............................... Adres e-mail:....................... |

- Oświadczam, że:

- Akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SWZ;

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy;

- cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;

- akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ przedmiotowego postępowania;

- jestem związany/a niniejszą ofertą do terminu wskazanego w Dziale X SWZ;

- przewiduję/nie przewiduję powierzenie podwykonawcom .................................................................... realizacji zamówienia w części …………….;

- zapoznałem/am się z postanowieniami umowy, określonymi w SWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oferuję dostawę, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

| CZĘŚĆ NR 1: Sprzęt i wyposażenie – ratownictwo medyczne |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent/model | #### Ilość | Cena jednostkowa netto | #### VAT w (%) | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Wideolaryngoskop |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Trenażer do odbarczenia odmy i drenażu klatki piersiowej |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Respirator |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Wózek anestezjologiczny |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5 | USG Głowica USG +Tablet |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Aparat EKG |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Model ramienia trenażer do nauki wkłuć dożylnych o realistycznym wyglądzie, wielożyłowy |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Trenażer do iniekcji dożylnej w obrębie dłoni |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Kask vertex |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Uprząż rozmiar „0” i „1” |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Uprząż rozmiar „1” |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Stalowy łącznik w kształcie trójkąta DELTA 10 mm |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 13 | # Stalowy łącznik GO 8mm |  | 7 szt. |  |  |  |  |
| 14 | # Lonża |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 15 | # Łącznik stalowy hms |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 16 | # Łącznik stalowy hms |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 17 | # Lekki, asymetryczny karabinek o dużym prześwicie |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 18 | # Lekki karabinek owalny |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 19 | # Nóż składany |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 22 | # Rękawice rozmiar M |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 21 | # Rękawice rozmiar L |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 22 | # Ochrona liny |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 23 | Lina statyczna 10,5 mm, 50 m |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 24 | Lina statyczna 10,5 mm 30 m |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 25 | # Lina dynamiczna 9 mm, 30m |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 26 | # Lina pomocnicza 6mm, 30 m |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 27 | # Taśma stanowiskowa |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 28 | # Taśma stanowiskowa |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 29 | # Przyrząd zjazdowy |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 30 | Bloczek o dużej wydajności |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 31 | Bloczek prosty |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 32 | # Bloczek do transportu |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 33 | Bloczek (prusik) |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 34 | # Bloczek z blokadą |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 35 | # Awaryjny przyrząd zaciskowy |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 36 | # Przyrząd zaciskowy do wchodzenia prawy |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 37 | # Regulowana pętla nożna z taśmy |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 38 | # Przyrząd zaciskowy |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 39 | # Szelki do mocowania przyrządu |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 40 | # Ósemka - przyrząd zjazdowy |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 41 | # Wielootworowa płytka stanowiskowa |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 42 | # Trójkąt ewakuacyjny |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 43 | # Przesuwany przyrząd autoasekuracyjny |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 44 | # Worek transportowy |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARZ OFERTOWY

(Część nr 2: Sprzęt i wyposażenie – bezpieczeństwo narodowe)

Zamawiający:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie

ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin

- Dane Wykonawcy:

| Nazwa: | ............................................................................................................................... |
| --- | --- |
| Adres: | ............................................................................................................................... |
| Województwo: | ............................................................................................................................... |
| KRS lub inny organ rejestrowy: | ................................................................................................................................ |
| REGON, NIP: | ............................................................................................................................... |
| Wielkość przedsiębiorstwa | 1. mikroprzedsiębiorstwo; 2. małe przedsiębiorstwo; 3. średnie przedsiębiorstwo; 4. jednoosobowa działalność gospodarcza; 5. osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej; 6. żadne z powyższych. (właściwe podkreślić) |
| Osoby upoważniona do kontaktu | Imię i nazwisko …......................................; Tel. ....................................... Adres e-mail:....................... |
| Osoba/komórka odpowiedzialna za realizację umowy | Tel. ............................... Adres e-mail:....................... |

- Oświadczam, że:

- Akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SWZ;

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy;

- cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;

- akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ przedmiotowego postępowania;

- jestem związany/a niniejszą ofertą do terminu wskazanego w Dziale X SWZ;

- przewiduję/nie przewiduję powierzenie podwykonawcom .................................................................... realizacji zamówienia w części …………….;

- zapoznałem/am się z postanowieniami umowy, określonymi w SWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oferuję dostawę, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

| CZĘŚĆ NR 2: Sprzęt i wyposażenie – bezpieczeństwo narodowe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent/model | #### Ilość | Cena jednostkowa netto | #### VAT w (%) | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Defibrylator szkoleniowy |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Fantom osoby dorosłej do treningu resuscytacji krążeniowo oddechowej i udzielania pierwszej pomocy u osoby dorosłej |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Fantom osoby dorosłej z taśmami LED (czerwone) |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Kamizelka wykorzystywana podczas szkoleń z pierwszej pomocy w sytuacji zadławienia u osoby dorosłej |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARZ OFERTOWY

(Część nr 3: Sprzęt i wyposażenie – fizjoterapia)

Zamawiający:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie

ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin

- Dane Wykonawcy:

| Nazwa: | ............................................................................................................................... |
| --- | --- |
| Adres: | ............................................................................................................................... |
| Województwo: | ............................................................................................................................... |
| KRS lub inny organ rejestrowy: | ................................................................................................................................ |
| REGON, NIP: | ............................................................................................................................... |
| Wielkość przedsiębiorstwa | 1. mikroprzedsiębiorstwo; 2. małe przedsiębiorstwo; 3. średnie przedsiębiorstwo; 4. jednoosobowa działalność gospodarcza; 5. osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej; 6. żadne z powyższych. (właściwe podkreślić) |
| Osoby upoważniona do kontaktu | Imię i nazwisko …......................................; Tel. ....................................... Adres e-mail:....................... |
| Osoba/komórka odpowiedzialna za realizację umowy | Tel. ............................... Adres e-mail:....................... |

- Oświadczam, że:

- Akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SWZ;

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy;

- cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;

- akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ przedmiotowego postępowania;

- jestem związany/a niniejszą ofertą do terminu wskazanego w Dziale X SWZ;

- przewiduję/nie przewiduję powierzenie podwykonawcom .................................................................... realizacji zamówienia w części …………….;

- zapoznałem/am się z postanowieniami umowy, określonymi w SWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oferuję dostawę, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

| CZĘŚĆ NR 3: Sprzęt i wyposażenie – fizjoterapia |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent/model | #### Ilość | Cena jednostkowa netto | #### VAT w (%) | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Symulator starości |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Symulator porażenia połowiczego (hemiplegii) |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Stół do fizjoterapii |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARZ OFERTOWY

(Część nr 4: Sprzęt i wyposażenie – pielęgniarstwo)

Zamawiający:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie

ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin

- Dane Wykonawcy:

| Nazwa: | ............................................................................................................................... |
| --- | --- |
| Adres: | ............................................................................................................................... |
| Województwo: | ............................................................................................................................... |
| KRS lub inny organ rejestrowy: | ................................................................................................................................ |
| REGON, NIP: | ............................................................................................................................... |
| Wielkość przedsiębiorstwa | 1. mikroprzedsiębiorstwo; 2. małe przedsiębiorstwo; 3. średnie przedsiębiorstwo; 4. jednoosobowa działalność gospodarcza; 5. osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej; 6. żadne z powyższych. (właściwe podkreślić) |
| Osoby upoważniona do kontaktu | Imię i nazwisko …......................................; Tel. ....................................... Adres e-mail:....................... |
| Osoba/komórka odpowiedzialna za realizację umowy | Tel. ............................... Adres e-mail:....................... |

- Oświadczam, że:

- Akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SWZ;

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy;

- cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;

- akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ przedmiotowego postępowania;

- jestem związany/a niniejszą ofertą do terminu wskazanego w Dziale X SWZ;

- przewiduję/nie przewiduję powierzenie podwykonawcom .................................................................... realizacji zamówienia w części …………….;

- zapoznałem/am się z postanowieniami umowy, określonymi w SWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oferuję dostawę, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

| CZĘŚĆ NR 4: Sprzęt i wyposażenie – pielęgniarstwo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent/model | #### Ilość | Cena jednostkowa netto | #### VAT w (%) | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Ciśnieniomierze naramienne |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Dozownik tlenu DTM |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Iluminator naczyń krwionośnych |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Kule pachowe |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Kule łokciowe |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Łóżko do intensywnej terapii sterowane dotykowo z systemem pomiaru masy pacjenta, pilota oraz supervisora z materacem przeciwodleżynowy do II stopnia, Elektryczne sterowanie funkcjami łóżka z pilota oraz supervisora |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Łóżko szpitalne sterowane dotykowo z materacem, Elektryczne sterowanie ze wskaźnikiem przechyłu. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Monitor mobilny do symulatorów, mocowane na stelażu z kołkami |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Nakładany model do wykonywania iniekcji- okolice dołu łokciowego (ACF) |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Nakładany trenażer do iniekcji dożylnej- 3 żyły |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Panel nadłóżkowy (atrapa) z wejściem na tlen, powietrze, próżnię |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Parawan teleskopowy (żółty) |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 13 | # Pasy do przymusu bezpośredniego, magnetyczny komplet pasów |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 14 | # Podkładka do iniekcji podskórnej w okolice brzucha z odwzorowanymi fałdami skóry |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 15 | # Rozgałęziacz do żył do ramienia |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 16 | # Stelaż do segregacji dwukomorowy |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 17 | # Stojak do kroplówki |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 18 | # Trenażer do iniekcji |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 19 | # Trenażer do iniekcji dożylnej z akcesoriami |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 20 | # Trenażer do nauki wykonywania iniekcji |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 21 | # Trenażer do nauki wykonywania iniekcji dożylnej |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 22 | # Trenażer do nauki wykonywania iniekcji śródskórnej – przedramię z dłonią |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 23 | Trenażer pośladków do nauki iniekcji domięśniowej z użyciem płynów metoda Clarkea i Hochstettera |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 24 | Trenażer pośladków do nauki iniekcji domięśniowej z użyciem płynów, metoda kwadrantów |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 25 | # Trenażer do nauki iniekcji dożylnej pod kontrolą USG |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 26 | # Ultrarealistyczna ręka do nauki wykonywania iniekcji dożylnej- karnacja jasna |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 27 | # Wózek anestezjologiczny wielofunkcyjny |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 28 | # Wózek zabiegowy oddziałowy, wielofunkcyjny |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 29 | # Wymienna skóra do ramienia - jasna karnacja |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 30 | Wymienne żyły do ramienia |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 31 | Zaawansowana nakładka brzuszna do iniekcji podskórnych |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 32 | # Zaawansowany trenażer do nauki badania i samobadania piersi |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARZ OFERTOWY

(Część nr 5: Sprzęt i wyposażenie – kosmetologia)

Zamawiający:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie

ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin

- Dane Wykonawcy:

| Nazwa: | ............................................................................................................................... |
| --- | --- |
| Adres: | ............................................................................................................................... |
| Województwo: | ............................................................................................................................... |
| KRS lub inny organ rejestrowy: | ................................................................................................................................ |
| REGON, NIP: | ............................................................................................................................... |
| Wielkość przedsiębiorstwa | 1. mikroprzedsiębiorstwo; 2. małe przedsiębiorstwo; 3. średnie przedsiębiorstwo; 4. jednoosobowa działalność gospodarcza; 5. osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej; 6. żadne z powyższych. (właściwe podkreślić) |
| Osoby upoważniona do kontaktu | Imię i nazwisko …......................................; Tel. ....................................... Adres e-mail:....................... |
| Osoba/komórka odpowiedzialna za realizację umowy | Tel. ............................... Adres e-mail:....................... |

- Oświadczam, że:

- Akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SWZ;

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy;

- cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;

- akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ przedmiotowego postępowania;

- jestem związany/a niniejszą ofertą do terminu wskazanego w Dziale X SWZ;

- przewiduję/nie przewiduję powierzenie podwykonawcom .................................................................... realizacji zamówienia w części …………….;

- zapoznałem/am się z postanowieniami umowy, określonymi w SWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oferuję dostawę, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

| CZĘŚĆ NR 5: Sprzęt i wyposażenie – kosmetologia |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent/model | #### Ilość | Cena jednostkowa netto | #### VAT w (%) | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Fantom paluchów |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Lampa |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Urządzenie do oczyszczania wodorowego |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Urządzenie do presoterapii |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Wałek |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Suszarka do włosów |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARZ OFERTOWY

(Część nr 6: Materiały eksploatacyjne – pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia)

Zamawiający:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie

ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin

- Dane Wykonawcy:

| Nazwa: | ............................................................................................................................... |
| --- | --- |
| Adres: | ............................................................................................................................... |
| Województwo: | ............................................................................................................................... |
| KRS lub inny organ rejestrowy: | ................................................................................................................................ |
| REGON, NIP: | ............................................................................................................................... |
| Wielkość przedsiębiorstwa | 1. mikroprzedsiębiorstwo; 2. małe przedsiębiorstwo; 3. średnie przedsiębiorstwo; 4. jednoosobowa działalność gospodarcza; 5. osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej; 6. żadne z powyższych. (właściwe podkreślić) |
| Osoby upoważniona do kontaktu | Imię i nazwisko …......................................; Tel. ....................................... Adres e-mail:....................... |
| Osoba/komórka odpowiedzialna za realizację umowy | Tel. ............................... Adres e-mail:....................... |

- Oświadczam, że:

- Akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SWZ;

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy;

- cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;

- akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ przedmiotowego postępowania;

- jestem związany/a niniejszą ofertą do terminu wskazanego w Dziale X SWZ;

- przewiduję/nie przewiduję powierzenie podwykonawcom .................................................................... realizacji zamówienia w części …………….;

- zapoznałem/am się z postanowieniami umowy, określonymi w SWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oferuję dostawę, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

| CZĘŚĆ NR 6: Materiały eksploatacyjne – pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/nazwa handlowa | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | #### Cena netto (kol. 4 x 6) | #### Cena brutto (kol. 4 x 6 + 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | #### 5 | #### 6 | #### 7 | 8 | #### 9 |
| I | PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Adapter do igieł luer (op. 100 szt.) |  | 20 | op. |  |  |  |  |
| 2 | Aqua pro injectione 5 ml (op.100 szt.) |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 3 | Aplikator gąbkowy do higieny jamy ustnej (op. 50 szt.) |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 4 | Bandaż dziany nieelastyczni pojedynczo pakowane 5 m x 4 cm |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | Bandaż dziany nieelastyczni pojedynczo pakowane 10 m x 4 cm |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 6 | Bandaż elastyczny 6 m x 4 cm z zapinką |  | 40 | szt. |  |  |  |  |
| 7 | Bandaż elastyczny 10 m x 4 cm z zapinką |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 8 | Bandaż elastyczny 15 m x 4 cm z zapinką |  | 40 | szt. |  |  |  |  |
| 9 | Bandaż samoprzylepny kohezyjny 5x4,5m |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 10 | Bandaż samoprzylepny kohezyjny 10x4,5m |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 11 | Bandaż samoprzylepny kohezyjny 7,5x 4,5m |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 12 | Bański szklane ogniowe z kwaczem (zestaw 20 szt.) |  | 2 | zestaw |  |  |  |  |
| 13 | Bezszwowy system mocowania wkłucia |  | 200 | szt. |  |  |  |  |
| 14 | Bom 1l - pojemnik na odpady medyczne |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 15 | Bom 2l - pojemnik na odpady medyczne |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 16 | Bom 5l - pojemnik na odpady medyczne |  | 30 | szt. |  |  |  |  |
| 17 | Wysokoprzepuszczalny opatrunek foliowy do kaniul obwodowych (op. 50 szt.) |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 18 | Cewnik 4Fr/12cm |  | 200 | szt. |  |  |  |  |
| 19 | Cewnik 3Fr/8cm |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 20 | Cewnik Foleya sylikonowany, dwudrożny CH 14 (op. 10 szt.) |  | 200 | op. |  |  |  |  |
| 21 | Cewnik Foleya sylikonowany, dwudrożny CH 16 (op. 10 szt.) |  | 100 | op. |  |  |  |  |
| 22 | Cewnik Foleya urologiczny 2-drożny - CH18 (op. 10 szt.) |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 23 | Cewnik Foleya urologiczny 2-drożny - CH20 (op. 10 szt.) |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 24 | Chusta trójkątna bawełniana |  | 6 | szt. |  |  |  |  |
| 25 | Opatrunek z wkładem chłonnym 15x8 cm (op. 25 szt.) |  | 34 | op. |  |  |  |  |
| 26 | Plaster 20x10 cm (op. 25 szt.) |  | 60 | op. |  |  |  |  |
| 27 | Plaster 25x10 cm (op. 25 szt.) |  | 70 | op. |  |  |  |  |
| 28 | Plaster 35x10 cm (op. 25 szt.) |  | 89 | op. |  |  |  |  |
| 29 | Czyściwo do środków dezynfekcyjnych lub ściereczki nasączone środkiem do dezynfekcji (op. 100 szt.) |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 30 | Płyn do dezynfekcji skóry, 500 ml |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 31 | Elektrody AED do Comen 8 |  | 6 | szt. |  |  |  |  |
| 32 | Elektrody do defibrylatora AED dziecięce Philips – wielofunkcyjne |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 33 | Elektrody do defibrylatora AED dla dorosłych Philips – wielofunkcyjne |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 34 | Elektrody do EKG samoprzylepne dla dorosłych (op. 50 szt.) |  | 25 | op. |  |  |  |  |
| 35 | Fartuch foliowy przedni (op. 100 szt.) |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 36 | # Zestaw do pompy flocare® infinity™, do worków i butelek |  | 40 | szt. |  |  |  |  |
| 37 | Folia do okluzji 20 cm |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 38 | Gaza opatrunkowa niejałowa 13N - 1m2 |  | 40 | szt. |  |  |  |  |
| 39 | Gaziki dezynfekujące do iniekcji (op. 100 szt.) |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 40 | Gaziki 5x5 cm niejałowe (op. 100 szt.) |  | 20 | op. |  |  |  |  |
| 41 | Gliceryna farmaceutyczna 99,5% 5kg |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 42 | Igła do pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym (op. 100 szt.) |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 43 | Igła do portu zakrzywiona ze skrzydełkami i drenem 20g 0,9x20mm |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 44 | Igła do portu bez skrzydełek zakrzywiona, bez drenu 20g/19mm |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 45 | Igła do portu zakrzywiona 20g z drenem, bez skrzydełek 190mm |  | 30 | szt. |  |  |  |  |
| 46 | Igły do pena (op. 100 szt.) |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 47 | Igły do wkłuć pośrednich |  | 150 | szt. |  |  |  |  |
| 48 | Igły do iniekcji 4,45x13 mm (op. 100 szt.) |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 49 | Igły do iniekcji 0,6x30 mm (op. 100 szt.) |  | 20 | op. |  |  |  |  |
| 50 | Igły do iniekcji 0,7x30 mm (op. 100 szt.) |  | 20 | op. |  |  |  |  |
| 51 | Igły do iniekcji 0,8x40 mm (op. 100 szt.) |  | 20 | op. |  |  |  |  |
| 52 | Igły do iniekcji 0,9x40 mm (op. 100 szt.) |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 53 | Igły do pobrania krwi multiadapter systemowy Improve 0,8x38mm (op. 100 szt.) |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 54 | Igły do pobrania krwi multiadapter systemowy Improve |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 55 | Igły w rozmiarze 21G 0,8mm x 38mm, (op. 50 szt.) |  | 4 | op. |  |  |  |  |
| 56 | Kapturki do pobierania krwi (holder) |  | 200 | szt. |  |  |  |  |
| 57 | Kompresy niejałowe z gazy bawełnianej 7,5x7,5 cm (op. 100 szt.) |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 58 | Kompresy niejałowe z gazy bawełnianej 10 x 10 cm (op. 100 szt.) |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 59 | Kompresy jałowe z gazy bawełnianej 10 x 10 cm (op. 3 szt.) |  | 100 | op. |  |  |  |  |
| 60 | Kompresy jałowe 17 nitkowe 8 warstwowe 5 x 5 cm (op. 50x2 szt.) |  | 20 | op. |  |  |  |  |
| 61 | Kompresy jałowe 17 nitkowe 8 warstwowe 7,5 x 7,5 cm (op. 50x2 szt.) |  | 20 | op. |  |  |  |  |
| 62 | Kompresy jałowe 5x5 (op. 3 szt.) |  | 3500 | op. |  |  |  |  |
| 63 | Kompres żelowy ciepło/zimno 16 cm x 25 cm |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 64 | Korki dezynfekcyjne kompatybilne z końcówką typu Luer (op. 200 szt.) |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 65 | Lignocaina "a" żel |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 66 | Lignocaina "u" żel |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 67 | Medyczne prześcieradło diagnostyczne - jednorazowy podkład włókninowy w rolce |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 68 | Przyrząd do pobierania leków strzykawką |  | 50 | szt. |  |  |  |  |
| 69 | Myjki higieniczne do toalety pacjenta (op. 50 szt.) |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 70 | Myjka rękawica foliowana bez mydła (op. 50 szt.) |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 71 | Nacl 0,9 %10 ml (op. 100 szt.) |  | 20 | op. |  |  |  |  |
| 72 | NaCl 0,9% 250 ml |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 73 | Nacl 0,9% 100 ml |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 74 | NaCl 0,9% 500 ml |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 75 | Nakłuwacze jednorazowe 21g (0,8mm) x 1,8mm (op. 200 szt.) |  | 20 | op. |  |  |  |  |
| 76 | Niebieski bezigłowy port do infuzji |  | 50 | szt. |  |  |  |  |
| 77 | Oklejenie do kaniul z ramką rozmiar 10 x 12 cm (op. 100 szt.) |  | 5 | op. |  |  |  |  |
| 78 | Oklejenie do umocowania wenflonów (op. 100 szt.) |  | 5 | op. |  |  |  |  |
| 79 | Opaska dziana gaza opatrunkowa 1m x1 m pojedynczo pakowana |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 80 | Opatrunek przylepny do drenów donosowych 7cm x 7,1cm (op. 50 szt.) |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 81 | Opatrunki (op. 100 szt.) |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 82 | Papier do EKG w rolce 58 mm (op. 10 szt.) |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 83 | Paski do glukometru iXell (op. 50 szt.) |  | 20 | op. |  |  |  |  |
| 84 | Pianka pielęgnacyjna 500 ml |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 85 | Pieluchomajtki rozmiar XL, zapinane na rzepy (op. 30 szt.) |  | 5 | op. |  |  |  |  |
| 86 | Płyn widoczny pod światłem UV 200 ml |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 87 | Płyn do dezynfekcji śluzówek przed cewnikowaniem 500 ml |  | 4 | op. |  |  |  |  |
| 88 | Płyn do dezynfekcji rąk i skóry oraz małych powierzchni wyrobów medycznych z atomizerem, 250 ml |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 89 | Plaster bez opatrunku na rolce 1,25 cm x 5 m |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 90 | Plaster do wenflonów włókninowy 6x8cm (op. 100 szt.) |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 91 | Podkłady higieniczne chłonne jednorazowe, 60x90cm (op. 30 szt.) |  | 11 | op. |  |  |  |  |
| 92 | Preparat do usuwania zabrudzeń, klejów, tłuszczów oraz innych trudnych zanieczyszczeń 500 ml |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 93 | Profesjonalny preparat do dezynfekcji rąk i nieuszkodzonej skóry, oparty na bazie etanolu.1000 ml |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 94 | Probówki do analizy surowicy 4ml 13 x 75 mm czerwony korek (op. 100 szt.) |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 95 | Probówki 2ml z k3e k3edta do morfologii premium korek odkręcany lawendowy (op. 100 szt.) |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 96 | Probówko-strzykawka z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym 2,6 ml (op. 50 szt.) |  | 4 | op. |  |  |  |  |
| 97 | Probówko-strzykawka z EDTA-3K i żelem (korek czerwony) do morfologii na 4,9ml krwi śr.13x90 (op. 50 szt.) |  | 4 | op. |  |  |  |  |
| 98 | Przylepiec do mocowania opatrunków o szerokości 10 cm w rolce |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 99 | Przylepiec do mocowania opatrunków o szerokości 20 cm w rolce |  | 4 | szt.. |  |  |  |  |
| 100 | Przylepiec włókninowy 1,25cm x 9,14m |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 101 | Przyrząd do przetaczania płynów dożylnych, jałowy, jednorazowy, każdy przyrząd pakowany pojedynczo |  | 500 | szt. |  |  |  |  |
| 102 | Przyrząd do przetaczania płynów dożylnych, do leków światłoczułych (brązowy) jałowy, jednorazowy, każdy przyrząd pakowany pojedynczo |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 103 | Przyrząd do pobierania i wstrzykiwania płynów (op. 100 szt.) |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 104 | Rękaw papierowo - foliowy szerokości 15 cm |  | 3 | rolki |  |  |  |  |
| 105 | Rękaw papierowo - foliowy szerokości 7,5 cm |  | 3 | rolki |  |  |  |  |
| 106 | Rękaw papierowo- foliowy szerokości 20 cm |  | 3 | rolki |  |  |  |  |
| 107 | Rękawiczki jałowe bezpudrowe, jednorazowego użycia rozmiar 6,5 (op. 50 par) |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 108 | Rękawiczki jałowe, bezpudrowe jednorazowego użycia rozmiar 7,0 - (op. 50 par) |  | 6 | op. |  |  |  |  |
| 109 | Rękawiczki jałowe, bezpudrowe jednorazowego użycia rozmiar 7,5 - (op. 50 par |  | 6 | op. |  |  |  |  |
| 110 | Rękawiczki jednorazowe, bezpudrowe, nitrylowe rozmiar L – (op. 100 szt.) |  | 150 | op. |  |  |  |  |
| 111 | Rękawiczki jednorazowe, bezpudrowe, nitrylowe rozmiar M – (op. 100 szt.) |  | 250 | op. |  |  |  |  |
| 112 | Rękawiczki jednorazowe, bezpudrowe, nitrylowe rozmiar S – (op. 100 szt.) |  | 150 | op. |  |  |  |  |
| 113 | Rękawiczki lateksowe bezpudrowe chirurgiczne sterylne rozm. 9.0 - (op. 50 par) |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 114 | Rękawiczki jałowe, bezpudrowe jednorazowego użycia rozmiar 8 - (op. 50 par) |  | 5 | op. |  |  |  |  |
| 115 | Rurki intubacyjne z uszczelnianiem. Rozmiary: 6, 6.5, 7, 7.5, 8. |  | 30 | szt. |  |  |  |  |
| 116 | Serweta operacyjna jałowa 38 x 45 cm lub 50 x 50 cm |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 117 | Serweta sterylna 45 x 45cm z centralnym przylepnym otworem 6cm |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 118 | Sól fizjologiczna Na Cl 0,9 % w strzykawce 10 ml do wkłuć i cewników dożylnych |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 119 | Staza gumowa bezlateksowa, rolka perforowana (op. 25 szt.) |  | 15 | op. |  |  |  |  |
| 120 | Sterylna woda do nawilżania w systemie zamkniętym - 550ml |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 121 | Strzykawka 1 ml, jałowa jednorazowa, ujście luer (op. 100 szt.) |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 122 | Strzykawka 10 ml. - jałowa, jednorazowa, ujście luer (op. 100 szt.) |  | 6 | op. |  |  |  |  |
| 123 | Strzykawka 20 ml. - jałowa, jednorazowa, ujście luer (op. 100 szt.) |  | 6 | op. |  |  |  |  |
| 124 | Strzykawka 2 ml. - jałowa, jednorazowa, ujście luer (op. 100 szt.) |  | 6 | op. |  |  |  |  |
| 125 | Strzykawka 5 ml. - jałowa, jednorazowa, ujście luer (op. 100 szt.) |  | 6 | op. |  |  |  |  |
| 126 | Strzykawka Janetta 100 ml (op. 25 szt.) |  | 6 | op. |  |  |  |  |
| 127 | Szpatułki drewniane lekarskie (op. 100 szt.) |  | 4 | op. |  |  |  |  |
| 128 | Środek go dezynfekcji skóry przed iniekcjami, bezbarwny o pojemności 250 ml. Opakowanie z atomizerem |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 129 | Taśma opatrunkowa włókninowa, samoprzylepna, niejałowa, rozm. 10 cm x 10m |  | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 130 | Taśma opatrunkowa włókninowa, samoprzylepna, niejałowa, rozm. 5 cm x 10m |  | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 131 | Termometr bezrtęciowy do precyzyjnego mierzenia temperatury ciała, wypełniony stopem galu, indu i cyny. |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 132 | Wata kosmetyczna opakowanie 200 g |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 133 | Wazelina farmaceutyczna czysta opakowanie 200 g |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 134 | Wenflon niebieski, rozmiar 0,9x25 mm z portem do dodatkowych wstrzyknięć (op. 50 szt.) |  | 10 | opak |  |  |  |  |
| 135 | Wenflon Bezpieczny niebieski, rozmiar 0,9x25 mm z portem do dodatkowych wstrzyknięć (op. 50 szt.) |  | 20 | op. |  |  |  |  |
| 136 | Wenflon różowy tzw. bezpieczny np. safety rozmiar 1,1x33 mm - 20g (op. 50 szt.) |  | 20 | op. |  |  |  |  |
| 137 | Wenflon różowy, rozmiar 1,1x33 mm - 20g – z portem do dodatkowych wstrzyknięć (op. 50 szt.) |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 138 | Wenflon zielony, rozmiar 1,1x33 mm - 20g – z portem do dodatkowych wstrzyknięć (op. 50 szt.) |  | 6 | op. |  |  |  |  |
| 139 | Kaniula dożylna 1,7 x 45 mm 16G szary (op. 50 szt.) |  | 5 | op. |  |  |  |  |
| 140 | Wieszak do worków na mocz podwójny |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 141 | Wlewki doodbytnicze 150 ml |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 142 | Woda demineralizowana pojemność 5 l |  | 5 | op. |  |  |  |  |
| 143 | Worki na odpady niebieskie 60 l |  | 15 | op. |  |  |  |  |
| 144 | Worki na odpady niebieskie 120 l |  | 5 | op. |  |  |  |  |
| 145 | Worki czerwone na odpady medyczne 60 l |  | 30 | op. |  |  |  |  |
| 146 | Worki czerwone na odpady medyczne 120 l |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 147 | Worki jałowe na mocz |  | 400 | szt. |  |  |  |  |
| 148 | Worki na mocz dla chłopców, 100 ml |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 149 | Worki na mocz dla dziewczynek, 100 ml |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 150 | Wzierniki jednorazowego użycia do otoskopu rozmiar 2.5 mm, 4 mm. (op. 200 szt.) |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 151 | Uchwyt, holder luer (op. 100 szt.) |  | 3 | op. |  |  |  |  |
| 152 | Zagęszczacz do pożywienia dla osób z problemami połykania, po udarach, neurologicznych 150-200 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 153 | Zestaw do lewatywy niesterylny (worek 1500 ml, żel, rękawice) |  | 50 | szt. |  |  |  |  |
| 154 | Zestaw do cewnikowania jednorazowy |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 155 | Zestaw wymienne żyły do trenażerów wraz ze skórą |  | 2 | zestaw |  |  |  |  |
| 156 | Zestaw próżniowy do pobierania moczu (pojemnik na mocz, probówka) - sterylny |  | 250 | szt. |  |  |  |  |
| 157 | Zgłębnik żołądkowy z PCV z zatyczką – rozmiar ch 12, jałowe, pojedynczo pakowane |  | 400 | szt. |  |  |  |  |
| 158 | zgłębnik żołądkowy z PCV z zatyczką – rozmiar ch 14, jałowe, pojedynczo pakowane |  | 400 | szt. |  |  |  |  |
| 159 | Żel do cewnikowania |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 160 | Żelatyna farmaceutyczna op. 2 kg |  | 3 | op. |  |  |  |  |
| II | FIZJOTERAPIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Środek go dezynfekcji skóry przed iniekcjami, bezbarwny o pojemności 250 ml. Opakowanie z atomizerem |  | 15 | szt. |  |  |  |  |
| 162 | Spray do mycia i dezynfekcji powierzchni |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 163 | Jednorazowe elektrody EKG do testów wysiłkowych oraz badań holterowskich (op. 50 szt.) |  | 15 | op. |  |  |  |  |
| 164 | Prześcieradło papierowe celulozowe |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 165 | Podkład włókninowy jednorazowy zielony |  | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 166 | Rękawiczki nitrylowe (op. 100 szt.) |  | 15 | op. |  |  |  |  |
| 167 | Maseczki jednorazowe (op. 50 szt.) |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 168 | Igły do suchego igłowania (op. 100 szt.) |  | 8 | op. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARZ OFERTOWY

(Część nr 7: Materiały eksploatacyjne – kosmetologia)

Zamawiający:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie

ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin

- Dane Wykonawcy:

| Nazwa: | ............................................................................................................................... |
| --- | --- |
| Adres: | ............................................................................................................................... |
| Województwo: | ............................................................................................................................... |
| KRS lub inny organ rejestrowy: | ................................................................................................................................ |
| REGON, NIP: | ............................................................................................................................... |
| Wielkość przedsiębiorstwa | 1. mikroprzedsiębiorstwo; 2. małe przedsiębiorstwo; 3. średnie przedsiębiorstwo; 4. jednoosobowa działalność gospodarcza; 5. osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej; 6. żadne z powyższych. (właściwe podkreślić) |
| Osoby upoważniona do kontaktu | Imię i nazwisko …......................................; Tel. ....................................... Adres e-mail:....................... |
| Osoba/komórka odpowiedzialna za realizację umowy | Tel. ............................... Adres e-mail:....................... |

- Oświadczam, że:

- Akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SWZ;

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy;

- cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;

- akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ przedmiotowego postępowania;

- jestem związany/a niniejszą ofertą do terminu wskazanego w Dziale X SWZ;

- przewiduję/nie przewiduję powierzenie podwykonawcom .................................................................... realizacji zamówienia w części …………….;

- zapoznałem/am się z postanowieniami umowy, określonymi w SWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oferuję dostawę, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

| CZĘŚĆ NR 7: Materiały eksploatacyjne – kosmetologia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/nazwa handlowa | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | #### Cena netto (kol. 4 x 6) | #### Cena brutto (kol. 4 x 6 + 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | #### 5 | #### 6 | #### 7 | 8 | #### 9 |
| 1 | Absolut 5% frangipani 10 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Ampułka z czynnikami wzrostu, 5ml |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Ampułka z krzemem organicznym 5ml |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Ampułki do infuzji i ultradźwięków, 10x5ml |  | 5 | op. |  |  |  |  |
| 5 | Ampułki nawilżające zestaw, 10x 5ml |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 6 | Ampułki slim (op. 10 x 5ml) |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 7 | Ampułki trychologiczne, 10x 5ml |  | 3 | op. |  |  |  |  |
| 8 | Antycelulitowy kompleks spray, 250 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 9 | Kwasowy odtłuszczacz w formie pisaka (2g) |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 10 | Balsam do ciała, 300 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 11 | Bandaże do ciała |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 12 | Barwniki do mydeł niemigrujące COLOR 5, komplet |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 13 | Baza kremowa 200 ml |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 14 | Baza hybrydowa, 7 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 15 | Baza mydlana glicerynowa SWIRL przezroczysta 1kg |  | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 16 | Baza pod makijaż wygładzająca i rozświetlająca Pojemność:30 ml. |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 17 | Baza szamponowa 200 ml |  | 7 | szt. |  |  |  |  |
| 18 | Biobaza emulgująca, 110 g |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 19 | Biocelulozowe, bionano maski z kwasem hialuronowym |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 20 | Bioreaktywne mleczko do demakijażu, 500 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 21 | Błoto algowe- alga mask 250 gram |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 22 | Błyszczyk do ust, 8ml |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 23 | Brzoskwiniowa galaretka do dłoni 300ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 24 | Brzoskwiniowa maska do dłoni, 300 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 25 | Buster wodorowy z maską, buster 75 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 26 | Butla do karboksyterapii +gaz 5l |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 27 | Chusty zabiegowe. (op. 100 szt.) |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 28 | Color blend beige 2g |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 29 | Color blend neutral 2 g |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 30 | Color blend nude 2 g |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 31 | Color blend olive 2 g |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 32 | Chlorek magnezu 1kg |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 33 | Columbia agar i Sheepblood |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 34 | ECO konserwant płynny 30 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 35 | Etanol 96% cz.d.a., 1l |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 36 | Euceryna 500 g |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 37 | Ezy 10uL |  | 6 | op. |  |  |  |  |
| 38 | Eyeliner w pisaku |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 39 | Filtry do karboksyterapii |  | 50 | szt. |  |  |  |  |
| 40 | Filtry do mikro (op. 30 szt.) |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 41 | Francuska glinka zielona 125 g |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 42 | Folia do zabiegów spa 160 x 200, 20 szt. w rolce |  | 2 | rolka |  |  |  |  |
| 43 | Folia do body wrapingu |  | 2 | rolka |  |  |  |  |
| 44 | Gaza do zabiegów kriolipolizy (op. 10 szt.) |  | 4 | op. |  |  |  |  |
| 45 | Gaza jałowa 5x5 cm (op. 125 szt.) |  | 3 | op. |  |  |  |  |
| 46 | Glukonolakton 1kg |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 47 | Głaszczki do płytek |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 48 | Guma ksantanowa 30 g |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 49 | Igły do elektorokoagulacji |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 50 | Igły do karboksyterapii rozmiar 30 g |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 51 | Jedwab hydrolizowany 20 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 52 | Kapturki ścierne 10/320 (op. 50 szt.) |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 53 | Kapturki ścierne 10/80 (op. 50 szt.) |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 54 | Kartridż do dermapena |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 55 | Keratyna hydrolizowana 30 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 56 | Klej do rzęs, 3 ml |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 57 | Kolagen z elastyną, poj.60ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 58 | Koncentrat normalizujący, poj.30 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 59 | Koncentrat do cery naczyniowej, 10x2,5 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 60 | Konserwant naturalny DHA BA 30 ml |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 61 | Konturówki, 1,5 grama |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 62 | Końcówki do korektora (op. 10 szt.) |  | 4 | op. |  |  |  |  |
| 63 | Korektor do twarzy |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 64 | Korektor pod oczy |  | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 65 | Kozieradka ziarno 100 g |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 66 | Kredka do brwi, 1,5 grama |  | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 67 | Krem do dłoni |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 68 | Krem na dzień spf30 150ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 69 | Krem po kwasach żel, maska 50 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 70 | Krem pozabiegowy, 100 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 71 | Kwas bursztynowy, 30 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 72 | Kwas laktobionowy, 30 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 73 | Kwas eksfoliujący |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 74 | Kwas migdałowy 40% całoroczny, poj. 30 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 75 | Kwas askorbinowy 40%, poj. 30 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 76 | Kwasy na skórę okolicy oka flower, 20 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 77 | Maska algowa z kwasem hialuronowym, 190 g |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 78 | Maska borowinowa 1000ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 79 | Maska do skóry wrażliwej i naczyniowej z łagodzącymi ekstraktami roślinnymi, poj. 200ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 80 | Maska dotleniająca oxy 500 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 81 | Maska kojąca do cery naczyniowej w żelu, poj. 200 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 82 | Maska rozpulchniająca, poj. 200 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 83 | Maska ściągająca, poj. 200 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 84 | Maska wodorowa, poj. 200 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 85 | Maski ochronne. (op. 50 szt.) |  | 3 | op. |  |  |  |  |
| 86 | Maski w płacie |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 87 | Masło kakaowe surowe 10 g |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 88 | Masło kawowe 100 g |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 89 | Masło mango 200g |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 90 | Masło kakaowe 80 g |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 91 | Masło shea nierafinowane 450 g |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 92 | Maść znieczulająca, 10 gram |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 93 | Mąka ziemniaczana 1kg |  | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 94 | Micelarny płyn 500 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 95 | Miód 370 g |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 96 | Mika full- shine perłowa mika syntetyczna |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 97 | Mieszanina do czyszczenia obiektywów mikroskopowych |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 98 | Podłoże hodowlane |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 99 | Mocznik 1kg |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 100 | Mikroaplikatory (op. 100 szt.) |  | 3 | op. |  |  |  |  |
| 101 | Neuro serum do cery naczyniowej poj. 30 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 102 | Neutralizator do kwasów 200ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 103 | Nośnik gumowy nr 10 |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 104 | Neurokosmetyczna linia zabiegowa poj. 200 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 105 | Odtłuszczacz do kwasów 200ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 106 | Odżywczy krem do masażu twarzy |  | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 107 | Odżywka trychologiczna do włosów 250 ml |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 108 | Olej jojoba 50 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 109 | Olej Sacha Inchi 50 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 110 | Olej kokosowy nierafinowany 900 ml |  | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 111 | Olej macadamia organiczny 60 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 112 | Olejek majerankowy 50 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 113 | Olej marula 50 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 114 | Olej migdałowy 5l |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 115 | Olej moringa 30 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 116 | Olej z orzechów laskowych 60 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 117 | Olej słonecznikowy 60 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 118 | Olej sojowy ekologiczny 50 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 119 | Olej z pestek maliny czerwonej 50 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 120 | Olej z pestek moreli 50 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 121 | Olej z pestek winogron zimnotłoczony 50 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 122 | Oleje z pestek winogron do masażu twarzy i ciała 1l |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 123 | Olej rokitnikowy 50 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 124 | Olej rycynowy 50 ml |  | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 125 | Olej z róży piżmowej eko 50 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 126 | Olej z sezamu 50 ml |  | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 127 | Olej sezamowy 5l |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 128 | Olejek eteryczny z drzewa różanego 10 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 129 | Olejek eteryczny z drzewa sandałowego Australia 5 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 130 | Olejek eteryczny eukaliptusowy cytrynowy 50 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 131 | Olejek eteryczny lawendowy Francja 50 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 132 | Olejek eteryczny lawendowy grosso 50 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 133 | Olejek eteryczny z mięty pieprzowej 50 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 134 | Olejek eteryczny z oregano 50 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 135 | Olejek eteryczny z nasion marchwi 5 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 136 | Olejek eteryczny palmaroza 10 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 137 | Olejek trawy cytrynowej (lemongras) 50 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 138 | Olejek eteryczny tymiankowy (z białego tymianku) 7 ml |  | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 139 | Olejek eteryczny waniliowy 10 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 140 | Opakowanie na pomadkę 5,5 ml |  | 50 | szt. |  |  |  |  |
| 141 | Emulgator kosmetyczny 100 g |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 142 | Oliwka po depilacji 200 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 143 | Opaska włókninowa. (op. 100 szt.) |  | 4 | op. |  |  |  |  |
| 144 | Ostrze do skalpela. (op. 100 szt.) |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 145 | Pojedyncze płytki paznokciowe do fantomów |  | 4 | op. |  |  |  |  |
| 146 | Pojedyncze płytki paznokciowe ze zmiana grzybiczą do fantomów |  | 4 | op. |  |  |  |  |
| 147 | Peeling AHA 20 % do ciała 500 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 148 | Peeling do ciała 1000 g |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 149 | Peeling trychologiczny do skóry głowy 500 g |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 150 | Peeling z pestek śliwki 50 g |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 151 | Pęseta skośna złota |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 152 | Physiological Solution |  | 5 | op. |  |  |  |  |
| 153 | Zestaw do techniki imersji mikroskopowej |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 154 | Puder jedwabny |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 155 | Puder prasowany |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 156 | Puder rozświetlający |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 157 | Paleta cieni zestaw |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 158 | Paleta cieni ciepłe zestaw |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 159 | Paleta cieni do brwi zestaw |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 160 | Paleta cieni golden zestaw |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 161 | Paleta do konturowania zestaw |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 162 | Parafina, kostka 500 gram |  | 12 | szt. |  |  |  |  |
| 163 | Patyczki do uszu, (op. 100 szt.) |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 164 | Paski do analizatora skóry |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 165 | Peeling enzymatyczny, poj. 200 ml |  | 6 | szt. |  |  |  |  |
| 166 | Pilnik do paznokci wysokiej gradacji |  | 50 | szt. |  |  |  |  |
| 167 | Pilnik do paznokci o niskiej gradacji |  | 50 | szt. |  |  |  |  |
| 168 | Płatki kosmetyczne. (op. 500 szt.) |  | 5 | op. |  |  |  |  |
| 169 | Płyn do dezynfekcji powierzchni i sprzętu 5l |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 170 | Płyn do dezynfekcji narzędzi 1l |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 171 | Płyn do dezynfekcji skóry 5l |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 172 | Płyn do peelingu kawitacyjnego 500 ml |  | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 173 | Płyn micelarny bioaktywny, poj. 200 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 174 | Płyn dwufazowy do oczu poj. 250 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 175 | Płynna pomadka do ust 4 gramy |  | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 176 | Podkład do makijażu 30 ml |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 177 | Podkład skin balance 30 ml |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 178 | Polerka mini blok półksiężyc 100/180 bezpieczny pakiet |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 179 | Pomada do brwi 4 gramy |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 180 | Płyn do skórek 15 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 181 | Prowitamina b3 30 g |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 182 | Puder mineralny 6 g |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 183 | Puder sypki transparentny 12 g |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 184 | Pudrowa paletka do konturowania 23 g |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 185 | Regenerujący spray do twarzy 32.5 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 186 | Rękawiczki nitrylowe M. (op. 100 szt.) |  | 15 | op. |  |  |  |  |
| 187 | Specjalistyczne podłoże płynne |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 188 | Test biochemiczny |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 189 | Rękawiczki nitrylowe S. (op. 100 szt.) |  | 15 | op. |  |  |  |  |
| 190 | Ręcznik kosmetyczny |  | 40 | szt. |  |  |  |  |
| 191 | Rozświetlacz do ciała 12g |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 192 | Rozświetlacz w płynie 3,5 g |  | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 193 | Roztwór do infuzji 500 ml |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 194 | Róż proszkowy 6,5 g |  | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 195 | Rzęsy 9mm, 10mm, 11mm,12mm |  | 100 | zestaw |  |  |  |  |
| 196 | Serum aktywne z wit c i kurkuminą 50 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 197 | Serum antyoksydacyjne, poj. 50 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 198 | Serum bio do jonoforezy- naczynia, poj. 50 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 199 | Serum bio do jonoforezy- przebarwienia, poj. 50 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 200 | Serum do cery naczyniowej sensi, poj. 50 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 201 | Serum na przebarwienia 30 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 202 | Serum z kwasem hialuronowym 30 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 203 | Serum z kwasem laktobionowym 30 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 204 | Serweta podfoliowana 50 x 50 |  | 5 | rolka |  |  |  |  |
| 205 | Słoik plastikowy 30 ml z zakrętką |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 206 | Spodnie do presoterapii. (op. 10 szt.) |  | 4 | op. |  |  |  |  |
| 207 | Spray odkażający 250 ml |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 208 | Spray zmiękczający do stóp 250 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 209 | Stemple ziołowe do masażu (op. 2 szt.) |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 210 | Stearynian magnezu |  | 3 | op. |  |  |  |  |
| 211 | Sericite Mica& Methicone |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 212 | Sericite Mica soft |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 213 | Sericite Mica |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 214 | Specjalistyczny test diagnostyczny (op. 100 szt.) |  | 1 | op. |  |  |  |  |
| 215 | Spot Indole Reagent |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 216 | Sól gruboziarnista (morska, kłodawska, himalajska, Epson) 1kg |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 217 | Strzykawki (op. 10 szt.) |  | 2 | op. |  |  |  |  |
| 218 | Szampon trychologiczny, poj. 250 ml |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 219 | Szczoteczki do rzęs (op. 50 szt.) |  | 10 | op. |  |  |  |  |
| 220 | Skwalan z trzciny cukrowej 50 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 221 | Świeca do masażu |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 222 | TKB |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 223 | Tlenek cynku mikronizowany |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 224 | Tlenowa maska, poj. 200 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 225 | Tonik antybakteryjny 500 ml |  | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 226 | Tonik do cery naczyniowej 500 ml |  | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 227 | Tonik z kwasem laktobionowym |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 228 | Tusz do rzęs 8 ml |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 229 | Woda demineralizowana |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 230 | Wosk Centelilla 50 g |  | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 231 | Wosk pszczeli żółty 50 g |  | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 232 | Wosk w rolce |  | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 233 | White Velvet Spheres |  | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 234 | Wyciąg z aloesu zatężony 10 razy 115 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 235 | Zestaw do laminacji brwi i rzęs |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 236 | Żel do endomasażu 500 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 237 | Zestaw do wykonania błyszczyków, Zestaw na 3 błyszczyki |  | 16 | szt. |  |  |  |  |
| 238 | Zestaw do wykonania primeru pod podkład do twarzy |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 239 | Zestaw do wykonania tuszu do rzęs |  | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 240 | Zestaw kapturków ściernych gradacja (op. 50 szt.) |  | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 241 | Ziemia okrzemkowa biomus |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 242 | Zioła: bzu czarnego kwiat |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 243 | Zioła: mięty liść |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 244 | Zioła: rumianku kwiat |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 245 | Żel do USG, Poj. 500ml |  | 6 | szt. |  |  |  |  |
| 246 | Żel hialuronowy 5% 15 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 247 | Żel do rekonstrukcji paznokci |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 248 | Żel termoaktywny wyszczuplający |  | 2 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| CZĘŚĆ NR 1: Sprzęt i wyposażenie – ratownictwo medyczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Potwierdzenie |
| 1 | Wideolaryngoskop | Wideolaryngoskop do trudnej intubacji. Parametry techniczne: - wyświetlacz z funkcja obracania w różnych płaszczyznach - możliwość rejestracji wykonywanych intubacji - wielorazowe, wymienne łyżki - możliwość ładowania urządzenia - plastikowe opakowanie zabezpieczacie przed uszkodzeniami - wyrób medyczny Wymagana gwarancja 24 miesięcy. |  |
| 2 | Trenażer do odbarczenia odmy i drenażu klatki piersiowej | Trenażer przeznaczony do nauki i ćwiczenia odbarczenia odmy opłucnowej igłą oraz zakładania drenu do klatki piersiowej. Zaprojektowany z myślą o funkcjonalnym realizmie, model wiernie odwzorowuje strukturę warstwową skóry, tkanki tłuszczowej i mięśni, zapewniając realistyczny opór podczas nacięcia i preparowania tkanek. To proste i skuteczne narzędzie dydaktyczne, które pozwala opanować procedury torakalne bez konieczności inwestowania w drogi sprzęt. Parametry techniczne: - Palpacyjnie wyczuwalne żebra - Skóra w miejscu wykonania nacięcia pod założenie drenu składa się z warstwy naskórka, tłuszczu i mięśni. - Skóra w miejscu wprowadzenia drenu może być nacinana wielokrotnie, bez potrzeby czasochłonnego przygotowania. - Wbudowany mechanizm uwalnia powietrze podczas odbarczenia igłą, realistycznie symulując spadek ciśnienia w odmie prężnej (pneumothorax). - Warstwa opłucnej zaprojektowana tak, aby pękała i rozdzierała się z realistycznym oporem. Wymagana gwarancja 24 miesięcy. |  |
| 3 | Respirator | Respirator transportowy z wbudowaną turbiną umożliwiającą wentylację od 21% O2, respirator nie zużywa tlenu na pracę własną. Urządzenie w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością zawieszenia na ramie łóżka, noszy lub na wózku medycznym, z uchwytem do przenoszenia w ręku. Urządzenie wyposażone w torbę ochronną wykonaną z materiału typu plan zapobiegającemu dostaniu się zanieczyszczeń lub wody do przestrzeni urządzenia, umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich funkcji. Przednia część torby ochronnej wykonana z przeźroczystego materiału, umożliwiającego swobodne odczytanie wszystkich parametrów wyświetlanych na monitorze, bez potrzeby jej otwierania. Zestaw składa się z respiratora transportowego z turbiną, przewodu tlenowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego niskociśnieniowego źródła tlenu, kieszeni na akcesoria, maski nr 5, przewodu pacjenta, płuca testowego. Parametry techniczne: - respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt - zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych w postaci potwierdzenia wyboru parametru po jego ustawieniu - rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym - ręczne wyzwalanie oddechów w trybie RKO bezpośrednio przy masce do wentylacji Tryby wentylacji: - IPPV - Manualny – tryb CPR - CPAP - SIMV Parametry regulowane: - Częstotliwość oddechowa regulowana w min. zakresie 5-40 oddechów/min - Objętość oddechowa regulowana w min. zakresie 50 – 2000 ml - Ciśnienie PEEP regulowane w min. zakresie od 0 do 20 cm H2O - Ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w min. zakresie od 10-60 mbar - Czas wdechy od 0,5 do 4s Obrazowanie parametrów: - Ciśnienie PEEP - Maksymalne ciśnienie wdechowe - Objętość oddechowa - Objętość minutowa - Częstość oddechowa - Stężenie O2 Prezentacja graficzna: - Zintegrowany kolorowy wyświetlacz do prezentacji parametrów nastawnych oraz manometru Alarmy: - Bezdechu - Nieszczelności układu - Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych - Rozładowanego akumulatora/braku zasilania - Alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim. Wyrób medyczny Wymagana gwarancja 24 miesięcy. |  |
| 4 | Wózek anestezjologiczny | Wózek anestezjologiczny wykonany z tworzywa ABS i materiałów antybakteryjnych na zewnątrz, natomiast wewnętrzna konstrukcja składa się ze stali i aluminium. Wyposażony jest w pięć dużych i głębokich szuflad z przegródkami i czterema antystatycznymi. Parametry techniczne: - możliwość przesuwu wózka na kółkach. - szuflady umożliwiające przechowywanie sprzętu medycznego - system zamknięcie szuflad kluczem. - miejsce na odpady medyczne. - uchwyt na płyn do dezynfekcji rąk - uchwyt z obu stron - wysuwany blat roboczy Wymagana gwarancja 24 miesięcy. |  |
| 5 | USG Głowica USG +Tablet | Głowica (wyrób medyczny) współpracująca z urządzeniami mobilnymi typu smartfon, tablet. - Głowica nowej generacji, cyfrowo przetwarzająca wiązkę ultrasonograficzną bez zastosowania kryształków piezoelektrycznych - Jedna głowica emulująca obrazowanie liniowe, convex i sektor - Złącze Lightning oraz Złącze USB-C pozwalające na pracę z systemem iOS lub Android Tryby pracy min.: - M-mode, - B-mode, - Color Doppler - Power Doppler - Głębokość skanowania min. 1-30cm - Zakres częstotliwości min. 1-12 MHz Pomiary i adnotacje: - Pomiary liniowe - Pomiar elipsy Etykiety tekstowe (możliwość tworzenia własnych lub wyboru spośród gotowych etykiet) - Automatyczny licznik linii B - Automatyczne obliczanie objętości pęcherza - Narzędzie do oznaczania linii środkowej - Obliczenia OB - Oprogramowanie do wzmocnienie igły biopsyjnej - Możliwość jednoczesnego obrazowania naczyń w trybie in-plane oraz out-of-plane dla wybranych procedur (np. dostęp do żyły centralnej/obwodowej, dostęp tętniczy, blokady nerwów, zastrzyki do układu - mięśniowo-szkieletowego) Sterowanie: - Gain - TGC (bliskie, średnie, dalekie) Aplikacje: - Brzuszny - Brzuch głęboki - Aorta i pęcherzyk żółciowy - Pęcherz moczowy - Sercowy - Koherencja serca - Głęboki sercowy - FAST - Płuca - Tkanka płucna - MSK - MSK tkanka miękka Nerwy - OB 1/GYN - OB 2/3 - Okulistyczny - Pediatryczny brzuch - Pediatryczny kardiologiczny - Pediatryczny płucny Mały narząd - Naczyniowy: Dostęp - Naczyniowy: Tętnica szyjna - Naczyniowy: Żyła głęboka Dodatkowe akcesoria: - Torba/walizka - Ładowarka Tablet kompatybilny z głowicą Gwarancja 36 miesięcy |  |
| 6 | Aparat EKG | Prezentacja na wyświetlaczu 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci. - Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG. - Wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG. Drukowanie wybranej grupy: - 1-kanał - (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6), - 3-kanały w układzie standardowym - (I-II-III, aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3, V4-V5-V6), - 3-kanały w układzie Cabrera (aVL-I-aVR, II-aVF-III, V1-V2-V3, V4-V5-V6), - 6-kanałów w układzie standardowym (I-II-III-aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3-V4-V5-V6), - 6-kanałów w układzie Cabrera (aVL-I-aVR-II-aVF-III, V1-V2-V3-V4-V5-V6), - 12-kanałów w układzie standardowym (I-II-III-aVR-aVL-aVF-V1-V2-V3-V4-V5-V6) - 12-kanałów w układzie Cabrera (aVL-I-aVR-II-aVF-III-V1-V2-V3-V4-V5-V6). - Możliwe rodzaje badań: ręczne, AUTO, automatyczne do schowka, - Zapis automatyczny z funkcją zapisu do "schowka" sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy. - Regulowana długość zapisu badania automatycznego - w przedziale od 6 do 30 sekund. - Wydruk na drukarce aparatu lub zewnętrznej drukarce PCL5/PCL6. - Wydruk z bazy pacjentów. Możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie. - Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi. - Możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku. - Łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanego za pomocą panelu dotykowego. - Baza pacjentów i badań. Pamięć do 1000 pacjentów lub 1000 badań. - przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości. - Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 lub równoważną (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta. - Wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej. - Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu. - Praca na otwartym sercu - aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu. - Możliwość włączania i wyłączania filtrów: - filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz, - filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz, - filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz, - Detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału. - Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących. - Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca. - Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym. - Eksport badań do pamięci USB. Wyposażenia: - Elektrody kończynowe - 4 szt. (typ EKK) - Elektrody przedsercowe - 6 szt. (typ EPP) - kabel EKG KEKG 30R - Kabel zasilania sieciowego - Papier R-A4 szerokość 112mm - 1 rolka - żel do EKG - Instrukcja użytkowania Wyrób medyczny Gwarancja 24 miesiące |  |
| 7 | Model ramienia trenażer do nauki wkłuć dożylnych o realistycznym wyglądzie, wielożyłowy | Specyfikacja: - ramię osoby dorosłej, - realistyczna skóra wykonana z miękkiego, wytrzymałego silikonu, z wyglądu do złudzenia przypomina ludzką, - odwzorowane zmiany skórne, takie jak piegi czy przebarwienia, - wszystkie widoczne żyły dokładnie pod strukturą skóry i mogą być nakłute, - żyły umieszczone na różnej głębokości, co pozwala na trening iniekcji o różnym poziomie trudności - ramię umożliwia wielokrotne wkłucia i.v. nawet 1000 razy w obrębie 1 cm2 skóry bez konieczności jej wymiany, - wypustki retencyjne wbudowane w konstrukcję rdzenia trenażera utrzymują żyły na miejscu podczas użytkowania i konserwacji, uniemożliwiając ich przemieszczania czy zaginanie się żył, - trenażer ma dostęp do łuku żylnego grzbietowego dłoni, a także żyły: odpromieniową, odłokciową, ramienną głęboką, promieniową, pośrodkową przedramienia, łokciową, pośrodkową łokcia. W zestawie: - trenażer do iniekcji w postaci ramienia, - zbiornik na krew z przewodami. Gwarancja 24 miesiące |  |
| 8 | Trenażer do iniekcji dożylnej w obrębie dłoni | Trenażer w formie dłoni z nadgarstkiem do nauki wykonywania iniekcji dożylnej. Specyfikacja: - trenażer w formie dłoni z nadgarstkiem - powierzchnia grzbietowa dedykowana do wkłuć żyły śródręcza, palców oraz kciuka - palce wykonane oddzielnie z odwzorowanymi odciskami palców - ruchome palce oraz nadgarstek - skóra roluje się podczas palpacji żył - podczas wprowadzania igły wyczuwalny charakterystyczny opór materiału na grzebiecie - skóra oraz żyły wymienne Gwarancja 24 miesiące |  |
| 9 | Kask vertex | Kask ochronny do prac na wysokości i ratownictwa. Stabilne dopasowanie (więźba 6-punktowa), regulacja, kompatybilność z akcesoriami (np. latarka/ochrona słuchu). |  |
| 10 | Uprząż rozmiar „0” i „1” | Uprząż biodrowa do technik linowych i ratownictwa; wygodny pas i pętle udowe, punkty wpinania oraz szpejarki. (Rozmiar 0 i 1). |  |
| 11 | Uprząż rozmiar „1” | Uprząż pełna do dostępu linowego/pozycjonowania i ratownictwa: pas, pętle udowe oraz uprząż piersiowa; wysoki komfort pracy w zwisie. |  |
| 12 | Stalowy łącznik w kształcie trójkąta DELTA 10 mm | Stalowe ogniwo (maillon) w kształcie trójkąta do połączeń półstałych w stanowiskach i układach ratowniczych (zamykane kluczem). |  |
| 13 | Stalowy łącznik GO 8mm | Stalowe ogniwo (maillon) GO 8 mm o szerokim otwarciu do połączeń półstałych (np. stanowiska/instalacje), zamykane kluczem. |  |
| 14 | Lonża | Regulowana lonża pozycjonująca w układzie „Y” z regulatorem długości (ADJUST) do pracy na stanowisku, przepinek i organizacji pracy |  |
| 15 | Łącznik stalowy hms | Stalowy karabinek HMS o dużym prześwicie; zamek zakręcany (Screw-Lock). Do stanowisk i układów wyciągowych/ratowniczych. |  |
| 16 | Łącznik stalowy hms | Stalowy karabinek HMS o dużym prześwicie; automatyczny zamek. Do stanowisk, asekuracji i ratownictwa. |  |
| 17 | Lekki, asymetryczny karabinek o dużym prześwicie | Lekki karabinek asymetryczny o dużym prześwicie; zamek. Uniwersalny do stanowisk i przyrządów. |  |
| 18 | Lekki karabinek owalny | Owalny karabinek (symetryczny) do współpracy z bloczkami i przyrządami; zamek zakręcany. |  |
| 19 | Nóż składany | Nóż składany do prac linowych; umożliwia cięcie lin i taśm, z otworem do wpięcia w karabinek (łatwe zabezpieczenie przed zgubieniem). |  |
| 22 | Rękawice rozmiar M | Rękawice do prac linowych i zjazdów; skóra + oddychający grzbiet, wzmocnienia; ochrona dłoni przy zachowaniu chwytu |  |
| 21 | Rękawice rozmiar L | Rękawice do prac linowych i zjazdów; skóra + oddychający grzbiet, wzmocnienia; ochrona dłoni przy zachowaniu chwytu |  |
| 22 | Ochrona liny | Ochraniacz liny/taśmy przed przetarciem na krawędziach. Do zabezpieczenia odcinków narażonych na tarcie. |  |
| 23 | Lina statyczna 10,5 mm, 50 m | Lina statyczna (EN 1891 typ A lub norma równoważna) Ø10,5 mm; odcinek 50 m (cięta z metra). Zastosowania: ratownictwo, dostęp linowy, prace wysokościowe |  |
| 24 | Lina statyczna 10,5 mm 30 m | Lina statyczna (EN 1891 typ A lub norma równoważna) Ø10,5 mm; odcinek 30 m (cięta z metra). Zastosowania: ratownictwo, dostęp linowy, prace wysokościowe. |  |
| 25 | Lina dynamiczna 9 mm, 30m | Lina dynamiczna Ø9,0 mm; odcinek 30 m. Zastosowanie szkoleniowe/turystyka górska |  |
| 26 | Lina pomocnicza 6mm, 30 m | Linka pomocnicza (repsznur) Ø6 mm; odcinek 20 m (cięty z metra). Do budowy prusików/pętli pomocniczych, prac sprzętowych. |  |
| 27 | Taśma stanowiskowa | Zszywana pętla z taśmy 80 cm (22 kN) do budowy stanowisk, przedłużeń i łączenia elementów układów. |  |
| 28 | Taśma stanowiskowa | Zszywana pętla z taśmy 120 cm (22 kN) do budowy stanowisk, przedłużeń i łączenia elementów układów. |  |
| 29 | Przyrząd zjazdowy | Kompaktowy przyrząd zjazdowy samozaciskowy dla doświadczonych; do zjazdów, krótkich podejść/zejść i pozycjonowania. |  |
| 30 | Bloczek o dużej wydajności | Bloczek o dużej wydajności do układów wyciągowych i ratownictwa; duże rolki, wysokie sprawności. |  |
| 31 | Bloczek prosty | Prosty bloczek do codziennych zastosowań: zmiana kierunku, lekkie układy. Rolka na łożyskach ślizgowych. |  |
| 32 | Bloczek do transportu | Bloczek do przejazdów po linie (tyrolki/transport) – rolki na łożyskach, do zastosowań szkoleniowych i ratowniczych. |  |
| 33 | Bloczek (prusik) | Podwójny, lekki bloczek typu prusik Przydatny podczas interwencji ratowniczych w miejscach trudno dostępnych lub ciasnych. |  |
| 34 | Bloczek z blokadą | Bloczek z blokadą (progress capture) do układów wyciągowych i autoasekuracji; wysoka sprawność, możliwość pracy jako bloczek lub zacisk. |  |
| 35 | Awaryjny przyrząd zaciskowy | Awaryjny, ultralekki przyrząd zaciskowy na linę do wychodzenia/awaryjnego podchodzenia lub jako element układów wyciągowych. |  |
| 36 | Przyrząd zaciskowy do wchodzenia prawy | Ręczny przyrząd zaciskowy do podchodzenia po linie. Ergonomiczna rękojeść, skuteczne zaciskanie. |  |
| 37 | Regulowana pętla nożna z taśmy | Regulowana pętla nożna z taśmy do podchodzenia po linie (współpraca z ASCENSION/CROLL). |  |
| 38 | Przyrząd zaciskowy | Przyrząd zaciskowy piersiowy do podchodzenia po linie (współpraca z przyrządami ręcznymi i pętlą nożną). |  |
| 39 | Szelki do mocowania przyrządu | Szelki do stabilnego mocowania przyrządu zaciskowego (uprząż piersiowa) – poprawiają ergonomię podczas podchodzenia. |  |
| 40 | Ósemka - przyrząd zjazdowy | Ósemka zjazdowa do zjazdów/asekuracji i ewakuacji; prosta, trwała, do zastosowań szkoleniowych. |  |
| 41 | Wielootworowa płytka stanowiskowa | Wielootworowa płytka stanowiskowa (rigging plate) do organizacji punktów stanowiskowych i porządkowania układów (5 otworów – rozmiar S). |  |
| 42 | Trójkąt ewakuacyjny | Trójkąt ewakuacyjny do szybkiej ewakuacji poszkodowanego; regulacja dopasowania, uchwyty do podnoszenia/opuszczania. |  |
| 43 | Przesuwany przyrząd autoasekuracyjny | Przesuwany przyrząd autoasekuracyjny na linę (asekuracja przed upadkiem) do pracy na wysokości i ratownictwa; blokuje przy gwałtownym obciążeniu. |  |
| 44 | Worek transportowy | Worek transportowy dla techników dostępu linowego, pracowników wysokościowych i arborystów. Wykonane z wytrzymałego materiału plandekowego PCV o gramaturze min 680 g/m2, charakteryzują się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne, wodę oraz niskie temperatury, przy jednoczesnym zachowaniu łatwości utrzymania czystości. Regulowane szelki z taśmy o szerokości 5cm. Pojemność 40 litrów |  |

| CZĘŚĆ NR 2: Sprzęt i wyposażenie – bezpieczeństwo narodowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Potwierdzenie |
| 1 | Defibrylator szkoleniowy | Defibrylator szkoleniowy: - działający z aplikacją technologii pomiarowej umożliwiającą połączenie z wieloma fantomami i różnymi urządzeniami, - zapewniający możliwość samodzielnego kontrolowania pojedynczego urządzenia lub nawet kilku urządzeń jednocześnie za pomocą tej samej aplikacji. Wyposażony w: - akumulator zasilający z ładowarką, - komplet elektrod dla osób dorosłych i komplet elektrod pediatrycznych, - pilot zdalnego sterowania, - torba transportowa, Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| 2 | Fantom osoby dorosłej działający z aplikacją technologii pomiarowej do treningu resuscytacji krążeniowo oddechowej i udzielania pierwszej pomocy u osoby dorosłej | - Manekin realistycznie odzwierciedla tors poszkodowanego oferując także uniesienia klatki piersiowej przy wdechach ratowniczych oraz umożliwia zaciśnięcie nosa, odchylenie głowy, uniesienie podbródka i wyluksowanie żuchwy. - Rozszerzenie technologii pomiarowej umożliwia monitorowanie jakości prowadzonych zajęć i ocenę rezultatów w czasie rzeczywistym za pomocą darmowej aplikacji dedykowanej na urządzenia mobilne takie jak smartphony czy tablety. Cechy manekina: - realistyczna blokada dróg oddechowych – w celu ich udrożnienia niezbędne jest odchylenie głowy do tyłu - ruchoma żuchwa oraz realistyczne rysy twarzy - ruchoma klatka piersiowa, która unosi się podczas wdechów ratowniczych - realistyczne punkty anatomiczne na klatce piersiowej, dzięki którym w łatwy sposób możemy określić miejsce ułożenia rąk - prawidłowa głębokość wykonywanych ucisków sygnalizowana dźwiękiem “KLIK – KLAK” - możliwość wentylacji bez przyrządowej metodą usta-usta lub usta-nos Skład zestawu: - manekin - torba transportowa / mata treningowa - 1 część twarzowa - 1 wymienne drogi oddechowe - bluza - instrukcja obsługi Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 3 | Fantom osoby dorosłej z taśmami LED (czerwone) | Fantom do nauki RKO ze świetlnymi wskaźnikami prawidłowości wykonywanych ćwiczeń. Fantom wykorzystuje zaawansowane wbudowane czujniki do wykrywania i analizowania skuteczności resuscytacji. Czujniki te są ustawione na wartość domyślną, aby monitorować efektywność uciśnięć zgodne z aktualnymi wytycznymi RKO. ### Trzy wskaźniki: - Obrazujący jakość uciśnięć klatki piersiowej. - Sygnalizujący krążenie krwi z serca do mózgu. - Jakości RKO. Sygnalizuje ukrwienie mózgu. ### Specyfikacja: - Typ: Tors - Wizualna prezentacja przepływu krwi z serca do mózgu - Czujnik głębokości i tempa uciśnięć klatki piersiowej - Unoszenie się klatki piersiowej przy wdechach - Odchylanie głowy, unoszenie podbródka - System dróg oddechowych: Bezpieczny wydech zwrotny, wymienne sztuczne płuca - Punkty anatomiczne (żebra, wyrostek mieczykowaty) - Sygnalizacja dźwiękowa ### Skład zestawu: - manekin - dodatkowa część twarzowa - dodatkowe płuca - jednorazowe maseczki do sztucznego oddychania - baterie alkaliczne LR14 – 6 sztuk - zasilacz AC (wejście AC 100 ~ 260V, wyjście DC 9V 1A) - torba transportowa stanowiąca matę treningową - instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja min.24 miesiące |  |
| 4 | Kamizelka wykorzystywana podczas szkoleń z pierwszej pomocy w sytuacji zadławienia u osoby dorosłej. | Kamizelka to produkt dedykowany do szkoleń z pierwszej pomocy w sytuacji zadławienia – za pomocą rękoczynu Heimlicha lub poprzez silne uderzanie między łopatkami. Skład zestawu - kamizelka z drogami oddechowymi - piankowe ciała obce wielokrotnego użytku dla początkujących (kolor żółty) - piankowe ciała obce wielokrotnego użytku dla zaawansowanych (kolor czerwony) - torba transportowa |  |

| CZĘŚĆ NR 3: Sprzęt i wyposażenie – fizjoterapia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Potwierdzenie |
| 1 | Symulator starości | - Zakładany kombinezon pozwalający na doświadczenia zmian związanych ze starością takich jak pogorszenie wzroku, słuchu, ograniczenia ruchomości stawów i zmniejszenia siły mięśni. - Okulary pozwalające na symulowanie różnych najczęstszych chorób oczu u seniorów takich jak: retinopatia barwnikowa, zaćma, jaskra, zwyrodnienie plamki żółtej, retinopatia cukrzycowa, niedowidzenie połowicze - Symulator szumów usznych (tinnitus) pozwalający doświadczyć słyszenia różnego rodzaju dźwięków, które fizjologiczne najczęściej nie mają swojego źródła zewnętrznego i znacząco wpływają na obniżenie jakości życia - Kamizelka, która ma możliwość wygięcia w łuk, co pozwala przybrać zgarbioną postawę, odwzorowującą plecy osoby starszej W zestawie: - kamizelka - ogranicznik szyi - ogranicznik łokci - ogranicznik kolan i stawów skokowych - rękawice ograniczające czucie - ogranicznik stawów nadgarstkowych - laska - obciążniki - okulary pozwalające doświadczać choroby oczu (6 sztuk) - symulator szumów usznych (tinnitus) - torba do przechowywania i przenoszenia Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 2 | Symulator porażenia połowiczego (hemiplegii) | - Zakładany kombinezon pozwalający na doświadczenia zmian związanych z udarem mózgu. - Kamizelka pozwalająca na doświadczanie zmiany czucia i utratę równowagi - Okulary pozwalające na doświadczenie ograniczonego widzenia z powodu niedowidzenia połowicznego - Ogranicznik kolana pozwalający na ograniczenie ruchomości stawu kolanowego, co pozwala na doświadczenia osłabienia tej kończyny - Osłona na staw nadgarstkowy pozwalająca doświadczyć symptomu osłabienia jednej ręki- ciężkości i drętwienia - Specjalny ogranicznik łączący obie nogi, pozwalający na doświadczenie chodu rotacyjnego - Podstawka pod stopę pozwalająca doświadczyć chodu, w którym pieta nie dotyka podłoża - Kamizelka z hemiplegią, którą można dopasować do wzrostu użytkownika poprzez regulację pasków naramiennych i tych zapinanych z tyłu. - Ogranicznik stawu nadgarstkowego i kolana, który może być założony zarówno na prawą jak i lewą kończynę - W zestawie: kamizelka, ogranicznik na nadgarstek, ogranicznik kolana, podstawka pod stopę, okulary symulujące niedowidzenie połowiczne, laska, torba transportowa Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 3 | Stoły do fizjoterapii | - 7-sekcyjny stół do masażu, - regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°), - zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką, - płynna, bezśrubowa regulacja boczków zagłówka, oparta o mechanizm przesuwny z blokadą, - zmiana wysokości przez docisk dłonią, - automatyczna blokada pozycji, która zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem boczków zagłówka w czasie terapii, - opuszczane boczki sekcji środkowej z półautomatycznym systemem blokowania, regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych (od 0° do +85°), - uchwyt blokady położenia zwalniający system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępny z obu stron stołu, - ergonomiczny design, np.: umiejscowienie sprężyny gazowej zagłówka poza światłem otworu na twarz zwiększające komfort pacjenta, - 2-warstwowa tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych, łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami, - śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia, - malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama, - relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki, - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu, - zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu, - gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu, - Szerokość: min. 69 cm - Długość: min. 205 cm - Masa: min do 115 kg - Min. zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -70 – +40° - Min. kąt regulacji sekcji tylnej: 0 – +85° - Min. zakres regulacji wysokości: 47 – 95 cm - Elektryczna regulacja wysokości - Kolor tapicerki: do wyboru szary lub granatowy - Grubość tapicerki min. 40mm Gwarancja min.24 miesiące |  |

| CZĘŚĆ NR 4: Sprzęt i wyposażenie – pielęgniarstwo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Potwierdzenie |
| 1 | Ciśnieniomierze naramienne | Klasyczny ciśnieniomierz, mankiet z tkaniny zapinany na rzep, pompka, Skala 0-300 mm Hg stetoskop |  |
| 2 | Dozownik tlenu DTM | Dozownik tlenu medycznego DTM (przepływomierz, regulator) przeznaczony do podawania tlenu pacjentowi z centralnej instalacji tlenu poprzez punkt poboru tlenu |  |
| 3 | Iluminator naczyń krwionośnych | Skanowanie naczyń - podczerwień 850 nm, Wizualizacja naczyń w trzech trybach: kolor, zielony, biały. Tryb kolor wizualizuje i oddaje w wielu kolorach rzeczywisty obraz przepływu w naczyniu. Możliwość wykonania skanowania HD oznaczone dodatkową ikoną w czasie diagnostyki. Obrazowanie wyświetlane w 6 kolorach. Dodatkowy system usuwania szumów i artefaktów z obrazu. Aparat wyposażony w wyświetlany wskaźnik linii wkłucia. Tryby pracy: ogólny, HD, liniowy. Kalibracja - dokładność 200μm. 3 wielkości skanowania powierzchni: Small - 50 x 27 mm, Medium 70 x 42 mm, Large 89 x 53 mm, Moc wejściowa: DC 15V/3A |  |
| 4 | Kule pachowe | ortopedyczne kule pachowe z regulacją wysokości, antypoślizgowe nasadki, możliwość regulacji wysokości uchwytu na dłoń i całej kuli (para) |  |
| 5 | Kule łokciowe | Kule łokciowe ortopedyczne (para) z miękkim uchwytem i ruchomą obejmą przedramienia, antypoślizgowe, z regulacją wysokości |  |
| 6 | Łóżko do intensywnej terapii sterowane dotykowo z systemem pomiaru masy pacjenta, pilota oraz supervisora z materacem przeciwodleżynowy do II stopnia, Elektryczne sterowanie funkcjami łóżka z pilota oraz supervisora | Dotykowy panel sterujący w języku polskim z systemem ważenia pacjenta, barierki tworzywowe, dzielone, regulacja elektryczna wysokości łóżka w zakresie min 40-76 cm, regulacja funkcji Trendelenburga i anty Trendelenburga, regulacja łóżka jednym przyciskiem wysokości pozycji ułożeniowych, segmentu pleców, segmentu uda, akumulator, CPR elektryczny, pozycja antyszokowa znajdująca się w panelach wbudowanych w barierki. Awaryjny włącznik/ wyłącznik wszystkich funkcji elektrycznych wbudowany w barierki, blokady kół. Materac przeciwodleżynowy wykonany z pianki poliuretanowej z pokrowcem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczający płynów infuzyjnych, a przepuszczający powietrze. |  |
| 7 | Łóżko szpitalne sterowane dotykowo z materacem, Elektryczne sterowanie ze wskaźnikiem przechyłu. | Łóżko sterowane elektrycznie z regulacją wysokości Trendelenburga i anty Trendelenburga, regulacja łóżka jednym przyciskiem wysokości pozycji ułożeniowych, segmentu pleców, segmentu uda, akumulator, CPR elektryczny, pozycja antyszokowa znajdująca się w panelach wbudowanych w barierki. Awaryjny włącznik/ wyłącznik wszystkich funkcji elektrycznych wbudowany w barierki, blokady kół. Materac przeciwodleżynowy wykonany z pianki poliuretanowej z pokrowcem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczający płynów infuzyjnych, a przepuszczający powietrze. |  |
| 8 | Monitor mobilny do symulatorów, mocowane na stelażu z kołkami | Monitor mobilny do symulatorów, mocowany na stelażu z kołkami, umożliwiający wyświetlanie parametrów życiowych pacjenta. Kompatybilny z symulatorami medycznymi |  |
| 9 | Nakładany model do wykonywania iniekcji- okolice dołu łokciowego (ACF) | Nakładana podkładka do nauki iniekcji żył dołu łokciowego. Żyły odwzorowujące żyły dołu łokciowego prawej ręki. Mocowany poprzez regulowany pas na rzep. Kompatybilne zarówno z pacjentem standaryzowanym i symulowanym jak i fantomami i symulatorami. Posiada wytrzymałą osłonę zapobiegającą zranieniom igłą. Żyły: samouszczelniające się, co pozwala na wielokrotne użycie, można je ponownie napełniać za pomocą zaworu, jednokierunkowego, są zasilane sztuczną krwią pod ciśnieniem i można je wymieniać. Wymienna skóra. Możliwość zastosowania opcjonalnego (nie dołączonego do zestawu) zestawu doprowadzającego krew. Łatwy w czyszczeniu - można myć wodą z mydłem |  |
| 10 | Nakładany trenażer do iniekcji dożylnej- 3 żyły | Nakładana podkładka do nauki iniekcji posiadający 3 proste żyły. Jedna z żył odwzorowuje żyłę pacjenta pediatrycznego. 3 żyły, w tym jedna pediatryczna. Średnice żył (po 1 z każdego rodzaju): 1 mm, 4 mm, 6 mm. Możliwość założenia na ramię lub grzbiet dłoni. Mocowany poprzez regulowany pas na rzep. Posiada wytrzymałą osłonę zapobiegającą zranieniom igłą. Kompatybilne zarówno z pacjentem standaryzowanym i symulowanym jak i fantomami i symulatorami. Żyły: samouszczelniające się, co pozwala na wielokrotne użycie, można je ponownie napełniać za pomocą zaworu jednokierunkowego, są zasilane sztuczną krwią pod ciśnieniem i można je wymieniać. Wymienna skóra. Możliwość zastosowania opcjonalnego (nie dołączonego do zestawu) zestawu doprowadzającego krew. Łatwy w czyszczeniu. Żyły i podkładka z mocowaniem na pozoranta. Skóra |  |
| 11 | Panel nadłóżkowy (atrapa) z wejściem na tlen, powietrze, próżnię | Dozownik tlenu medycznego DTM umożliwiający podanie tlenu pacjentowi z centralnej instalacji tlenu poprzez punkt poboru tlenu |  |
| 12 | Parawan teleskopowy (żółty) | Długość regulowana w min zakresie: 70 - 200 cm, Wysokość: 150 - 170 cm, Głębokość: 51 cm, Wymiary ekranu: 200 cm x 144 cm, Waga: 13 kg. Na kółkach z blokadą. Kolor materiału żółty. |  |
| 13 | Pasy do przymusu bezpośredniego, magnetyczny komplet pasów | Magnetyczny komplet pasów unieruchamiających |  |
| 14 | Podkładka do iniekcji podskórnej w okolice brzucha z odwzorowanymi fałdami skóry | Podkładka do nauki wykonywania iniekcji podskórnej w okolice brzucha. Wykonana z miękkiego silikonu wiernie odwzorowująca odczucia skóry podczas iniekcji. Pas umożliwia jego założenie na pacjenta, co pozwala na praktykę samodzielnego podawania zastrzyków podskórnych. Realistyczny materiał umożliwiający wielokrotne treningi. Gotowy do użycia: kompletny zestaw bez potrzeby montażu, lekki i kompaktowy, idealny do szkoleń w dowolnym miejscu, podkładka zapobiegająca zakłuciu osoby noszącej |  |
| 15 | Rozgałęziacz do żył do ramienia | Rozgałęziacz do żył do ramienia Puncture Pete, do ultrarealistycznego ramienia do wkłuć dożylnych |  |
| 16 | Stelaż do segregacji dwukomorowy | Profesjonalny stelaż na odpady na 2 worki 70-120 l. Wykonany z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. Wyposażony w cztery ciche, skrętne koła gumowane (75 mm), które nie brudzą podłóg i zapewniają doskonałą manewrowość. Możliwość konfiguracji z pedałem do bezdotykowego otwierania pokrywy. Stabilna podstawa chroni worek. Z czerwoną i niebieską pokrywą |  |
| 17 | Stojak do kroplówki | Stojak do kroplówki, 4 zaczepy, na kółkach z blokadą, regulowana wysokość |  |
| 18 | Trenażer do iniekcji | Trenażer do iniekcji domięśniowych i podskórnych mocowany na pozorancie, z 3 zdejmowanymi warstwami skóry |  |
| 19 | Trenażer do iniekcji dożylnej z akcesoriami | Ramię do nauki dożylnej ze skórą wykonaną z silikonu. Ramię posiada odwzorowane żyły pozwalające na wykonanie iniekcji w żyłę łokciową przyśrodkową, odłokciową, odpromieniową i sieć żył grzbietowych. Żyły na fantomie są rozmieszczone w sposób naturalny i prawidłowy anatomicznie. Żyły są wyczuwalne palpacyjnie. Realistyczny flashback krwi po wprowadzeniu igły do żyły. Fantom stworzony z odlewu prawdziwego ramienia i dłoni osoby dorosłej. Naturalna tekstura skóry, kolor, palce i naczynia krwionośne sprawiające, że ramię treningowe wygląda realistyczne. Symulowana warstwa skóry wykonana z wysokiej jakości silikonu, który dobrze się uszczelnia i nie przecieka zbyt łatwo. Naczynia krwionośne wykonane z miękkich silikonowych rurek. W zestawie: trenażer do iniekcji, regulowany stojak i podstawa, wodoodporna podkładka, butelka na płyn (2), strzykawka, taśma mocująca |  |
| 22 | Trenażer do nauki wykonywania iniekcji | Trenażer do nauki wykonywania iniekcji – mocowany na pozorancie |  |
| 21 | Trenażer do nauki wykonywania iniekcji dożylnej | Trenażer do nauki wykonywania iniekcji dożylnej – mocowany na pozorancie, zestaw 5 sztuk |  |
| 22 | Trenażer do nauki wykonywania iniekcji śródskórnej – przedramię z dłonią | Trenażer do nauki wykonywania iniekcji śródskórnej w postaci przedramienia z dłonią. Funkcje/cechy Trenażer w postaci przedramienia z dłonią. Wykonany z silikonu. Posiada 58 miejsc przeznaczonych do wykonania iniekcji. Dołączona podstawka utrzymuje model w określonej pozycji podczas ćwiczeń |  |
| 23 | Trenażer pośladków do nauki iniekcji domięśniowej z użyciem płynów metoda Clarkea i Hochstettera | Trenażer w postaci symulowanych pośladków. Przeznaczony do nauki wykonywania iniekcji domięśniowych. Umożliwia trening wykonywania iniekcji z zastosowaniem punktów Clarke’a i Hochstettera. |  |
| 24 | Trenażer pośladków do nauki iniekcji domięśniowej z użyciem płynów, metoda kwadrantów | Trenażer w postaci pośladków dedykowany do nauki wykonywania iniekcji domięśniowej. Odwzorowane anatomiczne punkty orientacyjne wspierające poprawne wykonanie zabiegu. Miejsca iniekcji znajdują się w górnych zewnętrznych ćwiartkach pośladków. Wprowadzenie igły iniekcyjnej w obszar inny niż prawidłowe miejsce iniekcji powoduje wyzwolenie dźwięku ostrzegawczego. Możliwość wykonywania infuzji przy użyciu wody. Płyn iniekcyjny jest odprowadzany z modelu przez rurkę drenażową. Odwzorowane anatomiczne punkty orientacyjne obejmują: grzebień biodrowy, kolec biodrowy, kolec biodrowy przedni górny, kolec biodrowy przedni dolny, krętarz większy oraz kość łonową. |  |
| 25 | Trenażer do nauki iniekcji dożylnej pod kontrolą USG | Zawiera 8 żył (4 powierzchowne i 4 głębokie) oraz warstwy powięzi dla większego realizmu, możliwość iniekcji w żyły o różnej średnicy pod kontrolą USG, realistyczny obraz ultrasonograficzny, potwierdzenie prawidłowego wykonania iniekcji poprzez możliwość pobrania krwi, skóra wykonana z unikalnego, samoregenerującego się materiału, który umożliwiają wykonanie dużej ilości iniekcji, przed konieczności wymiany wkładki, łatwa wymiana wkładki, możliwość uzyskania obrazu podłużnego i poprzecznego, kompatybilny ze wszystkimi markami aparatów USG |  |
| 26 | Ultrarealistyczna ręka do nauki wykonywania iniekcji dożylnej- karnacja jasna | Ultrarealistyczna ręka do nauki wykonywania iniekcji dożylnej. Funkcje/cechy: Hiperrealistyczna skóra wykonana z miękkiego, wytrzymałego silikonu, z wyglądu przypominająca ludzką skórę. Posiada odwzorowane zmiany skórne takie jak piegi czy przebarwienia. Wszystkie żyły widoczne na skórze znajdują się dokładnie pod strukturą skóry i mogą być nakłute. Żyły są umieszczone na różnej głębokości, co pozwala na trening iniekcji o różnym poziomie trudności. Możliwość nakłucia skóry nawet 1000 razy w obrębie 1cm, bez konieczności jej wymiany. Wypustki retencyjne wbudowane w konstrukcję rdzenia trenażera utrzymują żyły na miejscu podczas użytkowania i konserwacji, uniemożliwiając ich przesuwanie się czy zaginanie się. Trenażer posiada dostęp do: łuku żylnego grzbietowego dłoni, żyły odpromieniowej, żyły odłokciowej, żyły ramiennej głębokiej, żyły promieniowej, żyły pośrodkowej przedramienia, żyły łokciowej, żyły pośrodkowej łokcia, |  |
| 27 | Wózek anestezjologiczny wielofunkcyjny | długość: 60cm (+/- 2cm), szerokość: 50cm (+/- 2cm), wymiary blatu: 60x50cm (+/- 2cm), wysokość: 95cm (do góry blatu) (+/- 2cm), średnica relingów zabezpieczających: 16mm, średnica kół: 10cm, szuflady: 2szt. niskich (6cm wysoka (+/-0,5cm)), 2szt. średniej wysokości (9,5cm wysoka (+/-0,5cm)), 1szt. wysoka (16cm wysoka (+/-0,5cm)), wymiary szuflad: 37x47cm, ilość pojemników nadstawki nadblatowej: 10szt, wymiar jednego pojemnika nadstawki nadblatowej: 9,5x11cm (podstawa), wysokość od 13cm do 16,5cm |  |
| 28 | Wózek zabiegowy oddziałowy, wielofunkcyjny | Wózek zabiegowy jezdny do drobnych zabiegów medycznych. W wyposażeniu wózka: miejsce na zawieszenie worka na odpady (możliwość zabezpieczenie worka pokrywą), blat roboczy wózka: metalowy, wyjmowany, zmywalny – zabezpieczenie blatu przed wypadaniem sprzętu w czasie jazdy wózkiem, dwie półki - wyjmowane, zmywalne – zabezpieczenie półek przed wypadaniem sprzętu w czasie jazdy wózkiem - przy wózku półka lub koszyk na organizację drobnego sprzętu – demontowane, zmywalne, blokada na dwa kółka, wysokość: do 95 cm, długość: od 90 do 100 cm, szerokość: od 40 do 50 cm, - stelaż wykonany ze stali, malowany próżniowo |  |
| 29 | Wymienna skóra do ramienia - jasna karnacja | Wymienna skóra do ramienia Puncture Pete- jasna karnacja |  |
| 30 | Wymienne żyły do ramienia | Wymienne żyły do ramienia Puncture Pete |  |
| 31 | Zaawansowana nakładka brzuszna do iniekcji podskórnych | Podkładka do nauki wykonywania iniekcji podskórnej w okolice brzucha. Wykonany z miękkiego silikonu wiernie odwzorowuje odczucia skóry podczas iniekcji pas umożliwia jego założenie na pacjenta, co pozwala na praktykę samodzielnego podawania zastrzyków podskórnych, realistyczny materiał umożliwia wielokrotne treningi, gotowy do użycia: kompletny zestaw bez potrzeby montażu, lekki i kompaktowy, idealny do szkoleń w dowolnym miejscu, podkładka zapobiega zakłuciu osoby noszącej |  |
| 32 | Zaawansowany trenażer do nauki badania i samobadania piersi | Trenażer badania piersi do nauki umiejętności niezbędnych do przeprowadzania klinicznego badania piersi (CBE) oraz samobadania piersi. Para piersi z realistyczną tkanką wykonaną z silikonu, odwzorowującą strukturę gruczołową i opór tkanek podczas badania palpacyjnego. Zmiany patologiczne łatwe do wymiany i mogą być umieszczane w różnych, wcześniej określonych lokalizacjach w piersiach, bez użycia narzędzi. Zestaw wymiennych patologii (6 szt.): 3 × nowotwory (carcinoma) – 2 cm, 3 cm, 5 cm, torbiel, gruczolakowłókniak (fibroadenoma), zmiana włóknisto-torbielowata (fibrocysticdisease). Umożliwia szkolenie o podwójnym zastosowaniu: o jako samodzielny model dzięki usztywnionemu torsowi, o na pacjencie symulowanym np. podczas egzaminu OSCE – mocowany za pomocą regulowanych pasków. Posiada dwie wkładki pachowe i jedną obojczykową z kieszeniami na węzły chłonne – umożliwiają trening badania regionów: pachowych, nadobojczykowych i podobojczykowych. |  |

| CZĘŚĆ NR 5: Sprzęt i wyposażenie – kosmetologia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Potwierdzenie |
| 1 | Fantom paluchów | Podstawowy zestaw, 8 różnych wymiennych płytek, imadło |  |
| 2 | Lampa | Lampa polimeryzacyjna |  |
| 3 | Urządzenie do oczyszczania wodorowego | Oczyszczanie wodorowe – H2 peel i H2 jet, Obudowa: tower typ B z podświetleniem na froncie urządzenia. Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy 7 cali |  |
| 4 | Urządzenie do presoterapii | Masaż drenażu limfatycznego (lub presoterapia) na zmęczenie nóg, obrzęki, poprawia ukrwienie i mikrokrążenie w tkankach. |  |
| 5 | Wałek | Do skóry twarzy i głowy, poprawia krążenie krwi oraz wspomaga wchłanianie składników aktywnych z kosmetyków |  |
| 6 | Suszarka do włosów | Szybkie suszenie, wysoka wydajność. Składana konstrukcja, lekka – wygodne przechowywanie i transport. Wyświetlacz LCD – czytelne tryby/ustawienia. Magnetyczne akcesoria – dyfuzor i koncentrator w zestawie. Jonizacja + inteligentna kontrola temperatury – komfort stylizacji i ochrona włosów |  |

| CZĘŚĆ NR 6: Materiały eksploatacyjne - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Potwierdzenie |
| I | PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE |  |  |
| 1 | Adapter do igieł luer (op. 100 szt.) | Adapter do podciśnieniowych systemów pobierania krwi. adapter jest kompatybilny z żeńskimi końcówkami luer wenflonów, cewników itp., może być także stosowany z igłami iniekcyjnymi i wenflonami. |  |
| 2 | Aqua pro injectione 5 ml (op.100 szt.) | Woda jałowa do iniekcji po 5 ml |  |
| 3 | Aplikator gąbkowy do higieny jamy ustnej (op. 50 szt.) | Gąbka do jamy ustnej niesterylna. |  |
| 4 | Bandaż dziany nieelastyczny pojedynczo pakowane 5 m x 4 cm | Bandaż nieelastyczny. Wiskozowy bandaż podtrzymujący szczególnie do stabilizacji opatrunków, szyn i łusek ortopedycznych. Tolerowany przez skórę, dobrze przepuszcza powietrze i parę wodną. Niestrzępiące się brzegi. Pojedynczo pakowane 5x4 cm |  |
| 5 | Bandaż dziany nieelastyczny pojedynczo pakowane 10m x 4cm | Bandaż nieelastyczny. Wiskozowy bandaż podtrzymujący szczególnie do stabilizacji opatrunków, szyn i łusek ortopedycznych. Tolerowany przez skórę, dobrze przepuszcza powietrze i parę wodną. Niestrzępiące się brzegi. Pojedynczo pakowane 10x4 cm |  |
| 6 | Bandaż elastyczny 6m x 4cm z zapinką | bandaż o elastycznej siatkowej strukturze, który służy do utrzymywania opatrunków na ciele. Z zapinką 6x4 cm, pojedynczo pakowane niejałowe |  |
| 7 | Bandaż elastyczny 10m x 4cm z zapinką | Bandaż o elastycznej siatkowej strukturze, który służy do utrzymywania opatrunków na ciele. Z zapinką 10x4 cm, pojedynczo pakowane niejałowe |  |
| 8 | Bandaż elastyczny 15m x 4cm z zapinką | Bandaż o elastycznej siatkowej strukturze, który służy do utrzymywania opatrunków na ciele. Z zapinką 15x4 cm, pojedynczo pakowane niejałowe |  |
| 9 | Bandaż samoprzylepny kohezyjny 5 x 4,5m | Bandaż kohezyjny o rozmiarze 5 cm x 4,5 m. Wykonany z jednowarstwowej włókninowej struktury. Kluczowe cechy bandaża to samoprzylepność, odporność na wilgoć oraz brak przywierania do ubrań, włosów czy sierści. Elastyczność pozwala na doskonałe dopasowanie do ciała, zapewniając wsparcie i komfort. |  |
| 10 | Bandaż samoprzylepny kohezyjny 10 x 4,5m | Bandaż kohezyjny o rozmiarze 10 cm x 4,5 m. Wykonany z jednowarstwowej włókninowej struktury. Kluczowe cechy bandaża to samoprzylepność, odporność na wilgoć oraz brak przywierania do ubrań, włosów czy sierści. Elastyczność pozwala na doskonałe dopasowanie do ciała, zapewniając wsparcie i komfort. |  |
| 11 | Bandaż samoprzylepny kohezyjny 7,5 x 4,5m | Bandaż kohezyjny o rozmiarze 7,5 cm x 4,5 m. Wykonany z jednowarstwowej włókninowej struktury. Kluczowe cechy bandaża to samoprzylepność, odporność na wilgoć oraz brak przywierania do ubrań, włosów czy sierści. Elastyczność pozwala na doskonałe dopasowanie do ciała, zapewniając wsparcie i komfort. |  |
| 12 | Bański szklane ogniowe z kwaczem (zestaw 20 szt.) | Bański szklane ogniowe z kwaczem w etui |  |
| 13 | Bezszwowy system mocowania wkłucia | System nieinwazyjnych mocowań przeznaczony do zabezpieczania wszelkiego typu cewników, linii oraz przewodów. |  |
| 14 | Bom 1l - pojemnik na odpady medyczne | Plastikowe pojemniki na ostre odpady medyczne koloru czerwonego. Pojemnik przeznaczony do zbiórki odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach i/lub organicznych odpadów medycznych. |  |
| 15 | Bom 2l - pojemnik na odpady medyczne | Plastikowe pojemniki na ostre odpady medyczne koloru czerwonego. Pojemnik przeznaczony do zbiórki odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach i/lub organicznych odpadów medycznych. |  |
| 16 | Bom 5l - pojemnik na odpady medyczne | Plastikowe pojemniki na ostre odpady medyczne koloru czerwonego. Pojemnik przeznaczony do zbiórki odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach i/lub organicznych odpadów medycznych. |  |
| 17 | Wysokoprzepuszczalny opatrunek foliowy do kaniul obwodowych (op. 50 szt.) | Wysokoprzepuszczalny opatrunek foliowy do kaniul obwodowych, 70 mm × 90 mm (50 szt./op.) |  |
| 18 | Cewnik 4Fr/12cm | Cewniki wprowadzane obwodowo cewniki do żyły centralnej (np. poprzez żyłę odłokciową, odpromieniową, pośrodkową łokcia) wykonane z biostabilnego poliuretanu, dostępne w wersji z pojedynczym lub podwójnym światłem. Jałowe pakowane pojedynczo |  |
| 19 | Cewnik 3Fr/8cm | Cewniki wprowadzane obwodowo cewniki do żyły centralnej (np. poprzez żyłę odłokciową, odpromieniową, pośrodkową łokcia) wykonane z biostabilnego poliuretanu, dostępne w wersji z pojedynczym lub podwójnym światłem. Jałowe pakowane pojedynczo |  |
| 20 | Cewnik Foleya sylikonowany, dwudrożny CH 14 (op.10 szt.) | cewnik dwudrożny silikonowany Foleya nr 14, z zastawką i balonem. jednorazowego użycia, pakowany pojedynczo, jałowy |  |
| 21 | Cewnik Foleya sylikonowany, dwudrożny CH 16 (op.10 szt.) | cewnik dwudrożny silikonowany Foleya nr 16, z zastawką i balonem. jednorazowego użycia, pakowany pojedynczo, jałowy |  |
| 22 | Cewnik Foleya urologiczny 2-drożny - CH18 (op.10 szt.) | cewnik dwudrożny silikonowany Foleya nr 16, z zastawką i balonem. jednorazowego użycia, pakowany pojedynczo, jałowy |  |
| 23 | Cewnik Foleya urologiczny 2-drożny - CH20 (op.10 szt.) | cewnik dwudrożny silikonowany Foleya nr 16, z zastawką i balonem. jednorazowego użycia, pakowany pojedynczo, jałowy |  |
| 24 | Chusta trójkątna bawełniana | 100% bawełna, chusta trójkątna w rozmiarze 134 cm x 95 cm x 95 cm. |  |
| 25 | Opatrunek z wkładem chłonnym 15x8 cm (op. 25 szt.) | Samoprzylepny opatrunek przeznaczony do zaopatrywania pooperacyjnych ran sączących |  |
| 26 | Plaster 20x10 cm (op. 25 szt.) | Sterylne plastry z opatrunkiem 20x10 cm |  |
| 27 | Plaster 25x10 cm (op. 25 szt.) | Sterylne plastry z opatrunkiem 25x10 cm |  |
| 28 | Plaster 35x10 cm (op. 25 szt.) | Sterylne plastry z opatrunkiem 35x10 cm |  |
| 29 | Czyściwo do środków dezynfekcyjnych lub ściereczki nasączone środkiem do dezynfekcji (op. 100 szt.) | Alkoholowe chusteczki dezynfekcyjne oraz bezalkoholowe chusteczki dezynfekcyjne– do szybkiej dezynfekcji powierzchni płaskich + opakowania uzupełniające do pojemnika |  |
| 30 | Płyn do dezynfekcji skóry, 500 ml | Dezynfekcja skóry, połączenie alkoholu z dodatkiem 2% chlorheksydyny. Płyn zawierający 2% diglukonianu chlorheksydyny o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym, drożdżobójczym, działającym na wirusy osłonione łącznie z HBV, HCV, HIV) |  |
| 31 | Elektrody AED do Comen 8 | Elektrody do AED treningowego dla dorosłego pasujące do xft120-c. służące do ćwiczeń defibrylacji za pomocą AED |  |
| 32 | Elektrody do defibrylatora AED dziecięce Philips – wielofunkcyjne | Elektrody dziecięce do defibrylatora Philips samoprzylepne |  |
| 33 | Elektrody do defibrylatora AED dla dorosłych Philips – wielofunkcyjne | Elektrody dla dorosłego do defibrylatora Philips samoprzylepne |  |
| 34 | Elektrody do EKG samoprzylepne dla dorosłych (op. 50 szt.) | - rozmiar: 35 x 50 mm - materiał bazowy: pianka polietylenowa - żel: stały - czujnik: Ag/AgCl - elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna - hypoalergiczny klej gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała - nie zawiera latexu i PVC |  |
| 35 | Fartuch foliowy przedni (op. 100 szt.) | Fartuch foliowy przedni wykonany z folii PE. Zakładany jest przez głowę i wiązany z tyłu na troki. |  |
| 36 | Zestaw do pompy flocare® infinity™, do worków i butelek | Zestaw do pompy flocare infinity, do worków - 1 szt., jałowo pakowane pojedynczo |  |
| 37 | Folia do okluzji 20 cm | Folia do okluzji 20 cm stosowana do zabiegów znieczulających i okładów. w rolce. |  |
| 38 | Gaza opatrunkowa niejałowa – 1m2 | Gaza opatrunkowa niejałowa 13N 1m2 |  |
| 39 | Gaziki dezynfekujące do iniekcji (op. 100 szt.) | Gaziki do iniekcji nasączone preparatem dezynfekcyjnym, jednorazowe, pojedynczo pakowane. |  |
| 40 | Gaziki 5x5 cm niejałowe (op. 100 szt.) | Gaziki 5x5 cm niejałowe |  |
| 41 | Gliceryna farmaceutyczna 99,5% 5kg | Gliceryna farmaceutyczna |  |
| 42 | Igła do pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym (op. 100 szt.) | Igły do nabierania leków z bocznym otworem 1,2 x 30 mm/ 18g |  |
| 43 | Igła do portu zakrzywiona ze skrzydełkami i drenem 20g 0,9x20mm | Specjalnie wyprofilowana igła do portów naczyniowych, pakowane jałowo ze skrzydełkami i drenem 20g, 09,x20 mm |  |
| 44 | Igła do portu bez skrzydełek zakrzywiona, bez drenu 20g/19mm | Specjalnie wyprofilowana igła do portów naczyniowych, |  |
| 45 | Igła do portu zakrzywiona 20g z drenem, bez skrzydełek 190mm | Specjalnie wyprofilowana igła do portów naczyniowych, |  |
| 46 | Igły do pena (op. 100 szt.) | Igły do penów 31g 0,25 mm x 5 mm. Igła jałowa jednorazowego użycia do zastosowania w penach insulinowych |  |
| 47 | Igły do wkłuć pośrednich | Kaniula o długości 8,5–10 cm rozmiar 18G z cewnikiem do wkłucia dożylnego pośredniego. Jałowa, pakowane pojedynczo. |  |
| 48 | Igły do iniekcji 4,45x13 mm (op. 100 szt.) | Igła do iniekcji śródskórnej, z końcówką Luer, Luer Lock jednorazowego użytku, jałowa 0,45x13 mm |  |
| 49 | Igły do iniekcji 0,6x30 mm (op. 100 szt.) | Igła do iniekcji, z końcówką Luer, Luer Lock jednorazowego użytku, jałowa, pakowana pojedynczo, 0,6x30 mm |  |
| 50 | Igły do iniekcji 0,7x30 mm (op. 100 szt.) | Igła do iniekcji, z końcówką Luer, Luer Lock jednorazowego użytku, jałowa, pakowana pojedynczo, 0,7x30 mm |  |
| 51 | Igły do iniekcji 0,8x40 mm (op. 100 szt.) | Igła do iniekcji, z końcówką Luer, Luer Lock jednorazowego użytku, jałowa, pakowana pojedynczo, 0,8x40 mm |  |
| 52 | Igły do iniekcji 0,9x40 mm (op. 100 szt.) | Igła do iniekcji, z końcówką Luer, Luer Lock jednorazowego użytku, jałowa, pakowana pojedynczo, 0,9x40 mm |  |
| 53 | Igły do pobrania krwi multiadapter systemowy Improve 0,8x38mm (op. 100 szt.) | Igły do pobrania krwi multiadapter systemowy Improve. Do pobierania krwi w systemie próżniowym |  |
| 54 | Igły do pobrania krwi multiadapter systemowy Improve | Igły do pobrania krwi multiadapter systemowy Improve. Do pobierania krwi w systemie próżniowym |  |
| 55 | Igły w rozmiarze 21G 0,8mm x 38mm, (op. 50 szt.) | Jałowe igły do użytku z systemem próżniowym do pobierania krwi |  |
| 56 | Kapturki do pobierania krwi (holder) | Uchwyt, holder do próżniowego pobierania krwi w systemie zamkniętym, kompatybilny z igłami vacutainer |  |
| 57 | Kompresy niejałowe z gazy bawełnianej 7,5x7,5 cm (op. 100 szt.) | Kompresy gazowe, opatrunkowe, 8-warstwowe, niejałowe. Stosowane w celu pochłaniania płynów podczas zabiegów stomatologicznych, ambulatoryjnych czy operacyjnych. 8-warstwowe, produkowane z 17-nitkowej, 100% gazy bawełnianej kompresy niejałowe. |  |
| 58 | Kompresy niejałowe z gazy bawełnianej 10 x 10 cm (op. 100 szt.) | Kompresy gazowe, opatrunkowe, 8-warstwowe, niejałowe. Stosowane w celu pochłaniania płynów podczas zabiegów stomatologicznych, ambulatoryjnych czy operacyjnych. 8-warstwowe, produkowane z 17-nitkowej, 100% gazy bawełnianej kompresy niejałowe. |  |
| 59 | Kompresy jałowe z gazy bawełnianej 10 x 10 cm | kompresy z gazy jałowej wielkości 10x10 cm, 17 nitkowe, 8 warstwowe. Pakietowane po 3 sztuki w jednym pakiecie (blistrze). Niepakowane indywidualnie gaziki w jednym pakiecie (blistrze). Opakowanie (blister) papierowo – foliowy. |  |
| 60 | Kompresy jałowe 17 nitkowe 8 warstwowe 5 x 5 cm (op. 50x2 szt.) | Wyrób medyczny jednorazowego użytku przeznaczony do bezpośredniego opatrywania uszkodzonej skóry, w celu absorpcji wysięków mających miejsce podczas zabiegów chirurgicznych, jak również w wyniku urazów. Właściwości:100 % bawełniane. Bielone bez użycia chloru. Rozmiar: 5 x 5 cm, Grubość: 8 warstw 17 nitek |  |
| 61 | Kompresy jałowe 17 nitkowe 8 warstwowe 7,5 x 7,5 cm (op. 50x2 szt.) | Wyrób medyczny jednorazowego użytku przeznaczony do bezpośredniego opatrywania uszkodzonej skóry, w celu absorpcji wysięków mających miejsce podczas zabiegów chirurgicznych, jak również w wyniku urazów. Właściwości:100 % bawełniane, Bielone bez użycia chloru. Rozmiar: 5 x 5 cm, Grubość: 8 warstw 17 nitek. |  |
| 62 | Kompresy jałowe 5x5 (op. 3 szt.) | Kompresy z gazy jałowej wielkości 5x5 cm, 17 nitkowe, 8 warstwowe. Pakietowane po 3 sztuki w jednym pakiecie (blistrze). Niepakowane indywidualnie gaziki w jednym pakiecie (blistrze). Opakowanie (blister) papierowo – foliowy |  |
| 63 | Kompres żelowy ciepło/zimno 16 cm x 25 cm | Kompres żelowy ciepło/zimno 16 cm x 25 cm |  |
| 64 | Korki dezynfekcyjne kompatybilne z końcówką typu Luer (op. 200 szt.) | # Korki dezynfekcyjne kompatybilne z końcówką typu Luer. Do nakręcania na końcówkę dystalną dostępów dożylnych przewodów infuzyjnych lub perfuzyjnych, jałowe |  |
| 65 | Lignocaina "a" żel | Lignokaina do znieczulania miejscowego w tubce |  |
| 66 | Lignocaina "u" żel | Lignokaina urologiczna do znieczulenia miejscowego podczas cewnikowania pęcherza moczowego |  |
| 67 | Medyczne prześcieradło diagnostyczne - jednorazowy podkład włókninowy w rolce | Wykonane z miękkiej i przyjemnej w dotyku włókniny. Długość 50 metrów |  |
| 68 | Przyrząd do pobierania leków strzykawką | Przyrząd do pobierania leków. Medyczny przyrząd do pobierania i wstrzykiwania leków do pojemników wielodawkowych |  |
| 69 | Myjki higieniczne do toalety pacjenta (op. 50 szt.) | ## Myjki niepodfoliowane służące do mycia i pielęgnacji skóry pacjenta przy jedoczesnej ochronie dłoni opiekuna. |  |
| 70 | Myjka rękawica foliowana bez mydła (op. 50 szt.) | Myjka podfoliowana służąca do mycia i pielęgnacji pacjenta. |  |
| 71 | Nacl 0,9 %10 ml (op. 100 szt.) | Sól fizjologiczna jałowa do iniekcji 0,9% w ampułkach 10 ml. |  |
| 72 | NaCl 0,9% 250 ml | Sól fizjologiczna jałowa do iniekcji 0,9% 250 ml |  |
| 73 | Nacl 0,9% 100 ml | Sól fizjologiczna jałowa do iniekcji, infuzji dożylnej 0,9% 100 ml. |  |
| 74 | NaCl 0,9% 500 ml | ## sól fizjologiczna jałowa do iniekcji, infuzji dożylnej 0,9% 500 ml. |  |
| 75 | Nakłuwacze jednorazowe 21g (0,8mm) x 1,8mm (op. 200 szt.) | Nakłuwacze automatyczne, jednorazowe, sterylne, do nakłucia palca aby umożliwić pobranie krwi kapilarnej. |  |
| 76 | Niebieski bezigłowy port do infuzji | Sterylny port bezigłowy przeznaczony do zamknięcia portów infuzyjnych i do wielokrotnych, bezigłowych iniekcji (pobierania próbek krwi i podaży leków i płynów). - silikonowa membrana z wysokiej jakości silikonu umożliwiająca wielokrotne iniekcje portu, - wykonana z przezroczystego materiału (poliwęglanu) obudowa, - sterylizowany tlenkiem etylenu, nie zawiera lateksu, ftalanów ani metalu, - może być stosowany podczas badania rezonansem magnetycznym gładko i równo zakończona membrana portu (ułatwiająca dezynfekcję) i płaska powierzchnia wstrzyknięcia - nie wymaga stosowania koreczków zabezpieczających - odpowiedni do standardowych złącz typu luer i luer lock |  |
| 77 | Oklejenie do kaniul z ramką rozmiar 10 x 12 cm (op. 100 szt.) | Okleina do kaniuli typu wenflon, wodoodporna, sterylna, przezroczysta umożliwiająca ciągłą widoczność miejsca wkłucia |  |
| 78 | Oklejenie do umocowania wenflonów (op. 100 szt.) | Okleina do umocowania kaniuli typu wenflon, jałowe, jednorazowe |  |
| 79 | Opaska dziana gaza opatrunkowa 1m x1 m pojedynczo pakowana | Składana gaza bawełniana 1 m x1 m |  |
| 80 | Opatrunek przylepny do drenów donosowych 7cm x 7,1cm (op. 50 szt.) | Opatrunek przylepny do drenów donosowych 7cm x 7,1cm |  |
| 81 | Opatrunki (op. 100 szt.) | Wysoce przepuszczalny, przezroczysty opatrunek foliowy wykorzystujący wielowarstwową konstrukcję oraz posiadający zintegrowany stabilizator. Nieprzywierająca podkładka opatrunku odprowadza wilgoć ze skóry do podkładki, gdzie następnie kontynuuje oddychanie przez górną warstwę folii i folii/włókniny. Podkładka posiada wycięcie w formie „okna” w opatrunku, co umożliwia ciągłą wzrokową kontrolę miejsca wkłucia. Membrana z folii poliuretanowej pokrywa i otacza podkładkę z wycięciem. Jałowo pakowane. |  |
| 82 | Papier do EKG w rolce 58 mm (op. 10 szt.) | Szerokość papieru 58 mm |  |
| 83 | Paski do glukometru iXell (op. 50 szt.) | Paski do pomiaru glikemii we krwi kapilarnej do glukometru typu iXell. |  |
| 84 | Pianka pielęgnacyjna 500 ml | Pianka do ciała , do delikatnego oczyszczania ciała bez użycia wody. Jednocześnie myje i pielęgnuję suchą skórę, łagodzi podrażnienia. Do codziennego oczyszczania i pielęgnacji skóry skłonnej do podrażnień. |  |
| 85 | Pieluchomajtki rozmiar XL, zapinane na rzepy (op. 30 szt.) | Pieluchomajtki dla osób dorosłych w rozmiarze XL, zapinane na rzepy |  |
| 86 | Płyn widoczny pod światłem UV op. 200 ml | Specjalny balsam, płyn do nauki prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, świecący pod wpływem promieni UV |  |
| 87 | Płyn do dezynfekcji śluzówek przed cewnikowaniem op. 500 ml | Płyn do dezynfekcji śluzówek przed cewnikowaniem |  |
| 88 | Płyn do dezynfekcji rąk i skóry oraz małych powierzchni wyrobów medycznych z atomizerem, 250 ml | Alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry. Wykazuje zarówno działanie natychmiastowe, jak i przedłużone. Pełne spektrum biobójcze. Wykazuje skuteczność nawet wobec organicznych zanieczyszczeń skóry. Nie utrudnia gojenia się ran, Produkt jest zdatny do częstego stosowania - nie podrażnia i nie wysusza skóry. Zawiera dodatek substancji nawilżających, dzięki czemu pielęgnuje skórę i zapobiega jej wysuszaniu. Poleca się go osobom o skórze wrażliwej. Preparat nie pozostawia chemicznych substancji obciążających i drażniących skórę. Przyjazny alergikom. |  |
| 89 | Plaster bez opatrunku na rolce 1,25 cm x 5 m | Plaster bez opatrunku na rolce 1,25 cm x 5 m |  |
| 90 | Plaster do wenflonów włókninowy 6x8cm (op. 100 szt.) | Samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul wykonany z hydrofobowej włókniny. Pokryty klejem akrylowym. Centralnie umieszczony wkład chłonny zabezpiecza przed przywieraniem włókniny do miejsca wkłucia. Podkładka włókninowa przeznaczona do umieszczenia pod skrzydełkami kaniuli zapobiega uszkodzeniu skóry przez tworzywo kaniuli. Zaokrąglone brzegi zapobiegają przypadkowemu odklejeniu opatrunku. Mikropory w strukturze włókniny zapewniają odpowiednią paroprzepuszczalność, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem a skórą. Elastyczny - dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów. Posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną i skuteczną aplikacji. Jałowy |  |
| 91 | Podkłady higieniczne chłonne jednorazowe, 60x90cm (op. 30 szt.) | Jednorazowe podkłady chłonne higieniczne - wykonane z sześciowarstwowej bibułki chłonnej, pokryte delikatną włókniną wierzchnią. Wodoodporna powłoka na spodzie i cztery uszczelnione krawędzie zapewniają ochronę przed przeciekaniem. Kolor: biały - cześć chłonna / niebieski - folia |  |
| 92 | Preparat do usuwania zabrudzeń, klejów, tłuszczów oraz innych trudnych zanieczyszczeń 500 ml | Zastosowanie: Usuwanie pozostałości kleju i spoiw niewymagających utwardzania. Czyszczenie powierzchni przed aplikacją taśm i klejów. Usuwanie smoły, tłuszczu, oleju oraz innych zanieczyszczeń, Odtłuszczanie substratów w przemyśle, budownictwie, motoryzacji i pracach serwisowych, - bez rozpuszczalników chlorowanych i ropopochodnych - skutecznie usuwa zabrudzenia, nie uszkadzając czyszczonej powierzchni - bez nieprzyjemnych oparów- gotowy do aplikacji z dołączonym materiałem do usuwania- pojemność 500 ml- kolor bezbarwny- zapach cytrusowy |  |
| 93 | Profesjonalny preparat do dezynfekcji rąk i nieuszkodzonej skóry, oparty na bazie etanolu.1000 ml | Zakres zastosowania: do błyskawicznego oczyszczania skóry rąk i ciała, charakteryzuje się wysoką skutecznością biobójczą przy niskiej toksyczności, odpowiedni dla skóry wrażliwej i skłonnej do alergii, zapewnia przedłużone działanie do 3 godzin, posiada doskonałe właściwości odtłuszczające skórę, nie pozostawia uczucia lepkości. Obszar aplikacji: skóra, dłonie, małe powierzchnie odporne na działanie alkoholu |  |
| 94 | Probówki do analizy surowicy 4ml 13 x 75 mm czerwony korek (op. 100 szt.) | Probówki do analizy surowicy krwi. System próżniowego pobrania krwi, z czerwonym korkiem. |  |
| 95 | Probówki 2ml z k3e k3edta do morfologii premium korek odkręcany lawendowy (op. 100 szt.) | Probówki do analizy morfologii krwi. System próżniowego pobrania krwi, z lawendowym korkiem. |  |
| 96 | Probówko-strzykawka z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym 2,6 ml (op. 50 szt.) | Wykonane z polipropylenu (PP), korek w kolorze brązowym z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) do badań surowicy. Do systemu próżniowego pobrania krwi Sarsted, Monovette. |  |
| 97 | Probówko-strzykawka z EDTA-3K i żelem (korek czerwony) do morfologii na 4,9ml krwi śr.13x90 (op. 50 szt.) | Probówko-strzykawka z EDTA-3K i żelem (korek czerwony) do morfologii na 4,49ml krwi śr.13x90. Do systemu próżniowego pobrania krwi Sarsted, Monovette. |  |
| 98 | Przylepiec do mocowania opatrunków o szerokości 10 cm w rolce | Przylepiec z włókniny do mocowania całej powierzchni opatrunku. |  |
| 99 | Przylepiec do mocowania opatrunków o szerokości 20 cm w rolce | Przylepiec z włókniny do mocowania całej powierzchni opatrunku. |  |
| 100 | Przylepiec włókninowy 1,25cm x 9,14m | Rozmiar: 1,25 cm x 9,14 m. przylepiec na kleju hypoalergicznym akrylowym łatwo dzieli się bez użycia nożyczek, o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i powietrza, znakomite właściwości przylepne, duża wytrzymałość mechaniczna, szczególnie polecany do skóry wrażliwej i delikatnej, odpowiedni do mocowania wszelkich opatrunków, drenów, rurek medycznych, przewodów urządzeń medycznych (w razie konieczności) itp. odpowiedni do opisywani próbówek i urządzeń medycznych |  |
| 101 | Przyrząd do przetaczania płynów dożylnych, jałowy, jednorazowy, każdy przyrząd pakowany pojedynczo | Przyrząd do przetaczania płynów w terapii infuzyjnej. Jałowy z igłą. Każdy aparat pakowany jałowo pojedynczo. |  |
| 102 | Przyrząd do przetaczania płynów dożylnych, do leków światłoczułych (brązowy) jałowy, jednorazowy, każdy przyrząd pakowany pojedynczo | Przyrząd do infuzji płynów infuzyjnych światłoczułych z drenem 150cm to wyrób jednorazowy w kolorze bursztynowym, służący do przetaczania leków światłoczułych. Jałowy, gotowy do użytku tuż po otwarciu opakowania. |  |
| 103 | Przyrząd do pobierania i wstrzykiwania płynów (op. 100 szt.) | Adapter przeznaczony do wielokrotnego pobierania i wstrzykiwania roztworów, leków i substancji z fiolek. Posiada złącze typu luer-lock, korek oraz nakładkę zabezpieczającą kolec. Adapter jest wyrobem jałowym, pakowanym w pojedyncze blistry. |  |
| 104 | Rękaw papierowo - foliowy szerokości 15 cm | Rękaw foliowo-papierowy do sterylizacji. Rolki po 200 m |  |
| 105 | Rękaw papierowo - foliowy szerokości 7,5 cm | Rękaw foliowo-papierowy do sterylizacji. Rolki po 200 m |  |
| 106 | Rękaw papierowo- foliowy szerokości 20 cm | Rękaw foliowo-papierowy do sterylizacji. Rolki po 200 m |  |
| 107 | Rękawiczki jałowe bezpudrowe, jednorazowego użycia rozmiar 6,5 (op. 50 par) | Rękawiczki chirurgiczne jałowe bezpudrowe, pakowane jałowo pojedynczo. |  |
| 108 | Rękawiczki jałowe, bezpudrowe jednorazowego użycia rozmiar 7,0 - (op. 50 par) | Rękawiczki chirurgiczne jałowe bezpudrowe, pakowane jałowo pojedynczo. |  |
| 109 | Rękawiczki jałowe, bezpudrowe jednorazowego użycia rozmiar 7,5 - (op. 50 par | Rękawiczki chirurgiczne jałowe bezpudrowe, pakowane jałowo pojedynczo. |  |
| 110 | Rękawiczki jednorazowe, bezpudrowe, nitrylowe rozmiar L – (op. 100 szt.) | Rękawice jednorazowe bezpudrowe, nitrylowe. |  |
| 111 | Rękawiczki jednorazowe, bezpudrowe, nitrylowe rozmiar M – (op. 100 szt.) | Rękawice jednorazowe bezpudrowe, nitrylowe. |  |
| 112 | Rękawiczki jednorazowe, bezpudrowe, nitrylowe rozmiar S – (op. 100 szt.) | Rękawice jednorazowe bezpudrowe, nitrylowe. |  |
| 113 | Rękawiczki lateksowe bezpudrowe chirurgiczne sterylne rozm. 9.0 - (op. 50 par) | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe. Każda para pakowana jest sterylnie w blister. Mają anatomiczny kształt - idealnie dopasowują się do dłoni, przedłużony, rolowany mankiet pozwala dobrze zabezpieczyć ręce oraz odzież podczas zabiegu lub innych czynności. Zapewniają doskonałą chwytność dzięki teksturowanej powierzchni, zarówno w środowisku mokrym jak i suchym. |  |
| 114 | Rękawiczki jałowe, bezpudrowe jednorazowego użycia rozmiar 8 - (op. 50 par) | Rękawiczki chirurgiczne jałowe bezpudrowe, pakowane jałowo pojedynczo. |  |
| 115 | Rurki intubacyjne z uszczelnianiem. Rozmiary: 6, 6.5, 7, 7.5, 8. | # Rurka intubacyjna ustno-nosowa zbrojona z mankietem niskociśnieniowym, Rurka intubacyjna wprowadzana do tchawicy w celu utrzymania drożności dróg oddechowych i wydolności oddechowej. Krótki opis wyrobu: jednorazowego użytku pakowana pojedynczo typu blister (folia-papier); wykonana z elastycznego PVC bez zawartości lateksu. Rozmiary: 6, 6.5, 7, 7.5, 8 - z każdego rozmiaru 6 sztuk. |  |
| 116 | Serweta operacyjna jałowa 38 x 45 cm lub 50 x 50 cm | Sterylna serweta ochronna, wykonana z włókniny TMS, zapewniająca ochronę przed pojawieniem się ryzyka zakażenia operowanego miejsca. Opakowania jałowe typu Blister. Pakowane pojedynczo |  |
| 117 | Serweta sterylna 45 x 45cm z centralnym przylepnym otworem 6cm | Jałowa, dwuwarstwowa (laminat - włóknina chłonna od góry, nieprzemakalna folia od spodu) serweta sterylna 45 x 45cm z centralnym przylepnym otworem 6cm |  |
| 118 | Sól fizjologiczna Na Cl 0,9 % w strzykawce 10 ml do wkłuć i cewników dożylnych | Sól fizjologiczna NaCl 0,9% w strzykawce 10 ml jałowy roztwór chlorku sodu przeznaczony do płukania, przemywania i nawilżania tkanek. Przepłukiwanie cewników dożylnych |  |
| 119 | Staza gumowa bezlateksowa, rolka perforowana (op. 25 szt.) | Elastyczna opaska do uciskania żyły przy pobieraniu krwi - służy do wywołania zastoju żylnego i uwidocznienia żyły wybranej do nakłucia. Bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry. Opaski są jednorazowego użytku, co ogranicza możliwość zakażenia i zmniejsza ryzyko zakażeń szpitalnych |  |
| 120 | Sterylna woda do nawilżania w systemie zamkniętym - 550ml | Zamknięty, napełniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, system do nawilżania umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji. |  |
| 121 | Strzykawka 1 ml, jałowa jednorazowa, ujście luer (op. 100 szt.) | Strzykawki jałowe jednorazowego użytku, ujście typu Luer. |  |
| 122 | Strzykawka 10 ml. - jałowa, jednorazowa, ujście luer (op. 100 szt.) | Strzykawki jałowe jednorazowego użytku, ujście typu Luer. |  |
| 123 | Strzykawka 20 ml. - jałowa, jednorazowa, ujście luer (op. 100 szt.) | Strzykawki jałowe jednorazowego użytku, ujście typu Luer. |  |
| 124 | Strzykawka 2 ml. - jałowa, jednorazowa, ujście luer (op. 100 szt.) | Strzykawki jałowe jednorazowego użytku, ujście typu Luer. |  |
| 125 | Strzykawka 5 ml. - jałowa, jednorazowa, ujście luer (op. 100 szt.) | Strzykawki jałowe jednorazowego użytku, ujście typu Luer. |  |
| 126 | Strzykawka Janetta 100 ml (op. 25 szt.) | Strzykawki jałowe typu Janetta jednorazowego użytku, ujście typu Luer. |  |
| 127 | Szpatułki drewniane lekarskie (op. 100 szt.) | Szpatułki drewniane jednorazowe, laryngologiczne. |  |
| 128 | Środek go dezynfekcji skóry przed iniekcjami, bezbarwny o pojemności 250 ml. Opakowanie z atomizerem | - Preparat na bazie mocnego alkoholu przeznaczony do chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry. - Wykazuje silną skuteczność biobójczą wobec bakterii, grzybów i wirusów. - Znajduje zastosowanie w gabinetach fizjoterapeutycznych. - Wykazuje natychmiastowe i przedłużone działanie dezynfekujące - Posiada szerokie zastosowanie biobójcze: bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze - Zawiera substancje nawilżające, które chronią skórę przed utratą wody - Zawiera olejek neutralizujący zapach alkoholu - Skład: etanol 96% (79,9g), substancje nawilżające, substancje zapachowe, woda. - Butelka 250ml z atomizerem. |  |
| 129 | Taśma opatrunkowa włókninowa, samoprzylepna, niejałowa, rozm. 10 cm x 10m | Taśma opatrunkowa włókninowa, samoprzylepna, niejałowa. Rozmiar 10 cm x 10 m |  |
| 130 | Taśma opatrunkowa włókninowa, samoprzylepna, niejałowa, rozm. 5 cm x 10m | Taśma opatrunkowa włókninowa, samoprzylepna, niejałowa. Rozmiar 5 cm x 10 m |  |
| 131 | Termometr bezrtęciowy do precyzyjnego mierzenia temperatury ciała, wypełniony stopem galu, indu i cyny. | Termometr bezrtęciowy do precyzyjnego mierzenia temperatury ciała, wypełniony stopem galu, indu i cyny. |  |
| 132 | Wata kosmetyczna op. 200 g | Wata kosmetyczna w opakowaniach po 200 g |  |
| 133 | Wazelina farmaceutyczna czysta op. 200 g | Wazelina farmaceutyczna czysta, opakowanie 200 g |  |
| 134 | Wenflon niebieski, rozmiar 0,9x25 mm z portem do dodatkowych wstrzyknięć (op. 50 szt.) | Wenflon niebieski, rozmiar 0,9x25 mm, z portem do dodatkowych wstrzyknięć. |  |
| 135 | Wenflon Bezpieczny niebieski, rozmiar 0,9x25 mm z portem do dodatkowych wstrzyknięć (op. 50 szt.) | # Wenflon bezpieczny 0,9x25mm 22G niebieski z portem do dodatkowych wstrzyknięć, pojedynczo pakowane. |  |
| 136 | Wenflon różowy tzw. bezpieczny np. safety rozmiar 1,1x33 mm - 20g (op. 50 szt.) | Wenflon różowy Bezpieczny, bezpieczna kaniula do żył obwodowych z portem do dodatkowych wstrzyknięć (igła kaniuli zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu) |  |
| 137 | Wenflon różowy, rozmiar 1,1x33 mm - 20g – z portem do dodatkowych wstrzyknięć (op. 50 szt.) | Wenflon różowy, rozmiar 1,1x33 mm - 20g – z portem do dodatkowych wstrzyknięć. |  |
| 138 | Wenflon zielony, rozmiar 1,1x33 mm - 20g – z portem do dodatkowych wstrzyknięć (op. 50szt.) | Bezpieczna kaniula do żył obwodowych z portem do dodatkowych wstrzyknięć (igła kaniuli zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask. Cechy: wykonana z teflonu, ze skrzydełkami, z portem bocznym, dwie linie RTG, zatyczka gwintowana typu luer, pakowane pojedynczo w jałowe blistry |  |
| 139 | Kaniula dożylna 1,7 x 45 mm 16G szary (op. 50 szt.) | Bezpieczna kaniula do żył obwodowych z portem do dodatkowych wstrzyknięć (igła kaniuli zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask. Cechy: wykonana z teflonu, ze skrzydełkami, z portem bocznym, dwie linie RTG, zatyczka gwintowana typu luer, pakowane pojedynczo w jałowe blistry. |  |
| 140 | Wieszak do worków na mocz podwójny | Wieszak do worków na mocz podwójny, do zawieszania standardowych worków na mocz, wykonany z mocnego i trwałego tworzywa sztucznego |  |
| 141 | Wlewki doodbytnicze 150 ml | Roztwór stosowany doodbytniczo. Działa oczyszczająco na jelito grube. |  |
| 142 | Woda demineralizowana pojemność 5 l | Woda demineralizowana w opakowaniach po 5 l. |  |
| 143 | Worki na odpady niebieskie 60 l | Worki na odpady medyczne niebieskie rozmiar 60 l |  |
| 144 | Worki na odpady niebieskie 120 l | Worki na odpady medyczne niebieskie rozmiar 120 l |  |
| 145 | Worki czerwone na odpady medyczne 60 l | Worki na odpady medyczne czerwone, rozmiar 60 l |  |
| 146 | Worki czerwone na odpady medyczne 120 l | Worki na odpady medyczne czerwone, rozmiar 120 l |  |
| 147 | Worki jałowe na mocz | Jałowy worek do zbiórki moczu. Pakowane pojedynczo. Worek o pojemności 2 l, dren o długości 90 cm, skala co 100 ml oraz białą tylną ściankę. Worka z zastawką bezzwrotną oraz kranik spustowy szybkiego opróżniania typu "T", który można obsłużyć jedną ręką. Wzmocnione otwory worka pasują do każdego typu wieszaków. |  |
| 148 | Worki na mocz dla chłopców, 100 ml | Podklejany jałowy woreczek do pobierania moczu u noworodków i dzieci płci męskiej. Pakowane pojedynczo jałowe |  |
| 149 | Worki na mocz dla dziewczynek, 100 ml | Podklejany jałowy woreczek do pobierania moczu u noworodków i dzieci płci żeńskiej. Pakowane pojedynczo jałowe |  |
| 150 | Wzierniki jednorazowego użycia do otoskopu rozmiar 2.5 mm, 4 mm. (op. 200 szt.) | Wzierniki jednorazowego użycia do otoskopu rozmiar 2.5 mm, 4 mm. Całkowicie kompatybilne z głowicami otoskop kawe piccolight |  |
| 151 | Uchwyt, holder luer (op. 100 szt.) | Uchwyt jednorazowego użytku przeznaczony do igieł multiadapterów typu luer. Kolor niebieski. Jednorazowego użytku. Kompatybilny ze wszystkimi probówkami i igłami do próżniowego pobierania krwi Kompatybilny ze standardowymi rozmiarami probówek 13x75 mm, 13x100 mm, 16x100 mm, Kompatybilny ze wszystkimi popularnymi na rynku markami systemu próżniowego, |  |
| 152 | Zagęszczacz do pożywienia dla osób z problemami połykania, po udarach, neurologicznych 150-200 ml | Zagęszczacz do pożywienia dla osób z problemami połykania, po udarach, neurologicznych |  |
| 153 | Zestaw do lewatywy niesterylny (worek 1500 ml, żel, rękawice) | Zestaw do lewatywy niesterylny (worek 1500 ml, żel, rękawice) |  |
| 154 | Zestaw do cewnikowania jednorazowy | Kompletny zestaw (oprócz cewnika moczowego) do zakładania bądź zmiany cewnika moczowego. Opakowanie - twardy blister, który może służyć jako taca. Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego składa się z: 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm; 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm; 5 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm; 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki; 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna, 45 x 75 cm (barierowa); 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna, 75 x 90 cm z otworem Ø10 cm (barierowa); 1 x strzykawka Luer 20 ml, (zapakowana); 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana); 1 x żel poślizgowy w saszetce, 2,7 g; 1 x woda sterylna w ampułce, 20 ml; 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M. |  |
| 155 | Zestaw wymienne żyły do trenażerów wraz ze skórą | Wymienny zestaw żył wraz ze skórą do zaawansowanych trenażerów ramienia do nauki iniekcji dożylnej, śródskórnej i domięśniowej kompatybilny z ramieniem Trenażerem Nasco LF01121, LF01250 oraz LF01126. |  |
| 156 | Zestaw próżniowy do pobierania moczu (pojemnik na mocz, probówka) - sterylny | Sterylny zestaw próżniowy do pobierania próbki moczu, w którego skład wchodzą idealnie dobrane dla zapewnienia pełnej wiarygodności badania pojemnik na mocz i probówka umożliwiające zarówno pobranie moczu, jak i bezpieczne umieszczenie materiału do badania w probówce. Zestaw jałowy (pojemnik na mocz 120 ml i probówka 90 ml) |  |
| 157 | Zgłębnik żołądkowy z PCV z zatyczką – rozmiar ch 12, jałowe, pojedynczo pakowane | Zgłębnik żołądkowy z PCV z zatyczką – rozmiar ch 12, jałowy, pojedynczo pakowany |  |
| 158 | zgłębnik żołądkowy z PCV z zatyczką – rozmiar ch 14, jałowe, pojedynczo pakowane | Zgłębnik żołądkowy z PCV z zatyczką – rozmiar ch 14, jałowy, pojedynczo pakowany |  |
| 159 | Żel do cewnikowania | Żel do cewnikowania z lidokainą i chlorheksydyną. Sterylny, pojemność 11 ml |  |
| 160 | Żelatyna farmaceutyczna op. 2 kg | Żelatyna farmaceutyczna op. 2 kg |  |
| II | FIZJOTERAPIA |  |  |
| 161 | Środek go dezynfekcji skóry przed iniekcjami, bezbarwny o pojemności 250 ml. Opakowanie z atomizerem | - Preparat na bazie mocnego alkoholu przeznaczony do chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry. - Wykazuje silną skuteczność biobójczą wobec bakterii, grzybów i wirusów. - Znajduje zastosowanie w gabinetach fizjoterapeutycznych. - Wykazuje natychmiastowe i przedłużone działanie dezynfekujące - Posiada szerokie zastosowanie biobójcze: bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze - Zawiera substancje nawilżające, które chronią skórę przed utratą wody - Zawiera olejek neutralizujący zapach alkoholu - Skład: etanol 96% (79,9g), substancje nawilżające, substancje zapachowe, woda. - Butelka 250g z atomizerem. |  |
| 162 | Spray do mycia i dezynfekcji powierzchni | - Preparat na bazie alkoholu przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni takich jak blaty, stoły, klamki, uchwyty oraz do sprzętu i akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych, a także nieinwazyjnego sprzętu medycznego jak np. fotele zabiegowe, aparatura medyczna, sprzęt rehabilitacyjny. - Wykazuje silną skuteczność biobójczą wobec bakterii, grzybów i wirusów. - Znajduje zastosowanie w gabinetach fizjoterapeutycznych. - Wykazuje natychmiastowe i przedłużone działanie dezynfekujące. - Posiada szerokie zastosowanie biobójcze: bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze - Zawiera olejek neutralizujący zapach alkoholu - Skład: etanol 96% (79,9g), substancje nawilżające, substancje zapachowe, woda. - Butelka 1l z atomizerem |  |
| 163 | Jednorazowe elektrody EKG do testów wysiłkowych oraz badań holterowskich (op. 50 szt.) | - rozmiar: 35 x 50 mm - materiał bazowy: pianka polietylenowa - żel: stały - czujnik: Ag/AgCl - elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna - hypoalergiczny klej gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała - nie zawiera latexu i PVC |  |
| 164 | Prześcieradło papierowe celulozowe | - Prześcieradło papierowe nawinięte jest na rolkę. - Prześcieradło papierowe jest dwuwarstwowe, perforowane - Prześcieradła papierowe są wykonane z celulozy - Parametry70 cm i 80 cm. - Model wykonany w 100% z celulozy – gramatura 33 g/m2. - Prześcieradło papierowe dwuwarstwowe, gofrowane perforowane |  |
| 165 | Podkład włókninowy jednorazowy zielony | - Podkład włókninowy jednorazowy 90 x 160 cm grubość 30 g - Wykonany z miękkiej włókniny (flizeliny) o gramaturze 30 g/m2. - Stosowany głównie w gabinetach medycznych, przychodniach, szpitalach, klinikach oraz w salonach kosmetycznych i SPA. |  |
| 166 | Rękawiczki nitrylowe (op. 100 szt.) | - Przeznaczone do jednorazowego zabezpieczenia skóry dłoni podczas zabiegu, zapewniają bezpieczną i higieniczną pracę. - Wykonane z nitrylowego materiału, który jest delikatny dla skóry, dzięki czemu może być stosowany przy skórze wrażliwej. Nie podrażnia ani nie wywołuje reakcji alergicznych. - elastyczne i rozciągliwe, co pozwala na wygodne założenie rękawiczek i wykonywanie w nich różnych czynności - oznaczenie CE (zgodność z normami UE) |  |
| 167 | Maseczki jednorazowe (op. 50 szt.) | - pełnobarierowa, trójwarstwowa maska chirurgiczna. Dzięki wysokiej przepuszczalności powietrza, maska w minimalnym stopniu ogranicza swobodne oddychanie. - zastosowanie od strony twarzy specjalnej, prasowanej włókniny stwarza komfortowe warunki pracy; w czasie oddychania z maski nie uwalniają się drobne włókna; maska jest hypoalergiczna - maska medyczna wykonana z trzech warstw włókniny, w tym wewnętrznej filtracyjnej, typu II - maska z wkładką modelująca na nos - maska z zakładkami w części centralnej umożliwiającej dopasowanie do kształtu twarzy - wymiary maski: ok. 17,5 cm x 9,5 cm - długość uchwytów mocujących: ok. 17 cm - długość wkładki modelującej: ok. 10,5 cm - szerokość uchwytu modelującego: ok. 1,5 cm - wyrób medyczny klasa I - oznakowany CE - maski zgodne z normą EN 14683 - kartonik (opakowania) pełniący funkcję dyspensera |  |
| 168 | Igły do suchego igłowania (op. 100 szt.) | - Materiał: nierdzewna stal chirurgiczna - Uchwyt: z pętelką - Rozmiary: 0,30x30 mm, 0,30x40 mm, 0,30x50 mm, 0,30x75 mm |  |

| CZĘŚĆ NR 7: Materiały eksploatacyjne - kosmetologia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Potwierdzenie |
| 1 | Absolut 5% frangipani 10 ml | Olejek frangipani posiada słodki aromat z przyjemnymi ziemistymi nutami |  |
| 2 | Ampułka z czynnikami wzrostu, 5ml | Zawiera 55 aktywnych składników, w tym witaminy, sole nieorganiczne i aminokwasy, zapewnia nawodnienie i regenerację skóry. Synergiczne działanie witamin, aminokwasów i minerałów z kwasem hialuronowym przyspiesza regenerację komórkową. Ma działanie przeciwutleniające i ochronne. |  |
| 3 | Ampułka z krzemem organicznym 5ml | Regeneracja i utrzymanie struktury tkanek skóry. Stabilizuje i utrzymuje strukturę tkanek skóry, stymulując wytwarzanie fibroblastów i wspierając biosyntezę włókien kolagenowych, elastyny i proteoglikanów. |  |
| 4 | Ampułki do infuzji i ultradźwięków, 10x5ml | Opakowanie zawiera 10 sztuk ampułek o pojemności 5 ml. Kuracja skomponowana z probiotyków, peptydów, czynników wzrostu i kwasu hialuronowego. |  |
| 5 | Ampułki nawilżające zestaw, 10x 5ml | # Serum nawilżające 30 ml, 9% substancji aktywnych |  |
| 6 | Ampułki slim 10x 5ml | Składniki aktywne: Naturalna Betaina. Koktajl redukujący tkankę tłuszczową ciała. |  |
| 7 | Ampułki trychologiczne (op. 10 x 5ml) | Ampułki do podania za pomocą mezoterapii mikroigłowej lub infuzji tlenowej ze składnikami aktywnymi wspomagającymi porost włosów, trichogen, witamina b3, biolin |  |
| 8 | Antycelulitowy kompleks spray, 250 ml | Wodny koncentrat skutecznie wspomaga procesy lipolizy. |  |
| 9 | Kwasowy odtłuszczacz w formie pisaka (2g) | Preparat w formie sztyftu używany do odtłuszczenia płytki paznokciowej przed wykonaniem zabiegu Metodą Arkady. Zapewnia doskonałą przyczepność, świetnie odtłuszcza Waga -0.05kgs |  |
| 10 | Balsam do ciała, 300 ml | Balsam z olejem arganowym |  |
| 11 | Bandaże do ciała | Zestaw zabiegowy (cellulit wodny / obrzęki) zawiera: Zabieg z wykorzystaniem bandaży dzięki działaniu termicznemu zapewnia skuteczną walkę z cellulitem. Zabieg ten poprawia przemiany metaboliczne, zmniejsza zastój toksyn w organizmie, stymuluje miejscowy metabolizm, reguluje zatrzymywanie płynów oraz działa oczyszczająco. Skład: myszopłoch, skrzyp |  |
| 12 | Barwniki do mydeł niemigrujące COLOR 5, komplet | Unikalny zestaw niemigrujących barwników do glicerynowych baz mydlanych. Komplet zawiera 5 podstawowych kolorów – fioletowy, niebieski, żółty, zielony i różowy. |  |
| 13 | Baza kremowa 200 ml | Bazy kremowe do tworzenia kremów |  |
| 14 | Baza hybrydowa, 7 ml | Baza pod lakier hybrydowy |  |
| 15 | Baza mydlana glicerynowa SWIRL przezroczysta 1kg | Oczyszczająca i nawilżająca |  |
| 16 | Baza pod makijaż wygładzająca i rozświetlająca Pojemność:30 ml. | Rozświetlająca baza pod makijaż posiada drobinki, które odbijają światło. |  |
| 17 | Baza szamponowa 200 ml | Pojemność 200 ml |  |
| 18 | Biobaza emulgująca, 110 g | Pojemność 100 g |  |
| 19 | Biocelulozowe, bionano maski z kwasem hialuronowym | Maska celulozowa, pakowana pojedynczo |  |
| 20 | Bioreaktywne mleczko do demakijażu, 500 ml | Demakijaż każdego rodzaju skóry |  |
| 21 | Błoto algowe- alga mask 250 gram | Błoto algowe do okluzji |  |
| 22 | Błyszczyk do ust, 8ml | Kryjący błyszczyk do ust, różne odcienie |  |
| 23 | Brzoskwiniowa galaretka do dłoni 300ml | Peeling do dłoni |  |
| 24 | Brzoskwiniowa maska do dłoni, 300 ml | Maska na dłonie |  |
| 25 | Buster wodorowy z maską, buster 75 ml | Zalecane stosowanie w jednym zabiegu z peelingiem kawitacyjnym, sono i jontoforezą lub elektroporacją buster 75 ml, z maska 125 ml |  |
| 26 | Butla do karboksyterapii +gaz 5l | Butla napełniona CO2 do zabiegów karboksyterapii |  |
| 27 | Chusty zabiegowe. (op. 100 szt.) | Chusty zabiegowe Gładkie 20x40 cm Włókninowe chusty zabiegowe, gładkie do sprawnego demakijażu czy czyszczenia twarzy i ciała. |  |
| 28 | Color blend beige 2g | Substancja spełnia wymagania ekologicznego surowca kosmetologicznego. Poj. 2 g. |  |
| 29 | Color blend neutral 2 g | Substancja spełnia wymagania ekologicznego surowca kosmetologicznego. Poj. 2 g. |  |
| 30 | Color blend nude 2 g | Substancja spełnia wymagania ekologicznego surowca kosmetologicznego. Poj. 2 g. |  |
| 31 | Color blend olive 2 g | Substancja spełnia wymagania ekologicznego surowca kosmetologicznego. Poj. 2 g. |  |
| 32 | Chlorek magnezu 1kg | Chlorek magnezu proszek 1kg |  |
| 33 | Columbia agar i Sheepblood | Gotowa pożywka na płytkach Petriego |  |
| 34 | ECO konserwant płynny 30 ml | Konserwant ekologiczny |  |
| 35 | Etanol 96% cz.d.a., 1l | alkohol |  |
| 36 | Euceryna 500 g | Podłoże maściowe |  |
| 37 | Ezy 10uL | Sterylne, radiacyjne, niebieskie, żółte |  |
| 38 | Eyeliner w pisaku | Pisak do makijażu oka |  |
| 39 | Filtry do karboksyterapii | Filtr do urządzenia karboksyterapii |  |
| 40 | Filtry do mikro Opakowanie 30 szt | Filtry bawełniane do mikrodermabrazji. Uniwersalne,średnica 1, 0,5 cm.materiał: bawełna Op. 30szt. |  |
| 41 | Francuska glinka zielona 125 g | Glinka w proszku |  |
| 42 | Folia do zabiegów spa 160 x 200, 20 szt. w rolce | Folia w rolce |  |
| 43 | Folia do body wrapingu | Folia strecz do owijania |  |
| 44 | Gaza do zabiegów kriolipolizy. (op. 10 szt.) | Gaza do kriolipolizy |  |
| 45 | Gaza jałowa 5x5 cm, (op. 125 szt.) | Kompresy jałowe |  |
| 46 | Glukonolakton, 1kg | Substancja spełnia wymagania ekologicznego surowca kosmetologicznego. |  |
| 47 | Głaszczki do płytek | Sterylne, pakowane indywidualnie |  |
| 48 | Guma ksantanowa 30 g | Substancja spełnia wymagania ekologicznego surowca kosmetologicznego. |  |
| 49 | Igły do elektorokoagulacji | Igły do urządzenia Epilan, różnej grubości, złote srebrne |  |
| 50 | Igły do karboksyterapii rozmiar 30 g | Opakowanie 10 sztuk, rozmiar 30 G |  |
| 51 | Jedwab hydrolizowany 20 ml | Substancja spełnia wymagania ekologicznego surowca kosmetologicznego. |  |
| 52 | Kapturki ścierne 10/320 (op. 50 szt.) | Średnica 10mm |  |
| 53 | Kapturki ścierne 10/80 (op. 50 szt.) | gradacja 80, średnica 10 |  |
| 54 | Kartridż do dermapena | 36 pin, 12 pin |  |
| 55 | Keratyna hydrolizowana 30 ml | Substancja spełnia wymagania ekologicznego surowca kosmetologicznego. |  |
| 56 | Klej do rzęs, 3 ml | Biały / bezbarwny: Rubber Latex, Aqua Purificata (Water), Cellulose Gum, Sodium Dodecyl Benzensulfonate, Linalool Wodoodporny i szybko schnący |  |
| 57 | Kolagen z elastyną, Poj.60ml | Substancja spełnia wymagania ekologicznego surowca kosmetologicznego. |  |
| 58 | Koncentrat normalizujący, Poj.30 ml | Serum do cery tłustej i mieszanej, poj.30 ml |  |
| 59 | Koncentrat do cery naczyniowej, 10x2,5 ml | Koncentrat 32% Przeciw Zaczerwienieniom Dla Skóry Wrażliwej Z Objawami Trądziku Różowatego |  |
| 60 | Konserwant naturalny DHA BA 30 ml | Ekologiczny konserwant stosowany w kosmetykach naturalnych. Skład: Alkohol benzylowy i kwas dehydrooctowy. |  |
| 61 | Konturówki, 1,5 grama | Nr.02; 03; 04; Mocne krycie |  |
| 62 | Końcówki do korektora. (op. 10 szt.) | Opakowanie 10 szt. |  |
| 63 | Korektor do twarzy | Poj. 7ml |  |
| 64 | Korektor pod oczy | # Poj. 7 ml |  |
| 65 | Kozieradka ziarno 100 g | Produkt o charakterystycznym, korzennym aromacie przypominającym lubczyk lub seler. |  |
| 66 | Kredka do brwi, 1,5 grama | Kredka do brwi ze szczoteczką, nr 1, 2, 4 |  |
| 67 | Krem do dłoni | Kremo-maska do dłoni 500ml |  |
| 68 | Krem na dzień spf30 150ml | Krem z filtrem p/słonecznym |  |
| 69 | Krem po kwasach żel, maska 50 ml | Intensywnie łagodzący krem po zabiegach kosmetologicznych i medycyny estetycznej |  |
| 70 | Krem pozabiegowy, 100 ml | Nawilżająco ochronny krem po zabiegach kosmetologicznych |  |
| 71 | Kwas bursztynowy, 30 ml | Kwas bursztynowy i glikolowy do zabiegów eksfoliacji |  |
| 72 | Kwas laktobionowy, 30 ml | Ph 3,0, Lekka żelowa formuła, do stosowania całorocznego, szklana butelka z pipetą |  |
| 73 | Kwas eksfoliujący | Kwas eksfoliujący całoroczny azaleinowy, migdałowy, mlekowy 30%, 30 ml |  |
| 74 | Kwas migdałowy 40% całoroczny, Poj. 30 ml | ## Dla cery tłustej, łojotokowej, z trądzikiem |  |
| 75 | Kwas askorbinowy 40%, Poj.30 ml | Kwas askorbinowy i winowy, do każdego rodzaju skóry |  |
| 76 | Kwasy na skórę okolicy oka flower, 20 ml | Zawiera naturalne kwasy AHA, BHA i AHA z kwiatów hibiskusa, jaśminu, stokrotki oraz wiązówki błotnej połączone z kwasem laktobionowym i mlekowym. Pojemność: 20 ml |  |
| 77 | Maska algowa z kwasem hialuronowym, 190 g | Proszek algowy do rozrobienia z wodą |  |
| 78 | Maska borowinowa 1000ml | preparat na bazie naturalnej borowiny; działa ściągająco i przyspiesza regenerację skóry, pobudza odnowę kolagenu i elastyny odpowiadających za jędrność i elastyczność skóry; oczyszcza i zmiękcza rogową warstwę naskórka |  |
| 79 | Maska do skóry wrażliwej i naczyniowej z łagodzącymi ekstraktami roślinnymi, Poj. 200ml | Kojąca maska redukująca zaczerwienienia dla skóry naczyniowej, wrażliwej, skłonnej do rumienia i podrażnień. Działa silnie obkurczająco na rozszerzone naczynka, wzmacnia ich ścianki i szczelność. Maska zawiera kwasy PHA 1,25%: kwas laktobionowy i glukonolakton oraz witaminę C (SAP) i ekstrakty roślinne. |  |
| 80 | Maska dotleniająca oxy 500 ml | Maska dotleniająca. peeling tlenowy+ maska tlenowa, Poj. 500ml |  |
| 81 | Maska kojąca do cery naczyniowej w żelu, Poj.200 ml | Kojąca maska przeciw zaczerwienieniom dla skóry naczyniowej, skłonnej do rumienia i podrażnień do wprowadzania ultradźwiękami lub bezpośredniego wmasowania. Zawiera kwasy PHA 1,25%: laktobionowy i glukonolakton oraz witaminę C (SAP) i ekstrakty roślinne. Działa silnie obkurczająco na rozszerzone naczynka, wzmacnia ich ścianki i szczelność |  |
| 82 | Maska rozpulchniająca, Poj.200 ml | Z olejem kukui |  |
| 83 | Maska ściągająca, Poj.200 ml | Z glinką zieloną |  |
| 84 | Maska wodorowa, Poj.200 ml | Maska wodorowa do zabiegu z efektem peelingu wodorowego |  |
| 85 | Maski ochronne. (op. 50 szt.) | Opakowanie 50 szt. |  |
| 86 | Maski w płacie | Wyciszająca maska pozabiegowa w płacie |  |
| 87 | Masło kakaowe surowe 10 g | 10 g, do masażu |  |
| 88 | Masło kawowe 100 g | Nierafinowane, 100 g |  |
| 89 | Masło mango 200g | Rafinowane, 200 g |  |
| 90 | Masło kakaowe 80 g | Nierafinowane,80 g |  |
| 91 | Masło shea nierafinowane 450 g | 450 g |  |
| 92 | Maść znieczulająca, 10 gram | Maść znieczulająca, 10 gram |  |
| 93 | Mąka ziemniaczana 1kg | Mąka ziemniaczana 1kg |  |
| 94 | Micelarny płyn 500 ml | Do oczyszczania skóry |  |
| 95 | Miód 370 g | Miód 370 g |  |
| 96 | Mika full- shine perłowa mika syntetyczna | Do wyrobu kosmetyków kolorowych |  |
| 97 | Mieszanina do czyszczenia obiektywów mikroskopowych | Mieszanina do czyszczenia obiektywów mikroskopowych z olejku immersyjnego 100 ml |  |
| 98 | Podłoże hodowlane | Gotowa pożywka na płytkach Petriego |  |
| 99 | Mocznik 1kg | Mocznik 1kg |  |
| 100 | Mikroaplikatory (op. 100 szt.) | Specyfikacja produktu: - do wyboru różne kolory i grubości końcówek, - średnica główki: 1,5 - 2 - 2,5mm, - długość całkowita: ok. 10cm, - bezwłókienkowe, bezpyłowe, niestrzępiące się, - wielozadaniowe, - zapakowane w szczelny i higieniczny pojemnik. |  |
| 101 | Neuro serum do cery naczyniowej poj. 30 ml | - aksamitne liposerum - wydajna konsystencja - komfortowa aplikacja - bezalergenowa kompozycja zapachowa Zastosowanie- aplikacja manualna lub aparaturowa. Poj. 30ml |  |
| 102 | Neutralizator do kwasów 200ml | pH 9,0 - łagodna formuła na bazie L-argininy i panthenolu - mniej agresywny proces neutralizacji - konsystencja lekko żelowa poj. 200ml |  |
| 103 | Nośnik gumowy nr 10 | Gumowy frez nośnik trzpień na kapturki do pedicure 10mm |  |
| 104 | Neurokosmetyczna linia zabiegowa poj.200 ml | Maska do skóry ekstremalnie wrażliwych |  |
| 105 | Odtłuszczacz do kwasów 200ml | formuła odtłuszczająca z alkoholem i acetonem - przygotowuje skórę do peelingów chemicznych - usuwa nadmiar sebum oraz martwy naskórek - zwiększa penetrację kwasów poj. 200ml. |  |
| 106 | Odżywczy krem do masażu twarzy | Nie może być tłusty, Poj.500ml. |  |
| 107 | Odżywka trychologiczna do włosów 250 ml | Odżywka trychologiczna do włosów 250 ml |  |
| 108 | Olej jojoba 50 ml | Substancja spełnia wymagania ekologicznego surowca kosmetologicznego, Poj. 50ml |  |
| 109 | Olej Sacha Inchi 50 ml | Substancja spełnia wymagania ekologicznego surowca kosmetologicznego, Poj. 50ml |  |
| 110 | Olej kokosowy nierafinowany 900 ml | Substancja spełnia wymagania ekologicznego surowca kosmetologicznego, Poj.900 ml |  |
| 111 | Olej macadamia organiczny 60 ml | Substancja spełnia wymagania ekologicznego surowca kosmetologicznego, Poj.60 ml |  |
| 112 | Olejek majerankowy 50 ml | Substancja spełnia wymagania ekologicznego surowca kosmetologicznego, Poj.50 ml |  |
| 113 | Olej marula 50 ml | Substancja spełnia wymagania ekologicznego surowca kosmetologicznego, Poj.50 ml |  |
| 114 | Olej migdałowy 5l | Substancja spełnia wymagania ekologicznego surowca kosmetologicznego, Poj.5 l |  |
| 115 | Olej moringa 30 ml | Substancja spełnia wymagania ekologicznego surowca kosmetologicznego, Poj.30 ml |  |
| 116 | Olej z orzechów laskowych 60 ml | Substancja spełnia wymagania ekologicznego surowca kosmetologicznego, Poj.60 ml |  |
| 117 | Olej słonecznikowy 60 ml | Substancja spełnia wymagania ekologicznego surowca kosmetologicznego, Poj.60 ml |  |
| 118 | Olej sojowy ekologiczny 50 ml | Substancja spełnia wymagania ekologicznego surowca kosmetologicznego, Poj.50 ml |  |
| 119 | Olej z pestek maliny czerwonej 50 ml | Substancja spełnia wymagania ekologicznego surowca kosmetologicznego, Poj.50 ml |  |
| 120 | Olej z pestek moreli 50 ml | Substancja spełnia wymagania ekologicznego surowca kosmetologicznego, Poj.50 ml |  |
| 121 | Olej z pestek winogron zimnotłoczony 50 ml | Substancja spełnia wymagania ekologicznego surowca kosmetologicznego, Poj.50 ml |  |
| 122 | Oleje z pestek winogron do masażu twarzy i ciała 1l | Rafinowany, 1l |  |
| 123 | Olej rokitnikowy 50 ml | Substancja spełnia wymagania ekologicznego surowca kosmetologicznego, Poj. 50ml. |  |
| 124 | Olej rycynowy 50 ml | Substancja spełnia wymagania ekologicznego surowca kosmetologicznego, Poj. 50ml. |  |
| 125 | Olej z róży piżmowej eko 50 ml | Substancja spełnia wymagania ekologicznego surowca kosmetologicznego, Poj. 50ml. |  |
| 126 | Olej z sezamu 50 ml | Substancja spełnia wymagania ekologicznego surowca kosmetologicznego, Poj. 50ml. |  |
| 127 | Olej sezamowy 5l | Nierafinowany, do masażu |  |
| 128 | Olejek eteryczny z drzewa różanego 10 ml | Poj. 10 ml |  |
| 129 | Olejek eteryczny z drzewa sandałowego Australia 5 ml | Poj. 5ml |  |
| 130 | Olejek eteryczny eukaliptusowy cytrynowy 50 ml | Poj. 50 ml |  |
| 131 | Olejek eteryczny lawendowy Francja 50 ml | Poj. 50 ml |  |
| 132 | Olejek eteryczny lawendowy grosso 50 ml | Poj. 50 ml |  |
| 133 | Olejek eteryczny z mięty pieprzowej 50 ml | Poj. 50 ml |  |
| 134 | Olejek ęteryczny z oregano 50 ml | Poj. 50 ml |  |
| 135 | Olejek eteryczny z nasion marchwi 5 ml | Poj. 5 ml |  |
| 136 | Olejek eteryczny palmaroza 10 ml | Poj. 10 ml |  |
| 137 | Olejek trawy cytynowej (lemongras) 50 ml | # Poj. 50 ml |  |
| 138 | Olejek eteryczny tymiankowy (z białego tymianku) 7 ml | Poj. 7 ml |  |
| 139 | Olejek eteryczny waniliowy 10 ml | Poj. 10 ml |  |
| 140 | Opakowanie na pomadkę 5,5 ml | Poj. 5,5 ml |  |
| 141 | Emulgator kosmetyczny 100 g | 100 g emulgator |  |
| 142 | Oliwka po depilacji 200 ml | 200 ml |  |
| 143 | Opaska włókninowa. (op. 100 szt.) | Opakowanie 100 szt. |  |
| 144 | Ostrze do skalpela. (op. 100 szt.) | Rozmiar 10 |  |
| 145 | Pojedyncze płytki paznokciowe do fantomów | Pojedyncze płytki paznokciowe do fantomów |  |
| 146 | Pojedyncze płytki paznokciowe ze zmiana grzybiczą do fantomów | Pojedyncze płytki paznokciowe ze zmiana grzybiczą do fantomów |  |
| 147 | Peeling AHA 20 % do ciała 500 ml | Poj. 500 ml |  |
| 148 | Peeling do ciała 1000g | Peeling ziarnisty |  |
| 149 | Peeling trychologiczny do skóry głowy 500 g | Peeling do skóry głowy |  |
| 150 | Peeling z pestek śliwki 50 g | Poj. 50g. |  |
| 151 | Pęseta skośna złota | Pęseta skośna złota |  |
| 152 | Physiological Solution | Roztwór fizjologiczny 0,85% NaCl, próbówki x3 ml |  |
| 153 | Zestaw do techniki imersji mikroskopowej | Olejek immersyjny, 25 ml z zakraplaczem |  |
| 154 | Puder jedwabny | Silk, pielęgnacyjny, odżywczy, filtr UV, soft focus |  |
| 155 | Puder prasowany | Puder prasowany |  |
| 156 | Puder rozświetlający | Puder rozświetlający |  |
| 157 | Paleta cieni zestaw | 6 x 1,3 g / 6 x 0.05 |  |
| 158 | Paleta cieni ciepłe zestaw | 6 x 1,3 g / 6 x 0.05 Ciepłe barwy |  |
| 159 | Paleta cieni do brwi zestaw | Różne odcienie |  |
| 160 | Paleta cieni golden zestaw | Golden river |  |
| 161 | Paleta do konturowania zestaw | 4 lub 6 pudrowych kolorów |  |
| 162 | Parafina, Kostka 500 gram | Kosmetyczna, brzoskwiniowa |  |
| 163 | Patyczki do uszu (op. 100 szt.) | Opakowanie 100 sztuk |  |
| 164 | Paski do analizatora skóry | Paski do analizatora Nati |  |
| 165 | Peeling enzymatyczny, Poj.200 ml | Peeling dzięki dużej zawartości naturalnych, cennych enzymów hydrolizujących keratynę - z papai, ananasa i mango - złuszcza naskórek |  |
| 166 | Pilnik do paznokci wysokiej gradacji | Wysoka gradacja, opakowanie 50 sztuk |  |
| 167 | Pilnik do paznokci o niskiej gradacji | Niska gradacja, opakowanie 50 sztuk |  |
| 168 | Płatki kosmetyczne. (op. 500 szt.) | Płatki bawełnianie, 500g w opakowaniu |  |
| 169 | Płyn do dezynfekcji powierzchni i sprzętu 5l | Szerokie spektrum, 5l |  |
| 170 | Płyn do dezynfekcji narzędzi 1l | Gotowy do użycia preparat na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni oraz nieinwazyjnego sprzętu medycznego. Działanie: bakterie, wirusy (w tym Rota i Noro) oraz prątki gruźlicy już w 30 sekund, a grzyby w 15 sekund. Skład: Etanol, oraz propan-2-ol |  |
| 171 | Płyn do dezynfekcji skóry 5l | Preparat do dezynfekcji rąk i skóry oraz małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu. Skład: etanol (96%) Spektrum działania: bakterie (w tym prątki gruźlicy), grzyby oraz wirusy (m.in. HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Noro, Koronawirusy) Czas działania: Higieniczna dezynfekcja rąk 30 sekund, chirurgiczna 1,5 minuty. |  |
| 172 | Płyn do peelingu kawitacyjnego 500 ml | 500 ml |  |
| 173 | Płyn micelarny bioaktywny, Poj.200 ml | Składniki aktywne: 5% substancji aktywnych: kompleks 12 aminokwasów, sodium PCA, kwas hialuronowy, panthenol, gliceryna roślinna. |  |
| 174 | Płyn dwufazowy do oczu Poj.250 ml | Skład: ekstrakt z aloesu, ekstrakt z mimozy, kwas hialuronowy - Poj. 250ml |  |
| 175 | Płynna pomadka do ust 4 gramy | Płynna pomadka do ust 4 gramy |  |
| 176 | Podkład do makijażu 30 ml | Podkład do makijażu 30 ml |  |
| 177 | Podkład skin balance 30 ml | Podkład skin balance 30 ml |  |
| 178 | Polerka mini blok półksiężyc 100/180 bezpieczny pakiet | Służy do opracowywania i wygładzania powierzchni paznokci. Gradacja 180/100 |  |
| 179 | Pomada do brwi 4 gramy | Pomada do stylizacji brwi brow pomade no. 02 brown, 4 g, nr 02 |  |
| 180 | Płyn do skórek 15 ml | Płyn do skórek 15 ml |  |
| 181 | Prowitamina b3 30 g | 30 gramów |  |
| 182 | Puder mineralny Poj.6 g | Mineralny puder sypki transparentny zapewnia idealny, naturalny efekt utrzymujący się nienagannie przez wiele godzin. |  |
| 183 | Puder sypki transparentny 12 g | Utrwalający puder mineralny sypki. Produkt o wyjątkowo miękkiej konsystencji i aksamitnym, matowym wykończeniu. |  |
| 184 | Pudrowa paletka do konturowania, Poj.23 g | Paletka składa się z trzech aksamitnych pudrów - konturującego, brązującego oraz rozświetlającego.nr 1, 2 |  |
| 185 | Regenerujący spray do twarzy 32.5 ml | Spray tworzy nieprzepuszczalny film dla czynników zewnętrznych |  |
| 186 | Rękawiczki nitrylowe M. (op. 100 szt.) | Rękawiczki nitrylowe niebieskie, bezpudrowe, do pracy w gabinecie kosmetycznym. |  |
| 187 | Specjalistyczne podłoże płynne | Specjalistyczne podłoże płynne stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej. Działanie: Zapewnia optymalne warunki chemiczne i osmotyczne, które pozwalają na szybką inokulację (posiew) do testów biochemicznych, nie zaburzając metabolizmu bakterii przed rozpoczęciem inkubacji. Zastosowanie: Diagnostyka w laboratoriach klinicznych, weterynaryjnych oraz przy kontroli jakości w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym (często w parze z testami identyfikacyjnymi). Skład: Zazwyczaj jest to jałowy roztwór soli fizjologicznej lub lekki bulion z dodatkiem pierwiastków śladowych i stabilizatorów, dopasowany do konkretnej grupy mikroorganizmów. |  |
| 188 | Test biochemiczny | Zestaw do manualnej identyfikacji biochemicznej |  |
| 189 | Rękawiczki nitrylowe S. (op. 100 szt.) | Rękawiczki nitrylowe niebieskie, bezpudrowe, do pracy w gabinecie kosmetycznym. |  |
| 190 | Ręcznik kosmetyczny | ##### Ręcznik na rolce papierowy, 60x 50cm |  |
| 191 | Rozświetlacz do ciała 12g | Rozświetlacz w pudrze składa się z perłowych drobinek, które nadają twarzy blasku 12g |  |
| 192 | Rozśwlietlacz w płynie, Poj.3,5 g | intensywnie napigmentowany rozświetlacz do twarzy i ciała. sypka i aksamitna formuła |  |
| 193 | Roztwór do infuzji 500 ml | do zabiegów kosmetologicznych: peelingu kawitacyjnego, oczyszczania wodorowego, infuzji tlenowej, oxybrazji oraz do aplikacji pomiędzy zabiegami. Produkty bogate są w substancje aktywne, jakimi są m.in.: woda oczarowa, betaina, alantoina, kwas mlekowy, ekstrakt z truskawki, jeżyny i maliny. Roztwory silnie nawilżają, regenerują oraz łagodzą podrażnienia. |  |
| 194 | Róż proszkowy 6,5 g | Róż do palety magnetycznej |  |
| 195 | Rzęsy 9mm, 10mm, 11mm,12mm | # Zestaw kępek rzęs do makijażu skręt C-CC |  |
| 196 | Serum aktywne z wit c i kurkuminą 50 ml | Składnik aktywny: chlorek wapnia - Elektroda czynna dodatnia (+)Pielęgnacja skóry z problemem pękających naczynek Składniki (ingredients): Water; Calcium Chloride; PEG-40 Hydro Genated Castor Oil; Phenoxyethanol; Xanthan Gum; 3(2-Etyloheksylooksy)propano-1,2-diol; Sodium hydroxide; Oxopropanoic acid; Nitrogen dioxide; Magnesium; Kalium. |  |
| 197 | Serum antyoksydacyjne, Poj.50 ml | Serum antyoksydacyjne, Poj.50 ml |  |
| 198 | Serum bio do jonoforezy- naczynia, Poj.50 ml | Składnik aktywny: arbutyna - Elektroda czynna ujemna (-)składniki (ingredients): Water; Butylene Glycol; Arctostaphylos Uva Ursi Leaf Extract; PEG-40 Hydro Genated Castor Oil; Phenoxyethanol; Xanthan Gum; Ethylhexylglycerin; Oxopropanoic acid; Nitrogen dioxide; Methylparaben; Butylparaben; Ethylparaben. |  |
| 199 | Serum bio do jonoforezy- przebarwienia, Poj.50 ml | Poj.50 ml |  |
| 200 | Serum do cery naczyniowej sensi, Poj.50 ml | Poj.50 ml |  |
| 201 | Serum na przebarwienia 30 ml | 30 ml |  |
| 202 | Serum z kwasem hialuronowym 30 ml | 30 ml |  |
| 203 | Serum z kwasem laktobionowym 30 ml | 30 ml |  |
| 204 | Serweta podfoliowana 50x 50 | W rolce 40szt, dostępne kolory: biały, różowy, niebieski, limonka |  |
| 205 | Słoik plastikowy 30 ml z zakrętką. | Słoik pojemność 30 ml, zakrętka |  |
| 206 | Spodnie do presoterapii. (op. 10 szt.) | 10 szt. w opakowaniu - foliowe |  |
| 207 | Spray odkażający 250 ml | to gotowy produkt o potrójnym działaniu: zmiękczającym, oczyszczającym i ochronnym. 250ml |  |
| 208 | Spray zmiękczający do stóp 250 ml | to gotowy produkt o potrójnym działaniu: zmiękczającym, oczyszczającym i ochronnym. 250ml |  |
| 209 | Stemple ziołowe do masażu (op. 2 szt.) | Zestaw 2 sztuk stempli do masażu stemplami ziołowymi |  |
| 210 | Stearynian magnezu | 10 g |  |
| 211 | Sericite Mica& Methicone | Mika wzbogacona methiconem |  |
| 212 | Sericite Mica soft | Transparentna mika naturalna |  |
| 213 | Sericite Mica | Drobno zmielony, naturalny minerał z grupy krzemianów. Stanowi absolutną bazę kosmetyków mineralnych (pudrów, podkładów, cieni do powiek). 10 g |  |
| 214 | Specjalistyczny test diagnostyczny (op. 100 szt.) | Profesjonalny test lateksowy, służący do szybkiej identyfikacji gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus) poprzez wykrywanie trzech kluczowych czynników: koagulazy, białka A oraz polisacharydów otoczkowych. |  |
| 215 | Spot Indole Reagent | 15 ml |  |
| 216 | Sól gruboziarnista (morska, kłodawska, himalajska, Epsom) 1kg | Różne rodzaje soli |  |
| 217 | Strzykawki (op. 10 szt.) | Strzykawka trzyczęściowa luer lock lds (low dead space) 1ml. |  |
| 218 | Szampon trychologiczny, Pojemność 250 ml | Szampon trychologiczny, Pojemność 250 ml |  |
| 219 | Szczoteczki do rzęs. (op. 50 szt.) | # Higieniczne, jednorazowe szczoteczki do rzęs przeznaczona do zakładów kosmetycznych jako indywidualne aplikatory. Specyfikacja produktu: - różne kolory do wyboru, - długość całkowita: 10cm, - długość główki: 25mm, - zapakowane w praktyczny kartonik |  |
| 220 | Skwalan z trzciny cukrowej 50 ml | Poj. 50 ml |  |
| 221 | Świeca do masażu | Świeca do masażu Poj. 250 ml |  |
| 222 | TKB | Matte Texture Base for Eyes, 30 g |  |
| 223 | Tlenek cynku mikronizowany | 30 gram |  |
| 224 | Tlenowa maska, poj. 200 ml | oczyszcza i odtoksycznia - natychmiast rozjaśnia i poprawia koloryt - zwiększa absorpcję substancji aktywnych - zapobiega zanieczyszczaniu się skóry Poj. 200ml |  |
| 225 | Tonik antybakteryjny 500ml | Tonik oczyszczający dla skóry tłustej, trądzikowej i mieszanej |  |
| 226 | Tonik do cery naczyniowej 500 ml | Składniki aktywne: ekstrakt z algi koralowej, ekstrakt z białej lilii, ekstrakt z nasion lnu, sok z aloesu |  |
| 227 | Tonik z kwasem laktobionowym | Tonik z kwasem laktobionowym. Składniki aktywne: Kwas laktobionowy 10 mg/g, Glucam, Gliceryna Poj. 200ml |  |
| 228 | Tusz do rzęs 8 ml | Poj. 8ml |  |
| 229 | Woda demineralizowana | Pojemność 5 l |  |
| 230 | Wosk Centelilla 50 g | 50 g |  |
| 231 | Wosk pszczeli żółty 50 g | 50 g |  |
| 232 | Wosk w rolce | Wosk do depilacji w rolce |  |
| 233 | White Velvet Spheres | Syntetyczna mika wzbogacona krzemionką |  |
| 234 | Wyciąg z aloesu zatężony 10 razy 115 ml | Wyciąg z aloesu zatężony 10 razy 115 ml |  |
| 235 | Zestaw do laminacji brwi i rzęs | Zestaw do laminacji brwi |  |
| 236 | Żel do endomasażu 500 ml | Produkt przeznaczony do wykorzystania przy radiofrekwencji i endermomasażu. Oleista formuła pozwala połączyć optymalną przewodność z poślizgiem. Działa zagęszczająco oraz nawilżająco.Zawiera: Kolagen, Kwas hialuronowyPoj. 500ml |  |
| 237 | Zestaw do wykonania błyszczyków, Zestaw na 3 błyszczyki | Zestaw do wykonania błyszczyków, Zestaw na 3 błyszczyki |  |
| 238 | Zestaw do wykonania primeru pod podkład do twarzy | Zestaw do wykonania primeru pod podkład do twarzy |  |
| 239 | Zestaw do wykonania tuszu do rzęs | Zestaw do wykonania tuszu do rzęs |  |
| 240 | Zestaw kapturków ściernych gradacja | Kapturki ścierne o średnicy 10 milimetrów do opracowania podeszw stóp. Dostępne są następujące gradacje: nasyp 80 – gruboziarnisty – do usuwania zrogowaceń, nasyp 150 – średnioziarnisty – do szlifowania skóry, nasyp 320 – drobnoziarnisty – do ostatecznego wygładzania powierzchni skóry 10/150 szt. 50 x 5 op. 10/320 szt. 50 x 5 op. 10/80 szt. 50 x 5 op. |  |
| 241 | Ziemia okrzemkowa biomus | Ziemia okrzemkowa biomus 250 g |  |
| 242 | Zioła: bzu czarnego kwiat | Zioła: bzu czarnego kwiat 50g |  |
| 243 | Zioła: mięty liść | Zioła: mięty liść 100g |  |
| 244 | Zioła: rumianku kwiat | Zioła: rumianku kwiat 100g |  |
| 245 | Żel do USG, Poj. 500ml | Wykonany na bazie wody. Przeznaczony do diagnostyki USG i Doppler |  |
| 246 | Żel hialuronowy 5% 15 ml | Poj.15 ml |  |
| 247 | Żel do rekonstrukcji paznokci | Żel światłoutwardzalny z climbazolem do rekonstrukcji zniszczonych płytek paznokciowych Poj 5ml kolor jasno różowy |  |
| 248 | Żel termoaktywny wyszczuplający | Termoaktywny antycellulitowy żel wyszczuplający i modelujący sylwetkę. Poj. 500ml |  |

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

Projekt umowy nr ……….

| dotyczy: | części nr ………. |
| --- | --- |

zawarta w Koszalinie w dniu ……………………. roku pomiędzy:

Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Koszalinie

ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin

NIP: 6692487523, REGON: 320733373

reprezentowaną przez ……………………. – Rektora

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a:

reprezentowaną przez ……………………. –

zwaną dalej „Wykonawcą”,

„Zamawiający” i „Wykonawca” zwani są w treści umowy łącznie „Stronami”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa medycznych artykułów dydaktycznych oraz sprzętu medycznego” prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024.1320), o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Na podstawie niniejszej umowy wykonawca dostarczy …………………… (dalej zwany sprzętem) dla PANS w Koszalinie, spełniające wymagania określone w załączniku nr 2 do umowy (opis przedmiotu zamówienia), zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy oraz posiada wystarczające wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Umowy.

- Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2

TERMIN I WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy w terminie do ….. tygodni tj. od ………………do ………………………….. 2026 r.

- Dostawa i rozładunek, instalacja i uruchomienie sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia będą odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w czasie ich dostawy, rozładunku, instalacji i uruchomienia ciąży na Wykonawcy.

- Przez realizację przedmiotu zamówienia rozumie się jego dostawę, rozładunek, przeniesienie własności, instalację i uruchomienie.

- Za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

§ 3

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………… zł netto, powiększone o podatek VAT, co stanowi kwotę ………………… zł brutto, zgodnie z kalkulacją cenową zawartą w ofercie wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.

- Należny podatek od towarów i usług VAT zostanie naliczony i zapłacony zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. W przypadku zmiany stawki VAT w zakresie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązujących, cena netto pozostaje bez zmian, natomiast cena brutto ulega automatycznej zmianie. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia przez Strony aneksu do umowy.

- Ceny podane w umowie zawierają wszystkie ciężary publicznoprawne (w tym w szczególności opłaty celne, podatki importowe, akcyzę) oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszej umowie, których poniesienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy (w tym w szczególności koszty: wszystkich dostaw i usług powiązanych, badań technicznych, odbiorów, realizacji obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi w tym serwisu w okresie gwarancji, przeprowadzenia szkoleń, dokumentacji, oprogramowania, licencji, zapewnienia tłumaczeń na język polski do upływu terminu gwarancji i rękojmi, ubezpieczenia ryzyka związanego z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu zamówienia do czasu odbioru przez zamawiającego itp.).

- Wynagrodzenie wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy zostanie rozliczone na podstawie jednej faktury końcowej.

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na numer rachunku bankowego wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury.

- Faktura będzie wystawiona na: …………………………………………………………………………………, NIP ……………………………... Fakturę należy dostarczać na adres: …………………………………...

- Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem, będą wystawiane i przesyłane przez Wykonawcę oraz odbierane przez Zamawiającego wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail …………………………….. na adres e-mail: …………………………

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez pisemnej zgody Zamawiającego. Bez pisemnej zgody Zamawiającego wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek.

§ 4

ODBIÓR KOŃCOWY PRZEDMIOTU UMOWY

- Odbiór zamówienia odbędzie się po jego dostarczeniu oraz uruchomieniu przez Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli obu stron.

- Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego własności przedmiotu zamówienia następuje z chwilą ich dostarczenia do Zamawiającego i podpisania przez Zamawiającego protokołu ich odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki przedmiotu zamówienia, Zamawiający może:

- w przypadku wad lub usterek nadających się do usunięcia – odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia;

- w przypadku wad lub usterek nienadających się do usunięcia:

- umożliwiających użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem – odstąpić od niniejszej umowy lub żądać dostawy przedmiotu umowy po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub usterek na swój koszt, bez względu na jego wysokość.

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad lub usterek niezwłocznie, jednak nie później jak w ciągu 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia i dokonać całkowitego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub w innym wspólnie uzgodnionym terminie.

§ 5

REKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI

- Bieg terminu gwarancji należytej jakości oraz rękojmi za wady rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji należytej jakości lub rękojmi za wady także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na dostarczony sprzęt na okres …………….. miesięcy

- Zobowiązanie gwaranta z tytułu udzielonej gwarancji przechodzi na jego ewentualnych następców prawnych.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji należytej jakości niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

- Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowiązany jest wydać zamawiającemu wraz z odbiorem końcowym przedmiotu umowy. Treść dokumentów gwarancyjnych nie może naruszać postanowień umowy.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przysługują Zamawiającemu.

- Termin na usunięcie przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym wynosić będzie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

- Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:

- za przekroczenie terminu dostawy w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru, o którym mowa w § 4 oraz  ujawnionych w okresie gwarancji za wady, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, w wysokości 1 000,00 zł, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 15% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

- Kary umowne wzajemnie się nie wykluczają i mogą być dochodzone łącznie w związku z wystąpieniem każdej z przesłanek do ich naliczenia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

- Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania, chyba że może zostać potrącona w trybie określonym w umowie. W takim przypadku prawo do potrącenia przysługuje Zamawiającemu przed doręczeniem Wykonawcy oświadczenia o naliczeniu kary umownej.

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następującym przypadku, gdy:

- został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację, postępowanie restrukturyzacyjne lub rozwiązanie wykonawcy,

- wykonawca dostarczył przedmiot umowy lub jej część niezgodnie z warunkami umownymi,

- gdy wartość kar umownych, które zostaną nałożone na wykonawcę przekroczy 10 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy Pzp,

- Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych działań pod rygorem odstąpienia od Umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia podstawy do odstąpienia od Umowy.

§ 8

ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, w tym przedłużenie terminu wykonania zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub z powodu:

- zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na termin realizacji Umowy;

- wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie;

- wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć:

– termin wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy

- Zmiana wynagrodzenia może nastąpić, w przypadku:

- urzędowej zmiany stawki podatku VAT na dostawy będące przedmiotom umowy,

- spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 i jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający i Wykonawca mają prawo za obopólną zgodą do wprowadzania zmian w zakresie dotyczącym wymagań technicznych, jeżeli będzie to wynikało z:

- zaniechania lub wycofania z produkcji określonych materiałów lub elementów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiących załącznik nr 1 do umowy,

- zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub norm.

- wyżej wymienione zmiany nie mogą powodować wzrostu wynagrodzenia umownego. Obniżenie cen z tego tytułu jest dopuszczalne.

- Wnioski stron o dokonanie zmian w umowie powinny być składane na piśmie i zawierać dokładny opis proponowanej zmiany. Do wniosków należy załączyć dokumenty uzasadniające wprowadzenie zmiany. Po otrzymaniu wniosku o dokonanie zmiany lub po złożeniu propozycji zmiany, strona pisemnie poinformuje drugą stronę o możliwościach i warunkach wprowadzenia zmian.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Strony zobowiązują się niezwłocznie poinformować wzajemnie o każdej zmianie danych adresowych, w tym również numerów telefonów, faksu lub adresu poczty elektronicznej. W przypadku niepowiadomienia o takiej zmianie wszelkie doręczenia dokonane na adres dotychczasowy uznaje się za skuteczne, a strona, która nie poinformowała o zmianie, odpowiada za wynikłą stąd szkodę.

- Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez polski sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W razie jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności postanowień niniejszej umowy z postanowieniami stosowanych przez wykonawcę wzorców umów, ogólnych warunków umów, umów licencyjnych lub podobnych dokumentów pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy. W szczególności postanowienia ww. dokumentów nie znajdą zastosowania wobec kwestii, które w niniejszej umowie uregulowano odmiennie.

- Umowa została sporządzona w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 10

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy:

- Oferta cenowa Wykonawcy

- Opis przedmiotu zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ).

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

Zamawiający:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie

ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa medycznych artykułów dydaktycznych oraz sprzętu medycznego”, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: …………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.