M 13.01.05 BETON USTROJU NIOSĄCEGO klasy b30 w deskowaniu

# Wstęp

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu nadbetonu ustroju niosącego, kap chodnikowych oraz płyt przejściowych, układanego w deskowaniu w ramach zadania budowlanego: Przebudowa mostu na potoku Głęboki w Zatwarnicy (Jawornik) w ciągu drogi gminnej wewnętrznej o nr ew. dz. 19 
i 295/1, w km 0+055.

# Materiały

Wg ST M 13.00.00.

# Sprzęt

Wg ST M 13.00.00.

# Transport

Wg ST M 13.00.00.

# Wykonanie robót

Wg ST M 13.00.00.

Ponadto: dopuszczalne odchyłki wymiarowe

długość przęsła: 		± 2 cm

oś podłużna w planie:		 ± 3 cm

grubość płyty pomostu:	 ± 0,5 cm

rzędne:			 ± 1 cm

# Kontrola jakości robót

Wg ST M 13.00.00.

# Obmiar

Wg ST M 13.00.00.

# Odbiór robót

Wg ST M 13.00.00.

# Podstawa płatności

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m3 betonu, wg ceny jednostkowej, która obejmuje zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie deskowania z rusztowaniem, przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki betonowej 
z zagęszczeniem i pielęgnacją zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, a także rozbiórkę  deskowania i rusztowań, oczyszczenie terenu robót z materiałów rozbiórkowych oraz odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza pas drogowy.

# Przepisy związane

Wg ST M 13.00.00.