Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy nr …………. z dnia …………. r.

.................................................. /Nazwa i adres Wykonawcy

| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 1: Remont dróg dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo – Mostowego w Babicy |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis i wyliczenia | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość netto |
|  |  |  |  |  | w PLN | w PLN |
| Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1391R w miejscowości Zgłobień i Wola Zgłobieńska |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ST nr 4 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 2850 |  |  |
| 2 | ST nr 7 | Przestawienie krawężników betonowych, krawężniki wystające 15x30·cm, ława z betonu C-12/15 grubości 10cm z oporem | m | 200 |  |  |
| 3 | ST nr 8 | Przestawienie obrzeży betonowych 30x8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 1900 |  |  |
| 4 | ST nr 11 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, studnie w chodniku | szt. | 35 |  |  |
| 5 | ST nr 7 | Ławy pod krawężniki, z betonu C-12/15 z oporem | m3 | 2,1 |  |  |
| 6 | ST nr 7 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 30 |  |  |
| 7 | ST nr 8 | Ławy pod obrzeża z betonu C-12/15, zwykłe | m3 | 4,69 |  |  |
| 8 | ST nr 8 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 134 |  |  |
| 9 | ST nr 1 | Rozebranie podbudowy z chudego betonu gr 15cm | m2 | 12 |  |  |
| 10 | ST nr 7 | Przestawienie krawężników betonowych, krawężniki wystające 15x30·cm, ława z betonu C-12/15 grubości 10cm z oporem - obniżenie | m | 12 |  |  |
| 11 | ST nr 8 | Przestawienie obrzeży betonowych 30x8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obniżenie | m | 12 |  |  |
| 12 | ST nr 6 | Podbudowy z chudego betonu, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm | m | 18 |  |  |
| 13 | ST nr 4 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 18 |  |  |
| Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1388R w miejscowości Trzciana |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ST nr 4 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 435 |  |  |
| 15 | ST nr 7 | Przestawienie krawężników betonowych, krawężniki wystające 15x30·cm, ława z betonu C-12/15 grubości 10cm z oporem | m | 90 |  |  |
| 16 | ST nr 8 | Przestawienie obrzeży betonowych 30x8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 290 |  |  |
| 17 | ST nr 11 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, studnie w chodniku | szt. | 10 |  |  |
| 18 | ST nr 7 | Ławy pod krawężniki, z betonu C-12/15 z oporem | m3 | 0,7 |  |  |
| 19 | ST nr 7 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 10 |  |  |
| 20 | ST nr 8 | Ławy pod obrzeża z betonu C-12/15, zwykłe | m3 | 1,3125 |  |  |
| 21 | ST nr 8 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 38 |  |  |
| 22 | ST nr 18 | Wykonanie drenu w gruntach kategorii II-III, rura drenarska z otworami Fi·100mm wykonana z PVC-U, zasypka żwirowa 4/16mm w ilości 0,24m3/mb, geowłóknina filtracyjna 1,5m2/mb | mb | 37,5 |  |  |
| 23 | ST nr 2 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km, grunt kategorii III-IV | m3 | 6 |  |  |
| 24 | ST nr 12 | Ścieki z elementów betonowych 50x50x15, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm, grubość prefabrykatów 15·cm, wg KPED karta 01.03. | mb | 84 |  |  |
| 25 | ST nr 9 | Przykanaliki z rur z PCW łączonych na uszczelkę gumową, Fi·200/5,9·mm | mb | 4 |  |  |
| 26 | ST nr 9 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna żelbetowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez syfonu, z wpustem żeliwnym klasy D400 wraz z wykopem pod studzienkę | szt. | 2 |  |  |
| Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1333R w miejscowości Bratkowice i Mrowla |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ST nr 4 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 600 |  |  |
| 28 | ST nr 7 | Przestawienie krawężników betonowych, krawężniki wystające 15x30·cm, ława z betonu C-12/15 grubości 10cm z oporem | m | 150 |  |  |
| 29 | ST nr 8 | Przestawienie obrzeży betonowych 30x8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 400 |  |  |
| 30 | ST nr 11 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, studnie w chodniku | szt. | 12 |  |  |
| 31 | ST nr 7 | Ławy pod krawężniki, z betonu C-12/15 z oporem | m3 | 1,75 |  |  |
| 32 | ST nr 7 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 25 |  |  |
| 33 | ST nr 8 | Ławy pod obrzeża z betonu C-12/15, zwykłe | m3 | 1,75 |  |  |
| 34 | ST nr 8 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 50 |  |  |
| Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1386R w miejscowości Świlcza i Mrowla |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ST nr 4 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 288 |  |  |
| 36 | ST nr 7 | Przestawienie krawężników betonowych, krawężniki wystające 15x30·cm, ława z betonu C-12/15 grubości 10cm z oporem | m | 144 |  |  |
| 37 | ST nr 8 | Przestawienie obrzeży betonowych 30x8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 192 |  |  |
| 38 | ST nr 11 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, studnie w chodniku | szt. | 11 |  |  |
| 39 | ST nr 7 | Ławy pod krawężniki, z betonu C-12/15 z oporem | m3 | 1,75 |  |  |
| 40 | ST nr 7 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 25 |  |  |
| 41 | ST nr 8 | Ławy pod obrzeża z betonu C-12/15, zwykłe | m3 | 1,61 |  |  |
| 42 | ST nr 8 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 46 |  |  |
| Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1390R w miejscowości Świlcza |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ST nr 1 | Rozebranie podbudowy z chudego betonu gr 15cm | m2 | 12 |  |  |
| 44 | ST nr 7 | Przestawienie krawężników betonowych, krawężniki wystające 15x30·cm, ława z betonu C-12/15 grubości 10cm z oporem - obniżenie | m | 12 |  |  |
| 45 | ST nr 8 | Przestawienie obrzeży betonowych 30x8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obniżenie | m | 12 |  |  |
| 46 | ST nr 6 | Podbudowy z chudego betonu, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm | m | 18 |  |  |
| 47 | ST nr 4 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 18 |  |  |
| Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1389R w miejscowości Woliczka |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ST nr 18 | Wykonanie drenu w gruntach kategorii II-III, rura drenarska z otworami Fi·100mm wykonana z PVC-U, zasypka żwirowa 4/16mm w ilości 0,24m3/mb, geowłóknina filtracyjna 1,5m2/mb | mb | 90 |  |  |
| 49 | ST nr 2 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km, grunt kategorii III-IV | m3 | 18,9 |  |  |
| 50 | ST nr 12 | Ścieki z elementów betonowych 50x50x15, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm, grubość prefabrykatów 15·cm, wg KPED karta 01.03. | mb | 90 |  |  |
| 51 | ST nr 9 | Przykanaliki z rur z PCW łączonych na uszczelkę gumową, Fi·200/5,9·mm | mb | 4 |  |  |
| 52 | ST nr 9 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna żelbetowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez syfonu, z wpustem żeliwnym klasy D400 wraz z wykopem pod studzienkę | szt. | 2 |  |  |
| Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1336R w miejscowości Dąbrowa |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ST nr 2 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km, grunt kategorii III-IV | m3 | 18 |  |  |
| 54 | ST nr 10 | Umocnienie skarpy płytami typu "YOMBO" 1,0 x 0.75 m | m2 | 90 |  |  |
| 55 | ST nr 10 | Podbudowa z betonu B10 gr 10 cm pod płyty "YOMBO" | m2 | 90 |  |  |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO w PLN: |  |  |  |  |  |  |
| Vat 23% |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO w PLN: |  |  |  |  |  |  |