Załącznik nr 12 SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- pakiet 11

Mata do przenoszenia pacjenta

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 3 szt.

Typ: ………………………………………………………………..………………………….
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mata do przenoszenia pacjenta nowa, nieużywana. |  | TAK |  |  |
|  |  | Łatwoślizg cylindryczny z uchwytami |  | TAK |  |  |
|  |  | Pokrowiec wykonany z nylonu, wyściółka wykonana z poliuretanu |  | TAK |  |  |
|  |  | Obciążenie min. 200 kg |  | TAK |  |  |
|  |  | Mocne uchwyty: min. 6 szt. |  | TAK |  |  |
|  |  | Wymiary: min 70 x min. 200 cm, (szerokość x długość) |  | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  |  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |