Załącznik nr 3 SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- pakiet 2

Kozetka

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 1 szt.

Typ: ………………………………………………………………..………………………….
                                                                (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Urządzenie nowe, nieużywane. |  | TAK |  |  |
|  |  | 2-segmentowy stół do badań o solidnej konstrukcji. |  | TAK |  |  |
|  |  | Elektryczna regulacja wysokości. |  | TAK |  |  |
|  |  | Łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej, |  | TAK |  |  |
|  |  | Kąt regulacji sekcji przedniej od -700 do +400 |  | TAK |  |  |
|  |  | Wyposażony w podstawowy system jezdny składający się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych gumowych stopek z regulacją wysokości do 1 cm, umożliwiające wypoziomowanie stołu |  | TAK |  |  |
|  |  | Uchwyt na podkład jednorazowy pod segmentem głowy |  | TAK |  |  |
|  |  | Zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką, |  | TAK |  |  |
|  |  | 2-warstwowa tapicerka wykonana z atestowanych, zmywalnych materiałów dostępna w minimum 3 wersjach kolorystycznych, |  | TAK |  |  |
|  |  | Malowana proszkowo, stabilna stalowa rama, |  | TAK |  |  |
|  |  | Otwory na podpórki ( bananki ) |  | TAK |  |  |
|  |  | Szerokość stołu od 65 cm do 70 cm Długość stołu od 200 cm do 210 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Zakres regulacji wysokości od 50 do 95 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Obciążenie minimalne stołu 150 kg, |  | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  |  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 6 lat | TAK |  |  |
|  |  |  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku. | TAK |  |  |
|  |  |  | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy (bez wezwania wykonawcy). Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  |  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres) | TAK |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |
|  |  |  | Paszport techniczny | TAK |  |  |