Załącznik nr 7 SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- pakiet 6

- Wózek oddziałowy/zabiegowy

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 3 szt.

Typ: ………………………………………………………………..…………………………..
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Urządzenie nowe, nieużywane. |  | TAK |  |  |
|  |  | Wózek z 3 półkami przeznaczony do przewożenia artykułów higienicznych, środków do dezynfekcji, akcesoriów medycznych itp. |  | TAK |  |  |
|  |  | Lekka konstrukcja wózka |  | TAK |  |  |
|  |  | Szerokość całkowita od 420 mm do 500 mm |  | TAK |  |  |
|  |  | Długość całkowita od 950 mm do 1050 mm |  | TAK |  |  |
|  |  | Wysokość od 900 mm do 950 mm |  | TAK |  |  |
|  |  | Metalowy szkielet stolika pokryty lakierem proszkowym |  | TAK |  |  |
|  |  | Wyposażenie: - 6 dużych pojemników z tworzywa- półka górna, środkowa i dolna - 1 pojemnik mały boczny umieszczony w koszyku - uchwyt na worek na odpady z pokrywą, którą można zdjąć - kosz druciany |  | TAK |  |  |
|  |  | Cztery koła jezdne, w tym dwa z blokadą |  | TAK |  |  |
|  |  | Dwa uchwyty do prowadzenia |  | TAK |  |  |
|  |  | Kolorystyka do wyboru z Zamawiającym |  | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  |  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  |  |  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |