Załącznik nr 9 SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- pakiet 8

Wózek toaletowy

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 1 szt.

Typ: ………………………………………………………………..…………………………
                                                               (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Urządzenie nowe, nieużywane. Prysznicowo - toaletowy wózek transportowy. |  | TAK |  |  |
|  |  | Wykonany z aluminiowej, solidnej, malowanej proszkowo ramy. |  | TAK |  |  |
|  |  | Zmywalny, łatwy do dezynfekcji. |  | TAK |  |  |
|  |  | Posiada oparcie, uchylne podłokietniki umożliwiające łatwe wsiadanie i zsiadanie osobom o obniżonej sprawności ruchowej |  | TAK |  |  |
|  |  | Siedzisko posiadające pojemnik sanitarny z pokrywką, |  | TAK |  |  |
|  |  | Uchylne podnóżki |  | TAK |  |  |
|  |  | 4 obrotowe koła z hamulcami |  | TAK |  |  |
|  |  | Szerokość całkowita min. 55 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Szerokość wewnętrzna min. 44 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Głębokość całkowita min 85 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Wysokość siedziska od podłoża 49 -57 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Wysokość całkowita 94 – 102 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Wymiar siedziska min 43 x 43 cm |  | TAK |  |  |
|  |  | Obciążenie min. 150 kg |  | TAK |  |  |
|  |  | Waga max. 12 kg |  | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  |  | Gwarancja minimum 12 m-ce | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |