Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie określonym:

- Programem funkcjonalno-użytkowym  - prace objęte dofinansowaniem w ramach programu inwestycyjnego pn. „Zwiększenie dostępności do Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPZZOZ w Żurominie dla osób z niepełnosprawnością”, realizowanego w ramach projektu FEMA.05.06-IP.01-090N/25 Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet V  Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu.

- Elementy dodatkowe nie objęte dofinansowaniem:

2.1 I piętro:

- remont i przebudowa pomieszczeń pierwszego piętra: Transport sanitarny, WC pacjentek poradni K, WC pacjentów, pomieszczenie porządkowe na pomieszczenia: WC damskie, WC męskie, WC personelu, pomieszczenie porządkowe w zakresie określonym w przykładowym rozwiązaniu

- wymiana drzwi do pomieszczenia badania słuchu i poradni ginekologiczno-położniczej

2.2 Parter:

- wymiana drzwi do Rejestracji ogólnej, Działu Organizacji i Rozliczeń, sekretariat Dyrektora

- remont łazienek istniejących

2.3 dostosowanie klatki schodowej części administracyjnej w Budynku Przychodni do wymogów przepisów ppoż (m.in. oddymianie, wymiana balustrad, odnowienie posadzek); system oddymiania zgodny z systemem zamontowanym na głównej klatce schodowej